**Техническое задание**

Промышленная система кондиционирования

**1.Краткая информация о товаре:**

Промышленная система кондиционирования для охлаждения воздуха в помещении ГРЩ-1

**2. Технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| Электропитание | 380 В |
| Тип кондиционера | Канальный |
| Мощность на охлаждение, кВт | 30 - 40 |
| Площадь помещения | 300 - 400 м2 |
| Режим работы | Охлаждение |
| Пульт управления | Беспроводной |
| Тип хладагента | R410A |
| Воздушный поток | ≥ 1800 м3/час |

**3. Образец:**

Аналогичный по характеристикам канальном кондиционерам:

Daikin FDYP125EXY/RCYP125EXY - 32 кВт

Mitsubishi Electric PEA-RP400GAQ/PUHZ-ZRP200YKA(2) - 38 кВт

Возможна (допускается) поставка кондиционера других производителей, технические характеристики которых полностью соответствуют и совпадают с настоящим техническим заданием.

**4. Объемы и сроки поставок**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Ед. измерения | Кол-во | Срок поставки |
| 1 | Промышленная система кондиционирования | шт | 1 | Июнь 2024 |

**7. Гарантийные обязательства**

-Гарантийные обязательства оформляются отдельным пунктом в договоре

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОКУПАТЕЛЬ** | **ПОСТАВЩИК** |
| **ООО «Салаватстекло Каспий»** | Продавец: |

Юридический адрес:

368080, Республика Дагестан,

Кумторкалинский район,

с.п.Сельсовет Коркмаскалинский,

с.Коркмаскала, ул.Ленина, д.13

**Банковские реквизиты:**

**Р/с:** 40702810360320015716

в ПАО «Сбербанк»

Дагестанское отделение № 8590

**ИНН** 7707083893

**БИК** 040702615

**к/с:** 30101810907020000615

**ОКПО** 02755027

**КПП** 054143001

Генеральный директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.Н. Гумеров