## Лист1
КП №
Наименование Поставщика:
| ИНН: |  | КПП:
№ п/п | Требование ООО "ЕТУ" |  |  |  |  | Предложение Поставщика
I | Принадлежность поставщика (производитель/официальный представитель/посредник)
II | Дата подачи предложения
III | Базис поставки: DPP, ООО "ЕТУ" Ленинградская область, Кингисеппский район, Лужская губа восточной части Финского залива, северный район МТП Усть-Луга.
IV | Валюта предложения: RUB
№ п/п |  | Наименование товара | характеристики | кол-во | ед. изм | Наименование товара | Характеристики | Цена за 1ед. без НДС | Итого без НДС
1 |  | задвижка клиновая Dn 150 Pn 25 , для установки на концевую часть металлорукавов. Исполнение уплотнительной поверхности по ГОСТ 33259-2015: E-F (выступ впадина). | Материал изготовления задвижек нержавеющая сталь. Габаритные и установочные размеры задвижки клиновой Dn 150 Pn 25: L (строительная длина) = 403 мм H = 576 мм D = 300 мм D1= 250 мм H1 = 742 мм D0 = 310 мм N-D = 8 x 26 мм | 2 | шт
2 |  | Задвижка клиновая Dn 100 Pn 25 , для установки на концевую часть металлорукавов. Исполнение уплотнительной поверхности по ГОСТ 33259-2015: E-F (выступ впадина). | Материал изготовления задвижек нержавеющая сталь. Габаритные и установочные размеры задвижки клиновой Dn 100 Pn 25: L (строительная длина) = 230 мм H = 385 мм D = 230 мм D1= 190 мм H1 = 496 мм D0 = 210 мм N-D = 8 x 22 мм | 2 | шт
ИТОГО без НДС
НДС, __%
ИТОГО с НДС, ___%
V | Условия оплаты: 50% - предоплата в течение 14 дней после подписания Договора, 90% - в течение 14 рабочих дней после получения оборудования и подписания Покупателем УПД
VI | Документация передаваемая заказчику: 1. Паспорт изделия 2.Сертификат (декларация) соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования». 3.Предоставить сертификаты соответствия на применяемые материалы. 4.Результаты испытаний
VII | Срок поставки: 90 календарных дней с момента подписания Договора
VIII | Гарантия на товар: 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки Покупателю.
VIIII | Согласие с типовой формой Покупателя (Приложение №2) - ДА/НЕТ
|  | (Должность уполномоченного представителя Поставщика) |  |  |  | (Подпись) |  | (Ф.И.О.)