## ТС
ЗАЯВКА НА ЗАКУПКУ ОБОРУДОВАНИЯ/МАТЕРИАЛОВ
Контрактный пакет: |  |  | 16-Р018, 17-Р021, 17-Р023, 17-Р024, 17-Р031
Пози-ция | Код системы по ИСР | Наименование оборудования/материалов | Тип, марка, технические характеристики, описание оборудования/материалов | Нормативный документ (ГОСТ, ТУ и т.д.) | Единица измерения | Коли-чество | Масса единицы, кг | Дата поставки, не позднее | Примечание*
1 | 171601 | Накладка 108 / 273 | НТС 62-91-32 |  | шт | 2 |  | 2023-12-01 |  | 17-21
2 | 171601 | Накладка 108 / 426 | НТС 62-91-32 |  | шт | 2 |  | 2023-12-01 |  | 17-21
3 | 171601 | Накладка 108/ 426 | НТС 62-91-32 |  | шт | 2 |  | 2023-12-01 |  | 17-21
4 | 171601 | Накладка 108/133 | НТС 62-91-32 |  | шт | 2 |  | 2023-12-01 |  | 17-21
5 | 171601 | Накладка 133 / 219 | НТС 62-91-32 |  | шт | 2 |  | 2023-12-01 |  | 17-21
6 | 171601 | Накладка 133/219 | НТС 62-91-32 |  | шт | 4 |  | 2023-12-01 |  | 17-21
7 | 171601 | Накладка 159 / 273 | НТС 62-91-32 |  | шт | 2 |  | 2023-12-01 |  | 17-21
8 | 171601 | Накладка 219 / 426 | НТС 62-91-32 |  | шт | 2 |  | 2023-12-01 |  | 17-21
9 | 171601 | Накладка 273 / 426 | НТС 62-91-32 |  | шт | 2 |  | 2023-12-01 |  | 17-21
10 | 171601 | Накладка 32/219 | НТС 62-91-32 |  | шт | 2 |  | 2023-12-01 |  | 17-21
11 | 171601 | Накладка 38/159 | НТС 62-91-32 |  | шт | 2 |  | 2023-12-01 |  | 17-21
12 | 171601 | Накладка 45 / 273 | НТС 62-91-32 |  | шт | 2 |  | 2023-12-01 |  | 17-21
13 | 171601 | Накладка 45 / 426 | НТС 62-91-32 |  | шт | 4 |  | 2023-12-01 |  | 17-21
14 | 171601 | Накладка 57/219 | НТС 62-91-32 |  | шт | 2 |  | 2023-12-01 |  | 17-21
15 | 171601 | Опора направляющая ду 200 | НПО-200 НТС-65-06-08 |  | шт. | 3 |  | 2023-12-01 |  | 17-21
16 | 171601 | Опора скользящая | ОпСк-560 | СМИТ-Ярцево | шт. | 298 |  | 2023-12-01 |  | 17-21
17 | 171601 | Опора скользящая | ОпСк-450 | СМИТ-Ярцево | шт. | 20 |  | 2023-12-01 |  | 17-21
18 | 171601 | Опора скользящая | ОпСк-400 | СМИТ-Ярцево | шт. | 298 |  | 2023-12-01 |  | 17-21
19 | 171601 | Опора скользящая | ОпСк-180 | СМИТ-Ярцево | шт. | 900 |  | 2023-12-01 |  | 17-21
20 | 171601 | Опора скользящая | ОпСк-400 | СМИТ-Ярцево | шт. | 78 |  | 2023-12-01 |  | 17-21
21 | 171601 | Опора скользящая | ОпСк-315 | СМИТ-Ярцево | шт. | 142 |  | 2023-12-01 |  | 17-21
22 | 171601 | Опора скользящая | ОпСк-250 | СМИТ-Ярцево | шт. | 34 |  | 2023-12-01 |  | 17-21
23 | 171601 | Опора скользящая | ОпСк-125 | СМИТ-Ярцево | шт. | 134 |  | 2023-12-01 |  | 17-21
24 | 171601 | Опора скользящая | ОпСк-38 | СМИТ-Ярцево | шт. | 140 |  | 2023-12-01 |  | 17-21
25 | 171601 | Опора скользящая | ОпСк-315 | СМИТ-Ярцево | шт. | 82 |  | 2023-12-01 |  | 17-21
26 | 171601 | Опора скользящая | ОпСк-225 | СМИТ-Ярцево | шт. | 66 |  | 2023-12-01 |  | 17-21
27 | 171601 | Опора скользящая | ОпСк-125 | СМИТ-Ярцево | шт. | 44 |  | 2023-12-01 |  | 17-21
28 | 171601 | Опора скользящая | ОпСк-38 | СМИТ-Ярцево | шт. | 44 |  | 2023-12-01 |  | 17-21
29 | 171601 | Опора скользящая | ОпСк-315 | СМИТ-Ярцево | шт. | 54 |  | 2023-12-01 |  | 17-21
30 | 171601 | Опора скользящая | ОпСк-250 | СМИТ-Ярцево | шт. | 42 |  | 2023-12-01 |  | 17-21
31 | 171601 | Опора скользящая | ОпСк-225 | СМИТ-Ярцево | шт. | 46 |  | 2023-12-01 |  | 17-21
32 | 171601 | Опора скользящая | ОпСк-180 | СМИТ-Ярцево | шт. | 2 |  | 2023-12-01 |  | 17-21
33 | 171601 | Опора скользящая | ОпСк-125 (57) | СМИТ-Ярцево | шт. | 16 |  | 2023-12-01 |  | 17-21
34 | 171601 | Опора скользящая | ОпСк-125 (32) | СМИТ-Ярцево | шт. | 176 |  | 2023-12-01 |  | 17-21
35 | 171601 | Фланцы стальные 1-100-16 Py 1,6 Мпа | ГОСТ 33259-2015 |  | шт | 36 |  | 2023-12-01 |  | 17-21
36 | 171601 | Фланцы стальные 1-125-16 Py 1,6 Мпа | ГОСТ 33259-2015 |  | шт | 28 |  | 2023-12-01 |  | 17-21
37 | 171601 | Фланцы стальные 1-150-16 Py 1,6 Мпа | ГОСТ 33259-2015 |  | шт | 8 |  | 2023-12-01 |  | 17-21
38 | 171601 | Фланцы стальные 1-200-16 Py 1,6 Мпа | ГОСТ 33259-2015 |  | шт | 16 |  | 2023-12-01 |  | 17-21
39 | 171601 | Фланцы стальные 1-250-16 Py 1,6 Мпа | ГОСТ 33259-2015 |  | шт | 8 |  | 2023-12-01 |  | 17-21
40 | 171601 | Фланцы стальные 1-400-16 Py 1,6 Мпа | ГОСТ 33259-2015 |  | шт | 4 |  | 2023-12-01 |  | 17-21
41 | 171601 | Фланцы стальные 1-50-16 Py 1,6 Мпа | ГОСТ 33259-2015 |  | шт | 41 |  | 2023-12-01 |  | 17-21
42 | 171601 | Фланцы стальные 1-65-16 Py 1,6 Мпа | ГОСТ 33259-2015 |  | шт | 10 |  | 2023-12-01 |  | 17-21
43 | 171601 | Фланцы стальные 1-76-16 Py 1,6 Мпа | ГОСТ 33259-2015 |  | шт | 4 |  | 2023-12-01 |  | 17-21
44 | 171601 | Фланцы стальные 1-80-16 Py 1,6 Мпа | ГОСТ 33259-2015 |  | шт | 26 |  | 2023-12-01 |  | 17-21
45 | 171601 | Фланцы стальные 1-89-16 Py 1,6 Мпа | ГОСТ 33259-2015 |  | шт | 8 |  | 2023-12-01 |  | 17-21
46 | 171601 | Металлическая заглушка изоляции с кабелем вывода для трубы Ду100-Ø108х4/180 в тепловой изоляции типа 1 из пенополиуретана в полиэтилено-вой оболочке | 108-1-ППУ-ПЭ-215К | СМИТ-Ярцево | шт. | 24 |  | 2023-12-01 |  | 17-23
47 | 171601 | Металлическая заглушка изоляции с кабелем вывода для трубы Ду125-Ø133х4/225 в тепловой изоляции типа 1 из пенополиуретана в полиэтилено-вой оболочке | 219-1-ППУ-ПЭ-215К | СМИТ-Ярцево | шт. | 8 |  | 2023-12-01 |  | 17-23
48 | 171601 | Металлическая заглушка изоляции с кабелем вывода для трубы Ду150-Ø159х4/250 в тепловой изоляции типа 1 из пенополиуретана в полиэтилено-вой оболочке | 159-1-ППУ-ПЭ-215К | СМИТ-Ярцево | шт. | 4 |  | 2023-12-01 |  | 17-23
49 | 171601 | Металлическая заглушка изоляции с кабелем вывода для трубы Ду250-Ø273х7/400 в тепловой изоляции типа 1 из пенополиуретана в полиэтилено-вой оболочке | 273-1-ППУ-ПЭ-215К | СМИТ-Ярцево | шт. | 16 |  | 2023-12-01 |  | 17-23
50 | 171601 | Металлическая заглушка изоляции с кабелем вывода для трубы Ду300-Ø325х7/450 в тепловой изоляции типа 1 из пенополиуретана в полиэтилено-вой оболочке | 325-1-ППУ-ПЭ-215К | СМИТ-Ярцево | шт. | 4 |  | 2023-12-01 |  | 17-23
51 | 171601 | Металлическая заглушка изоляции с кабелем вывода для трубы Ду32-Ø38х4/125 в тепловой изоляции типа 1 из пенополиуретана в полиэтилено-вой оболочке | 38-1-ППУ-ПЭ-215К | СМИТ-Ярцево | шт. | 16 |  | 2023-12-01 |  | 17-23
52 | 171601 | Металлическая заглушка изоляции с кабелем вывода для трубы Ду32-Ø38х4/125 в тепловой изоляции типа 1 из пенополиуретана в полиэтилено-вой оболочке | 32-1-ППУ-ПЭ-215К | СМИТ-Ярцево | шт. | 16 |  | 2023-12-01 |  | 17-23
53 | 171601 | Металлическая заглушка изоляции с кабелем вывода для трубы Ду400-Ø426х8/560 в тепловой изоляции типа 1 из пенополиуретана в полиэтилено-вой оболочке | 426-1-ППУ-ПЭ-215К | СМИТ-Ярцево | шт. | 28 |  | 2023-12-01 |  | 17-23
54 | 171601 | Металлическая заглушка изоляции с кабелем вывода для трубы Ду40-Ø45х3/125 в тепловой изоляции типа 1 из пенополиуретана в полиэтилено-вой оболочке | 40-1-ППУ-ПЭ-215К | СМИТ-Ярцево | шт. | 4 |  | 2023-12-01 |  | 17-23
55 | 171601 | Металлическая заглушка изоляции с кабелем вывода для трубы Ду57-Ø57х4/125 в тепловой изоляции типа 1 из пенополиуретана в полиэтилено-вой оболочке | 57-1-ППУ-ПЭ-215К | СМИТ-Ярцево | шт. | 4 |  | 2023-12-01 |  | 17-23
56 | 171601 | Металлическая заглушка изоляции с кабелем вывода для трубыДу200-Ø219х7/315 в тепловой изоляции типа 1 из пенополиуретана в полиэтилено-вой оболочке | 273-1-ППУ-ПЭ-215К | СМИТ-Ярцево | шт. | 8 |  | 2023-12-01 |  | 17-23
57 | 171601 | Стандартный элемент неподвижной опоры для трубы Ду200-Ø219х6/400 в тепловой изоляции типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке | Ст219х6-1-ППУ-ПЭ-С | СМИТ-Ярцево | шт. | 6 |  | 2023-12-01 |  | 17-23
58 | 171601 | Стандартный элемент неподвижной опоры для трубы Ду200-Ø219х7/315 в тепловой изоляции типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке | Ст426х7-1-ППУ-ПЭ-С | СМИТ-Ярцево | шт. | 10 |  | 2023-12-01 |  | 17-23
59 | 171601 | Стандартный элемент неподвижной опоры для трубы Ду300-Ø325х7/450 в тепловой изоляции типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке | Ст325х7/450-1-ППУ-ПЭ-С | СМИТ-Ярцево | шт. | 2 |  | 2023-12-01 |  | 17-23
60 | 171601 | Стандартный элемент неподвижной опоры для трубы Ду32-Ø38х4/125 в тепловой изоляции типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке | Ст38х4-1-ППУ-ПЭ-С | СМИТ-Ярцево | шт. | 6 |  | 2023-12-01 |  | 17-23
61 | 171601 | Стандартный элемент неподвижной опоры для трубы Ду32-Ø38х4/125 в тепловой изоляции типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке | Ст38х3-1-ППУ-ПЭ-С | СМИТ-Ярцево | шт. | 6 |  | 2023-12-01 |  | 17-23
62 | 171601 | Стандартный элемент неподвижной опоры для трубы Ду400-Ø426х8/560 в тепловой изоляции типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке | Ст426х8/560-1-ППУ-ПЭ-С | СМИТ-Ярцево | шт. | 28 |  | 2023-12-01 |  | 17-23
63 | 171601 | Стандартный элемент неподвижной опоры для трубы Ду40-Ø45х3/125 в тепловой изоляции типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке | Ст40х3-1-ППУ-ПЭ-С | СМИТ-Ярцево | шт. | 4 |  | 2023-12-01 |  | 17-23
64 | 171601 | Стандартный элемент неподвижной опоры для трубыДу100-Ø108х4/180 в тепловой изоляции типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке | Ст108х4-1-ППУ-ПЭ-С | СМИТ-Ярцево | шт. | 34 |  | 2023-12-01 |  | 17-23
65 | 171601 | Стандартный элемент неподвижной опоры для трубыДу125-Ø133х4/225 в тепловой изоляции типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке | Ст133х4-1-ППУ-ПЭ-С | СМИТ-Ярцево | шт. | 8 |  | 2023-12-01 |  | 17-23
66 | 171601 | Стандартный элемент неподвижной опоры для трубыДу150-Ø159х4,5/250 в тепловой изоляции типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке | Ст159х4,5-1-ППУ-ПЭ-С | СМИТ-Ярцево | шт. | 4 |  | 2023-12-01 |  | 17-23
67 | 171601 | Стандартный элемент неподвижной опоры для трубыДу150-Ø159х4/250 в тепловой изоляции типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке | Ст159х4,5-1-ППУ-ПЭ-С | СМИТ-Ярцево | шт. | 2 |  | 2023-12-01 |  | 17-23
68 | 171601 | Стандартный элемент неподвижной опоры для трубыДу200-Ø219х6/315 в тепловой изоляции типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке | Ст219х6-1-ППУ-ПЭ-С | СМИТ-Ярцево | шт. | 6 |  | 2023-12-01 |  | 17-23
69 | 171601 | Стандартный элемент неподвижной опоры для трубыДу250-Ø273х7/400 в тепловой изоляции типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке | Ст273х7-1-ППУ-ПЭ-С | СМИТ-Ярцево | шт. | 32 |  | 2023-12-01 |  | 17-23
70 | 171601 | Стандартный элемент неподвижной опоры для трубыДу32-Ø38х3/125 в тепловой изоляции типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке | Ст38х3-1-ППУ-ПЭ-С | СМИТ-Ярцево | шт. | 4 |  | 2023-12-01 |  | 17-23
71 | 171601 | Стандартный элемент неподвижной опоры для трубыДу32-Ø38х4/125 в тепловой изоляции типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке | Ст38х4-1-ППУ-ПЭ-С | СМИТ-Ярцево | шт. | 2 |  | 2023-12-01 |  | 17-23
72 | 171601 | Стандартный элемент неподвижной опоры для трубыДу50-Ø57х3/125 в тепловой изоляции типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке | Ст45х3-1-ППУ-ПЭ-С | СМИТ-Ярцево | шт. | 2 |  | 2023-12-01 |  | 17-23
73 | 171601 | Комплект заделки стыка трубопровода Ду100 с термоусадочной муфтой | КЗС(Т)-108/180 | СМИТ-Ярцево | шт. | 362 |  | 2023-12-01 |  | 17-24
74 | 171601 | Комплект заделки стыка трубопровода Ду125 с термоусадочной муфтой | КЗС(Т)-133/225 | СМИТ-Ярцево | шт. | 62 |  | 2023-12-01 |  | 17-24
75 | 171601 | Комплект заделки стыка трубопровода Ду150 с термоусадочной муфтой | КЗС(Т)-159/250 | СМИТ-Ярцево | шт. | 28 |  | 2023-12-01 |  | 17-24
76 | 171601 | Комплект заделки стыка трубопровода Ду200 с термоусадочной муфтой | КЗС(Т)-219/315 | СМИТ-Ярцево | шт. | 306 |  | 2023-12-01 |  | 17-24
77 | 171601 | Комплект заделки стыка трубопровода Ду250с термоусадочной муфтой | КЗС(Т)-273/400 | СМИТ-Ярцево | шт. | 298 |  | 2023-12-01 |  | 17-24
78 | 171601 | Комплект заделки стыка трубопровода Ду32 с термоусадочной муфтой | КЗС(Т)-38/125 | СМИТ-Ярцево | шт. | 145 |  | 2023-12-01 |  | 17-24
79 | 171601 | Комплект заделки стыка трубопровода Ду325 с термоусадочной муфтой | КЗС(Т)-325/450 | СМИТ-Ярцево | шт. | 38 |  | 2023-12-01 |  | 17-24
80 | 171601 | Комплект заделки стыка трубопровода Ду400 с термоусадочной муфтой | КЗС(Т)-426/560 | СМИТ-Ярцево | шт. | 324 |  | 2023-12-01 |  | 17-24
81 | 171601 | Комплект заделки стыка трубопровода Ду50 с термоусадочной муфтой | КЗС(Т)-57/125 | СМИТ-Ярцево | шт. | 8 |  | 2023-12-01 |  | 17-24
82 | 171601 | Сильфонный компенсатор Ду200 | ОПКР-16-200-160 | СМИТ-Ярцево | шт. | 2 |  | 2023-12-01 |  | 17-24
83 | 170201 | Заглушка 1-DN100-1,0-Ст3сп-6 PN16 | АТК 24.200.02-90 |  | шт. | 2 |  | 2023-12-01 |  | 17-31
84 | 170201 | Заглушка 1-DN150-1,0-Ст3сп-6 PN16 | АТК 24.200.02-90 |  | шт. | 2 |  | 2023-12-01 |  | 17-31
85 | 170201 | Заглушка 1-DN50-1,0-Ст3сп-6 PN16 | АТК 24.200.02-90 |  | шт. | 2 |  | 2023-12-01 |  | 17-31
86 | 170201 | Опоры скользящие Т16.01.00.000 для труб Ø110 | ТУ 3680-001-04698606-04 |  | шт. | 2 |  | 2023-12-01 |  | 17-31
87 | 170201 | Опоры скользящие Т16.01.00.000 для труб Ø180 | ТУ 3680-001-04698606-04 |  | шт. | 2 |  | 2023-12-01 |  | 17-31
88 | 170201 | Опоры скользящие Т16.01.00.000 для труб Ø63 | ТУ 3680-001-04698606-04 |  | шт. | 2 |  | 2023-12-01 |  | 17-31
89 | 170201 | Фланец накидной с полимерным покрытием DN100 PN16 | ТУ 22.21.29-030-73011750-2018 |  | шт. | 4 |  | 2023-12-01 | сталь с покрытием | 17-31
90 | 170201 | Фланец накидной с полимерным покрытием DN150 PN10 | ТУ 22.21.29-030-73011750-2018 |  | шт. | 2 |  | 2023-12-01 | сталь с покрытием | 17-31
91 | 170201 | Фланец накидной с полимерным покрытием DN150 PN16 | ТУ 22.21.29-030-73011750-2018 |  | шт. | 4 |  | 2023-12-01 | сталь с покрытием | 17-31
92 | 170201 | Фланец накидной с полимерным покрытием DN200 PN10 | ТУ 22.21.29-030-73011750-2018 |  | шт. | 2 |  | 2023-12-01 | сталь с покрытием | 17-31
93 | 170201 | Фланец накидной с полимерным покрытием DN300 PN10 | ТУ 22.21.29-030-73011750-2018 |  | шт. | 2 |  | 2023-12-01 | сталь с покрытием | 17-31
94 | 170201 | Фланец накидной с полимерным покрытием DN400 PN10 | ТУ 22.21.29-030-73011750-2018 |  | шт. | 2 |  | 2023-12-01 | сталь с покрытием | 17-31
95 | 170201 | Фланец накидной с полимерным покрытием DN50 PN16 | ТУ 22.21.29-030-73011750-2018 |  | шт. | 4 |  | 2023-12-01 | сталь с покрытием | 17-31
96 | 160506 | Гибкая вставка резиновая фланцевая | ZKB | Danfoss | шт. | 8 |  | декабрь 2023 |  | 16-18
97 | 160506 | Предохранительный клапан Dу15 | SFA | DANFOSS | шт. | 1 |  | декабрь 2023 |  | 16-18
98 | 160506 | Фильтр сетчатый Dу32 |  | Danfoss | шт | 3 |  | декабрь 2023 |  | 16-18
99 | 160506 | Фильтр сетчатый Dу40 |  | Danfoss | шт | 2 |  | декабрь 2023 |  | 16-18
100 | 160506 | Фильтр сетчатый магнитный фланцевый Dу50 |  | Danfoss | шт. | 2 |  | декабрь 2023 |  | 16-18
101 | 160506 | Абонентский вертикальный грязевик Dy50 | ТС-569.00.000-09 | Триумф | шт. | 1 |  | декабрь 2023 |  | 16-18
102 | 171601 | Вентиляционная шахта камеры | НТС 62-91-103 |  | шт | 42 |  | 2023-12-01 | Относится к вентиляции монолитных камер | 16-18
103 | 171601 | Ковер наземный | КНЗ | "Термолайн" | шт. | 6 |  | 2023-12-01 | 1240*430*430мм для установки терминалов и защиты системы ОДК | 16-18
104 | 171601 | Ковер настенный | КНС | "Термолайн" | шт. | 34 |  | 2023-12-01 | прописан конкретный производитель у него конкретные размеры у других производителей 210*380*187мм для установки терминалов и защиты системы ОДК | 16-18