Закупка оборудования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования и работ** | **Кол-во**  |
| 1. | Источник бесперебойного питания в стойку оператора | 8 |
| 2. | Работы по установке источника бесперебойного питания в стойку оператора  | 8 |
| 3. | Источник бесперебойного питания в стойку управления | 6 |
| 4. | Работы по установке источника бесперебойного питания в стойку управления | 6 |
| 5. | Источник бесперебойного питания в бокс транспортера бетона | 11 |
| 6. | Работы по установке источника бесперебойного питания в бокс перевозчика бетона | 11 |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования и работ** | **Кол-во**  |
| 1. | Контроллер OMRON SYSMAC CJ2M CPU33 | 1 |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования и работ** | **Кол-во**  |
| 1. | Карта мониторинга источника бесперебойного питания по сети Ethernet  | 25 |
| 2. | ПО для мониторинга источника бесперебойного питания в единой сети Ethernet, от 10 до 35 источников бесперебойного питания  | 1 |
| 3. | Работы по настройке карты мониторинга  | 25 |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования и работ** | **Кол-во**  |
| 1. | Ремонт контроллера OMRON SYSMAC CJ2M CPU33 | 1 |

1. Место поставки оборудования и выполнения работ 188306, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, проезд Энергетиков, дом 2.
2. Срок поставки оборудования составляет 8 (Восемь) недель .Срок выполнения работ составляет 2 (Две) недели с даты согласованной между Заказчиком Исполнителем.
3. Срок гарантии на поставленное оборудование составляет 12 (Двенадцать) месяцев даты приемки оборудования Заказчиком либо наступления обстоятельств. Срок гарантии на выполненные работы составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания акта сдачи–приемки выполненных работ либо наступления обстоятельств.