**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕНДЕРА**

|  |
| --- |
| Объект **– "Многоквартирный дом со встроенными помещениями и встроенно-пристроенным подземным гаражом ( ЖК «Лайнеръ»)"**по адресу**: г. Санкт-Петербург, Невский район, Октябрьская набережная, участок 237, на земельном участке с кадастровым номером: 78:12:0006357:8089.** |

Наименование работ – **выполнение полного комплекса работ по изготовлению и монтажу стеклянных козырьков из закаленного стекла «триплекс» (козырьки навесного типа) в комплекте с креплением**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Контактное лицо** | По техническим вопросам – Руководитель строительства Карпенко Антон ВикторовичМоб. тел. 8-911-200-32-17По вопросам документации – Ведущий инженер ПТО Маркина Светлана АнатольевнаМоб. тел. 8-931-222-47-13 |
| **2** | **Характеристики выполняемых работ** |  Полный комплекс работ по изготовлению и монтажу стеклянных козырьков из закаленного стекла «триплекс» (козырьки навесного типа) в комплекте с креплением выполняется на основании проектной документации **220201-П-АР2,** представляемой Заказчиком (в т.ч. листы авторского надзора), технического задания, а также норм и правил, действующих на территории РФ. Подрядчик обязан проработать прилагаемый проект на соответствие объемов; разработать узлы, согласовать их с Заказчиком, Генеральным проектировщиком и Подрядчиками, выполняющими смежные работы; в коммерческом предложении указать стоимость по каждому виду работ. В стоимости работ учесть производство всего комплекса работ, **«под ключ»**. В том числе работы и их стоимость, выполнение которых неразрывно связано с выполнением данного вида работ, но явно не отражено в проектной документации. Учесть все необходимое для производства работ оборудование, механизмы, материалы (с учётом запасов на раскрой и технологические потери), леса, электроинструмент, измерительные инструменты, спецодежду, СИЗ, расходные материалы, комплектующие и пр., наличие которых необходимо для выполнения данного комплекса работ. Учесть стоимость потребляемых ресурсов. Учесть передислокацию необходимых механизмов и оборудования, техники, бытовок, биотуалетов, на Объект и с Объекта; организацию бытового городка и производства работ; обслуживание биотуалетов, организацию учёта электрической энергии, прокладку необходимых кабельных линий для организации собственных работ в пределах строительной площадки, организацию мест складирования материалов, складских закрываемых помещений (при необходимости). Все работы выполняются материалами, механизмами, инструментом и оборудованием Подрядчика. Подрядчик несёт финансовую ответственность за повреждение и загрязнение всех ранее выполненных конструктивов (оконные и дверные блоки, витражи и пр. в районе проведения работ) и отделки, в ходе выполнения работ по Договору. Замена/очистка конструкций, отделки, поврежденных /загрязнённых по вине Подрядчика производится им за свой счёт. Если Подрядчик в установленный Заказчиком срок не устранил вышеуказанные повреждения/загрязнения, Заказчик имеет право привлечь стороннюю организацию. При этом полная стоимость работ и материалов удерживается с Подрядчика. Заказчик предоставляет Подрядчику точку подключения к электроэнергии. Подрядчик за свой счёт осуществляет временную разводку (удлинители и т.д.) к местам производства работ от точки подключения, предоставленной Заказчиком. Подрядчик обеспечивает чистоту выезжающего с Объекта транспорта. Пост мойки колёс предоставляет Заказчик.  Подрядчик обеспечивает своих рабочих электроинструментом, спецодеждой, СИЗ, ручным инструментом, измерительными инструментами, основными и расходными материалами (в т.ч. диски пильные, круги отрезные, буры, долото, пики, гвозди, дюбели, патроны, и т.д.), а также всеми другими не упомянутыми, но необходимыми для выполнения работ расходными и вспомогательными материалами, оборудованием, механизмами и инструментом.  Козырьки – цельностеклянные, стекло прозрачное «триплекс» закалённый 8-3-8 мм. Крепление – подвесное к наружной стене. Фурнитура из нержавеющий стали. Закладные элементы из чёрной стали, огрунтованные на 2 слоя и окрашенные на 2 раза. **До начала работ Подрядчик обязан все цветовые решения и конструктивы письменно согласовать с Заказчиком и Генеральным проектировщиком (согласование образцов-эталонов). Для этого Подрядчик предоставляет образцы-эталоны различных видов решений (в оттенках проектной цветовой гаммы) стекла, крепления и фурнитуры.** До начала СМР Подрядчик обязан разработать недельно-суточный График производства работ, согласовать его со смежными организациями (при их наличии) и с Заказчиком. Гарантийный срок – не менее пяти лет с момента получения Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.  **Определение объемов работ** Объемы работ определяются на основании проектной документации, предоставленной Заказчиком. При расчете объемов учесть все виды работ, в том числе те, которые прямо не указаны в проектной документации, но являются необходимыми для выполнения полного комплекса работ по изготовлению и монтажу стеклянных козырьков из закаленного стекла «триплекс» (козырьки навесного типа) в комплекте с креплением. **Приемка и сдача работ** По окончании работ (этапа работ) передать Заказчику по реестру полный комплект исполнительной документации (акты, схемы, документы о качестве материалов, сертификаты, паспорта и т.д.) надлежаще оформленный, в 3-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде. Состав и структура электронной версии должны быть идентичны бумажному оригиналу.  Подрядчик обязан сдать результат выполненных работ Заказчику и Управляющей компании, с предоставлением полного пакета исполнительной документации. Подрядчик несёт ответственность за сдачу работ контролирующим органам, получение ЗОС, передачу Объекта в эксплуатацию (в рамках выполняемых работ). Гарантийный срок на установленные Изделия и выполненные работы составляет не менее пяти лет с момента ввода Объекта в эксплуатацию. Перед сдачей Объекта в эксплуатацию очистить Изделия. Внешний вид Изделий, примыкания, высотные отметки, уклоны проверяют на соответствие требованиям нормативных документов, проектной документации и утверждённым Заказчиком и Генеральным проектировщиком характеристикам/маркам – образцам-эталонам. Качество, цвет, блеск покрытия контролируют сравнением с согласованными образцами-эталонами. **Состав работ и общие требования** На основании Проектной документации, представляемой Заказчиком (в т.ч. листы авторского надзора), Технического задания, а также норм и правил, действующих на территории РФ, Подрядчик, используя собственные или привлеченные ресурсы, обязан выполнить полный комплекс работ по изготовлению и монтажу стеклянных козырьков из закаленного стекла «триплекс» (козырьки навесного типа) в комплекте с креплением, в том числе, но не ограничиваясь:1. Принять у Заказчика строительную готовность и геодезическую основу.2. Разработать ППР, согласовать его с Генеральным проектировщиком и Заказчиком.3. Разработать рабочий проект и согласовать его с Заказчиком и Генеральным проектировщиком. Изделия рассчитывают на выдерживаемые нагрузки в соответствии со строительными нормами и правилами по утверждённым методикам.4. Подрядчик несёт ответственность за соответствие габаритных размеров изготовленных Изделий проекту.5. **До начала изготовления Изделий все конструктивные решения, в том числе цвет, письменно согласовать с Заказчиком и Генеральным проектировщиком (согласование образцов-эталонов).**6. Изготовить Изделия в соответствии с разработанным проектом, согласованным с Заказчиком и Генеральным проектировщиком, а также образцами-эталонами, утверждёнными Заказчиком.Материалы и комплектующие детали, применяемые для крепежа изделий, должны быть стойкими к климатическим воздействиям. Поверхности стальных элементов не должны иметь трещин, механических повреждений, искривлений, окалины, ржавчины. Заводские и монтажные стыки элементов Изделий не должны иметь острых выступов, кромок и заусенцев.7. Доставить Изделия на Объект, выгрузить и разнести к местам установки, с использованием собственных механизмов или вручную.8. Смонтировать Изделия в соответствии с утвержденной проектной документацией и утверждёнными Заказчиком образцами-эталонами. Перед монтажом необходимо провести тщательный осмотр каждого Изделия. Не допускается применять Изделие, имеющее трещины, щербление кромки и другие дефекты. Монтаж осуществляется с использованием собственных механизмов или вручную, с использованием собственных средств подмащивания. При креплении Изделий к наружным стенам, выполненным из каменных материалов, легких и ячеистых бетонных блоков, использование крепежа по ГОСТ Р 57787, ГОСТ 28778 возможно при плотности материала стены не ниже 800 кг/м3. Для подтверждения расчетных характеристик анкерного крепления необходимо проведение испытаний на объекте. Узлы и соединения элементов Изделий должны обеспечивать компенсацию температурных деформаций.9. Элементы Изделий должны быть надёжно присоединены друг к другу, а конструкция в целом надёжно закреплена к стене здания. Наличие трещин в заделке стальных элементов крепежа в железобетонных конструкциях не допускается.10. Производить ежедневную уборку мест производства работ и вынос мусора в контейнеры, предоставленные Заказчиком.11. Выполнить весь комплекс работ для достижения результата «под ключ».12. Выполнить замену (или ремонт) за свой счёт Изделий, в случае их повреждения, либо потери товарного вида до момента окончания полного комплекса работ.13. Сдать работы Заказчику и Управляющей компании, с предоставлением пакета исполнительной документации в 3-х экземплярах на бумажном носителе с приложенными действующими сертификатами и паспортами на применяемые материалы, исполнительные схемы (на электронном носителе – 1 экз.). Состав и структура электронной версии должны быть идентичны бумажному оригиналу. 14. По окончании работ сдать зону производства работ Заказчику по Акту приёма-передачи.15. Обеспечить оперативное устранение замечаний в процессе сдачи Объекта в эксплуатацию.  **Все работы являющиеся предварительными, вспомогательными или технологически обязательными для выполнения основных видов работ, также входят в состав работ по настоящему Техническому заданию.** Подрядчик несёт ответственность за сохранность результата выполненных работ до момента получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию. Объемы выполняемых Подрядчиком работ могут быть изменены Заказчиком по результатам еженедельной сверки фактического и планового объема выполненных работ:в случае выявления отставания от планового срока производства работ, объемы (границы) производства работ могут быть изменены в меньшую сторону на основании одностороннего уведомления Подрядчика Заказчиком, вплоть до одностороннего расторжения Договора подряда.  Работы выполняют в соответствии с правилами производства и приемки работ, приведенными в - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»,- СП 426.1325800.2020 «Конструкции ограждающие светопрозрачные зданий и сооружений»;- СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»,- СП 54.13330. 2016 «Здания жилые многоквартирные»,- СП 71.13330.2017 " Изоляционные и отделочные покрытия",- СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»;- ГОСТ 23118-2019 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия»,- ГОСТ 30826-2014 «Стекло многослойное. Технические условия»;- ГОСТ 30698-2014 «Стекло закалённое. Технические условия»;- СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011 «Организация строительного производства. Общие положения»,- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 «Организация строительного производства. Подготовка и производство строительно-монтажных работ»,- Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 (ред. От 13.07.2015) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,- ГОСТ 12.10004-91 – «Пожарная безопасность. Общие требования»,- СП 68.13330.2017 – «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»,- СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»,- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»,- СНИП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. часть1.Общие требования,- СНИП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. часть 2. Строительное производство,- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 г. N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте",- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 октября 2020 г. N 753н "Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов",- СП 2.13130 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты",- Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации",- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением",- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте",- Федеральный закон "Об охране окружающей среды"- РД-11-02-2006 – «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»- другими действующими нормативно-правовыми документами РФ.  **При изготовлении и монтаже** **стеклянных козырьков из закаленного стекла «триплекс» (козырьки навесного типа) в комплекте с креплением необходимо выполнять следующий контроль:**- за отсутствием повреждений, возникших в процессе транспортировки и хранения;- за соответствием геометрических размеров и расположением Изделий согласно проекту;- за качеством антикоррозийной защиты;- своевременности и правильности оформления исполнительной документации;- качества применяемых материалов и их соответствие проекту, стандартом. Результаты входного контроля оформить актом. Материалы и пр. должны иметь сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, гигиенические сертификаты.  **Обязанности Подрядчика до начала работ:**Перед началом работ иметь: в исправном техническом состоянии основные средства производства работ, оборудование и инвентарь, строительную технику, необходимые для выполнения работ, необходимый численный состав специалистов, обладающих соответствующей квалификациейПеред началом выполнения работ на Объекте Подрядчик обязан оформить акт-допуск. Подрядчик обязан предоставить Заказчику списки сотрудников и исполнителей работ и гос. номера строительной техники и автомашин. Направить к Заказчику на вводный инструктаж работников и исполнителей работ, указанных в списке.Приказами по организации Подрядчиком должны быть назначены лица, ответственные за безопасное производство работ, а также их контроль и качество выполнения в пределах порученных им участков работ. Приказами по организации Подрядчиком должны быть также назначены лица, ответственные за пожарную безопасность, электрохозяйство, безопасное производство работ с подъёмными механизмами. Приказы должны быть переданы Заказчику до начала производства работ. Направлять для выполнения работ обученный и аттестованный персонал, а также не имеющий медицинских противопоказаний к выполняемой работе.Представить Заказчику документы, подтверждающие прохождение и успешное окончание обучения по вопросам безопасности.Совместно с представителем Заказчика провести все необходимые инструктажи по правилам и мерам безопасности, с записью в журналах инструктажей.**Обязательное условие (до начала работ) - разработать и согласовать с Заказчиком Проект производства работ и технологические карты на каждый вид работ.**В составе ППР предусмотреть, в том числе, следующие разделы:- монтажные узлы;- схемы анкеровки;- узлы установки;- узлы примыканий;- график поставки Изделий и материалов;- график производства работ, с учётом работ, выполняемых смежными организациями.Разработать календарные планы и недельно-суточные Графики производства работ, с учётом работ, выполняемых смежными организациями. Согласовать их со смежными организациями и Заказчиком.ППР, календарный план, недельно-суточные Графики должны быть разработаны Подрядчиком и согласованы с Заказчиком в определённые Договором сроки, до начала СМР. Если в определённый Договором срок вышеуказанные документы не будут предоставлены Заказчику, у Заказчика появляется право на расторжение Договора в одностороннем порядке.**Организация строительного производства**При производстве работ: Подрядчик обязан соблюдать требования, предусмотренные Государственными стандартами, Ведомственными строительными нормами России (ВСН), техническими условиями (ТУ), действующими правилами техники безопасности, Договором подряда на выполнение строительно-монтажных работ, настоящим Техническим заданием и проектной документацией, не допускать своих работников к выполнению работ без специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения, и принять меры по направлению на медицинское освидетельствование лиц с вышеуказанными признаками.Незамедлительно сообщать Заказчику обо всех несчастных случаях произошедших при выполнении Работ и в течение 10 суток с момента окончания расследования по факту происшествия предоставлять копии материалов расследования Заказчику.Обеспечивать доступ и необходимые условия для проведения проверок соблюдения требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности должностными лицами Заказчика. Осуществлять разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний, выявленных Заказчиком, а также органами государственного надзора. Сообщать Заказчику в письменной форме об устранении нарушений требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, указанных в предписаниях специалистов службы охране труда Заказчика.Подрядчик должен обладать необходимыми лицензиями на производство соответствующего вида работ, свидетельствами СРО и быть зарегистрированным юридическим лицом в установленном законодательством порядке. Соблюдать порядок размещения строительных материалов.При производстве работ использовать только новые материалы.Приемку, разгрузку, складирование, разноску к месту проведения работ прибывающих на объект материалов осуществляет Подрядчик (с использованием собственных машин и механизмов или вручную).Круглогодично обеспечивать сохранность своих строительных материалов и оборудования на строительной площадке.**Подготовка строительного производства**До начала производства строительно-монтажных работ Подрядчик обязан:- получить у Заказчика проектную документацию со штампом «В производство работ»;- провести входной контроль проектной документации;- разработать и согласовать с Заказчиком и Генеральным Проектировщиком рабочий проект, в том числе узлы креплений, схемы анкеровки и т.д.;- разработать и согласовать с Заказчиком ППР на выполняемые работы; - сформировать подразделения рабочей силы в соответствии с расчетом ее потребности, а также инструмента, инвентаря, средств малой механизации, расходных материалов и измерительной аппаратуры;- привезти и оборудовать временные бытовые помещения для рабочих.**Контроль качества строительно-монтажных работ**Контроль качества СМР должен осуществляться на всех стадиях их выполнения и подразделяется на следующие виды: *входной; операционный; приемочный; инспекционный*.***При входном контроле:*** Подрядчик обязан произвести проверку соответствия поступающих на Объект материалов установленным требованиям. При этом проверяется также соблюдение правил их транспортирования, складирования и хранения. Подрядчик обязан произвести также проверку соответствия поступающей на Объект проектной документации установленным требованиям.Состав проверок, испытаний и измерений, осуществляемых в процессе входного контроля, и порядок их оформления определяются соответствующими инструкциями. ***При операционном контроле:*** Подрядчик производит проверку технологической дисциплины и качества работ в процессе выполнения и после завершения определенной производственной операции. Состав и порядок операционного контроля устанавливается требованиями СНиП и СП, и является обязательным для Подрядчика. Результаты операционного контроля оформляются соответствующими Актами и являются неотъемлемой частью исполнительной документации, передаваемой Подрядчиком Заказчику при сдаче-приемке выполненных работ.***Приемочный контроль:*** После выполнения работ, их качество должно быть проверено в соответствии с СП 70.13330.2012. и предъявлено Заказчику и ответственному представителю строительного технического надзора на Объекте. В случае выявления дефектов или некачественно выполненных работ, Подрядчик обязан устранить все дефекты и отступления от проекта своими силами и за свой счёт, с использованием своего инструмента и материалов.**Подрядчик обязан** своевременно оформлять исполнительную документацию и акты скрытых работ, и подписывать их всеми ответственными лицами, участвующими в освидетельствовании выполненных работ. |
| **3** | **Условия договора** | Условия Договора подряда в редакции Заказчика изменению не подлежат. Заказчик удерживает **5 % от суммы Договора** в качестве гарантийного обеспечения. Выплату удержанной суммы Заказчик осуществляет по истечении 12 (двенадцати) календарных месяцев с даты, наиболее поздней из нижеследующих:- дата получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию;- дата подписания Акта окончательной сдачи-приемки завершенных Подрядчиком работ;при условии устранения Подрядчиком всех замечаний. Заказчик удерживает **2 % от суммы Договора** в счёт оплаты оказания генподрядных услуг. |
| **4** | **Квалификационные** **требования** | Успешный опыт аналогичной работы на крупных объектах.Допуски СРО и лицензии по необходимости. |
| **5** | **Место выполнения работ** | г. Санкт-Петербург, Невский район, Октябрьская набережная, участок 237, на земельном участке с кадастровым номером: 78:12:0006357:8089 |
| **6** | **Сроки выполнения работ**  | С 15.08.2024 г. по 15.11.2024 г. |
| **7** | **Дата начала работ** | 15.08.2024 г. |
| **8** | **Необходимые документы для участия в тендерной процедуре** | 1. Анкета участника (Приложение № 1).
2. Расчет договорной цены (Приложение № 2).
3. Информационная карта выполненных и текущих работ, список объектов, на которых работал Подрядчик с контактами Заказчика.
 |
| **9** | **Место и форма подачи коммерческого предложения** | Коммерческое предложение подаётся в электронном виде на сайте Росэлторг.Бизнес и/или на почту tender3@rsti.ru |
| **10** | **Срок подачи коммерческого предложения** | 14 дней |