**Задание Заказчика (техническое задание)**

**Оказание услуг по размещению отходов производства и потребления III-V классов опасности для нужд АО «ММТП»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Основные параметры** | **Параметры \*** |
| **1** | Наименование услуг | Услуги по размещению отходов производства и потребления III-V классов опасности, согласно Приложению № 1 к техническому заданию («Перечень отходов, планируемых к приему»). |
| **2** | Место и условия оказания услуг | 1. Оказание услуг по размещению, утилизации, обезвреживанию, обработке отходов производства и потребления III-V классов опасности с- с территории Мурманского морского торгового порта, г. Мурманск, Портовый пр. 19, с 1-го по 16 причалы - с территории турбазы «Теремок», 27 км. Автодороги Кола-Госграница,2. Объект размещения отходов должен быть включен в Государственный реестр объектов размещения отходов, иметь лицензию на размещение отходов III-V классов опасности3. Оказание услуг по приему отходов производства осуществлять: в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 (без перерыва).  |
| **3** | Срок оказания услуг  | с 01.04.2025 г по 31.03.2026 г  |
| **4.** | Требование и условие к качеству выполнения услуг | 1. При выполнении услуг необходимо соблюдать требования законодательства РФ в части сбора, транспортирования и размещения отходов, включая Федеральные нормы и правила в области надзора в сфере природопользования (Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Федеральный закон от. 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральный закон от 24.06.1998 года№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". 2. Погрузка, транспортирование и передача на утилизацию/обезвреживание/размещение отходов производства III – IV классов опасности осуществляются силами и средствами Заказчика.- Заказчик предоставляет списки работников, которые будут осуществлять заявленные услуги, для оформления допуска работников на территорию Исполнителя.- Заказчик предоставляет сведения об автотранспорте, задействованном в процессе оказания услуг, для оформления допуска на территорию Исполнителя, с указанием марки и регистрационного номера транспортных средств (Приложение № 2 к Заданию Заказчика)3. Отходы производства транспортируются навалом в кузове ТС и передаются на размещение без сортировки.3. Примерный объем, виды отходов принимается согласно перечня, кодам ФККО, лимитам отходов, собранных с территории АО «ММТП» согласно Приложения № 1 к Заданию заказчика.4. Исполнитель осуществляет взвешивание каждого ТС до заезда на полигон по размещению отходов и после выезда с полигона (брутто, нетто)– результат взвешивания должен быть внесен Ежедневный Акт приема передачи отходов.  |
| **4.4** | Требования к оформлению отчетности  | 1.Передача каждой партии отходов оформляться отдельным Ежедневным Актом приема-передачи (производить фиксацию данных о массе отхода, марку и государственный регистрационный знак ТС, ФИО водителя) по форме согласованной Сторонами в Приложение № 3 к Заданию Заказчика 2. Ежедневно в конце рабочего дня на электронную почту Заказчика направлять данные о принятой партии отходов (копию ежедневного акта)3. В конце месяца- Акт- Счет- Счет-фактура- Отчет о предоставленном объеме услуги |
| **4.5** | Оплата услуг | Оплата услуг по безналичному расчёту в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки работ/услуг, на основании выставленного Исполнителем соответствующего счета (счёт фактуры) на оплату |
| **5** | **Требования к исполнителю:** |  |
| **5.1** | **Обязательные требования:** |
| **5.1.1** | Наличие лицензий, свидетельств, специальных разрешений  |  Иметь Лицензию на размещение, отходов производства и потребления III-V классов опасности.Иметь Лицензию на утилизацию, обработку, обезвреживание отходов III-V классов. Объект размещения отходов должен быть включен в Государственный реестр объектов размещения отходов. Свидетельство , сертификаты на право работы с отходами III-V классов опасности |
| **5.1.2** | Отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков  | Отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков |
| **5.2** | **Желательные требования:** |
| **5.2.1** | Наличие опыта оказания услуг | Наличие опыта оказания услуг не менее 3-х лет на рынке услуг |
| **5.2.3** | Отсутствие санкций | Отсутствие санкций |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**отходов, планируемых к приему**

**на размещение, утилизацию, обезвреживание, обработке.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование отхода согласно ФККО | Код отхода согласно ФККО | Норматив образования в год (т) |
| Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные | 8 41 000 01 51 3 | 20,0 |
| Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | 9 19 201 01 39 3 | 0,585 |
| Отходы резинотехнических изделий, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 33 202 02 51 4 | 2,321 |
| Золосажевые отложения при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных малоопасные | 6 18 902 02 20 4 | 4,617 |
| Осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный | 7 21 100 01 39 4 | 26,706 |
| Отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и смешанной канализации | 7 22 800 01 39 4 | 8,64 |
| Смет с территории предприятия малоопасный | 7 33 390 01 71 4 | 598,92 |
| Мусор от сноса и разборки зданий несортированный | 8 12 901 01 72 4 | 417,9 |
| Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий | 8 30 200 01 71 4 | 100,0 |
| Тормозные колодки с остатками накладок, не содержащих асбест, отработанные | 9 20 311 03 52 4 | 0,129 |
| Ленты конвейерные, приводные ремни, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 4 31 120 01 51 5 | 28,82 |
| Лом и отходы изделий из полистирола незагрязненные | 4 34 141 03 51 5 | 0,2 |
| Лом изделий из стекла | 4 51 101 00 20 5 | 0,92 |
| Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | 4 56 100 01 51 5 | 0,05 |
| Шкурка шлифовальная отработанная | 4 56 200 01 29 5 | 0,05 |
| Каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства | 4 91 101 01 52 5 | 0,10 |
| Отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации практически неопасный | 7 21 800 02 39 5 | 96,5 |
| Отходы из жилищ крупногабаритные | 7 31 110 02 21 5 | 1,227 |
| Мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных для перевозки пассажиров | 7 33 151 01 72 4 | 4,38 |
| Мусор и смет от уборки складских помещений практически неопасный | 7 33 220 02 72 5 | 49,0 |
| Смет с территории предприятия практически неопасный | 7 33 390 02 71 5 | 2508 |
| Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами | 8 11 100 01 49 5 | 1600 |
| Отходы (грунты) дноочистительных работ на водных объектах обезвоженные практически неопасные | 8 11 131 11 20 5 | 3000 |
| Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | 8 22 201 01 21 5 | 5020 |
| Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | 8 22 301 01 21 5 | 3750 |
| Тормозные колодки, отработанные, без накладок асбестовых | 9 20 310 01 52 5 | 0,288 |
| Свечи зажигания автомобильные отработанные | 9 21 910 01 52 5 | 0,011 |