**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |
| --- |
| Объект: «Строительство здания ГБУЗ "Детская городская больница №1" для размещения детского центра хирургии врожденных пороков развития и восстановительного лечения (на 250 коек) по адресу: г. Санкт-Петербург, Авангардная улица, дом 14, литера А». |

Наименование работ: **"Комплекс работ по изготовлению и монтажу внутренних комбинированных дверей и комбинированных противопожарных дверей основного здания"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **П/П** | **Заказчик** | ООО «БалтИнвестСтрой», пр. Добролюбова, д.17, лит.С, индекс:197198 |
| **1.** | **Контактное лицо** | По техническим вопросам – руководитель строительства – Шильцев Сергей Николаевич  Моб. тел. 8-921-182-33-67  По вопросам документации – ведущий инженер – Белькевич Надежда Фёдоровна  Моб. тел. 8-962-698-29-54 |
| **2.** | **Характеристики выполняемых работ** | **Процент генподрядных – 2%. Процент гарантийного удержания – 5%, возврат гарантийного удержания по договору.**  В полный комплекс работ по изготовлению и монтажу дверных блоков входит:   1. Анализ чертежей. 2. Разработка ППР и согласование с заказчиком; 3. Проведение работ согласно проекту и ППР; 4. Перед изготовлением дверей необходимы предварительные замеры проемов на объекте; 5. Изготовление и монтаж внутренних комбинированных дверей: ДВ-1-ДВ-6, ДВ-9-ДВ-14; ДВ-17, ДВ-18, ДВ-34-ДВ-36, ДВ-42, где необходимо с подключением в СКУД объекта; 6. Изготовление и монтаж внутренних комбинированных противопожарных дверей: ДП-16, ДП-17; 7. Окрашивание по RAL в соответствии с дизайн-проектом (RAL согласовать при заключении договора). 8. Фурнитура металлическая из нержавеющей стали (ручки, замки). 9. Подрядчик осуществляет защиту смонтированных изделий пленкой не менее 200мкр на период строительства, до передачи фронта работ смежным организациям, либо Генподрядчику. 10. Перед началом выполнения работ заказчик и генеральный подрядчик обязаны оформить акт-допуска. 11. Разработка исполнительной документации (с приложенными действующими сертификатами и паспортами, на применяемые материалы, исполнительные схемы в бумажном виде – 4 экземпляра; 1 экземпляр на электронном носителе в формате pdf подписанную (графическая часть в формате dwg (версия САПР AutoCad не ранее 2010 года). 12. В стоимости работ учесть производство всего комплекса работ, «под ключ». В том числе работы и их стоимость, выполнение которых неразрывно связано с выполнением данного вида работ, но явно не отражено в проектной документации. Учесть все необходимое для производства работ оборудование, механизмы, материалы, электроинструмент, СИЗ, расходные материалы, комплектующие и пр., наличие которых необходимо для выполнения данного комплекса работ. 13. Заказчик взымает компенсирующие затраты за предоставленную электроэнергию, воду в виде генподрядных.   Работы Подрядчик выполняет в строгом соответствии:  • ГОСТ 6629-88 Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий»  • СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»;  • СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкции и сооружений от коррозии»  • СНиП 12-03-2001 – «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;  • СНиП 3.01.01-85\* «Организация строительного производства». |
| **3.** | **Условия договора** | Условия договора Заказчика изменению не подлежат, шаблон договора прилагается |
| **4.** | **Квалификационные**  **требования** | Успешный опыт аналогичной работы на крупных объектах.  Допуски СРО и лицензии по необходимости |
| **5.** | **Место выполнения работ** | Санкт-Петербург, Авангардная улица, дом 14, литера А |
| **6.** | **Сроки начала работ** | апрель 2024г. |
| **7.** | **Сроки окончания работ** | июнь 2024г. |
| **8.** | **Необходимые документы для участия в тендерной процедуре** | 1. Анкета участника (Приложение № 1); 2. Расчет договорной цены (Приложение № 2); 3. Рекомендательные письма и отзывы от заказчиков; 4. Информационная карта выполненных и текущих работ |
| **9.** | **Место и форма подачи коммерческого предложения** | Коммерческое предложение подаётся в электронном виде через площадку Росэлторг и на почту  E-mail: tender1@rsti.ru |
| **10.** | **Срок подачи коммерческого предложения** | До 12.03.2024 (12.00ч) |
| **11.** | **Исходные данные** | **Проекты**: С.88/14-АР2 лист 24, 26 |