**Форма сметы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование работ** | **Цена, руб. без НДС**  | **НДС 20%** | **Цена, руб. с НДС** |
| Составление\актуализация кабельного журнала коммутации в Офисе |  |  |  |
| Подготовка плана размещения серверного оборудования в Чехове |  |  |  |
| Разработка и реализация плана балансировки нагрузки питания в Чехове |  |  |  |
| Перемещение и монтаж оборудования из Калуги в Чехов |  |  |  |
| Коммутация СХД из Калуги в Чехове |  |  |  |
| Подключение и маркировка серверов из Калуги в Чехове |  |  |  |
| Демонтаж, перемещение и монтаж оборудования из Офиса в Чехов |  |  |  |
| Коммутация и маркировка перевезенного оборудования и линий связи в Чехове |  |  |  |
| Демонтаж/монтаж, маркировка и коммутация серверов СРК (система резервного копирования) |  |  |  |
| Актуализация кабельного журнала коммутации в Чехове |  |  |  |
| Демонтаж и транспортировка в Пункт Б 4-х комплектов (внешний и внутренний блок) кондиционеров, 2-х комплектов ИБП с батареями, системы пожаротушения, включая 3 баллона с газом |  |  |  |
| Монтаж 1-ой системы кондиционирования в помещении ИБП в Чехове (отдельное помещение, предназначенное для установки стойки АГР Лизинг) |  |  |  |
| Установка распределительного щита и подключение к АВР в помещении ИБП в Чехове |  |  |  |
| Подключение стойки АГР Лизинг к гарантированному электроснабжению |  |  |  |
| Подключение стойки АГР Лизинг к сетевым коммуникациям |  |  |  |
| Монтаж пассивной инфраструктуры в помещении ИБП в Чехове |  |  |  |
| **Итого:** |  |  |  |