**ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ**

**Коммерческое предложение**

**начало формы**

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Коммерческое предложение**

На ***поставку ротационного вискозиметра BROOKFIELD марки DV2TLV*** в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1)

Наименование и адрес Участника: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Настоящим мы подтверждаем, что изучили Техническое задание и Проект договора и согласны ***поставить ротационный вискозиметр BROOKFIELD марки DV2TLV*** полностью соответствующую требованиям Заказчика, изложенным в приложении №3 к закупочной документации.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Метрологические и технические требования** |
| Наименование показателей | Требования |
| 1 | Ротационный вискозиметр BROOKFIELD марки DV2TLV | шт | 1 | Принцип действия | Основан на измерении изменения крутящего момента ротора, создаваемого исследуемым продуктом. Изменение крутящего момента ротора определяется датчиком угла вращения. Диапазон измерения вязкости зависит от размера и формы применяемого ротора, а также от скорости его вращения |
| Дисплей прибора | ЖК, сенсорный |
| Диагональ дисплея, не менее | 5” |
| Диапазон показаний, мПа·с | От 1 до 800000000 |
| Диапазон измерений вязкости, сПз (мПа·с) | От 1 до 100000 |
| Диапазон скоростей вращения, об/мин | 200 ступеней в диапазоне от 0,1 до 200  |
| Предел повторяемости результата измерений вязкости, % не более | 0,5 |
| Точность измерения вязкости, % | ±1,0  |
| Температурный датчик для отслеживания температуры образца | Вискозиметр поставляться с температурным датчиком PT100 |
| Разрешение температурного датчика, °C | 0,1 |
| Диапазон показания температуры исследуемых жидкостей, °C | От -100 до +300 |
| Диапазон измерений температуры исследуемых жидкостей, °C | От +5 до +100 |
| Допустимая относительная влажность окружающей среды, % | От 20 до 80 |
| Допустимая температура окружающей среды, °C | От +5 до +40 |
| Напряжение сети, B | 220±10% |
| Частота, Гц | 50  |
| USB-интерфейс компьютерного управления | Да |
| Возможность построения графиков реологических зависимостей | Да |
| Встроенная функция калибровки | Да |
| Непрерывная работа (либо работа по заданному временному алгоритму) | Да |
| Крепление на штативе с возможностью изменять высоту размещения измерительного блока вискозиметра | Да |
| Отображаемые данные на вискозиметре | 1. Вязкость (сПз или мПа·с); 2. Температура (ºС или К); 3. Скорость/напряжение сдвига;4. Процент вращающего момента; 5. Скорость/шпиндель |
| Принцип действия | Основан на измерении изменения крутящего момента ротора, создаваемого исследуемым продуктом. Изменение крутящего момента ротора определяется датчиком угла вращения. Диапазон измерения вязкости зависит от размера и формы применяемого ротора, а также от скорости его вращения |

**Комплектность ротационного вискозиметра BROOKFIELD марки DV2TLV:**

1. Ротационный вискозиметр BROOKFIELD марки DV2TLV – 1 шт.

2. Набор измерительных шпинделей LV (LV1, LV2, LV3, LV4) – 1 комплект.

3. Датчик температуры РТ100 – 1 шт.

4. Штатив для крепления измерительного блока – 1 шт.

5. Основание для вискозиметра – 1 шт.

6. Сопроводительная техническая и иная документация:

7. Руководство по эксплуатации на русском языке;

8. Паспорт;

9. Сертификат о внесении в Госреестр СИ РФ, методика поверки, описание типа СИ 1;

10.Свидетельство о первичной поверке.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Ед.****изм.** | **Кол-во** | **Цена всего, руб. с НДС\*** |
| 1. | Ротационный вискозиметр BROOKFIELD марки DV2TLV  | шт. | 1 |  |

**\***НДС – если применим

**ВСЕГО, рублей** ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,*** в том числе НДС \_***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

 (указать сумму цифрами и прописью) (указать цифрами и прописью, если применим)

**Условия оплаты1**: Покупатель осуществляет 100% оплату за Оборудование на основании выставленного счета Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента поставки Товара на склад Заказчика.

**Срок и условия поставки:**

Срок поставки - в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Договора

Инструктаж сотрудников Заказчика навыкам работы на ротационном вискозиметре BROOKFIELD марки DV2TLV. Количество рабочих часов для обучения \_\_\_ (\_\_) \_\_\_\_ дня.

 (указать)

Доставка Оборудования осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Покупателя, находящегося по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

**Гарантийный срок:** Гарантийный срок для оборудования составляет \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(указать гарантийный срок)

месяцев с момента поставки Товара на склад Заказчика.

**Сервисный центр в РФ** по ремонту и калибровке ротационного вискозиметра для обеспечения гарантийного и послегарантийного обслуживания находится по адресу\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/или будет осуществляться\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (указать)

Срок действия настоящего коммерческого предложения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

М.П.

**КОНЕЦ ФОРМЫ**

1 Предпочтительные условия оплаты для Заказчика.

**Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров\***

Наименование и адрес Участника: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| №п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения)  | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав поставок, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО за целый год [*указать год, например «\_\_\_\_\_\_\_\_»*]** |  | **х** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО за целый год [*указать год, например «\_\_\_\_\_\_\_\_»*]** |  | **х** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО за [*указать, в зависимости от обстоятельств, например «I квартал \_\_\_\_\_\_\_ года», «I—II кварталы \_\_\_\_\_\_\_\_ года» и т.д.*]** |  | **х** |

\*Указывается общая стоимость контрактов (договоров) на поставку товара сопоставимого характера и объема, полностью исполненных без применения неустоек (штрафов, пеней), без нарушений сроков и иных нарушений условий договоров/контрактов по вине участника, заключенных в период **с 01.01.2022г**. **до момента подачи заявки**.

Заказчик рекомендует Участникам приложить оригиналы или копии отзывов, данные контрагентами.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, М.П.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

**конец формы**

**Инструкции по заполнению**

1. Участник указывает дату и номер в соответствии с письмом о подаче оферты.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. В этой форме Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям разделов Закупочной документации.

4. Следует указать не менее трех аналогичных договоров. Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

5. Участник может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.

**Сведения об участнике процедуры закупки**

 *В графе 10 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора*]

**НАЧАЛО ФОРМЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Сведения об участнике |
|  | Полное фирменное наименование Общества на русском языке |  |
|  | Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке |  |
|  | Место нахождения (для юридического лица) / сведения о месте регистрации (для физического лица) |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | ИНН/ КПП участника |  |
|  | ОГРН участника |  |
|  | ОКПО участника |  |
|  | Система налогообложения участника |  |
|  | Дата постановки на налоговый учет |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование банка, номер расчетного счета в банке, кор.счет, БИК, ИНН банка) |  |
|  | Контактные телефоны участника процедуры закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты участника процедуры закупки |  |
|  | Ф.И.О. руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Ф.И.О. контактного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона и адреса электронной почты |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

 М.П.

**КОНЕЦ ФОРМЫ**