# Приложение № 1

|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДАЮ:** |
|  |
| **Начальник СЭВИС** |
| *(должность начальника подразделения – Инициатора)* |
| **Вербников А.В.** |
| *(Ф. И. О. начальника)* |
|  |
| *(подпись)* |
|  |
|  | |
| **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  **для**  **заключения договора поставки поворотных затворов** | |
|  | |
| Требования к предмету закупки | |
|  | |
| Общие требования к качеству | |
|  | |
|  | |
|  | |
| Требования к техническим характеристикам | |

## 

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
| Требования к размерам (заполняется для товаров) |
|  |
|  |
|  |
| Требования к упаковке (заполняется для товаров) |
| Упаковка должна исключать возможность повреждения товара при его транспортировке и последующем хранении у Покупателя |
|  |
|  |
| Требования к отгрузке (заполняется для товаров) |
| **Доставка до склада Покупателя силами** **Поставщика.** |
|  |
|  |
| Количество товара, объем работ, услуг |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Количество |
|  | **Затвор межфланцевый дисковый поворотный с редуктором VPG 4448-08, Ду65, Ру10/16, код VPG4448-08EP0065, Tecofi** | шт | 20 |
|  | **Затвор межфланцевый дисковый поворотный с редуктором VPG 4448-08, Ду80, Ру10/16, код VPG4448-08EP0080, Tecofi** | шт | 10 |
|  | **Затвор межфланцевый дисковый поворотный с редуктором VPG 4448-08, Ду100, Ру10/16, код VPG4448-08EP0100, Tecofi** | шт | 10 |

## 

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  | |
|  | |
| Место, сроки (периоды), иные условия закупки | |
|  | |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (указывается, если отличается от места нахождения Общества) | |
| 196140, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе д. 41, литера А, пом. 1.151 | |
|  | |
|  | |
| Сроки (периоды, стадии) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | |
| Согласно коммерческого предложения поставщика, не позднее 16.08.2024 | |
|  | |
|  | |
| Иные условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | |
|  | |
|  | |
|  | |
| Требования к потенциальному поставщику | |
|  |  |
| наличие прав на осуществление определенных действий (деятельности): |  |
|  |  |
| лицензии |  |
|  |  |
| участие в профессиональных объединениях |  |
|  |  |
| допуски, разрешения |  |
|  |  |
| сертификаты, декларации |  |
|  |  |
| договор об осуществлении деятельности от имени третьих лиц |  |
|  |  |
| права на результаты интеллектуальной деятельности |  |
|  |  |
| иные |  |
|  |  |
| квалификационные требования: |  |
|  |  |
| требования к персоналу |  |
|  |  |
| требования к производственным мощностям, технологиям, оборудованию |  |
|  |  |
| Потенциальный Поставщик должен предоставить документы:подтверждающие правоспособность юридического лица:  * + 1. надлежаще заверенную копию устава юридического лица, содержащую реквизиты регистрирующего органа;     2. свидетельство о внесении юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц; для иностранной компании – аналог документа, подтверждающего государственную регистрацию компании – Сертификат инкорпорации (The Certify of Incorporation);     3. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) по состоянию на текущий год; для иностранной компании – документ, подтверждающий существование компании в настоящее время – выписка из торгового реестра (The Extract of the Trade Register);     4. документы о постановке на налоговый учет;     5. документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица и его представителей (решение учредителей/акционеров об избрании руководителя, доверенность на подписанта);   Согласовано:  Начальник участка ОСТиТС Любенков А.В. |  |
|  |  |