## ОВиК ДС Сабурово
Коммерческое предложение Выполнение работ по монтажу "Системы связи" на объекте: Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, п. Новый (наименование организации/ИНН)
№ п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Цена материала | Стоимость материала | Цена работ | Стоимость работ | Стоимость всего | Завод изготовитель | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
1. Автоматическая пожарная сигнализация.
| 1.Оборудование |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 | Пульт контроля и управления | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗАО НВП «Болид» | Сириус
2 | Блок индикации с клавиатурой | шт. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗАО НВП «Болид» | С2000-БКИ
3 | Контроллер двухпроводной линии связи | шт. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗАО НВП «Болид» | С2000-КДЛ
4 | Блок контрольно-пусковой | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗАО НВП «Болид» | С2000-КПБ
5 | Блок сигнально-пусковой | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗАО НВП «Болид» | С2000-СП1 (исп. 01)
6 | Адресный сигнально-пусковой блок | шт. | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗАО НВП «Болид» | С2000-СП2
7 | Шкаф с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной автоматики | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗАО НВП «Болид» | ШПС-12 исп.12
8 | Резервированный источник питания РИП-12 исп.12 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗАО НВП «Болид» | РИП-12 исп.12
9 | Аккумуляторная батарея 12 В, 40А*ч | шт. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗАО НВП «Болид» | Delta DTM 1240
10 | Блок защитный коммутационный | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗАО НВП «Болид» | БЗК (исп. 02)
11 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | шт. | 663 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗАО НВП «Болид» | ДИП-34А-04
12 | Монтажный комплект крепления к подвесному потолку | шт. | 407 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗАО НВП «Болид» | МК-2
13 | Извещатель пожарный ручной адресный | шт. | 38 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗАО НВП «Болид» | ИПР513-3АМ (исп. 01)
14 | Объектовая станция оповещения, в том числе: | компл. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | АО "Аргус-Спектр" | ПАК Стрелец мониторинг исп. 2
| – Радиомодем СМ470 | шт. | 1
| – Антенна выносная | шт. | 1
| Оповещение о пожаре. | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Аудио-процессор | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ROXTON | АР-8264
16 | Блок автоматического контроля и управления | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ROXTON | PS-8208
17 | Блок цифровых сообщений | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ROXTON | VF-8160
18 | Комбинированная система оповещения | шт. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | ROXTON | RA-8236
19 | Блок питания | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ROXTON | PD-8224
20 | Микрофонная консоль | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ROXTON | RM-8064
21 | Блок розеток | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ROXTON | SU-08
22 | Источник бесперебойного питания | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ROXTON | JPX-3000
23 | Шкаф напольный | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ROXTON | R-336RR
24 | Вентиляторный модуль для шкафов R | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ROXTON | RMFT
25 | Комплект ножек | компл. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ROXTON | CC-04
26 | Резистор углеродистый 0.25 Вт, 2.4 кОм, 5% | шт. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 2.4 кОм, 5%
27 | Оповещатель световой табличный адресный | шт. | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗАО НВП «Болид» | С2000-ОСТисп. 07
28 | Оповещатель световой табличный адресный | шт. | 29 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗАО НВП «Болид» | С2000-ОСТисп. 08
29 | Оповещатель световой табличный адресный | шт. | 104 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗАО НВП «Болид» | С2000-ОСТисп. 01
30 | Оповещатель световой табличный адресный | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗАО НВП «Болид» | С2000-ОСТисп. 15
31 | Оповещатель пожарный речевой потолочный | шт. | 175 |  | 0 |  | 0 | 0 | ROXTON | PA-620T
32 | Оповещатель пожарный речевой настенный | шт. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | ROXTON | WP-06T
33 | Оповещатель пожарный речевой настенный | шт. | 19 |  | 0 |  | 0 | 0 | ROXTON | SWS-10
34 | Оповещатель световой | шт. | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗАО НВП «Болид» | МАЯК-12-С
35 | Коробка коммутационная | шт. | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗАО НПП «МЕТА» | Мета 7403-8
36 | Модуль подключения нагрузки | шт. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗАО НВП «Болид» | МПН
37 | Блок управления/сопряжения | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | П166Ц БУУ-02
Кабель и материалы
38 | Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения [исполнение - нг (...)*-LSLTx] | м | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | КСБнг(А)-FRLSLTx-2х2х0,8
39 | Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения [исполнение - нг (...)*-LSLTx] | м | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ППГнг(А)- FRLSLTx -2х1,5
40 | Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения [исполнение - нг (...)*-LSLTx] | м | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ППГнг(А)- FRLSLTx -2х2,5
41 | Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения [исполнение - нг (...)*-LSLTx] | м | 6335 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | КПСнг(А)- FRLSLTx -1х2х1,0
42 | Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения [исполнение - нг (...)*-LSLTx] | м | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | КПСнг(А)- FRLSLTx -2х2х0,75
43 | Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения [исполнение - нг (...)*-LSLTx] | м | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | КПСнг(А)- FRLSLTx -1х2х0,75
44 | Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения [исполнение - нг (...)*-LSLTx] | м | 55 |  | 0 |  | 0 | 0 | Паритет | PVCLS нг(A)-LSLTx 4х2х0.52мм
45 | Труба ПВХ жёсткая гладкая д.20мм, тяжёлая, 3м, цвет серый | м | 6595 |  | 0 |  | 0 | 0 | ДКС
46 | Держатель оцинкованный односторонний, д.25мм | шт. | 9895 |  | 0 |  | 0 | 0 | ДКС | под крепеж М6
47 | Система вызова экстренной помощи для МГН |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
48 | Оборудование
49 | Комплект системы вызова экстренной помощи в составе: | компл. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО «Омега Саунд» | AL-MGN1
50 | - 4-зонный блок контроля | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | AL-SPX4
51 | - светозвуковой сигнализатор | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | AL-DI
52 | - кнопка отмены вызова «Сброс» | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | AL-CB
53 | - извещатель «Вызов» | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | AL-RB
Кабельные изделия
54 | Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения [исполнение - нг (...)*-LSLTx] | м | 290 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | КПСнг(А)- LSLTx 1х2х0,75
55 | Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения [исполнение - нг (...)*-LSLTx] | м | 45 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ППГнг(А)- LSLTx 2х1,5
АРМ АПС
АРМ в составе:
56 | - системный блок 19” в составе: | компл. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | «iROBO»
| - системный блок | компл. | 1 | [6 empty] | iROBO-2000-20i2TR-G3
| - операционная память | шт. | 2 | [6 empty] | RAM 4Gb DDR4 DIMM 2400MHz
| - процессор | шт. | 1 | [6 empty] | Intel Core-i7 6700 3.4G/S1151
| - HDD/SSD накопители | шт. | 1 | [6 empty] | HDD1000G-SATA/3.5"/7200/ST
| - операционная система | шт. | 1 | [6 empty] | Windows 10 PRO 64bit RUS OEM
57 | - клавиатура | компл. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | KBD+MOUSE USB BLK
58 | - телескопические направляющие | компл. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | GHA-SL20 - 1
59 | - программное обеспечение в составе: | компл. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗАО НВП «Болид»
| - модуль | шт. | 1 | [6 empty] | Сервер «Орион Про»
| - модуль | шт. | 1 | [6 empty] | Оперативная задача
| - модуль | шт. | 1 | [6 empty] | Администратор базы данных
| - модуль | шт. | 1 | [6 empty] | Видеосистема «Орион Про»
60 | - блок розеток | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | PH22-9D2
61 | - источник бесперебойного питания (ИБП) | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | «Связь инжиниринг» | АПСМ.435241.016-02
62 | Монитор 23.8", черный | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | «ASUS» | BE249QLB
| Система охранно-тревожной сигнализации |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Оборудование |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
63 | Пульт контроля и управления | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗАО НВП «Болид» | С2000М
64 | Блок индикации с клавиатурой | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗАО НВП «Болид» | С2000-БКИ
65 | Контроллер двухпроводной линии связи | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗАО НВП «Болид» | С2000-КДЛ
66 | Резервированный источник питания 24 В | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗАО НВП «Болид» | РИП-24 (исп. 54)
67 | Аккумуляторная батарея 24 В, 7А*ч | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗАО НВП «Болид» | Delta DTM 1207
68 | Блок защитный коммутационный | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗАО НВП «Болид» | БЗК (исп. 02)
69 | Шкаф охранной сигнализации | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗАО НВП «Болид» | ШПС
70 | Извещатель охранный объемный потолочный оптико-электронный адресный | шт. | 87 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗАО НВП «Болид» | С2000-ИК ИСП.02
71 | Извещатель охранный объемный потолочный оптико-электронный и поверхностный адресный | шт. | 44 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗАО НВП «Болид» | С2000-СТ
72 | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный | шт. | 235 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗАО НВП «Болид» | С2000-СМК (исп. 04)
73 | Преобразователь интерфейса RS-485 в USB | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗАО НВП «Болид» | С2000-USB
74 | Преобразователь интерфейса RS-232/RS-485 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗАО НВП «Болид» | C2000-Ethernet
75 | Устройство оконечное объектовое приемно-контрольное c GSM | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО "Элеста" | Юпитер 2443
76 | Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО «ТЕКО» | Астра-321 (ИО 101-7)
77 | Устройство радиоприемное Астра-Р РПД | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗАО «НТЦ «ТЕКО» | РПД
78 | Кнопка тревожной сигнализации радиоканальная Астра-Р | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗАО «НТЦ «ТЕКО» | РПУ
79 | Блок сигнально-пусковой | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗАО НВП «Болид» | С2000-СП1 (исп. 01)
| Кабель и материалы |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
80 | Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения [исполнение - нг (...)*-LSLTx] | м. | 1737 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО "ТПД Паритет" | КСВВГнг(А)-LSLTx 1х2х1,0
81 | Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения [исполнение - нг (...)*-LSLTx] | м. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | Сегмент Энерго | ВВГнг(А)-LSLTx-2х1,5
82 | Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения [исполнение - нг (...)*-LSLTx] | м. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО "ТПД Паритет" | КСВВГнг(А)-LSLTx 2х2х0,75
83 | Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения [исполнение - нг (...)*-LSLTx] | м. | 30 |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | Сегмент Энерго | ВВГнг(А)-LSLTx 2х2,5
84 | Труба гофрированная из ПВХ d=25 мм | м. | 1817 |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | ДКС
85 | Крепеж-клипса для гофрированной трубы, с дюбелем d=25 мм | шт. | 2725 |  | 0 |  | 0 | 0 | ДКС
86 | Труба ПВХ жёсткая гладкая д.20мм, тяжёлая, 3м, цвет серый | м. | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | ДКС
87 | Короб с крышкой с плоской основой | м. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 | ДКС | TA-EN 25x30
АРМ СОС и СКУД
| АРМ в составе: | компл. | 1
88 | - системный блок 19” в составе: | компл. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | «iROBO»
| - системный блок | компл. | 1 | [6 empty] | iROBO-2000-20i2TR-G3
| - операционная память | шт. | 2 | [6 empty] | RAM 4Gb DDR4 DIMM 2400MHz
| - процессор | шт. | 1 | [6 empty] | Intel Core-i7 6700 3.4G/S1151
| - HDD/SSD накопители | шт. | 1 | [6 empty] | HDD1000G-SATA/3.5"/7200/ST
| - операционная система | шт. | 1 | [6 empty] | Windows 10 PRO 64bit RUS OEM
89 | - клавиатура | компл. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | KBD+MOUSE USB BLK
90 | - телескопические направляющие | компл. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | GHA-SL20 - 1
91 | - программное обеспечение в составе: | компл. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗАО НВП «Болид»
| - модуль | шт. | 1 | [6 empty] | Сервер «Орион Про»
| - модуль | шт. | 1 | [6 empty] | Оперативная задача
| - модуль | шт. | 1 | [6 empty] | Администратор базы данных
| - модуль | шт. | 1 | [6 empty] | Видеосистема «Орион Про»
92 | - блок розеток | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | PH22-9D2
93 | - источник бесперебойного питания (ИБП) | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | «Связь инжиниринг» | СИПБ1КА.9-11/СУХ
Система контроля доступа
94 | Цветной монитор видеодомофона на 4 вызывные панели | шт. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | Commax | CDV-71BE
95 | Панель вызова, цвет светло-серый | шт. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | Activision | AVC-305 (PAL)
96 | Замок электромагнитный со встроенным модулем размагничивания | шт. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО ”Визит-Центр” | VIZIT-ML240-40
97 | Кнопка ”Выход” | шт. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО ”Визит-Центр” | EXIT-300M
98 | Контроллер ключей, в составе: | компл. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО ”Визит-Центр” | KTM-602M
| - считыватель; | шт. | 1 | [5 empty] | ООО ”Визит-Центр” | RD-2
| - ключ электронный Touch Memory с держателем. | шт. | 25 | [5 empty] | ТД ”Тинко”
99 | Дверной доводчик | шт. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО ”Визит-Центр” | KING NSK630
100 | Резервированный источник питания 24 В | шт. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗАО НВП «Болид» | РИП-24 (исп. 54)
101 | Аккумуляторная батарея 24 В, 7А*ч | шт. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗАО НВП «Болид» | Delta DTM 1207
Кабель и материалы
102 | Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения [исполнение - нг (...)*-LSLTx] | м. | 180 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО НПП «Спецкабель» | КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,75
103 | Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения [исполнение - нг (...)*-LSLTx] | м. | 815 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО НПП «Спецкабель» | КПСВВнг(А)-LSLTx 2х2х0,75
104 | Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения [исполнение - нг (...)*-LSLTx] | м. | 165 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО НПП «Спецкабель» | КПСВВнг(А)-LSLTx 4х2х0,75
105 | Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения [исполнение - нг (...)*-LSLTx] | м. | 165 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО НПП «Спецкабель» | ВВГнг(А)-LSLTx 2x1,5
106 | Коробка распределительная телефонная с плинтом ССД, замок, ключ универсальный | шт. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗАО ”Связьстройдеталь” | КРТМ-В/10-Р
107 | Коробка коммутационная | шт. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | Велос | УК-2П
108 | Коробка скрытой установки d65x40мм | шт. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | IEK | KM40002
109 | Клемник Полиамид 6.6, 12p | шт. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | АО ”ДКС” | 43212NY
110 | Монтажный бокс | шт. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО ”Визит-Центр” | Vizit-MB1P
111 | Труба ПЛЛ гибкая гофрированная, не содержит галогенов, д.32мм, ПВ-0, с протяжкой, 100 м, цвет белый | м. | 1040 |  | 0 |  | 0 | 0 | АО ”ДКС” | 81832
112 | Держатель оцинкованный односторонний, д.32 | шт. | 1456 |  | 0 |  | 0 | 0 | АО ”ДКС” | 53346
113 | Труба стальная электросварная 32х2,5 мм | м. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 10704-91
114 | Труба стальная электросварная 25х2,5 мм | м. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 10704-91
Оборудование (Система "Безопасный Регион")
115 | Видеосервер для подключения 14 IP-камер. Серия PRO, исполнение 19" 1U, до 4xHDD 3,5" Hot Swap. Конфигурация ID3, 1x Intel Xeon E-2244G, ОЗУ 8GB, 2x LAN1Gbit/s, OС - 2xSSD 128GB Ent 2.5" SATA в Raid1, СХД - 3x HDD 10TB Ent 7.2k SATA, полезный объём 20TB в RAID5, IPMI 2.0, подключение 2 мониторов (1x VGA, 1x HDMI, 1x DVI/HDMI), 1x COM-порт (RS-232). Видеокарта nVidia GT 2Gb. Операционная система CentOS 7 (Linux). БП 300Вт, Redundant 1+1, макс. энергопотребление 276Вт, вес нет/брут 20/29кг, габариты WxLxH 438x560x44мм, для шкафов глубиной от 800мм. Предустановленное ПО в составе: Программное обеспечение Netris iStream ITX x 14; . Встроенная защита ОС от оператора. Встроенная система мониторинга Диспетчер VIDEOMAX. Контроль температурного режима VIDEOMAX-TempControl. В комплекте: клавиатура USB, мышь USB, салазки 1DTS, защитная панель 1U. Гарантия, лет - 3. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО «Видеомакс» | VIDEOMAX-IP-Ntr-14-20000R5HS-19"-PRO-ID3.CentOS7.OS128R1SSD.E2244G.8Gb.SDV
116 | Коммутатор сетевой управляемый |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО «ЭЛТЕКС» | MES2328P
117 | Маршрутизатор |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО «ЭЛТЕКС» | ESR-12
118 | Салазки SNR-UPS-RK для крепления в стойку ИБП серии SNR-UPS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО «НАГ» | SNR-UPS-RK
119 | Блок батарей для ИБП SNR-UPS-BCRM-3000-S72 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО «НАГ» | SNR-UPS-BCRM-3000-S72
120 | ИБП SNR-UPS-ONRM-3000-S72 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО «НАГ» | SNR-UPS-ONRM-3000-S72
121 | SNMR карта для удаленного мониторинга |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО «НАГ» | SNR-UPS-SNMP-3000
122 | Автоматический однополюсный выключатель 16 А |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО «ИЭК Холдинг» | 16 A
123 | Автоматический однополюсный выключатель 20 А |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО «ИЭК Холдинг» | 25 A
124 | Монтажная DIN-рейка 1250 мм ИЭК |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО «НАГ» | DIN рейка 1250 мм ИЭК
125 | Розетка с заземляющим контактом РАр10-3-ОП |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО «ИЭК Холдинг» | РАр10-3-ОП
126 | Шина заземления на DIN-рейку |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО «ИЭК Холдинг» | ШНИ-6х9-8-Д-С
127 | Контроллер с модулем питания по PoE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | «Actidata» | NV1.1
128 | Датчик вскрытия |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | «Actidata» | DS1
129 | Совмещенный датчик температуры и влажности |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | «Actidata» | T/RHS1-3
130 | IP видеокамера уличная вандалозащищенная |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | НПП «Бeвард» | NK54140R5
131 | IP видеокамера уличная вандалозащищенная |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | НПП «Бeвард» | DS85006MP
132 | IP видеокамера купольная |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | RVi | RVi-CFG442/R
133 | Удлинитель PoE по кабелю UTP |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | «Powertone» | PEXT 1/4
134 | Шасси грозозащиты |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | APC | APC PRM24
135 | Грозозащитой Nag-APC-POE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО «НАГ» | Nag-APC-POE
136 | Устройство грозозащиты цепей Ethernet |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | OSNOVO | SP-IP/1000PW(ver2)
137 | Шкаф напольный 19”, 38U, 800х1000 (Шкаф СВН) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | «ЦМО» | ШТК-М-38.8.10-1ААА
138 | Блок розеток Rem-16 с выключателем, 8 Schuko, 16A, 19", шнур 1,8 м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | «ЦМО» | R-16-8S-V-440-1.8
139 | Панель коммутационная на 24 порта, категория 5е |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | «Hyperline» | PP3-19-24-8P8C-C5E-110D
140 | Кросс оптический укомплектованный SC (duplex) 12 шт; (OS2) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | ГК «IEK» | IEK FOBX24-1U-12SCUD09
141 | Полка (ящик) для документации 2U |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | «ЦМО» | ТСВ-Д-2U.450
142 | Модуль вентиляторный потолочный 19" 1U, 6 вентиляторов, регул. глубина 390-750 мм с контроллером |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | «ЦМО» | R-FAN-6K-1U
143 | Органайзер кабельный горизонтальный 19" 1U, 4 кольца |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | «ЦМО» | ГКО-4.62
144 | Панель заземления 19" 300мм/200А |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | «ЦМО» | ПЗ-300.200А
145 | Комплект проводов заземления для шкафа ШТК-М, универсальный |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | «ЦМО» | ПЗ-ШТК-М
146 | Комплект монтажный №2 (винт, шайба, гайка с защелкой), упаковка 50 шт. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | «ЦМО» | КМ-2-50
147 | Лицензии программного обеспечениея |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Netris | Netris iStream ITX
148 | Кабельные изделия и материалы
149 | Патч-корд F/UTP, категория 5e, 1,0 м, стандартный разъем, |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | ГК «IEK» | РС01-С5EUL-1М
150 | LC/UPC-LC/UPC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 1,0 м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | ГК «IEK» | FPC09-LCU-LCU-C2L-1M
151 | Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения [исполнение - нг (...)*-LSLTx] |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Паритет | U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 1х2х0,52
152 | Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения [исполнение - нг (...)*-LSLTx] |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Паритет | F/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-LSLTx 4х2х0,52
153 | Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, 100м, цвет серый |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | ДКС | 91920
154 | Держатель с защелкой, д.20мм |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | ДКС | 51020
155 | Провод установочный гибкий (заземления) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ПуГВ 1х1,5 ГОСТ 31947-2012
156 | Провод установочный гибкий (заземления) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ПуГВ 1х4 ГОСТ 31947-2012
157 | Шнур питания с заземлением IEC 60320 C13/Schuko, 10 А / 250 В (3 × 1,0), длина 1,8 м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | «ЦМО» | R-10-Cord-C13-S-1.8
158 | Кабель оптический одномодовый, 4 волокна |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗАО «ССД» | ДПО-П-04У(1х4)-2,7 кН
159 | Коробка распаячная открытой проводки 68х68х50 мм |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗАО «Рувинил» | 67031
160 | Коннектор RJ-45 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Оборудование (Система теленаблюдения) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
161 | Видеосервер для подключения 74 IP-камер. Серия STANDART, исполнение 19" 3U. Конфигурация ID4, 1x Intel Core i7 gen11, ОЗУ 16GB, 2x LAN1Gbit/s, OС - SSD 250GB 2.5" SATA, СХД - 5x HDD 16TB Ent 7.2k SATA, полезный объём 80TB, подключение 2 мониторов (1xDP/HDMI, 1x HDMI). Видеокарта int.. Windows 10 IoT Enterprise High End. БП 600Вт, вес нет/брут 19/28кг, габариты WxLxH 483x533x133мм, для шкафов глубиной от 800мм. 19/28кг, габариты WxLxH 483x533x133мм, для шкафов глубиной от 800мм. Предустановленное ПО в составе: Подключение камеры Macroscop LS x 74; . Встроенная защита ОС от оператора. Встроенная система мониторинга Диспетчер VIDEOMAX. Контроль температурного режима VIDEOMAX-TempControl. В комплекте: клавиатура USB, мышь USB, салазки SR26. Гарантия, лет - 3. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО «Видеомакс» | VIDEOMAX-IP-McsLS-b-74-80000-19"-ID4
162 | Коммутатор сетевой управляемый |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО «ЭЛТЕКС» | MES2428Р
163 | SFP модуль 1.25G, 2 волокна, 1310 нм, DDM, LC, 2км |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО «ЭЛТЕКС» | FH-S3112CDL2
164 | Коммутатор |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО «ЭЛТЕКС» | MES3316F
165 | Салазки SNR-UPS-RK для крепления в стойку ИБП серии SNR-UPS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО «НАГ» | SNR-UPS-RK
166 | Блок батарей для ИБП SNR-UPS-BCRM-3000-S72 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО «НАГ» | SNR-UPS-BCRM-3000-S72
167 | ИБП SNR-UPS-ONRM-3000-S72 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО «НАГ» | SNR-UPS-ONRM-3000-S72
168 | SNMR карта для удаленного мониторинга |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО «НАГ» | SNR-UPS-SNMP-3000
169 | Автоматический однополюсный выключатель 16 А |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО «ИЭК Холдинг» | 16 A
170 | Автоматический однополюсный выключатель 20 А |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО «ИЭК Холдинг» | 20 A
171 | Монтажная DIN-рейка 1250 мм ИЭК |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО «НАГ» | DIN рейка 1250 мм ИЭК
172 | Розетка с заземляющим контактом РАр10-3-ОП |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО «ИЭК Холдинг» | РАр10-3-ОП
173 | Шина заземления на DIN-рейку |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО «ИЭК Холдинг» | ШНИ-6х9-8-Д-С
174 | IP видеокамера уличная вандалозащищенная |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | НПП «Бeвард» | BC0272RV
175 | IP видеокамера уличная вандалозащищенная |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | НПП «Бeвард» | SV3210DBZ
176 | Удлинитель PoE по кабелю UTP |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | «Powertone» | PEXT 1/4
177 | Шасси грозозащиты |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | APC | APC PRM24
178 | Грозозащитой Nag-APC-POE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО «НАГ» | Nag-APC-POE
179 | Устройство грозозащиты цепей Ethernet |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | OSNOVO | SP-IP/1000PW(ver2)
180 | Шкаф напольный 19”, 38U, 800х1000 (Шкаф СВН) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | «ЦМО» | ШТК-М-38.8.10-1ААА
181 | Блок розеток Rem-16 с выключателем, 8 Schuko, 16A, 19", шнур 1,8 м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | «ЦМО» | R-16-8S-V-440-1.8
182 | Панель коммутационная на 24 порта, категория 5е |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | «Hyperline» | PP3-19-24-8P8C-C5E-110D
183 | Кросс оптический укомплектованный SC (duplex) 12 шт; (OS2) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | ГК «IEK» | IEK FOBX24-1U-12SCUD09
184 | Полка (ящик) для документации 2U |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | «ЦМО» | ТСВ-Д-2U.450
185 | Модуль вентиляторный потолочный 19" 1U, 6 вентиляторов, регул. глубина 390-750 мм с контроллером |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | «ЦМО» | R-FAN-6K-1U
186 | Органайзер кабельный горизонтальный 19" 1U, 4 кольца |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | «ЦМО» | ГКО-4.62
187 | Панель заземления 19" 300мм/200А |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | «ЦМО» | ПЗ-300.200А
188 | Комплект проводов заземления для шкафа ШТК-М, универсальный |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | «ЦМО» | ПЗ-ШТК-М
189 | Комплект монтажный №2 (винт, шайба, гайка с защелкой), упаковка 50 шт. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | «ЦМО» | КМ-2-50
АРМ системы видеонаблюдения:
190 | Рабочая станция оператора с возможностью подключения 2 мониторов (1x DP/HDMI, 1x HDMI). Исполнение настольное. Конфигурация ID3, 1x Intel Core i5 gen10, ОЗУ 16GB, LAN1Gbit/s, ОС -SSD 128GB 2.5" SATA. Windows 10 IoT Enterprise Value. БП 500Вт, вес нет/брут 6/8кг, габариты WxLxH 180x425x355мм. Встроенная защита ОС от оператора. Встроенная система мониторинга Диспетчер VIDEOMAX. В комплекте: клавиатура USB, мышь USB. Гарантия, лет -3. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО «Видеомакс» | СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM-2M-ID3
191 | Монитор теленаблюдения 32” |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | «Dahua» | DHL32-F600
192 | Кронштейн для 2-х мониторов |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | «ALG» | ALG M21
193 | Программное обеспечение на одну камеру |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Macroscop | Macroscop
Кабельные изделия
194 | Патч-корд F/UTP, категория 5e, 1,0 м, стандартный разъем, PVC |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | «Hyperline» | PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-1M-GN
195 | LC/UPC-LC/UPC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 1,0 м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | «Hyperline» | FC-D2-9-DLC/UR-DLC/UR-H-1M-LSZH-OR
196 | Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения [исполнение - нг (...)*-LSLTx] |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Паритет | U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 1х2х0,52
197 | Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, 100м, цвет серый |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | ДКС | 91920
198 | Держатель с защелкой, д.20мм |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | ДКС | 51020
199 | Провод установочный гибкий (заземления) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ПуГВ 1х1,5 ГОСТ 31947-2012
200 | Провод установочный гибкий (заземления) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ПуГВ 1х4 ГОСТ 31947-2012
201 | Шнур питания с заземлением IEC 60320 C13/Schuko, 10 А / 250 В (3 × 1,0), длина 1,8 м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | «ЦМО» | R-10-Cord-C13-S-1.8
202 | Кабель HDMI, 3,0 м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Система коллективного приема телевидения (IP TV)
Оборудование
203 | Комплект цифрового телевидения | компл. | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | ПАО "Ростелеком" | SML-482 HD Base
204 | Радиофикация
Оборудование
205 | Конвертер IP/СПВ | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Натекс | FG-ACE-CON-VF/Eth,V2
206 | 3-х программный приемник, 30 В | шт. | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | ФГУП ”ПО ”Октябрь” | Нейва ПТ-322-1
207 | Кабельные изделия и материалы |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
208 | Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения [исполнение - нг (...)*-LSLTx] | м. | 536 |  | 0 |  | 0 | 0 | Паритет | U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 1х2х0,52
209 | Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, 100м, цвет серый | м. | 536 |  | 0 |  | 0 | 0 | ДКС | 91920
210 | Держатель с защелкой, д.20мм | шт. | 750 |  | 0 |  | 0 | 0 | ДКС | 51020
211 | Подрозеточная коробка для сплошных стен | шт. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | ДКС | 59301
212 | Коммутационный шнур (патч-корд) кат.5E FTP 1м | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ITK | PC01-C5EF-1M
213 | Бирка кабельная У-153 | шт. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | Rexant | У-153
214 | Комплект крепежных и расходных материалов (держатели, дюбели, саморезы,хомуты и прочее) | компл. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
215 | Розетка для сети проводного вещания напряжение до 30 В, одноместная, скрытой установки | шт. | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | РПВ-2
216 | Коробка абонентская радиотрансляционной сети | шт. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | РОН-2
217 | Коробка универсальная ответвительная | шт. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | УК-2П
218 | Труба стальная электросварная 25х2,5 мм | м. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 10704-91
219 | Локально-вычислительная сеть |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
220 | Оборудование |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
221 | Коммутатор агрегации L3 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО «ЭЛТЕКС» | MES3316F
222 | Коммутатор уровня доступа L2 | шт. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО «ЭЛТЕКС» | MES2428Р
223 | SFP модуль 1.25G, 2 волокна, 1310 нм, DDM, LC, 2км | шт. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО «ЭЛТЕКС» | FH-S3112CDL2
224 | Бесперебойный источник питания | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Связь инжиниринг | ИБП СИПБ3КА.9-11
225 | Беспроводная точка доступа | шт. | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | Eltex | WEP-2AC
226 | Контроллер | шт. | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | Eltex | SoftWLC
227 | Телефония |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
228 | Офисная IP АТС | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Eltex | IP АТС SMG-200
229 | IP телефоны с питанием PoE | шт. | 21 |  | 0 |  | 0 | 0 | Eltex | VP-15P
230 | Патч-корд RJ45-RJ12 2 пары, кат.3, 1,0 м, серый | шт. | 21 |  | 0 |  | 0 | 0 | ITK | PC01-4512-1M
231 | Часофикация |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
232 | Часовая станция | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | АО “НИИЧАСПРОМ” | ПИК-2М-4111
233 | Стрелочные часы, диаметр 285 мм, арабские цифры | шт. | 42 |  | 0 |  | 0 | 0 | АО “НИИЧАСПРОМ” | ВЧ03/04 (ВЧС-03)
234 | Кабельные изделия и материалы |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
235 | Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения [исполнение - нг (...)*-LSLTx] | м. | 796 |  | 0 |  | 0 | 0 | Сегмент Энерго | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x1,0
236 | Коробка монтажная | шт. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | Электромонтаж | КС-4
237 | Бирка кабельная У-153 | шт. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | Rexant | У-153
238 | Комплект крепежных и расходных материалов (держатели, дюбели, саморезы,хомуты и прочее) | компл. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
239 | Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, 100м, цвет серый | м. | 796 |  | 0 |  | 0 | 0 | ДКС | 91920
240 | Держатель с защелкой, д.20мм | шт. | 1115 |  | 0 |  | 0 | 0 | ДКС | 51020
241 | Труба ПВХ жёсткая гладкая д.20мм, лёгкая, 3м, цвет серый | м. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | ДКС | 63920
242 | Структурированная кабельная сеть |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
243 | Телекоммуникационный шкаф в составе: | компл. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| - шкаф телекоммуникационный напольный 33U (600х800), дверь стеклянная | компл. | 1 | [5 empty] | ”ITK” | LN35-33U68G
| - блок розеток 19” без шнура | шт. | 1 | [5 empty] | ”ITK” | PH12-7D3
| - кабельный организатор | шт. | 6 | [5 empty] | ”ITK” | СО05-1М4RM
| - комплект проводов заземления | компл. | 1 | [5 empty] | ”ITK” | ER12-6568
| - шина заземления 19” | шт. | 1 | [5 empty] | ”ITK” | ER12
| - модуль 1U 4 вентилятора | шт. | 1 | [5 empty] | ”ITK” | FM05-1U4TS
| - кросс оптический укомплектованный, LS (duplex) 16 шт. (OS2) | компл. | 1 | [5 empty] | ”ITK” | FOBX24-1U-16LCUD09
244 | Коммутационный шнур (патч-корд) кат.5E FTP 1м | шт. | 96 |  | 0 |  | 0 | 0 | ITK | PC01-C5EF-1M
245 | Панель коммутационная, Кат.5e, 24 порта, 19" | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | ITK | PP24-1UC5EU-D05
246 | Патч-корд оптический, LC/UPC-LC/UPC, 9/125 OS2, дуплекс, материал оболочки LSZH, длина кабеля 1 метр, цвет желтый, FPC09-LCU-LCU-C2L-1M | шт. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | ITK | FPC09-LCU-LCU-C2L-1M
247 | Розетка информационная кат. 5е в составе: | компл. | 21 |  | 0 |  | 0 | 0 | «Legrand»
| - розетка RJ45 UTP 8 контактов кат. 5е, 2 модуля | шт. | 1 | [6 empty] | 0 765 54
| - рамка с суппорт Mosaic 2 модуля | шт. | 1 | [6 empty] | 0 109 52
| Розетка информационная кат. 5е в составе: | компл. | 54 |  | 0 |  | 0 | 0 | «Legrand»
| - розетка RJ45 UTP 8 контактов кат. 5е, 1 модуль | шт. | 2 | [6 empty] | 0 765 51
| - рамка с суппорт Mosaic 2 модуля | шт. | 1 | [6 empty] | 0 109 52
248 | Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения [исполнение – нг(…)*-LSLTx] | м. | 8640 |  | 0 |  | 0 | 0 | Паритет | PVCLS нг(A)-LSLTx 4х2х0.52мм
Кабеленесущие конструкции
249 | Лоток неперфорированный 50х50х3000 мм | шт. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗАО «DKC» | 35012HDZ
250 | Накладка для лотка осн. 50 | шт. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗАО «DKC» | CGB 37350
251 | Накладка для крышки лотка осн.50 | шт. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗАО «DKC» | CGC 37390HDZL
252 | Крышка с заземлением на лоток осн.50 L3000 | шт. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗАО «DKC» | 35520HDZ
253 | Консоль с опорой ML осн.100, горячеоцинкованный | шт. | 900 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗАО «DKC» | BBL5010HDZ
254 | Угол горизонтальный 90о 50х50 мм | шт. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗАО «DKC» | 36000HDZ
255 | Крышка на угол горизонтальный 90о 50х50 мм | шт. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗАО «DKC» | 38000HDZ
256 | Ответвитель DPT T-образный горизонтальный 50x50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа, горячеоцинкованный | шт. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗАО «DKC» | 36120KHDZ
257 | Крышка DL на ответвитель осн.50, горячеоцинкованная | шт. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗАО «DKC» | 38361HDZ
258 | Подрозеточная коробка для сплошных стен | шт. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | ДКС | 59301
259 | Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, 100м, цвет серый | м. | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0 | ДКС | 91920
260 | Держатель с защелкой, д.20мм | шт. | 2220 |  | 0 |  | 0 | 0 | ДКС | 51020
261 | Труба ПВХ жёсткая гладкая д.20мм, лёгкая, 3м, цвет серый | м. | 156 |  | 0 |  | 0 | 0 | ДКС | 63920
262 | Бирка кабельная У-153 | шт. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | Rexant | У-153
263 | Комплект крепежных и расходных материалов (держатели, дюбели, саморезы,хомуты и прочее) | компл. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Охранно-защитная дератизационная система
Оборудование
264 | Базовый блок БПИ «Д-333» | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО «ИССАН» | ИССАН-ОХРА-Д-333
265 | Блок усиления БВУ «Д-333» | шт. | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО «ИССАН» | БВУ «Д-333»
266 | Барьер БЭ «Д-333» | шт. | 130 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО «ИССАН» | БЭ «Д-333»
267 | Блок автоматизации БА-ОЗДС | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО «ИССАН» | БА-ОЗДС
268 | Блок защиты электрических сетей БЗЦ-240 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО «ИССАН» | БЗЦ-240
Кабель и материалы
269 | Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения [исполнение - нг (...)*-LSLTx] | м. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | Конкорд | ППГнг(А)-LSLTx 2х1,5мм2
270 | Провод высоковольтный ПВМТ-40 сечением 0,35 мм | м. | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
271 | Труба ПВХ гибкая гофр. д.16мм, лёгкая с протяжкой | м. | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 | ДКС | 91916
272 | Коробка ответвительная КРП-1 | шт. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
273 | Выключатель автоматический 10А/1п/ 6,0кА на Din-рейку | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
274 | Колодка клеммная | шт. | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
275 | Ввод кабельный | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ТСН-2001 Прил. 4, гр. 3
276 | Высокопрочный силиконовый клей-герметик | кг. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
277 | Предупреждающая наклейка "Помещение оборудовано ОЗДС АПК ОЗДУ-М" | шт. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
Автоматизация и диспетчеризация комплексная.
| Приточно-вытяжная система П6В6 | компл | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
278 | Блок управления: Блок управления | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | SBUP-V-11-0,15-0,15-S
279 | Регулятор скорости | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | Регулятор скорости 2,5а
280 | Датчик перепада давления 500 Pa | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | DPS-500
281 | Электропривод | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | SPUTNIK. Электропривод AP24-4
282 | Приточная система П1 | компл | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
283 | Блок управления: Блок управления ACW UV-30 | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | SBUP-W-3R0-5,5-2F
284 | Датчик перепада давления 500 Pa | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | DPS-500
285 | Датчик температуры канальный | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | S.K. PT-1000
286 | Датчик температуры воды накладной | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | S.N. PT-1000
287 | Датчик температуры наружного воздуха | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | S.K. PT-1000
288 | Электропривод | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | AS230-5-S
289 | Термостат 2 м | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | TS-2 LEFOO
290 | Термостат 4 м | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | TS-4 LEFOO
291 | Приточная система П2 | компл | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
292 | Блок управления: | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | SBUP-W-1R0-1,7
293 | Смесительный узел | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | SUS 40-1,0 исп.3
294 | Датчик перепада давления 500 Pa | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | DPS-500
295 | Датчик температуры канальный | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | S.K. PT-1000
296 | Датчик температуры воды накладной | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | S.N. PT-1000
297 | Датчик температуры наружного воздуха | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | S.K. PT-1000
298 | Привод воздушной заслонки | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | AS230-5-S
299 | Регулятор скорости | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | Z152T2NK
300 | Термостат 4 м | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | TS-4 LEFOO
301 | Приточная система П3 | компл | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
302 | Блок управления: | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | SBUP-W-3R0-3,5
303 | Смесительный узел | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | SUS 40-1,0 исп.3
304 | Датчик перепада давления 500 Pa | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | DPS-500
305 | Датчик температуры канальный | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | S.K. PT-1000
306 | Датчик температуры воды накладной | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | S.N. PT-1000
307 | Датчик температуры наружного воздуха | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | S.K. PT-1000
308 | Привод воздушной заслонки | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | AS230-5-S
309 | Регулятор скорости | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | Z402T4NK
310 | Термостат 4 м | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | TS-4 LEFOO
311 | Приточная система П4
312 | Блок управления: | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | SBUP-W-3R0-3,5
311 | Смесительный узел | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | SUS 40-1,0 исп.3
312 | Датчик перепада давления 500 Pa | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | DPS-500
311 | Датчик температуры канальный | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | S.K. PT-1000
312 | Датчик температуры воды накладной | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | S.N. PT-1000
311 | Датчик температуры наружного воздуха | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | S.K. PT-1000
312 | Привод воздушной заслонки | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | AS230-5-S
311 | Регулятор скорости | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | Z402T4NK
312 | Термостат 4 м | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | TS-4 LEFOO
313 | Приточная система П5
314 | Блок управления: | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | SBUP-W-3R0-2,2
313 | Смесительный узел | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | SUS 40-2,5 исп.3
314 | Датчик перепада давления 500 Pa | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | DPS-500
313 | Датчик температуры канальный | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | S.K. PT-1000
314 | Датчик температуры воды накладной | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | S.N. PT-1000
313 | Датчик температуры наружного воздуха | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | S.K. PT-1000
314 | Привод воздушной заслонки | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | AS230-5-S
313 | Регулятор скорости | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | Z222T4NK
314 | Термостат 4 м | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | TS-4 LEFOO
315 | Вытяжная система В1
316 | Привод воздушной заслонки | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | AR230-4-S
317 | Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | Z152T2NK
318 | Блок управления | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | SBUV-1R0-1,1
319 | Вытяжная система В2
320 | Привод воздушной заслонки | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | AR230-4-S
319 | Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | Z152T2NK
320 | Блок управления | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | SBUV-1R0-1,1
321 | Вытяжная система В3
322 | Привод воздушной заслонки | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | AR230-4-S
321 | Регулятор скорости | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | 2,5А
322 | Блок управления | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | SBUV-10-0,12
323 | Вытяжная система В4
324 | Привод воздушной заслонки | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | AR230-4-S
325 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | Z751T2NK
326 | Блок управления | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | SBUV-1R0-0,37
327 | Вытяжная система В5
328 | Привод воздушной заслонки | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | AR230-4-S
329 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | Z751T2NK
330 | Блок управления | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | SBUV-1R0-0,55
331 | Вытяжная система В7
332 | Привод воздушной заслонки | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | AR230-4-S
333 | Регулятор скорости | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | 2,5А
334 | Блок управления | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | SBUV-1R0-0,07
335 | Вытяжная система В8
336 | Привод воздушной заслонки | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | AR230-4-S
337 | Регулятор скорости | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | 2,5А
338 | Блок управления | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | SBUV-1R0-0,15
339 | Вытяжная система В9
340 | Привод воздушной заслонки | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | AR230-4-S
341 | Регулятор скорости | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | 2,5А
342 | Блок управления | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | SBUV-1R0-0,12
343 | Вытяжная система В10
344 | Привод воздушной заслонки | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | AR230-4-S
345 | Регулятор скорости | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | 2,5А
346 | Блок управления | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | SBUV-1R0-0,07
347 | Местный отсос МО1
348 | Привод воздушной заслонки | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | AR230-4-S
349 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | Z751T2NK
350 | Блок управления | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | SBUV-1R0-0,37
351 | Местный отсос МО2
352 | Привод воздушной заслонки | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | AR230-4-S
353 | Частотный преобразователь 2,2 кВт 380 В | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | Z751T2NK
354 | Блок управления | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | VENTZ | SBUV-3R0-2,2
355 | Дымоудаление ДУ1
356 | Шкаф управления вентилятором дымоудаления VR 80-75-710-D-2h/400-11/1500-ПР0-У2 | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | LKVENT | LK-ACS
357 | Частотный преобразователь для вентилятора мощностью 11кВт 380В | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | LKVENT | LK-INV-380/11.0
358 | Дымоудаление ДУ2
359 | Шкаф управления вентилятором дымоудаления VR 80-75-710-D-2h/400-11/1500-ПР0-У2 | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | LKVENT | LK-ACS
360 | Частотный преобразователь для вентилятора мощностью 11кВт 380В | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | LKVENT | LK-INV-380/11.0
361 | Дымоудаление ДУ3
362 | Шкаф управления вентилятором дымоудаления VR 80-75-710-D-2h/400-11/1500-ПР0-У2 | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | LKVENT | LK-ACS
363 | Частотный преобразователь для вентилятора мощностью 11кВт 380В | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | LKVENT | LK-INV-380/11.0
364 | Дымоудаление ДУ4
365 | Шкаф управления вентилятором дымоудаления VR 80-75-630-D-2h/400-5,5/1500-ПР0-У2 | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | LKVENT | LK-ACS
366 | Частотный преобразователь для вентилятора мощностью 5,5кВт 380В | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | LKVENT | LK-INV-380/5,5
367 | Дымоудаление ДУ5
368 | Шкаф управления вентилятором дымоудаления VR 80-75-710-D-2h/400-11/1500-ПР0-У2 | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | LKVENT | LK-ACS
369 | Частотный преобразователь для вентилятора мощностью 11кВт 380В | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | LKVENT | LK-INV-380/11.0
370 | Подпор дымоудаления ПД1
371 | Шкаф управления вентилятором дымоудаления UVO-500-4/3000-1Ж38-02-KR | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | LKVENT | LK-ACS
372 | Частотный преобразователь для вентилятора мощностью 4,0кВт 380В | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | LKVENT | LK-INV-380/4,0
373 | Подпор дымоудаления ПД2
374 | Шкаф управления вентилятором дымоудаления UVO-500-4/3000-1Ж38-02-KR | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | LKVENT | LK-ACS
375 | Частотный преобразователь для вентилятора мощностью 4,0кВт 380В | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | LKVENT | LK-INV-380/4,0
376 | Подпор дымоудаления ПД3
377 | Шкаф управления вентилятором дымоудаления UVO-500-4/3000-1Ж38-02-KR | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | LKVENT | LK-ACS
378 | Частотный преобразователь для вентилятора мощностью 4,0кВт 380В | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | LKVENT | LK-INV-380/4,0
379 | Подпор дымоудаления ПД4
380 | Шкаф управления вентилятором дымоудаления UVO-500-4/3000-1Ж38-02-KR | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | LKVENT | LK-ACS
381 | Частотный преобразователь для вентилятора мощностью 4,0кВт 380В | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | LKVENT | LK-INV-380/4,0
382 | Подпор дымоудаления ПД5
383 | Шкаф управления вентилятором дымоудаления UVO-500-4/3000-1Ж38-02-KR | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | LKVENT | LK-ACS
384 | Частотный преобразователь для вентилятора мощностью 4,0кВт 380В | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | LKVENT | LK-INV-380/4,0
385 | Подпор дымоудаления ПД6
386 | Шкаф управления вентилятором дымоудаления UVO-560-5,5/3000-1Д39-02-KR | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | LKVENT | LK-ACS
387 | Частотный преобразователь для вентилятора мощностью 5,5кВт 380В | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | LKVENT | LK-INV-380/5,5
388 | Подпор дымоудаления ПД7
389 | Шкаф управления вентилятором дымоудаления LKP-315-L2V | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | LKVENT | LK-ACS
390 | Частотный преобразователь для вентилятора мощностью 0,25кВт 220В | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | LKVENT | LK-INV-220/0,25
391 | Подпор дымоудаления ПД8
392 | Шкаф управления вентилятором дымоудаления UVO-710-2,2/1500-2В40-02-KR | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | LKVENT | LK-ACS
393 | Частотный преобразователь для вентилятора мощностью 2,2кВт 380В | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | LKVENT | LK-INV-380/2,2
394 | Подпор дымоудаления ПД9
395 | Шкаф управления вентилятором дымоудаления LKP-500x300-IA1V4/380I | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | LKVENT | LK-ACS
396 | Частотный преобразователь для вентилятора мощностью 0,87кВт 380В | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | LKVENT | LK-INV-380/0,87
397 | Шкаф ШАСУД
398 | Ethernet сервер последовательных интерфейсов, 1xRS-232/422/485, с каскадированием (2xEthernet, 1 IP-адрес), -40...+75С | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | МОХЛ | NPort IA-5150-T
399 | Автоматический выключатель | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | DEKraft | ВА105-1Р-016А-C
400 | Автоматический выключатель | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | DEKraft | ВА105-1Р-006А-C
401 | Блок питания | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ОВЕН | БП60К-24
402 | контроллер для малых и средних систем автоматизации | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ОВЕН | ПЛК200-03-CS
403 | Кабель MicroUSB-USB 1.8м | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ОВЕН
404 | Кабель RJ45-RJ45 0.15м | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ОВЕН
405 | 5-портовый сетевой неуправляемый коммутатор | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ОВЕН | КСН210-5
406 | сенсорная панель оператора | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ОВЕН | СП310-Р
407 | Модули дискретного ввода (Ethernet) | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | ОВЕН | МВ210-214
408 | Модуль дискретного вывода (Ethernet) | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | ОВЕН | МУ210-402
409 | Модули аналогового ввода с универсальными входами (Ethernet) | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | ОВЕН | МВ210-101
410 | Модуль аналогового вывода (Ethernet) | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | ОВЕН | МУ210-501
411 | МКОН преобразователь протокола Modbus преобразования и передачи данных протоколов Modbus ASCII/RTU и Modbus TCP по интерфейсам связи RS-485 и Ethernet
412 | Модуль измерения параметров трехфазной электрической сети | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | ОВЕН | МЭ210-701
413 | Преобразователь интерфейсов RS-232 - RS-485, повторитель интерфейса RS-485, питание от USB-порта компьютера или от внешнего источника питания 10...28 В, I-потр. от USB 160 мА, I-потр. внешн. 120 мА, IP40, t-раб. -40...+55 °С, габ. размеры 102х107х39 мм | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | Болид | С2000-ПИ
414 | Резервированный источник питания; U-вх.187...250 В, U-вых.25.8...28.2 В, I-ном.3 А, I-max.4 А (до 2 минут), под два АКБ 12 В 7 Ач; световая и звуковая индикация режимов работы, диагностический выход "Переход на резервное питание" типа "открытый коллектор", защита от короткого замыкания, защита аккумулятора от глубокого разряда, t-раб.-10...+40°C, 340х270х100 мм. Возможность подключения бокса на два аккумулятора 12 В 17 Ач (Бокс-24 исп.0) | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | Болид | РИП-24 исп. 01 (РИП-24-3/7М4)
415 | Корпус навесной ST c М/П ВхШхГ 1000x800x300 мм | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ДКС
416 | Короб перфорированный, серый RL12 60x40 | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ДКС
417 | Клеммник 2-х ярусный, 2,5мм.кв. (серый); PIK2,5N | шт | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | KLEMSAN | PIK2,5N
418 | PIK2,5N, Клеммник 2х ярус.d=2,5мм2(синий) | шт | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | KLEMSAN | PIK2,5N
419 | Клеммник 2-х ярусный, с внутр. перемычкой, с конт. на землю, 2,5 мм.кв., (земля); PIK 2,5NT | шт | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | KLEMSAN | PIK 2,5NT
420 | DIN-рейка перфорированная OMEGA 3F 35х7,5мм, L=2м | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | ДКС
421 | Провод с медной многопроволочной жилой в ПВХ изоляции для электрических установок; сечение 0.75 мм², Ø-нар. 2.3 мм, U-ном. 450 В; t-раб.-50...+65°С; цвет синий, бухта 1000 м | м | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | ККЗ
422 | Провод с медной многопроволочной жилой в ПВХ изоляции для электрических установок; сечение 0.75 мм², Ø-нар. 2.3 мм, U-ном. 450 В; t-раб.-50...+65°С; цвет белый, бухта 1000 м | м | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 | ККЗ
423 | Наконечник-гильза для проводников сечением 2,5 мм², длина контактной части 8 мм, цвет синий, луженая медь. | шт | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0 | КВТ
Рабочее место диспетчера (лифтов)
424 | Пульт | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Текон автоматика | АСУД-248 ПК8
425 | В комплекте |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
426 | Специализированный телефонный аппарат USB | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Текон автоматика | Tekon
427 | Монитор 27" (1920*1080), 16:9, TFT IPS, 250 кд/м2, 10M:1, 7 мс, Silver (C4D27AA) | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Hewlett Packard | C3Z94AA HP Pavilion 27xi
428 | Мышь компьютерная | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Logitech | LOGITECH M185
429 | Клавиатура | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Logitech | LOGITECH G105
430 | Акустическая система | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Logitech | LOGITECH Z150
431 | ИБП APC Back-UPS rs 1100VA/660W 230V BX1100CI | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | APC | APC
432 | Сетевой фильтр PILOT Pro, 5м, серый | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | PILOT
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
433 | Концентратор сопряжения с лифтом | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Текон автоматика | КСЛ-RS
434 | Концентратор универсальный | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Текон автоматика | КУН-IP8
435 | Комплект подключения к лифту исп.2 | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Текон автоматика | КПЛ исп.2
436 | Переговорное устройство в антивандальном исполнении для ММГН | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Текон автоматика | ПГУ ММГН
437 | Системный телефон диспетчера (СТД) | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Текон автоматика | (СТД)
Состав УПСЛ конфигурация 2 для лифтов с функцией ППП
438 | Пульт управления (далее ПУ) 3.624.002 (2 исполнения). | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Текон автоматика | 3.624.002
439 | Устройство переговорное универсальное (далее УПУ) 3.838.010 | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | Текон автоматика | 3.838.010
440 | Устройство переговорное основного посадочного этажа (далее УППэ) | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Текон автоматика | 3.838.011
441 | Микрофон Электретный МК-14 3.842.230-14. | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Текон автоматика | 3.842.230-14
ПО
442 | Специализированное программное обеспечение АСУД.SCADA | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Текон автоматика
443 | Программное обеспечение "Удаленный журнал" (аппаратно-программный модуль) | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Текон автоматика
444 | Программный модуль "Сервер репликации баз данных АСУД-248" | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Текон автоматика
445 | Блок управления тепловой завесой | шт | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | Теплоиаш | Блок WА
446 | Концевой выключатель в комплекте с тепловой завесой | шт | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | Теплоиаш
447 | Термостат защиты в комплекте с тепловой завесой | шт | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | Теплоиаш
448 | Термостат |  | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | Теплоиаш | IR03R
АРМ
449 | Неттоп ASUS PN60-B7383ZD, Intel Core i7 8550u, DDR4 8ГБ, 256ГБ(SSD), Intel UHD Graphics 620, Windows 10 Professional, черный [90ms01d1-m03850] | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ASUS | PN60-B7383ZD
450 | Операционная система - Microsoft Windows 7SP1/2008 | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Microsoft | Windows 7SP1/2008
451 | Монитор LCD 27 дюймов | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | BENQ | BENQ BL2780 27"
452 | Клавиатура USB, серый + черный | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Ситилинк | A4TECH KV-300H
453 | Мышь, оптическая, проводная, USB, черный и темно-серый [910-001794] | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Ситилинк | LOGITECH M90
454 | Источник бесперебойного питания | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | АРС | SMC1000I APC Smart-UPS C 1000 ВА
455 | SCADA-система ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ | Компл | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ОВЕН
Кабельная продукция
456 | Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный, D-внешний = 5,2 мм, сечение жил 0,5 кв мм (оранжевый) | м | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЭТМ | КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0.5
457 | Кабель монтажный экранированный многопроволочны внешний диаметр 14,2 мм, диапазон рабочих температур -50…+70°С | м | 6200 |  | 0 |  | 0 | 0 | Кабель РФ | МКЭШнг(А)-LS 4x2Х1
458 | Кабели симметричный для интерфейса RS-485 с пониженным дымо-и газовыделением, с изоляцией из сплошного полиэтилена D-внешний=9,2мм, D-жил=0,6мм | м | 4000 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЭТМ | КИПЭВнг(А)-LS2x2x0.6
459 | Кабель силовой | м | 2500 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЭТМ | КГВВнг(А)-LS 5х1.5 - 0.66
Монтажные материалы
460 | Труба легкая гофрированная с протяжкой не распространяющая горение, наружный диаметр 20 мм, внутренний диаметр 14,9 мм, IP55, t-раб.-25...+60°C, цвет серый | м | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0 | ДКС
461 | Скоба однолапковая оцинкованная с одним отверстием для трубы диаметром 20мм, (100шт) | шт | 4000 |  | 0 |  | 0 | 0 | Экопласт
462 | Труба легкая гофрированная с протяжкой не распространяющая горение, наружный диаметр 25 мм, внутренний диаметр 19 мм, IP55, t-раб.-25...+60°C, цвет серый | м | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0 | ДКС
463 | Скоба однолапковая оцинкованная с одним отверстием для трубы диаметром 25мм, | шт | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0 | Экопласт
464 | Латунный разрезной анкер М8, минимальная глубина высверленного отверстия 35 мм, длина 31 мм, диаметр высверленного отверстия 10 мм | шт | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0 | ДКС
465 | Труба металлическая Ду 32 толщина стенки 1,5мм ст3 | м | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | Россия
466 | FIRESTOP 65 противопожарная пена всесезонная. | шт | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | PROFFLEX | FireStop 65
467 | Бирка У136 маркировочная треугольная 62х62х62х0,8мм | шт | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0 | Rexant | Бирка У136 (07-6236)
468 | Бирка У134 маркировочная квадратная 55х55х0,8мм | шт | 500 |  | 0 |  | 0 | 0 | Rexant | Бирка У134 (07-6234)
469 | П-образный профиль PSM, высота 50 мм, ширина 29 мм, толщина листовой стали 2,5 мм, длина 1000 мм | шт | 500 |  | 0 |  | 0 | 0 | ДКС | BPM2910
470 | Шпилька М8х1000 | шт | 500 |  | 0 |  | 0 | 0 | ДКС | CM200801
471 | Гайка шестигранная М8 | шт | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0 | ДКС | CM110800
472 | Шайба стопорная М8 | шт | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0 | ДКС | CM220800
Лотки
473 | Лоток 35341 100х100х0,7 L=3000 перфорированный (ДКС) | шт | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | ДКС | 35341
474 | Угол 36041K CPO90 90х100х100 горизонтальный 90 градусов (ДКС) | шт | 65 |  | 0 |  | 0 | 0 | ДКС | 36041K
475 | Крышка 38002 CPO90 90х100 угла горизонтального (ДКС) | шт | 65 |  | 0 |  | 0 | 0 | ДКС | CPO90
476 | Крышка 35522 L=3000 для лотков шириной 100мм (ДКС) | шт | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | ДКС | 35522
477 | Винт с крестообразным шлицем М6х10 (CM010610) | шт | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 | ДКС
478 | Гайка с насечкой М6 (CM100600) | шт | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 | ДКС
| Итого |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
| в т.ч. НДС 20% |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
*Стоимость КП включает все расходы Подрядчика, необходимые для выполнения полного комплекса работ, в соответствии с рабочей документацией МО.002.22-ИОС5.5.1, МО.002.22-ИОС5.5.2, МО.002.22-ИОС5.5.3, МО.002.22-ИОС5.5.4, МО.002.22-ИОС5.5.5, МО.002.22-ИОС5.5.6 , в т.ч., но не ограничиваясь:
- поставку всех необходимых материалов и комплектующих, в т.ч. крепежных и расходных;
- выполнение всех узлов и примыканий, указанных в проекте;
- работы и материалы, не учтенные проектом и/или данной формой КП, но необходимые для выполнения полного комплекса работ;
- подготовку исполнительной документации;
Основные условия договора:
- проживание рабочих на площадке запрещено;
- аванс предусмотрен и обсуждается отдельно;
- выплата аванса только после мобилизации на площадке;
- возможность оплаты по распред. письмам;
- разгрузка и затарка материала выполняется силами Подрядчика;
- при использовании подъемных механизмов Заказчика, выставляется компенсация за время пользования;
- компенсация электроэнергии на бытовые нужды (бытовки);