Техническое задание

| 1 | Объект закупки | Выполнение работ по монтажу "Системы связи" |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место выполнения работ | Московская область, г.о. Красногорск, п. Новый |
| 3 | Краткие характеристики выполняемых работ | Выполнение работ по монтажу "Системы связи" на объекте: Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, п. Новый |
| 4 | Сроки выполнения работ | С 20.01 2023 по 29.05.2023 |
| 5 | Виды и объем выполняемых работ | Субподрядчик обязуется выполнить предусмотренный настоящим техническим заданием и приложений к Техническому заданию (Приложение №1 Виды работ, Приложение №2 Страницы из Раздел ПД №5 Подраздел 5 Том 5.5.1 МО.002.22-ИОС5.5.1, Раздел ПД №5 Подраздел 5 Том 5.5.2 МО.002.22-ИОС5.5.2, Раздел ПД №5 Подраздел 5 Том 5.5.3 МО.002.22-ИОС5.5.3, Раздел ПД №5 Подраздел 5 Том 5.5.4 МО.002.22-ИОС5.5.4, Раздел ПД №5 Подраздел 5 Том 5.5.5 МО.002.22-ИОС5.5.5 и Раздел ПД №5 Подраздел 5 Том 5.5.6 МО.002.22-ИОС5.5.6. Субподрядчик обязуется осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса. Все выполняемые работы, материалы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативно – правовых документов (государственным стандартам (ГОСТ), строительным нормам и правилам (СНиП), сводам правил (СП), санитарным нормам и правилам (СанПиН), территориальным сметным нормам (ТСН)), определяющих нормы и правила выполняемых работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных требований. Субподрядчик должен выполнить работы в соответствии с настоящим Техническим заданием. Субподрядчик до начала работ обязан предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Субподрядчика, ответственного за проведение работ на объекте. Субподрядчик на момент открытия объекта, должен представить Заказчику список работников, привлеченных к выполнению работ на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения, в случае привлечения иностранных граждан - разрешение на работу; Субподрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Московской области. При осуществлении работ Субподрядчик обязан соблюдать требования экологической безопасности и охраны здоровья населения, законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской области, а также предписания надзорных органов. Субподрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения работ Субподрядчик обязан предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами, предусмотреть меры по предотвращению пылеобразования, мероприятия по нейтрализации вибрационных, шумовых и других вредных воздействий, возникающих в процессе выполнения работ. Субподрядчик несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику, либо третьим лицам в процессе производства работ в полном объеме. Субподрядчик обязан обеспечить в любое время доступ представителя Заказчика к объекту работ. На применяемые при выполнении работ материалы, должны иметь сертификаты соответствия. Субподрядчик обязан обеспечить всех работающих на объекте спецодеждой (униформой). В ходе работ Субподрядчик обязан выполнять мероприятия по рациональному использованию территорий, охране окружающей среды, зеленых насаждений и почв, обеспечить в ходе работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, защите окружающей природной среды в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Субподрядчик обязан обеспечить производство работ ежедневно с учетом действующего законодательства, при этом производство работ с повышенным уровнем шума, включающее в себя работу электродрелей, перфораторов, других электроинструментов и т.п., необходимо согласовать с Заказчиком. |
| 6 | Требования к функциональным и качественным характеристикам товаров, применяемых при выполнении работ | Все товары, используемые при выполнении работ и(или) поставляемые Заказчику при выполнении закупаемых работ, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, иметь документ изготовителя, содержащий все существенные технические характеристики, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, а также другие документы, удостоверяющие их качество, если их наличие предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. Товары, используемые при выполнении работ и(или) поставляемые Заказчику при выполнении закупаемых работ, должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, без дефектов изготовления, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест) к свободному обращению на территории Российской Федерации. Используемые при выполнении работ и(или) поставляемые Заказчику при выполнении закупаемых работ товары должны соответствовать требованиям российского законодательства в области строительства. Используемые материалы должны соответствовать Постановлению Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации и соответствии», ГОСТам и техническим условиям, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и другими документами, удовлетворяющими их качество. Копии этих сертификатов и паспортов должны быть предоставлены Субподрядчиком Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. Транспортировка строительных материалов на объект для выполнения работ, производство погрузочно-разгрузочных работ и прочих сопутствующих мероприятий осуществляется Субподрядчиком своими силами и за свой счет. |
| 7. | Требования к качественным характеристикам работ |  |
| 7.1 | Требования по качеству выполняемых работ | Требуемое качество работ и надежность объекта должны обеспечиваться Субподрядчиком путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях выполнения работ. Субподрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, в установленные Заказчиком сроки. Субподрядчик обязан известить Заказчика о готовности скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) не менее чем за 3 (трое) суток до начала приемки соответствующих работ, факт выполнения работ подтверждается Заказчиком и Субподрядчиком путем оформления акта освидетельствования скрытых работ. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. |
| 7.2 | Требования по объему и сроку гарантий качества работ | Требования по гарантии качества: гарантия предоставляется в полном объеме на все работы и материалы – 60 (шестьдесят) месяцев с момента подписания Акта о приемке выполненных работ. Субподрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки, выявленные в течение гарантийного срока. Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты выполненных работ, установленного оборудования и примененных материалов, допущенные по вине Субподрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Субподрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет. На работы, проведенные по устранению дефектов, гарантийные обязательства продлеваются и начинаются вновь с момента подписания Акта о приемке выполненных работ. При отказе Субподрядчика от составления или подписания акта освидетельствования обнаруженных дефектов и недоделок, Заказчик самостоятельно составляет акт, фиксирующий дефекты, недоделки для ведения претензионно-исковой работы. |
| 7.3 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | По окончании работ Субподрядчик предоставляет следующую документацию на бумажном и электронных носителях: - Акт приемки результата работ; - Журнал производства работ; - Фотоматериалы объекта до и после выполненных работ; - Прочую исполнительную документацию. |
| 8 | Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования), требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ | Применяемая технология и методы производства работ должны соответствовать техническому заданию, стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на территории Российской Федерации нормативно-правовым актам. Все работы должны быть выполнены Субподрядчиком в соответствии с действующими в строительстве нормативными документами (строительными нормами и правилами) СанПиН, СНиП, ППБ, ПТЭЭУ, ГОСТ и т.д. Субподрядчик должен предоставить соответствующие сертификаты на соответствие используемых материалов санитарным и противопожарным нормам. К работе могут быть допущены лица, прошедшие предварительный медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности. Субподрядчик гарантирует наличие у персонала, выполняющего работы, надлежаще оформленных трудовых или гражданско-правовых отношений, в полном соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также необходимой квалификации, аттестации, допусков и разрешений на производство работ. Все рабочие должны обеспечиваться необходимыми средствами индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), должны выполняться мероприятия по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), должно обеспечиваться наличие санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Организация строительной площадки для ведения на ней работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам. Субподрядчик должен обеспечить соответствие результатов работ требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, включая: - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384 - ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; - ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; - СП 118.13330.2012. «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»; - 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»; - Изделия, в которых используется одно - или трехфазное напряжение должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.6-75. При проведении работ Субподрядчик должен выполнять требования экологической безопасности и охраны здоровья населения, законодательных и нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской области, а также предписания надзорных органов. Запрещается проживание работников Субподрядчика на территории объекта производства работ. Субподрядчик несет ответственность за выполнение, соблюдение требований охраны труда, противопожарных мероприятий, охраны окружающей среды, правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. |
| 9 | Иные требования к работам и условия их выполнения по усмотрению Заказчика | Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям нормативно – правовых актов Российской Федерации и Московской области, удовлетворять требованиям всех согласующих и надзорных органов государственной власти Российской Федерации и Московской области. |
|  |  | Выполнение работ должно осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству, межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкции по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти, государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, утвержденных Госстандартом России или Госстроем России, правила безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утвержденных Минздравом России. При производстве работ должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии. При организации строительной площадки, размещении участков работ, рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей, следует установить опасные для работников зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные или вредные производственные факторы. Субподрядчик несет ответственность за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, электробезопасности, противопожарного режима согласно требованиям нормативных документов, установленных законодательством. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства для жителей. Работы производятся в строгом соответствии с действующими нормами по охране окружающей среды. Соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ. В местах производства ремонтных работ использовать ограждающие средства, соблюдать требования безопасности производства работ; обеспечивать своевременный вывоз строительного мусора, не допускается несанкционированное складирование отходов в неустановленных местах или газонах. Используемые материалы, оборудование должны соответствовать ГОСТам и ТУ, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество. Субподрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений, за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи готовых объектов в эксплуатацию. Гигиенические сертификаты (для отечественных материалов, оборудования) должны содержать нормативную или техническую документацию на оборудование и материалы (технические условия, технологические инструкции, др.); краткое описание способа и области применения оборудования, материалов; протоколы испытаний оборудования, материалов; другие документы, подтверждающие безопасность оборудования, материалов. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Субподрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства РФ об охране труда, а также стандартов безопасности труда, правил и типовых инструкции по охране труда, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (санитарные правила и нормы, санитарные нормы, санитарные правила и гигиенические нормативы, устанавливающие требования к факторам рабочей среды и трудового процесса); правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности; государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утвержденных Минздравом России. Мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Для импортных материалов, оборудования должны быть документы фирмы-изготовителя, подтверждающие качество материалов, оборудования; сертификаты безопасности страны-изготовителя, выданные уполномоченными на то органами, и/или сертификат (подтверждение) фирмы-производителя, другие материалы, полученные в стране-изготовителе и подтверждающие безопасность материалов и оборудования, применяемых Субподрядчиком в строительстве; протоколы испытаний: технические условия изготовления материалов (оборудования) с указанием условий применения (использования) или другие нормативные и технические документы о составе и условиях применения. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий и допущенные к применению органами государственного надзора. Продолжительность рабочего дня для персонала Субподрядчика не должна превышать норму, установленную ТК РФ. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ: Применяемая технология и методы производства работ должны соответствовать проектно-сметной документации, техническому заданию, стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на территории РФ нормативно-правовым актам. Требуемое качество работ и надежность объекта должны обеспечиваться Субподрядчиком путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях выполнения работ. Все работы должны быть выполнены Субподрядчиком в соответствии с действующими в строительстве нормативными документами - санитарными нормами и правилами (СанПиН), строительными нормами и правилами (СНиП), правилами пожарной безопасности (ППБ), правилами технической эксплуатации электроустановок (ПТЭЭУ) и др. Возвратные материалы остаются у Субподрядчика, не подлежат вторичному использованию. Требования к материалам: Применяемые материалы должны соответствовать требованиям к материалам, указанным в проектной документации. В случае если имеются ссылки на конкретные торговые марки, наименования производителей и т.п., допускается применение эквивалента, который может превосходить по качеству и техническим характеристикам. Возвратные материалы остаются у Субподрядчика, не подлежат вторичному использованию. |

Приложение №1 к ТЗ Виды работ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Код оборудования, Завод изготовитель | Тип, марка, обозначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Автоматическая пожарная сигнализация. |  |  |  |  |
|  | 1.Оборудование |  |  |  |  |
| 1 | Пульт контроля и управления | шт. | 1 | ЗАО НВП «Болид» | Сириус |
| 2 | Блок индикации с клавиатурой | шт. | 3 | ЗАО НВП «Болид» | С2000-БКИ |
| 3 | Контроллер двухпроводной линии связи | шт. | 9 | ЗАО НВП «Болид» | С2000-КДЛ |
| 4 | Блок контрольно-пусковой | шт. | 1 | ЗАО НВП «Болид» | С2000-КПБ |
| 5 | Блок сигнально-пусковой | шт. | 4 | ЗАО НВП «Болид» | С2000-СП1 (исп. 01) |
| 6 | Адресный сигнально-пусковой блок | шт. | 13 | ЗАО НВП «Болид» | С2000-СП2 |
| 7 | Шкаф с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной автоматики | шт. | 2 | ЗАО НВП «Болид» | ШПС-12 исп.12 |
| 8 | Резервированный источник питания РИП-12 исп.12 | шт. | 1 | ЗАО НВП «Болид» | РИП-12 исп.12 |
| 9 | Аккумуляторная батарея 12 В, 40А*ч | шт. | 5 | ЗАО НВП «Болид» | Delta DTM 1240 |
| 10 | Блок защитный коммутационный | шт. | 2 | ЗАО НВП «Болид» | БЗК (исп. 02) |
| 11 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | шт. | 663 | ЗАО НВП «Болид» | ДИП-34А-04 |
| 12 | Монтажный комплект крепления к подвесному потолку | шт. | 407 | ЗАО НВП «Болид» | МК-2 |
| 13 | Извещатель пожарный ручной адресный | шт. | 38 | ЗАО НВП «Болид» | ИПР513-3АМ (исп. 01) |
| 14 | Объектовая станция оповещения, в том числе: | компл. | 1 | АО "Аргус-Спектр" | ПАК Стрелец мониторинг исп. 2 |
|  | – Радиомодем СМ470 | шт. | 1 |  |  |
|  | – Антенна выносная | шт. | 1 |  |  |
|  | Оповещение о пожаре. | шт. | 1 |  |  |
| 15 | Аудио-процессор | шт. | 1 | ROXTON | АР-8264 |
| 16 | Блок автоматического контроля и управления | шт. | 1 | ROXTON | PS-8208 |
| 17 | Блок цифровых сообщений | шт. | 1 | ROXTON | VF-8160 |
| 18 | Комбинированная система оповещения | шт. | 3 | ROXTON | RA-8236 |
| 19 | Блок питания | шт. | 1 | ROXTON | PD-8224 |
| 20 | Микрофонная консоль | шт. | 1 | ROXTON | RM-8064 |
| 21 | Блок розеток | шт. | 1 | ROXTON | SU-08 |
| 22 | Источник бесперебойного питания | шт. | 1 | ROXTON | JPX-3000 |
| 23 | Шкаф напольный | шт. | 1 | ROXTON | R-336RR |
| 24 | Вентиляторный модуль для шкафов R | шт. | 1 | ROXTON | RMFT |
| 25 | Комплект ножек | компл. | 1 | ROXTON | CC-04 |
| 26 | Резистор углеродистый 0.25 Вт, 2.4 кОм, 5% | шт. | 5 |  | CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 2.4 кОм, 5% |
| 27 | Оповещатель световой табличный адресный | шт. | 16 | ЗАО НВП «Болид» | С2000-ОСТисп. 07 |
| 28 | Оповещатель световой табличный адресный | шт. | 29 | ЗАО НВП «Болид» | С2000-ОСТисп. 08 |
| 29 | Оповещатель световой табличный адресный | шт. | 104 | ЗАО НВП «Болид» | С2000-ОСТисп. 01 |
| 30 | Оповещатель световой табличный адресный | шт. | 2 | ЗАО НВП «Болид» | С2000-ОСТисп. 15 |
| 31 | Оповещатель пожарный речевой потолочный | шт. | 175 | ROXTON | PA-620T |
| 32 | Оповещатель пожарный речевой настенный | шт. | 50 | ROXTON | WP-06T |
| 33 | Оповещатель пожарный речевой настенный | шт. | 19 | ROXTON | SWS-10 |
| 34 | Оповещатель световой | шт. | 18 | ЗАО НВП «Болид» | МАЯК-12-С |
| 35 | Коробка коммутационная | шт. | 18 | ЗАО НПП «МЕТА» | Мета 7403-8 |
| 36 | Модуль подключения нагрузки | шт. | 10 | ЗАО НВП «Болид» | МПН |
| 37 | Блок управления/сопряжения | шт. | 1 |  | П166Ц БУУ-02 |
|  | Кабель и материалы |  |  |  |  |
| 38 | Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения [исполнение - нг (...)*-LSLTx] | м | 100 |  | КСБнг(А)-FRLSLTx-2х2х0,8 |
| 39 | Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения [исполнение - нг (...)*-LSLTx] | м | 40 |  | ППГнг(А)- FRLSLTx -2х1,5 |
| 40 | Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения [исполнение - нг (...)*-LSLTx] | м | 20 |  | ППГнг(А)- FRLSLTx -2х2,5 |
| 41 | Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения [исполнение - нг (...)*-LSLTx] | м | 6335 |  | КПСнг(А)- FRLSLTx -1х2х1,0 |
| 42 | Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения [исполнение - нг (...)*-LSLTx] | м | 30 |  | КПСнг(А)- FRLSLTx -2х2х0,75 |
| 43 | Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения [исполнение - нг (...)*-LSLTx] | м | 15 |  | КПСнг(А)- FRLSLTx -1х2х0,75 |
| 44 | Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения [исполнение - нг (...)*-LSLTx] | м | 55 | Паритет | PVCLS нг(A)-LSLTx 4х2х0.52мм |
| 45 | Труба ПВХ жёсткая гладкая д.20мм, тяжёлая, 3м, цвет серый | м | 6595 | ДКС |  |
| 46 | Держатель оцинкованный односторонний, д.25мм | шт. | 9895 | ДКС | под крепеж М6 |
| 47 | Система вызова экстренной помощи для МГН |  |  |  |  |
| 48 | Оборудование |  |  |  |  |
| 49 | Комплект системы вызова экстренной помощи в составе: | компл. | 3 | ООО «Омега Саунд» | AL-MGN1 |
| 50 | - 4-зонный блок контроля | шт. | 1 |  | AL-SPX4 |
| 51 | - светозвуковой сигнализатор | шт. | 1 |  | AL-DI |
| 52 | - кнопка отмены вызова «Сброс» | шт. | 1 |  | AL-CB |
| 53 | - извещатель «Вызов» | шт. | 1 |  | AL-RB |
|  | Кабельные изделия |  |  |  |  |
| 54 | Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения [исполнение - нг (...)*-LSLTx] | м | 290 |  | КПСнг(А)- LSLTx 1х2х0,75 |
| 55 | Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения [исполнение - нг (...)*-LSLTx] | м | 45 |  | ППГнг(А)- LSLTx 2х1,5 |
|  | АРМ АПС |  |  |  |  |
|  | АРМ в составе: |  |  |  |  |
| 56 | - системный блок 19” в составе: | компл. | 1 | «iROBO» |  |
|  | - системный блок | компл. | 1 |  | iROBO-2000-20i2TR-G3 |
|  | - операционная память | шт. | 2 |  | RAM 4Gb DDR4 DIMM 2400MHz |
|  | - процессор | шт. | 1 |  | Intel Core-i7 6700 3.4G/S1151 |
|  | - HDD/SSD накопители | шт. | 1 |  | HDD1000G-SATA/3.5"/7200/ST |
|  | - операционная система | шт. | 1 |  | Windows 10 PRO 64bit RUS OEM |
| 57 | - клавиатура | компл. | 1 |  | KBD+MOUSE USB BLK |
| 58 | - телескопические направляющие | компл. | 1 |  | GHA-SL20 - 1 |
| 59 | - программное обеспечение в составе: | компл. | 1 | ЗАО НВП «Болид» |  |
|  | - модуль | шт. | 1 |  | Сервер «Орион Про» |
|  | - модуль | шт. | 1 |  | Оперативная задача |
|  | - модуль | шт. | 1 |  | Администратор базы данных |
|  | - модуль | шт. | 1 |  | Видеосистема «Орион Про» |
| 60 | - блок розеток | шт. | 1 |  | PH22-9D2 |
| 61 | - источник бесперебойного питания (ИБП) | шт. | 1 | «Связь инжиниринг» | АПСМ.435241.016-02 |
| 62 | Монитор 23.8", черный | шт. | 1 | «ASUS» | BE249QLB |
|  | Система охранно-тревожной сигнализации |  |  |  |  |
|  | Оборудование |  |  |  |  |
| 63 | Пульт контроля и управления | шт. | 1 | ЗАО НВП «Болид» | С2000М |
| 64 | Блок индикации с клавиатурой | шт. | 2 | ЗАО НВП «Болид» | С2000-БКИ |
| 65 | Контроллер двухпроводной линии связи | шт. | 4 | ЗАО НВП «Болид» | С2000-КДЛ |
| 66 | Резервированный источник питания 24 В | шт. | 1 | ЗАО НВП «Болид» | РИП-24 (исп. 54) |
| 67 | Аккумуляторная батарея 24 В, 7А*ч | шт. | 2 | ЗАО НВП «Болид» | Delta DTM 1207 |
| 68 | Блок защитный коммутационный | шт. | 1 | ЗАО НВП «Болид» | БЗК (исп. 02) |
| 69 | Шкаф охранной сигнализации | шт. | 1 | ЗАО НВП «Болид» | ШПС |
| 70 | Извещатель охранный объемный потолочный оптико-электронный адресный | шт. | 87 | ЗАО НВП «Болид» | С2000-ИК ИСП.02 |
| 71 | Извещатель охранный объемный потолочный оптико-электронный и поверхностный адресный | шт. | 44 | ЗАО НВП «Болид» | С2000-СТ |
| 72 | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный | шт. | 235 | ЗАО НВП «Болид» | С2000-СМК (исп. 04) |
| 73 | Преобразователь интерфейса RS-485 в USB | шт. | 1 | ЗАО НВП «Болид» | С2000-USB |
| 74 | Преобразователь интерфейса RS-232/RS-485 | шт. | 1 | ЗАО НВП «Болид» | C2000-Ethernet |
| 75 | Устройство оконечное объектовое приемно-контрольное c GSM | шт. | 1 | ООО "Элеста" | Юпитер 2443 |
| 76 | Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный | шт. | 1 | ООО «ТЕКО» | Астра-321 (ИО 101-7) |
| 77 | Устройство радиоприемное Астра-Р РПД | шт. | 1 | ЗАО «НТЦ «ТЕКО» | РПД |
| 78 | Кнопка тревожной сигнализации радиоканальная Астра-Р | шт. | 2 | ЗАО «НТЦ «ТЕКО» | РПУ |
| 79 | Блок сигнально-пусковой | шт. | 2 | ЗАО НВП «Болид» | С2000-СП1 (исп. 01) |
|  | Кабель и материалы |  |  |  |  |
| 80 | Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения [исполнение - нг (...)*-LSLTx] | м. | 1737 | ООО "ТПД Паритет" | КСВВГнг(А)-LSLTx 1х2х1,0 |
| 81 | Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения [исполнение - нг (...)*-LSLTx] | м. | 20 | Сегмент Энерго | ВВГнг(А)-LSLTx-2х1,5 |
| 82 | Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения [исполнение - нг (...)*-LSLTx] | м. | 30 | ООО "ТПД Паритет" | КСВВГнг(А)-LSLTx 2х2х0,75 |
| 83 | Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения [исполнение - нг (...)*-LSLTx] | м. | 30 | Сегмент Энерго | ВВГнг(А)-LSLTx 2х2,5 |
| 84 | Труба гофрированная из ПВХ d=25 мм | м. | 1817 | ДКС |  |
| 85 | Крепеж-клипса для гофрированной трубы, с дюбелем d=25 мм | шт. | 2725 | ДКС |  |
| 86 | Труба ПВХ жёсткая гладкая д.20мм, тяжёлая, 3м, цвет серый | м. | 120 | ДКС |  |
| 87 | Короб с крышкой с плоской основой | м. | 300 | ДКС | TA-EN 25x30 |
|  | АРМ СОС и СКУД |  |  |  |  |
|  | АРМ в составе: | компл. | 1 |  |  |
| 88 | - системный блок 19” в составе: | компл. | 1 | «iROBO» |  |
|  | - системный блок | компл. | 1 |  | iROBO-2000-20i2TR-G3 |
|  | - операционная память | шт. | 2 |  | RAM 4Gb DDR4 DIMM 2400MHz |
|  | - процессор | шт. | 1 |  | Intel Core-i7 6700 3.4G/S1151 |
|  | - HDD/SSD накопители | шт. | 1 |  | HDD1000G-SATA/3.5"/7200/ST |
|  | - операционная система | шт. | 1 |  | Windows 10 PRO 64bit RUS OEM |
| 89 | - клавиатура | компл. | 1 |  | KBD+MOUSE USB BLK |
| 90 | - телескопические направляющие | компл. | 1 |  | GHA-SL20 - 1 |
| 91 | - программное обеспечение в составе: | компл. | 1 | ЗАО НВП «Болид» |  |
|  | - модуль | шт. | 1 |  | Сервер «Орион Про» |
|  | - модуль | шт. | 1 |  | Оперативная задача |
|  | - модуль | шт. | 1 |  | Администратор базы данных |
|  | - модуль | шт. | 1 |  | Видеосистема «Орион Про» |
| 92 | - блок розеток | шт. | 1 |  | PH22-9D2 |
| 93 | - источник бесперебойного питания (ИБП) | шт. | 1 | «Связь инжиниринг» | СИПБ1КА.9-11/СУХ |
|  | Система контроля доступа |  |  |  |  |
| 94 | Цветной монитор видеодомофона на 4 вызывные панели | шт. | 3 | Commax | CDV-71BE |
| 95 | Панель вызова, цвет светло-серый | шт. | 12 | Activision | AVC-305 (PAL) |
| 96 | Замок электромагнитный со встроенным модулем размагничивания | шт. | 12 | ООО ”Визит-Центр” | VIZIT-ML240-40 |
| 97 | Кнопка ”Выход” | шт. | 12 | ООО ”Визит-Центр” | EXIT-300M |
| 98 | Контроллер ключей, в составе: | компл. | 12 | ООО ”Визит-Центр” | KTM-602M |
|  | - считыватель; | шт. | 1 | ООО ”Визит-Центр” | RD-2 |
|  | - ключ электронный Touch Memory с держателем. | шт. | 25 | ТД ”Тинко” |  |
| 99 | Дверной доводчик | шт. | 12 | ООО ”Визит-Центр” | KING NSK630 |
| 100 | Резервированный источник питания 24 В | шт. | 12 | ЗАО НВП «Болид» | РИП-24 (исп. 54) |
| 101 | Аккумуляторная батарея 24 В, 7А*ч | шт. | 12 | ЗАО НВП «Болид» | Delta DTM 1207 |
|  | Кабель и материалы |  |  |  |  |
| 102 | Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения [исполнение - нг (...)*-LSLTx] | м. | 180 | ООО НПП «Спецкабель» | КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,75 |
| 103 | Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения [исполнение - нг (...)*-LSLTx] | м. | 815 | ООО НПП «Спецкабель» | КПСВВнг(А)-LSLTx 2х2х0,75 |
| 104 | Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения [исполнение - нг (...)*-LSLTx] | м. | 165 | ООО НПП «Спецкабель» | КПСВВнг(А)-LSLTx 4х2х0,75 |
| 105 | Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения [исполнение - нг (...)*-LSLTx] | м. | 165 | ООО НПП «Спецкабель» | ВВГнг(А)-LSLTx 2x1,5 |
| 106 | Коробка распределительная телефонная с плинтом ССД, замок, ключ универсальный | шт. | 12 | ЗАО ”Связьстройдеталь” | КРТМ-В/10-Р |
| 107 | Коробка коммутационная | шт. | 12 | Велос | УК-2П |
| 108 | Коробка скрытой установки d65x40мм | шт. | 20 | IEK | KM40002 |
| 109 | Клемник Полиамид 6.6, 12p | шт. | 20 | АО ”ДКС” | 43212NY |
| 110 | Монтажный бокс | шт. | 12 | ООО ”Визит-Центр” | Vizit-MB1P |
| 111 | Труба ПЛЛ гибкая гофрированная, не содержит галогенов, д.32мм, ПВ-0, с протяжкой, 100 м, цвет белый | м. | 1040 | АО ”ДКС” | 81832 |
| 112 | Держатель оцинкованный односторонний, д.32 | шт. | 1456 | АО ”ДКС” | 53346 |
| 113 | Труба стальная электросварная 32х2,5 мм | м. | 5 |  | ГОСТ 10704-91 |
| 114 | Труба стальная электросварная 25х2,5 мм | м. | 5 |  | ГОСТ 10704-91 |
|  | Оборудование (Система "Безопасный Регион") |  |  |  |  |
| 115 | Видеосервер для подключения 14 IP-камер. Серия PRO, исполнение 19" 1U, до 4xHDD 3,5" Hot Swap. Конфигурация ID3, 1x Intel Xeon E-2244G, ОЗУ 8GB, 2x LAN1Gbit/s, OС - 2xSSD 128GB Ent 2.5" SATA в Raid1, СХД - 3x HDD 10TB Ent 7.2k SATA, полезный объём 20TB в RAID5, IPMI 2.0, подключение 2 мониторов (1x VGA, 1x HDMI, 1x DVI/HDMI), 1x COM-порт (RS-232). Видеокарта nVidia GT 2Gb. Операционная система CentOS 7 (Linux). БП 300Вт, Redundant 1+1, макс. энергопотребление 276Вт, вес нет/брут 20/29кг, габариты WxLxH 438x560x44мм, для шкафов глубиной от 800мм. Предустановленное ПО в составе: Программное обеспечение Netris iStream ITX x 14; . Встроенная защита ОС от оператора. Встроенная система мониторинга Диспетчер VIDEOMAX. Контроль температурного режима VIDEOMAX-TempControl. В комплекте: клавиатура USB, мышь USB, салазки 1DTS, защитная панель 1U. Гарантия, лет - 3. |  |  | ООО «Видеомакс» | VIDEOMAX-IP-Ntr-14-20000R5HS-19"-PRO-ID3.CentOS7.OS128R1SSD.E2244G.8Gb.SDV |
| 116 | Коммутатор сетевой управляемый |  |  | ООО «ЭЛТЕКС» | MES2328P |
| 117 | Маршрутизатор |  |  | ООО «ЭЛТЕКС» | ESR-12 |
| 118 | Салазки SNR-UPS-RK для крепления в стойку ИБП серии SNR-UPS |  |  | ООО «НАГ» | SNR-UPS-RK |
| 119 | Блок батарей для ИБП SNR-UPS-BCRM-3000-S72 |  |  | ООО «НАГ» | SNR-UPS-BCRM-3000-S72 |
| 120 | ИБП SNR-UPS-ONRM-3000-S72 |  |  | ООО «НАГ» | SNR-UPS-ONRM-3000-S72 |
| 121 | SNMR карта для удаленного мониторинга |  |  | ООО «НАГ» | SNR-UPS-SNMP-3000 |
| 122 | Автоматический однополюсный выключатель 16 А |  |  | ООО «ИЭК Холдинг» | 16 A |
| 123 | Автоматический однополюсный выключатель 20 А |  |  | ООО «ИЭК Холдинг» | 25 A |
| 124 | Монтажная DIN-рейка 1250 мм ИЭК |  |  | ООО «НАГ» | DIN рейка 1250 мм ИЭК |
| 125 | Розетка с заземляющим контактом РАр10-3-ОП |  |  | ООО «ИЭК Холдинг» | РАр10-3-ОП |
| 126 | Шина заземления на DIN-рейку |  |  | ООО «ИЭК Холдинг» | ШНИ-6х9-8-Д-С |
| 127 | Контроллер с модулем питания по PoE |  |  | «Actidata» | NV1.1 |
| 128 | Датчик вскрытия |  |  | «Actidata» | DS1 |
| 129 | Совмещенный датчик температуры и влажности |  |  | «Actidata» | T/RHS1-3 |
| 130 | IP видеокамера уличная вандалозащищенная |  |  | НПП «Бeвард» | NK54140R5 |
| 131 | IP видеокамера уличная вандалозащищенная |  |  | НПП «Бeвард» | DS85006MP |
| 132 | IP видеокамера купольная |  |  | RVi | RVi-CFG442/R |
| 133 | Удлинитель PoE по кабелю UTP |  |  | «Powertone» | PEXT 1/4 |
| 134 | Шасси грозозащиты |  |  | APC | APC PRM24 |
| 135 | Грозозащитой Nag-APC-POE |  |  | ООО «НАГ» | Nag-APC-POE |
| 136 | Устройство грозозащиты цепей Ethernet |  |  | OSNOVO | SP-IP/1000PW(ver2) |
| 137 | Шкаф напольный 19”, 38U, 800х1000 (Шкаф СВН) |  |  | «ЦМО» | ШТК-М-38.8.10-1ААА |
| 138 | Блок розеток Rem-16 с выключателем, 8 Schuko, 16A, 19", шнур 1,8 м |  |  | «ЦМО» | R-16-8S-V-440-1.8 |
| 139 | Панель коммутационная на 24 порта, категория 5е |  |  | «Hyperline» | PP3-19-24-8P8C-C5E-110D |
| 140 | Кросс оптический укомплектованный SC (duplex) 12 шт; (OS2) |  |  | ГК «IEK» | IEK FOBX24-1U-12SCUD09 |
| 141 | Полка (ящик) для документации 2U |  |  | «ЦМО» | ТСВ-Д-2U.450 |
| 142 | Модуль вентиляторный потолочный 19" 1U, 6 вентиляторов, регул. глубина 390-750 мм с контроллером |  |  | «ЦМО» | R-FAN-6K-1U |
| 143 | Органайзер кабельный горизонтальный 19" 1U, 4 кольца |  |  | «ЦМО» | ГКО-4.62 |
| 144 | Панель заземления 19" 300мм/200А |  |  | «ЦМО» | ПЗ-300.200А |
| 145 | Комплект проводов заземления для шкафа ШТК-М, универсальный |  |  | «ЦМО» | ПЗ-ШТК-М |
| 146 | Комплект монтажный №2 (винт, шайба, гайка с защелкой), упаковка 50 шт. |  |  | «ЦМО» | КМ-2-50 |
| 147 | Лицензии программного обеспечениея |  |  | Netris | Netris iStream ITX |
| 148 | Кабельные изделия и материалы |  |  |  |  |
| 149 | Патч-корд F/UTP, категория 5e, 1,0 м, стандартный разъем, |  |  | ГК «IEK» | РС01-С5EUL-1М |
| 150 | LC/UPC-LC/UPC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 1,0 м |  |  | ГК «IEK» | FPC09-LCU-LCU-C2L-1M |
| 151 | Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения [исполнение - нг (...)*-LSLTx] |  |  | Паритет | U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 1х2х0,52 |
| 152 | Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения [исполнение - нг (...)*-LSLTx] |  |  | Паритет | F/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-LSLTx 4х2х0,52 |
| 153 | Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, 100м, цвет серый |  |  | ДКС | 91920 |
| 154 | Держатель с защелкой, д.20мм |  |  | ДКС | 51020 |
| 155 | Провод установочный гибкий (заземления) |  |  |  | ПуГВ 1х1,5 ГОСТ 31947-2012 |
| 156 | Провод установочный гибкий (заземления) |  |  |  | ПуГВ 1х4 ГОСТ 31947-2012 |
| 157 | Шнур питания с заземлением IEC 60320 C13/Schuko, 10 А / 250 В (3 × 1,0), длина 1,8 м |  |  | «ЦМО» | R-10-Cord-C13-S-1.8 |
| 158 | Кабель оптический одномодовый, 4 волокна |  |  | ЗАО «ССД» | ДПО-П-04У(1х4)-2,7 кН |
| 159 | Коробка распаячная открытой проводки 68х68х50 мм |  |  | ЗАО «Рувинил» | 67031 |
| 160 | Коннектор RJ-45 |  |  |  |  |
|  | Оборудование (Система теленаблюдения) |  |  |  |  |
| 161 | Видеосервер для подключения 74 IP-камер. Серия STANDART, исполнение 19" 3U. Конфигурация ID4, 1x Intel Core i7 gen11, ОЗУ 16GB, 2x LAN1Gbit/s, OС - SSD 250GB 2.5" SATA, СХД - 5x HDD 16TB Ent 7.2k SATA, полезный объём 80TB, подключение 2 мониторов (1xDP/HDMI, 1x HDMI). Видеокарта int.. Windows 10 IoT Enterprise High End. БП 600Вт, вес нет/брут 19/28кг, габариты WxLxH 483x533x133мм, для шкафов глубиной от 800мм. 19/28кг, габариты WxLxH 483x533x133мм, для шкафов глубиной от 800мм. Предустановленное ПО в составе: Подключение камеры Macroscop LS x 74; . Встроенная защита ОС от оператора. Встроенная система мониторинга Диспетчер VIDEOMAX. Контроль температурного режима VIDEOMAX-TempControl. В комплекте: клавиатура USB, мышь USB, салазки SR26. Гарантия, лет - 3. |  |  | ООО «Видеомакс» | VIDEOMAX-IP-McsLS-b-74-80000-19"-ID4 |
| 162 | Коммутатор сетевой управляемый |  |  | ООО «ЭЛТЕКС» | MES2428Р |
| 163 | SFP модуль 1.25G, 2 волокна, 1310 нм, DDM, LC, 2км |  |  | ООО «ЭЛТЕКС» | FH-S3112CDL2 |
| 164 | Коммутатор |  |  | ООО «ЭЛТЕКС» | MES3316F |
| 165 | Салазки SNR-UPS-RK для крепления в стойку ИБП серии SNR-UPS |  |  | ООО «НАГ» | SNR-UPS-RK |
| 166 | Блок батарей для ИБП SNR-UPS-BCRM-3000-S72 |  |  | ООО «НАГ» | SNR-UPS-BCRM-3000-S72 |
| 167 | ИБП SNR-UPS-ONRM-3000-S72 |  |  | ООО «НАГ» | SNR-UPS-ONRM-3000-S72 |
| 168 | SNMR карта для удаленного мониторинга |  |  | ООО «НАГ» | SNR-UPS-SNMP-3000 |
| 169 | Автоматический однополюсный выключатель 16 А |  |  | ООО «ИЭК Холдинг» | 16 A |
| 170 | Автоматический однополюсный выключатель 20 А |  |  | ООО «ИЭК Холдинг» | 20 A |
| 171 | Монтажная DIN-рейка 1250 мм ИЭК |  |  | ООО «НАГ» | DIN рейка 1250 мм ИЭК |
| 172 | Розетка с заземляющим контактом РАр10-3-ОП |  |  | ООО «ИЭК Холдинг» | РАр10-3-ОП |
| 173 | Шина заземления на DIN-рейку |  |  | ООО «ИЭК Холдинг» | ШНИ-6х9-8-Д-С |
| 174 | IP видеокамера уличная вандалозащищенная |  |  | НПП «Бeвард» | BC0272RV |
| 175 | IP видеокамера уличная вандалозащищенная |  |  | НПП «Бeвард» | SV3210DBZ |
| 176 | Удлинитель PoE по кабелю UTP |  |  | «Powertone» | PEXT 1/4 |
| 177 | Шасси грозозащиты |  |  | APC | APC PRM24 |
| 178 | Грозозащитой Nag-APC-POE |  |  | ООО «НАГ» | Nag-APC-POE |
| 179 | Устройство грозозащиты цепей Ethernet |  |  | OSNOVO | SP-IP/1000PW(ver2) |
| 180 | Шкаф напольный 19”, 38U, 800х1000 (Шкаф СВН) |  |  | «ЦМО» | ШТК-М-38.8.10-1ААА |
| 181 | Блок розеток Rem-16 с выключателем, 8 Schuko, 16A, 19", шнур 1,8 м |  |  | «ЦМО» | R-16-8S-V-440-1.8 |
| 182 | Панель коммутационная на 24 порта, категория 5е |  |  | «Hyperline» | PP3-19-24-8P8C-C5E-110D |
| 183 | Кросс оптический укомплектованный SC (duplex) 12 шт; (OS2) |  |  | ГК «IEK» | IEK FOBX24-1U-12SCUD09 |
| 184 | Полка (ящик) для документации 2U |  |  | «ЦМО» | ТСВ-Д-2U.450 |
| 185 | Модуль вентиляторный потолочный 19" 1U, 6 вентиляторов, регул. глубина 390-750 мм с контроллером |  |  | «ЦМО» | R-FAN-6K-1U |
| 186 | Органайзер кабельный горизонтальный 19" 1U, 4 кольца |  |  | «ЦМО» | ГКО-4.62 |
| 187 | Панель заземления 19" 300мм/200А |  |  | «ЦМО» | ПЗ-300.200А |
| 188 | Комплект проводов заземления для шкафа ШТК-М, универсальный |  |  | «ЦМО» | ПЗ-ШТК-М |
| 189 | Комплект монтажный №2 (винт, шайба, гайка с защелкой), упаковка 50 шт. |  |  | «ЦМО» | КМ-2-50 |
|  | АРМ системы видеонаблюдения: |  |  |  |  |
| 190 | Рабочая станция оператора с возможностью подключения 2 мониторов (1x DP/HDMI, 1x HDMI). Исполнение настольное. Конфигурация ID3, 1x Intel Core i5 gen10, ОЗУ 16GB, LAN1Gbit/s, ОС -SSD 128GB 2.5" SATA. Windows 10 IoT Enterprise Value. БП 500Вт, вес нет/брут 6/8кг, габариты WxLxH 180x425x355мм. Встроенная защита ОС от оператора. Встроенная система мониторинга Диспетчер VIDEOMAX. В комплекте: клавиатура USB, мышь USB. Гарантия, лет -3. |  |  | ООО «Видеомакс» | СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM-2M-ID3 |
| 191 | Монитор теленаблюдения 32” |  |  | «Dahua» | DHL32-F600 |
| 192 | Кронштейн для 2-х мониторов |  |  | «ALG» | ALG M21 |
| 193 | Программное обеспечение на одну камеру |  |  | Macroscop | Macroscop |
|  | Кабельные изделия |  |  |  |  |
| 194 | Патч-корд F/UTP, категория 5e, 1,0 м, стандартный разъем, PVC |  |  | «Hyperline» | PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-1M-GN |
| 195 | LC/UPC-LC/UPC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 1,0 м |  |  | «Hyperline» | FC-D2-9-DLC/UR-DLC/UR-H-1M-LSZH-OR |
| 196 | Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения [исполнение - нг (...)*-LSLTx] |  |  | Паритет | U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 1х2х0,52 |
| 197 | Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, 100м, цвет серый |  |  | ДКС | 91920 |
| 198 | Держатель с защелкой, д.20мм |  |  | ДКС | 51020 |
| 199 | Провод установочный гибкий (заземления) |  |  |  | ПуГВ 1х1,5 ГОСТ 31947-2012 |
| 200 | Провод установочный гибкий (заземления) |  |  |  | ПуГВ 1х4 ГОСТ 31947-2012 |
| 201 | Шнур питания с заземлением IEC 60320 C13/Schuko, 10 А / 250 В (3 × 1,0), длина 1,8 м |  |  | «ЦМО» | R-10-Cord-C13-S-1.8 |
| 202 | Кабель HDMI, 3,0 м |  |  |  |  |
|  | Система коллективного приема телевидения (IP TV) |  |  |  |  |
|  | Оборудование |  |  |  |  |
| 203 | Комплект цифрового телевидения | компл. | 13 | ПАО "Ростелеком" | SML-482 HD Base |
| 204 | Радиофикация |  |  |  |  |
|  | Оборудование |  |  |  |  |
| 205 | Конвертер IP/СПВ | шт. | 1 | Натекс | FG-ACE-CON-VF/Eth,V2 |
| 206 | 3-х программный приемник, 30 В | шт. | 16 | ФГУП ”ПО ”Октябрь” | Нейва ПТ-322-1 |
| 207 | Кабельные изделия и материалы |  |  |  |  |
| 208 | Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения [исполнение - нг (...)*-LSLTx] | м. | 536 | Паритет | U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 1х2х0,52 |
| 209 | Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, 100м, цвет серый | м. | 536 | ДКС | 91920 |
| 210 | Держатель с защелкой, д.20мм | шт. | 750 | ДКС | 51020 |
| 211 | Подрозеточная коробка для сплошных стен | шт. | 5 | ДКС | 59301 |
| 212 | Коммутационный шнур (патч-корд) кат.5E FTP 1м | шт. | 1 | ITK | PC01-C5EF-1M |
| 213 | Бирка кабельная У-153 | шт. | 50 | Rexant | У-153 |
| 214 | Комплект крепежных и расходных материалов (держатели, дюбели, саморезы,хомуты и прочее) | компл. | 1 |  |  |
| 215 | Розетка для сети проводного вещания напряжение до 30 В, одноместная, скрытой установки | шт. | 16 |  | РПВ-2 |
| 216 | Коробка абонентская радиотрансляционной сети | шт. | 9 |  | РОН-2 |
| 217 | Коробка универсальная ответвительная | шт. | 5 |  | УК-2П |
| 218 | Труба стальная электросварная 25х2,5 мм | м. | 5 |  | ГОСТ 10704-91 |
| 219 | Локально-вычислительная сеть |  |  |  |  |
| 220 | Оборудование |  |  |  |  |
| 221 | Коммутатор агрегации L3 | шт. | 1 | ООО «ЭЛТЕКС» | MES3316F |
| 222 | Коммутатор уровня доступа L2 | шт. | 3 | ООО «ЭЛТЕКС» | MES2428Р |
| 223 | SFP модуль 1.25G, 2 волокна, 1310 нм, DDM, LC, 2км | шт. | 3 | ООО «ЭЛТЕКС» | FH-S3112CDL2 |
| 224 | Бесперебойный источник питания | шт. | 1 | Связь инжиниринг | ИБП СИПБ3КА.9-11 |
| 225 | Беспроводная точка доступа | шт. | 17 | Eltex | WEP-2AC |
| 226 | Контроллер | шт. | 17 | Eltex | SoftWLC |
| 227 | Телефония |  |  |  |  |
| 228 | Офисная IP АТС | шт. | 1 | Eltex | IP АТС SMG-200 |
| 229 | IP телефоны с питанием PoE | шт. | 21 | Eltex | VP-15P |
| 230 | Патч-корд RJ45-RJ12 2 пары, кат.3, 1,0 м, серый | шт. | 21 | ITK | PC01-4512-1M |
| 231 | Часофикация |  |  |  |  |
| 232 | Часовая станция | шт. | 1 | АО “НИИЧАСПРОМ” | ПИК-2М-4111 |
| 233 | Стрелочные часы, диаметр 285 мм, арабские цифры | шт. | 42 | АО “НИИЧАСПРОМ” | ВЧ03/04 (ВЧС-03) |
| 234 | Кабельные изделия и материалы |  |  |  |  |
| 235 | Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения [исполнение - нг (...)*-LSLTx] | м. | 796 | Сегмент Энерго | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x1,0 |
| 236 | Коробка монтажная | шт. | 50 | Электромонтаж | КС-4 |
| 237 | Бирка кабельная У-153 | шт. | 50 | Rexant | У-153 |
| 238 | Комплект крепежных и расходных материалов (держатели, дюбели, саморезы,хомуты и прочее) | компл. | 1 |  |  |
| 239 | Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, 100м, цвет серый | м. | 796 | ДКС | 91920 |
| 240 | Держатель с защелкой, д.20мм | шт. | 1115 | ДКС | 51020 |
| 241 | Труба ПВХ жёсткая гладкая д.20мм, лёгкая, 3м, цвет серый | м. | 10 | ДКС | 63920 |
| 242 | Структурированная кабельная сеть |  |  |  |  |
| 243 | Телекоммуникационный шкаф в составе: | компл. | 1 |  |  |
|  | - шкаф телекоммуникационный напольный 33U (600х800), дверь стеклянная | компл. | 1 | ”ITK” | LN35-33U68G |
|  | - блок розеток 19” без шнура | шт. | 1 | ”ITK” | PH12-7D3 |
|  | - кабельный организатор | шт. | 6 | ”ITK” | СО05-1М4RM |
|  | - комплект проводов заземления | компл. | 1 | ”ITK” | ER12-6568 |
|  | - шина заземления 19” | шт. | 1 | ”ITK” | ER12 |
|  | - модуль 1U 4 вентилятора | шт. | 1 | ”ITK” | FM05-1U4TS |
|  | - кросс оптический укомплектованный, LS (duplex) 16 шт. (OS2) | компл. | 1 | ”ITK” | FOBX24-1U-16LCUD09 |
| 244 | Коммутационный шнур (патч-корд) кат.5E FTP 1м | шт. | 96 | ITK | PC01-C5EF-1M |
| 245 | Панель коммутационная, Кат.5e, 24 порта, 19" | шт. | 4 | ITK | PP24-1UC5EU-D05 |
| 246 | Патч-корд оптический, LC/UPC-LC/UPC, 9/125 OS2, дуплекс, материал оболочки LSZH, длина кабеля 1 метр, цвет желтый, FPC09-LCU-LCU-C2L-1M | шт. | 5 | ITK | FPC09-LCU-LCU-C2L-1M |
| 247 | Розетка информационная кат. 5е в составе: | компл. | 21 | «Legrand» |  |
|  | - розетка RJ45 UTP 8 контактов кат. 5е, 2 модуля | шт. | 1 |  | 0 765 54 |
|  | - рамка с суппорт Mosaic 2 модуля | шт. | 1 |  | 0 109 52 |
|  | Розетка информационная кат. 5е в составе: | компл. | 54 | «Legrand» |  |
|  | - розетка RJ45 UTP 8 контактов кат. 5е, 1 модуль | шт. | 2 |  | 0 765 51 |
|  | - рамка с суппорт Mosaic 2 модуля | шт. | 1 |  | 0 109 52 |
| 248 | Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения [исполнение – нг(…)*-LSLTx] | м. | 8640 | Паритет | PVCLS нг(A)-LSLTx 4х2х0.52мм |
|  | Кабеленесущие конструкции |  |  |  |  |
| 249 | Лоток неперфорированный 50х50х3000 мм | шт. | 300 | ЗАО «DKC» | 35012HDZ |
| 250 | Накладка для лотка осн. 50 | шт. | 300 | ЗАО «DKC» | CGB 37350 |
| 251 | Накладка для крышки лотка осн.50 | шт. | 300 | ЗАО «DKC» | CGC 37390HDZL |
| 252 | Крышка с заземлением на лоток осн.50 L3000 | шт. | 300 | ЗАО «DKC» | 35520HDZ |
| 253 | Консоль с опорой ML осн.100, горячеоцинкованный | шт. | 900 | ЗАО «DKC» | BBL5010HDZ |
| 254 | Угол горизонтальный 90о 50х50 мм | шт. | 9 | ЗАО «DKC» | 36000HDZ |
| 255 | Крышка на угол горизонтальный 90о 50х50 мм | шт. | 9 | ЗАО «DKC» | 38000HDZ |
| 256 | Ответвитель DPT T-образный горизонтальный 50x50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа, горячеоцинкованный | шт. | 9 | ЗАО «DKC» | 36120KHDZ |
| 257 | Крышка DL на ответвитель осн.50, горячеоцинкованная | шт. | 9 | ЗАО «DKC» | 38361HDZ |
| 258 | Подрозеточная коробка для сплошных стен | шт. | 8 | ДКС | 59301 |
| 259 | Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, 100м, цвет серый | м. | 1500 | ДКС | 91920 |
| 260 | Держатель с защелкой, д.20мм | шт. | 2220 | ДКС | 51020 |
| 261 | Труба ПВХ жёсткая гладкая д.20мм, лёгкая, 3м, цвет серый | м. | 156 | ДКС | 63920 |
| 262 | Бирка кабельная У-153 | шт. | 50 | Rexant | У-153 |
| 263 | Комплект крепежных и расходных материалов (держатели, дюбели, саморезы,хомуты и прочее) | компл. | 1 |  |  |
|  | Охранно-защитная дератизационная система |  |  |  |  |
|  | Оборудование |  |  |  |  |
| 264 | Базовый блок БПИ «Д-333» | шт. | 2 | ООО «ИССАН» | ИССАН-ОХРА-Д-333 |
| 265 | Блок усиления БВУ «Д-333» | шт. | 13 | ООО «ИССАН» | БВУ «Д-333» |
| 266 | Барьер БЭ «Д-333» | шт. | 130 | ООО «ИССАН» | БЭ «Д-333» |
| 267 | Блок автоматизации БА-ОЗДС | шт. | 2 | ООО «ИССАН» | БА-ОЗДС |
| 268 | Блок защиты электрических сетей БЗЦ-240 | шт. | 2 | ООО «ИССАН» | БЗЦ-240 |
|  | Кабель и материалы |  |  |  |  |
| 269 | Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения [исполнение - нг (...)*-LSLTx] | м. | 200 | Конкорд | ППГнг(А)-LSLTx 2х1,5мм2 |
| 270 | Провод высоковольтный ПВМТ-40 сечением 0,35 мм | м. | 90 |  |  |
| 271 | Труба ПВХ гибкая гофр. д.16мм, лёгкая с протяжкой | м. | 90 | ДКС | 91916 |
| 272 | Коробка ответвительная КРП-1 | шт. | 5 |  |  |
| 273 | Выключатель автоматический 10А/1п/ 6,0кА на Din-рейку | шт. | 2 |  |  |
| 274 | Колодка клеммная | шт. | 18 |  |  |
| 275 | Ввод кабельный | шт. | 2 |  | ТСН-2001 Прил. 4, гр. 3 |
| 276 | Высокопрочный силиконовый клей-герметик | кг. | 2 |  |  |
| 277 | Предупреждающая наклейка "Помещение оборудовано ОЗДС АПК ОЗДУ-М" | шт. | 10 |  |  |
|  | Автоматизация и диспетчеризация комплексная. |  |  |  |  |
|  | Приточно-вытяжная система П6В6 | компл | 1 |  |  |
| 278 | Блок управления: Блок управления | шт | 1 | VENTZ | SBUP-V-11-0,15-0,15-S |
| 279 | Регулятор скорости | шт | 2 | VENTZ | Регулятор скорости 2,5а |
| 280 | Датчик перепада давления 500 Pa | шт | 1 | VENTZ | DPS-500 |
| 281 | Электропривод | шт | 3 | VENTZ | SPUTNIK. Электропривод AP24-4 |
| 282 | Приточная система П1 | компл | 1 |  |  |
| 283 | Блок управления: Блок управления ACW UV-30 | шт | 1 | VENTZ | SBUP-W-3R0-5,5-2F |
| 284 | Датчик перепада давления 500 Pa | шт | 2 | VENTZ | DPS-500 |
| 285 | Датчик температуры канальный | шт | 1 | VENTZ | S.K. PT-1000 |
| 286 | Датчик температуры воды накладной | шт | 1 | VENTZ | S.N. PT-1000 |
| 287 | Датчик температуры наружного воздуха | шт | 1 | VENTZ | S.K. PT-1000 |
| 288 | Электропривод | шт | 1 | VENTZ | AS230-5-S |
| 289 | Термостат 2 м | шт | 1 | VENTZ | TS-2 LEFOO |
| 290 | Термостат 4 м | шт | 1 | VENTZ | TS-4 LEFOO |
| 291 | Приточная система П2 | компл | 1 |  |  |
| 292 | Блок управления: | шт | 1 | VENTZ | SBUP-W-1R0-1,7 |
| 293 | Смесительный узел | шт | 1 | VENTZ | SUS 40-1,0 исп.3 |
| 294 | Датчик перепада давления 500 Pa | шт | 2 | VENTZ | DPS-500 |
| 295 | Датчик температуры канальный | шт | 1 | VENTZ | S.K. PT-1000 |
| 296 | Датчик температуры воды накладной | шт | 1 | VENTZ | S.N. PT-1000 |
| 297 | Датчик температуры наружного воздуха | шт | 1 | VENTZ | S.K. PT-1000 |
| 298 | Привод воздушной заслонки | шт | 1 | VENTZ | AS230-5-S |
| 299 | Регулятор скорости | шт | 1 | VENTZ | Z152T2NK |
| 300 | Термостат 4 м | шт | 1 | VENTZ | TS-4 LEFOO |
| 301 | Приточная система П3 | компл | 1 |  |  |
| 302 | Блок управления: | шт | 1 | VENTZ | SBUP-W-3R0-3,5 |
| 303 | Смесительный узел | шт | 1 | VENTZ | SUS 40-1,0 исп.3 |
| 304 | Датчик перепада давления 500 Pa | шт | 2 | VENTZ | DPS-500 |
| 305 | Датчик температуры канальный | шт | 1 | VENTZ | S.K. PT-1000 |
| 306 | Датчик температуры воды накладной | шт | 1 | VENTZ | S.N. PT-1000 |
| 307 | Датчик температуры наружного воздуха | шт | 1 | VENTZ | S.K. PT-1000 |
| 308 | Привод воздушной заслонки | шт | 1 | VENTZ | AS230-5-S |
| 309 | Регулятор скорости | шт | 1 | VENTZ | Z402T4NK |
| 310 | Термостат 4 м | шт | 1 | VENTZ | TS-4 LEFOO |
| 311 | Приточная система П4 |  |  |  |  |
| 312 | Блок управления: | шт | 1 | VENTZ | SBUP-W-3R0-3,5 |
| 311 | Смесительный узел | шт | 1 | VENTZ | SUS 40-1,0 исп.3 |
| 312 | Датчик перепада давления 500 Pa | шт | 2 | VENTZ | DPS-500 |
| 311 | Датчик температуры канальный | шт | 1 | VENTZ | S.K. PT-1000 |
| 312 | Датчик температуры воды накладной | шт | 1 | VENTZ | S.N. PT-1000 |
| 311 | Датчик температуры наружного воздуха | шт | 1 | VENTZ | S.K. PT-1000 |
| 312 | Привод воздушной заслонки | шт | 1 | VENTZ | AS230-5-S |
| 311 | Регулятор скорости | шт | 1 | VENTZ | Z402T4NK |
| 312 | Термостат 4 м | шт | 1 | VENTZ | TS-4 LEFOO |
| 313 | Приточная система П5 |  |  |  |  |
| 314 | Блок управления: | шт | 1 | VENTZ | SBUP-W-3R0-2,2 |
| 313 | Смесительный узел | шт | 1 | VENTZ | SUS 40-2,5 исп.3 |
| 314 | Датчик перепада давления 500 Pa | шт | 2 | VENTZ | DPS-500 |
| 313 | Датчик температуры канальный | шт | 1 | VENTZ | S.K. PT-1000 |
| 314 | Датчик температуры воды накладной | шт | 1 | VENTZ | S.N. PT-1000 |
| 313 | Датчик температуры наружного воздуха | шт | 1 | VENTZ | S.K. PT-1000 |
| 314 | Привод воздушной заслонки | шт | 1 | VENTZ | AS230-5-S |
| 313 | Регулятор скорости | шт | 1 | VENTZ | Z222T4NK |
| 314 | Термостат 4 м | шт | 1 | VENTZ | TS-4 LEFOO |
| 315 | Вытяжная система В1 |  |  |  |  |
| 316 | Привод воздушной заслонки | шт | 1 | VENTZ | AR230-4-S |
| 317 | Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В | шт | 1 | VENTZ | Z152T2NK |
| 318 | Блок управления | шт | 1 | VENTZ | SBUV-1R0-1,1 |
| 319 | Вытяжная система В2 |  |  |  |  |
| 320 | Привод воздушной заслонки | шт | 1 | VENTZ | AR230-4-S |
| 319 | Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В | шт | 1 | VENTZ | Z152T2NK |
| 320 | Блок управления | шт | 1 | VENTZ | SBUV-1R0-1,1 |
| 321 | Вытяжная система В3 |  |  |  |  |
| 322 | Привод воздушной заслонки | шт | 1 | VENTZ | AR230-4-S |
| 321 | Регулятор скорости | шт | 1 | VENTZ | 2,5А |
| 322 | Блок управления | шт | 1 | VENTZ | SBUV-10-0,12 |
| 323 | Вытяжная система В4 |  |  |  |  |
| 324 | Привод воздушной заслонки | шт | 1 | VENTZ | AR230-4-S |
| 325 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | шт | 1 | VENTZ | Z751T2NK |
| 326 | Блок управления | шт | 1 | VENTZ | SBUV-1R0-0,37 |
| 327 | Вытяжная система В5 |  |  |  |  |
| 328 | Привод воздушной заслонки | шт | 1 | VENTZ | AR230-4-S |
| 329 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | шт | 1 | VENTZ | Z751T2NK |
| 330 | Блок управления | шт | 1 | VENTZ | SBUV-1R0-0,55 |
| 331 | Вытяжная система В7 |  |  |  |  |
| 332 | Привод воздушной заслонки | шт | 1 | VENTZ | AR230-4-S |
| 333 | Регулятор скорости | шт | 1 | VENTZ | 2,5А |
| 334 | Блок управления | шт | 1 | VENTZ | SBUV-1R0-0,07 |
| 335 | Вытяжная система В8 |  |  |  |  |
| 336 | Привод воздушной заслонки | шт | 1 | VENTZ | AR230-4-S |
| 337 | Регулятор скорости | шт | 1 | VENTZ | 2,5А |
| 338 | Блок управления | шт | 1 | VENTZ | SBUV-1R0-0,15 |
| 339 | Вытяжная система В9 |  |  |  |  |
| 340 | Привод воздушной заслонки | шт | 1 | VENTZ | AR230-4-S |
| 341 | Регулятор скорости | шт | 1 | VENTZ | 2,5А |
| 342 | Блок управления | шт | 1 | VENTZ | SBUV-1R0-0,12 |
| 343 | Вытяжная система В10 |  |  |  |  |
| 344 | Привод воздушной заслонки | шт | 1 | VENTZ | AR230-4-S |
| 345 | Регулятор скорости | шт | 1 | VENTZ | 2,5А |
| 346 | Блок управления | шт | 1 | VENTZ | SBUV-1R0-0,07 |
| 347 | Местный отсос МО1 |  |  |  |  |
| 348 | Привод воздушной заслонки | шт | 1 | VENTZ | AR230-4-S |
| 349 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | шт | 1 | VENTZ | Z751T2NK |
| 350 | Блок управления | шт | 1 | VENTZ | SBUV-1R0-0,37 |
| 351 | Местный отсос МО2 |  |  |  |  |
| 352 | Привод воздушной заслонки | шт | 1 | VENTZ | AR230-4-S |
| 353 | Частотный преобразователь 2,2 кВт 380 В | шт | 1 | VENTZ | Z751T2NK |
| 354 | Блок управления | шт | 1 | VENTZ | SBUV-3R0-2,2 |
| 355 | Дымоудаление ДУ1 |  |  |  |  |
| 356 | Шкаф управления вентилятором дымоудаления VR 80-75-710-D-2h/400-11/1500-ПР0-У2 | шт | 1 | LKVENT | LK-ACS |
| 357 | Частотный преобразователь для вентилятора мощностью 11кВт 380В | шт | 1 | LKVENT | LK-INV-380/11.0 |
| 358 | Дымоудаление ДУ2 |  |  |  |  |
| 359 | Шкаф управления вентилятором дымоудаления VR 80-75-710-D-2h/400-11/1500-ПР0-У2 | шт | 1 | LKVENT | LK-ACS |
| 360 | Частотный преобразователь для вентилятора мощностью 11кВт 380В | шт | 1 | LKVENT | LK-INV-380/11.0 |
| 361 | Дымоудаление ДУ3 |  |  |  |  |
| 362 | Шкаф управления вентилятором дымоудаления VR 80-75-710-D-2h/400-11/1500-ПР0-У2 | шт | 1 | LKVENT | LK-ACS |
| 363 | Частотный преобразователь для вентилятора мощностью 11кВт 380В | шт | 1 | LKVENT | LK-INV-380/11.0 |
| 364 | Дымоудаление ДУ4 |  |  |  |  |
| 365 | Шкаф управления вентилятором дымоудаления VR 80-75-630-D-2h/400-5,5/1500-ПР0-У2 | шт | 1 | LKVENT | LK-ACS |
| 366 | Частотный преобразователь для вентилятора мощностью 5,5кВт 380В | шт | 1 | LKVENT | LK-INV-380/5,5 |
| 367 | Дымоудаление ДУ5 |  |  |  |  |
| 368 | Шкаф управления вентилятором дымоудаления VR 80-75-710-D-2h/400-11/1500-ПР0-У2 | шт | 1 | LKVENT | LK-ACS |
| 369 | Частотный преобразователь для вентилятора мощностью 11кВт 380В | шт | 1 | LKVENT | LK-INV-380/11.0 |
| 370 | Подпор дымоудаления ПД1 |  |  |  |  |
| 371 | Шкаф управления вентилятором дымоудаления UVO-500-4/3000-1Ж38-02-KR | шт | 1 | LKVENT | LK-ACS |
| 372 | Частотный преобразователь для вентилятора мощностью 4,0кВт 380В | шт | 1 | LKVENT | LK-INV-380/4,0 |
| 373 | Подпор дымоудаления ПД2 |  |  |  |  |
| 374 | Шкаф управления вентилятором дымоудаления UVO-500-4/3000-1Ж38-02-KR | шт | 1 | LKVENT | LK-ACS |
| 375 | Частотный преобразователь для вентилятора мощностью 4,0кВт 380В | шт | 1 | LKVENT | LK-INV-380/4,0 |
| 376 | Подпор дымоудаления ПД3 |  |  |  |  |
| 377 | Шкаф управления вентилятором дымоудаления UVO-500-4/3000-1Ж38-02-KR | шт | 1 | LKVENT | LK-ACS |
| 378 | Частотный преобразователь для вентилятора мощностью 4,0кВт 380В | шт | 1 | LKVENT | LK-INV-380/4,0 |
| 379 | Подпор дымоудаления ПД4 |  |  |  |  |
| 380 | Шкаф управления вентилятором дымоудаления UVO-500-4/3000-1Ж38-02-KR | шт | 1 | LKVENT | LK-ACS |
| 381 | Частотный преобразователь для вентилятора мощностью 4,0кВт 380В | шт | 1 | LKVENT | LK-INV-380/4,0 |
| 382 | Подпор дымоудаления ПД5 |  |  |  |  |
| 383 | Шкаф управления вентилятором дымоудаления UVO-500-4/3000-1Ж38-02-KR | шт | 1 | LKVENT | LK-ACS |
| 384 | Частотный преобразователь для вентилятора мощностью 4,0кВт 380В | шт | 1 | LKVENT | LK-INV-380/4,0 |
| 385 | Подпор дымоудаления ПД6 |  |  |  |  |
| 386 | Шкаф управления вентилятором дымоудаления UVO-560-5,5/3000-1Д39-02-KR | шт | 1 | LKVENT | LK-ACS |
| 387 | Частотный преобразователь для вентилятора мощностью 5,5кВт 380В | шт | 1 | LKVENT | LK-INV-380/5,5 |
| 388 | Подпор дымоудаления ПД7 |  |  |  |  |
| 389 | Шкаф управления вентилятором дымоудаления LKP-315-L2V | шт | 1 | LKVENT | LK-ACS |
| 390 | Частотный преобразователь для вентилятора мощностью 0,25кВт 220В | шт | 1 | LKVENT | LK-INV-220/0,25 |
| 391 | Подпор дымоудаления ПД8 |  |  |  |  |
| 392 | Шкаф управления вентилятором дымоудаления UVO-710-2,2/1500-2В40-02-KR | шт | 1 | LKVENT | LK-ACS |
| 393 | Частотный преобразователь для вентилятора мощностью 2,2кВт 380В | шт | 1 | LKVENT | LK-INV-380/2,2 |
| 394 | Подпор дымоудаления ПД9 |  |  |  |  |
| 395 | Шкаф управления вентилятором дымоудаления LKP-500x300-IA1V4/380I | шт | 1 | LKVENT | LK-ACS |
| 396 | Частотный преобразователь для вентилятора мощностью 0,87кВт 380В | шт | 1 | LKVENT | LK-INV-380/0,87 |
| 397 | Шкаф ШАСУД |  |  |  |  |
| 398 | Ethernet сервер последовательных интерфейсов, 1xRS-232/422/485, с каскадированием (2xEthernet, 1 IP-адрес), -40...+75С | шт | 1 | МОХЛ | NPort IA-5150-T |
| 399 | Автоматический выключатель | шт | 1 | DEKraft | ВА105-1Р-016А-C |
| 400 | Автоматический выключатель | шт | 4 | DEKraft | ВА105-1Р-006А-C |
| 401 | Блок питания | шт | 1 | ОВЕН | БП60К-24 |
| 402 | контроллер для малых и средних систем автоматизации | шт | 1 | ОВЕН | ПЛК200-03-CS |
| 403 | Кабель MicroUSB-USB 1.8м | шт | 1 | ОВЕН |  |
| 404 | Кабель RJ45-RJ45 0.15м | шт | 1 | ОВЕН |  |
| 405 | 5-портовый сетевой неуправляемый коммутатор | шт | 1 | ОВЕН | КСН210-5 |
| 406 | сенсорная панель оператора | шт | 1 | ОВЕН | СП310-Р |
| 407 | Модули дискретного ввода (Ethernet) | шт | 4 | ОВЕН | МВ210-214 |
| 408 | Модуль дискретного вывода (Ethernet) | шт | 3 | ОВЕН | МУ210-402 |
| 409 | Модули аналогового ввода с универсальными входами (Ethernet) | шт | 3 | ОВЕН | МВ210-101 |
| 410 | Модуль аналогового вывода (Ethernet) | шт | 2 | ОВЕН | МУ210-501 |
| 411 | МКОН преобразователь протокола Modbus преобразования и передачи данных протоколов Modbus ASCII/RTU и Modbus TCP по интерфейсам связи RS-485 и Ethernet |  |  |  |  |
| 412 | Модуль измерения параметров трехфазной электрической сети | шт | 2 | ОВЕН | МЭ210-701 |
| 413 | Преобразователь интерфейсов RS-232 - RS-485, повторитель интерфейса RS-485, питание от USB-порта компьютера или от внешнего источника питания 10...28 В, I-потр. от USB 160 мА, I-потр. внешн. 120 мА, IP40, t-раб. -40...+55 °С, габ. размеры 102х107х39 мм | шт | 4 | Болид | С2000-ПИ |
| 414 | Резервированный источник питания; U-вх.187...250 В, U-вых.25.8...28.2 В, I-ном.3 А, I-max.4 А (до 2 минут), под два АКБ 12 В 7 Ач; световая и звуковая индикация режимов работы, диагностический выход "Переход на резервное питание" типа "открытый коллектор", защита от короткого замыкания, защита аккумулятора от глубокого разряда, t-раб.-10...+40°C, 340х270х100 мм. Возможность подключения бокса на два аккумулятора 12 В 17 Ач (Бокс-24 исп.0) | шт | 4 | Болид | РИП-24 исп. 01 (РИП-24-3/7М4) |
| 415 | Корпус навесной ST c М/П ВхШхГ 1000x800x300 мм | шт | 1 | ДКС |  |
| 416 | Короб перфорированный, серый RL12 60x40 | шт | 1 | ДКС |  |
| 417 | Клеммник 2-х ярусный, 2,5мм.кв. (серый); PIK2,5N | шт | 70 | KLEMSAN | PIK2,5N |
| 418 | PIK2,5N, Клеммник 2х ярус.d=2,5мм2(синий) | шт | 20 | KLEMSAN | PIK2,5N |
| 419 | Клеммник 2-х ярусный, с внутр. перемычкой, с конт. на землю, 2,5 мм.кв., (земля); PIK 2,5NT | шт | 20 | KLEMSAN | PIK 2,5NT |
| 420 | DIN-рейка перфорированная OMEGA 3F 35х7,5мм, L=2м | шт | 3 | ДКС |  |
| 421 | Провод с медной многопроволочной жилой в ПВХ изоляции для электрических установок; сечение 0.75 мм², Ø-нар. 2.3 мм, U-ном. 450 В; t-раб.-50...+65°С; цвет синий, бухта 1000 м | м | 60 | ККЗ |  |
| 422 | Провод с медной многопроволочной жилой в ПВХ изоляции для электрических установок; сечение 0.75 мм², Ø-нар. 2.3 мм, U-ном. 450 В; t-раб.-50...+65°С; цвет белый, бухта 1000 м | м | 250 | ККЗ |  |
| 423 | Наконечник-гильза для проводников сечением 2,5 мм², длина контактной части 8 мм, цвет синий, луженая медь. | шт | 1000 | КВТ |  |
|  | Рабочее место диспетчера (лифтов) |  |  |  |  |
| 424 | Пульт | шт | 1 | Текон автоматика | АСУД-248 ПК8 |
| 425 | В комплекте |  |  |  |  |
| 426 | Специализированный телефонный аппарат USB | шт | 1 | Текон автоматика | Tekon |
| 427 | Монитор 27" (1920*1080), 16:9, TFT IPS, 250 кд/м2, 10M:1, 7 мс, Silver (C4D27AA) | шт. | 1 | Hewlett Packard | C3Z94AA HP Pavilion 27xi |
| 428 | Мышь компьютерная | шт. | 1 | Logitech | LOGITECH M185 |
| 429 | Клавиатура | шт. | 1 | Logitech | LOGITECH G105 |
| 430 | Акустическая система | шт. | 1 | Logitech | LOGITECH Z150 |
| 431 | ИБП APC Back-UPS rs 1100VA/660W 230V BX1100CI | шт. | 1 | APC | APC |
| 432 | Сетевой фильтр PILOT Pro, 5м, серый | шт. | 1 | PILOT |  |
| 433 | Концентратор сопряжения с лифтом | шт | 1 | Текон автоматика | КСЛ-RS |
| 434 | Концентратор универсальный | шт | 1 | Текон автоматика | КУН-IP8 |
| 435 | Комплект подключения к лифту исп.2 | шт | 1 | Текон автоматика | КПЛ исп.2 |
| 436 | Переговорное устройство в антивандальном исполнении для ММГН | шт | 1 | Текон автоматика | ПГУ ММГН |
| 437 | Системный телефон диспетчера (СТД) | шт | 1 | Текон автоматика | (СТД) |
|  | Состав УПСЛ конфигурация 2 для лифтов с функцией ППП |  |  |  |  |
| 438 | Пульт управления (далее ПУ) 3.624.002 (2 исполнения). | шт | 1 | Текон автоматика | 3.624.002 |
| 439 | Устройство переговорное универсальное (далее УПУ) 3.838.010 | шт | 2 | Текон автоматика | 3.838.010 |
| 440 | Устройство переговорное основного посадочного этажа (далее УППэ) | шт | 1 | Текон автоматика | 3.838.011 |
| 441 | Микрофон Электретный МК-14 3.842.230-14. | шт | 1 | Текон автоматика | 3.842.230-14 |
|  | ПО |  |  |  |  |
| 442 | Специализированное программное обеспечение АСУД.SCADA | шт | 1 | Текон автоматика |  |
| 443 | Программное обеспечение "Удаленный журнал" (аппаратно-программный модуль) | шт | 1 | Текон автоматика |  |
| 444 | Программный модуль "Сервер репликации баз данных АСУД-248" | шт | 1 | Текон автоматика |  |
| 445 | Блок управления тепловой завесой | шт | 5 | Теплоиаш | Блок WА |
| 446 | Концевой выключатель в комплекте с тепловой завесой | шт | 5 | Теплоиаш |  |
| 447 | Термостат защиты в комплекте с тепловой завесой | шт | 5 | Теплоиаш |  |
| 448 | Термостат |  | 5 | Теплоиаш | IR03R |
|  | АРМ |  |  |  |  |
| 449 | Неттоп ASUS PN60-B7383ZD, Intel Core i7 8550u, DDR4 8ГБ, 256ГБ(SSD), Intel UHD Graphics 620, Windows 10 Professional, черный [90ms01d1-m03850] | шт | 1 | ASUS | PN60-B7383ZD |
| 450 | Операционная система - Microsoft Windows 7SP1/2008 | шт | 1 | Microsoft | Windows 7SP1/2008 |
| 451 | Монитор LCD 27 дюймов | шт | 1 | BENQ | BENQ BL2780 27" |
| 452 | Клавиатура USB, серый + черный | шт | 1 | Ситилинк | A4TECH KV-300H |
| 453 | Мышь, оптическая, проводная, USB, черный и темно-серый [910-001794] | шт | 1 | Ситилинк | LOGITECH M90 |
| 454 | Источник бесперебойного питания | шт | 1 | АРС | SMC1000I APC Smart-UPS C 1000 ВА |
| 455 | SCADA-система ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ | Компл | 1 | ОВЕН |  |
|  | Кабельная продукция |  |  |  |  |
| 456 | Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный, D-внешний = 5,2 мм, сечение жил 0,5 кв мм (оранжевый) | м | 3000 | ЭТМ | КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0.5 |
| 457 | Кабель монтажный экранированный многопроволочны внешний диаметр 14,2 мм, диапазон рабочих температур -50…+70°С | м | 6200 | Кабель РФ | МКЭШнг(А)-LS 4x2Х1 |
| 458 | Кабели симметричный для интерфейса RS-485 с пониженным дымо-и газовыделением, с изоляцией из сплошного полиэтилена D-внешний=9,2мм, D-жил=0,6мм | м | 4000 | ЭТМ | КИПЭВнг(А)-LS2x2x0.6 |
| 459 | Кабель силовой | м | 2500 | ЭТМ | КГВВнг(А)-LS 5х1.5 - 0.66 |
|  | Монтажные материалы |  |  |  |  |
| 460 | Труба легкая гофрированная с протяжкой не распространяющая горение, наружный диаметр 20 мм, внутренний диаметр 14,9 мм, IP55, t-раб.-25...+60°C, цвет серый | м | 2000 | ДКС |  |
| 461 | Скоба однолапковая оцинкованная с одним отверстием для трубы диаметром 20мм, (100шт) | шт | 4000 | Экопласт |  |
| 462 | Труба легкая гофрированная с протяжкой не распространяющая горение, наружный диаметр 25 мм, внутренний диаметр 19 мм, IP55, t-раб.-25...+60°C, цвет серый | м | 1000 | ДКС |  |
| 463 | Скоба однолапковая оцинкованная с одним отверстием для трубы диаметром 25мм, | шт | 2000 | Экопласт |  |
| 464 | Латунный разрезной анкер М8, минимальная глубина высверленного отверстия 35 мм, длина 31 мм, диаметр высверленного отверстия 10 мм | шт | 1000 | ДКС |  |
| 465 | Труба металлическая Ду 32 толщина стенки 1,5мм ст3 | м | 40 | Россия |  |
| 466 | FIRESTOP 65 противопожарная пена всесезонная. | шт | 10 | PROFFLEX | FireStop 65 |
| 467 | Бирка У136 маркировочная треугольная 62х62х62х0,8мм | шт | 1000 | Rexant | Бирка У136 (07-6236) |
| 468 | Бирка У134 маркировочная квадратная 55х55х0,8мм | шт | 500 | Rexant | Бирка У134 (07-6234) |
| 469 | П-образный профиль PSM, высота 50 мм, ширина 29 мм, толщина листовой стали 2,5 мм, длина 1000 мм | шт | 500 | ДКС | BPM2910 |
| 470 | Шпилька М8х1000 | шт | 500 | ДКС | CM200801 |
| 471 | Гайка шестигранная М8 | шт | 1000 | ДКС | CM110800 |
| 472 | Шайба стопорная М8 | шт | 1000 | ДКС | CM220800 |
|  | Лотки |  |  |  |  |
| 473 | Лоток 35341 100х100х0,7 L=3000 перфорированный (ДКС) | шт | 100 | ДКС | 35341 |
| 474 | Угол 36041K CPO90 90х100х100 горизонтальный 90 градусов (ДКС) | шт | 65 | ДКС | 36041K |
| 475 | Крышка 38002 CPO90 90х100 угла горизонтального (ДКС) | шт | 65 | ДКС | CPO90 |
| 476 | Крышка 35522 L=3000 для лотков шириной 100мм (ДКС) | шт | 100 | ДКС | 35522 |
| 477 | Винт с крестообразным шлицем М6х10 (CM010610) | шт | 250 | ДКС |  |
| 478 | Гайка с насечкой М6 (CM100600) | шт | 250 | ДКС |  |