Техническое задание

на поставку обратных клапанов

1. Назначение оборудование и цели применения:

Поставляемое оборудование будет использоваться для ремонта фекальной канализации   ПАО «ЯСЗ»

2. Общие требования к оборудованию:

1.Клапан обратный поворотный фланцевый 19с76нж DN150 2.5Мпа У1, корпус ст.20л в количестве 2 шт.

3 Требования к качеству и безопасности продукции

Поставляемая продукция должна иметь сертификат качества.

4. Требования к сроку предоставления гарантий качества продукции:

Участник предоставляет гарантию качества в соответствии со сроком, установленным заводом-изготовителем и предусмотренным на конкретный вид товара, но не менее 12 месяцев со дня поставки товара.

5. Требования к участнику в отношении срока поставки продукции и их максимальной продолжительности (периода).

Организация должна иметь положительные планы аналогичных работ и не иметь судебных разбирательств.

Срок поставки продукции в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания договора сторонами и 50% предоплаты счета.

7. Требования к упаковке, отгрузке продукции:

Продукция должна отгружаться в упаковке обеспечивающей полную сохранность продукции при хранении и транспортировке автотранспортом.

Участники могут обратиться в электронной форме за разъяснениями по содержанию технического задания ПАО «ЯСЗ» контактное лицо Щетнева Е.В. E.Shchetneva@yarshipyard.com

Главный инженер                                              Зайцев А.М.