Заказчик: ГК «ТК «Мегаполис»

Утверждаю

начальник отдела логистики филиала АО «ТК «Мегаполис» в г. Владивосток

Ухов С.А. ____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На производство работ по ремонту офисных помещений.

Раздел I

Назначение и состав Объекта.

- Адрес объекта: г. Артём, Заводской переулок, д.27.

- Объект представляет из себя офисное здания частично арендованное заказчиком, помещения расположены на двух этажах. (далее – «Объект»).

- Общая площадь кабинетов, подсобных помещений и коридоров 372,4 м2

Раздел II

Общие положения.

- Работы выполнять в соответствии с настоящим техническим заданием.

- Отступление от требований технического задания допускается при условии письменного согласования изменений с Заказчиком, а также при условии не противоречия требованиям нормативно-технической документации.

- Организовать складирование образующегося строительного мусора в определенном Заказчиком месте. По окончанию строительных работ Исполнитель своими силами и за свой счет обеспечивает вывоз и утилизацию строительного мусора. Работы могут считаться выполненными только после вывоза строительного мусора с территории Заказчика.

- Работы, препятствующие хозяйственной деятельности Заказчика, допускается выполнять во внерабочее время при согласовании с представителем Заказчика.

- Требования к качеству работ – в соответствии с действующими нормами и правилами. При выполнении работ соблюдать требования действующих нормативных документов, в том числе по экологической, пожарной и электробезопасности. Работы проводить с соблюдением требований охраны труда и техники безопасности.

- Исполнитель должен иметь необходимые действующие лицензии, сертификаты, свидетельства, удостоверения на выполнение указанных в Техническом задании работ, в том числе, но не ограничиваясь:

- Сертификаты соответствия на материалы.

- Сертификаты пожарной безопасности на материалы (Показатели пожарной опасности материалов не должны превышать Г2, В2, Д3, Т2).

- Исполнитель должен иметь в штате обученных и квалифицированных специалистов.

- Риск случайной гибели или случайного повреждения оборудования Заказчика, имущества Заказчика при выполненной работ несет Исполнитель.

- Применяемые в работе материалы должны быть сертифицированы. Исполнитель предоставляет Заказчику сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество используемых материалов, с учетом требований санитарной и пожарной безопасности. Качество выполненной Исполнителем работы должно соответствовать требованиям действующего законодательства, нормативных документов, настоящего Технического задания.

- Выполнение работ Исполнителем производится в согласованное с Заказчиком время. Исполнитель обязан соблюдать технологию производства работ, установленную производителем материалов, используемого при производстве работ. Данные виды работ выполняются оборудованием Исполнителя, доставка оборудования, рабочих - транспортом Исполнителя, за счет Исполнителя. Ход выполнения работ контролируется Заказчиком.

- Исполнитель несет ответственность за действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства РФ. Во время проведения работ Исполнитель обязан обеспечить соблюдение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по безопасной работе в электроустановках, мероприятий по охране труда и охране окружающей среды, и т.д. В случае обнаружения Заказчиком в ходе работ нарушений требований нормативной документации, в том числе нарушение требований правил пожарной безопасности, правил работы в электроустановках, правил по охране труда, правил по охране окружающей среды и т.д., Заказчик имеет право приостанавливать ход выполнения работ до устранения выявленных нарушений и недостатков. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику возможность контроля за качеством работ на протяжении всего срока их выполнения.

- Работы, выполненные Исполнителем с отклонениями от требований технического задания, требований действующего законодательства или нормативно-технической документации, не подлежат оплате Заказчиком до устранения отклонений. Последующие работы, связанные технологической последовательностью с работами, выполненными с отступлениями от требований Технического задания, требований действующего законодательства или нормативно-технической документации, к оплате не принимаются.

- Гарантийные обязательства – гарантийный срок на выполненные СМР не менее одного года. Устранение дефектов, возникших по вине Исполнителя, осуществляются Исполнителем за свой счёт. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Исполнителя и Заказчика.

- Сроки выполнения работ – не более 65 календарных дней с момента оплаты аванса Заказчиком.

Раздел III

Требования к выполнению работ.

- До составления сметы/оценки стоимости работ и материалов, подрядчик должен самостоятельно произвести замеры, осмотр и иные необходимые действия, необходимые для выполнения точного определения стоимости выполнения работ с учетом стоимости материалов и иных накладных расходов.

- До стадии согласования договора и начала производства работ, Исполнитель обязан предоставить Заказчику сметный расчет с указанием наименования, количества и объемов работ, материалов и иных расходов. Данный сметный расчет является неотъемлемой частью договора.

- Демонтированные строительные материалы и строительный мусор не должны складироваться внутри зданий, на проезжей части.

- Допускается использовать только негорючие материалы, а также пожаробезопасные способы производства работ. Показатели пожарной опасности материалов не должны превышать Г2, В2, Д3, Т2.

- При производстве работ строго запрещается блокировать перемещение людей по путям эвакуации, передвижение транспортных средств по проезжей части.

- Во время выполнения работ сотрудники Исполнителя обязаны соблюдать действующий противоэпидемиологический режим. Обеспечение сотрудников Исполнителя средствами индивидуальной защиты возлагается на Исполнителя.

- В связи с отсутствием возможности единовременного проведения работ во всех кабинетах и невозможностью остановки (приостановки) рабочих бизнес процессов филиала, Исполнитель в обязательном порядке составляет и согласовывает с заказчиком покабинетный графика проведения работ (единовременно не более двух кабинетов), предпочтительное время проведения работ в кабинетах с большой загруженностью выходные дни (суббота и воскресенье).

- Демонтированные материалы подлежат списанию и утилизации Исполнителем.

- Исполнитель обязан обеспечить сохранность инженерных коммуникаций, принадлежащих Заказчику, а также Арендатору помещении.

Раздел IV

Ведомость работ.

Общие работы, характерные для всех помещений (кабинеты, коридоры, подсобные помещения)

- Услуги по выносу и заносу мебели.

- Демонтаж и последующий монтаж элементов интерьера, декора. (карнизы, жалюзи и т.д.)

- Подготовка к ремонтным работам элементов интерьера и прочей инфраструктуры офиса требующих значительных затрат по демонтажу (обклейка дверей, откосов, окон, подоконников, кондиционеров и т.д.)

- Шпаклевание мелких трещин, штукатурка и шпаклевание глубоких сколов и трещин, без общего выравнивания поверхности стен и потолка.

- Подготовка стен и потолка к покраске, без снятия предыдущего покрытия, при необходимости грунтование поверхностей.

- Покраска потолка и стен латексной краской (не менее двух слоев), окрашенная поверхность должна иметь равномерный цвет и тон цвета по всему периметру помещения. Колеровка краски для стен по согласованию.

- Демонтаж плинтуса, демонтаж линолеума и при необходимости демонтаж старого покрытия пола.

- При необходимости выравнивание пола (подсобное помещение).

- Монтаж линолеума (за исключением коридора, уложенного плиткой), при наличии стыков монтаж порожков (типа стык) или горячая сварка.

- Монтаж плинтуса во всех помещениях.

Примечание: По кабинету №104, работы по пункту,6, не требуются, стены клеим обоями.

Особые требование к материалам: краска для стен и потолка матовая латексная интерьерная моющаяся для внутренних помещений, уход по ISO 11998 не выше третьего класса; линолеум коммерческий, толщина защитного слоя не менее 0,6 мм с отсутствием стойкого химического запаха.

Работы характерные для определенных помещений.

- Кабинет №101, на уровне спинки кресел требуется поклейка на стену полосы в ширину одной ПВХ плитки из данного материала.

- Кабинет № 102, демонтаж (и последующий монтаж в помещении раздевалки ВЭДов) двери и монтаж гипсокартона в дверной проем с внутренней шумоизоляцией.

- Кабинет №103, демонтаж двух пластиковых «форточек» (размер 50/50см), закрытие проемов кирпичной кладкой, оштукатуривание и подготовка проемов к покраске..

- Кабинет № 104, монтаж гипсокартона - одна стена, поклейка обоев  по периметру кабинета.

- Кабинет № 105, облицовка стеклоперегородки (одна из стен кабинета) гисокартоном.

- Кабинет №202, монтаж гипсокартона в дверной проем с внутренней шумоизоляцией, демонтаж металлической двери, покупка и установка деревянной двери.

- Помещение кассы, закрытие проема для сдачи денег кирпичной кладкой, оштукатуривание и подготовка проема к покраске, монтаж полки для документов и передачи денежных средств, жесткая, фиксированная обрешётка (уголки) и подоконник.

- Раздевалка ВЭДов, монтаж двери, демонтированной в 102 кабинете, монтаж экранов системы отопления.

- Подсобное помещение (кухня), демонтаж керамической плитки, штукатурка и шпатлевка стен, вырвнивание пола (стяжка), монтаж плитки возле раковины.

- Учебный класс 2-ой этаж (раздевалка склада), монтаж подвесного потолка, монтаж гипсокартона по трем стенам кабинета, выравнивание пола стяжкой, замена входной двери..

Планы помещений

Желтым и красным цветами обозначена область производства работ.

Первый этаж                                            Второй этаж