**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ В МАЛЫХ (ЛЕГКОВЫХ) СТОЯНОЧНЫХ БОКСАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧЕРНУШКА, УЛ. ЛЕНИНА, 42А.**

**Ведомость объемов работ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Объем работ |
| 1. |  |  |

Ведомость объемов работ (проект) приложена отдельным папкой формата ZIP.

**1.Место выполнения работ:**

617830, Российская Федерация, Пермский край, г. Чернушка, ул. Ленина, 42а.

**2. Количество и объем выполняемых работ:**

Согласно проектной документации.

**3. Сроки (периоды) выполнения работ:**

**Срок выполнения работ:** с момента заключения контракта по 28 февраля 2025 года.

**4.** **Порядок и общие требования к выполнению работ:**

Подрядчик, в ходе проведения работ, должен обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, защите окружающей природной среды в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Работы и применяемые материалы должны соответствовать технической документации, требованиям, установленным техническим регламентом, стандартам, СНиПам, договором подряда.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

Используемые материалы должны соответствовать ГОСТам, САНПиНам, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество. Подрядчик должен нести ответственность за соответствие используемых материалов ГОСТам и ТУ, за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов до сдачи готового объекта в эксплуатацию.

Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком всю необходимую документацию о режиме, порядке, составе и плане проведения работ на объекте.

Подрядчик обязан информировать Заказчика о ходе выполнения работ не реже двух раз в неделю и предоставить возможность Заказчику в любое время проверять ход и качество выполняемых работ.

Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика до получения от него указаний, приостановить работы в случае обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний, а также иных обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность завершения их в срок.

Подрядчик обязан выполнить работы в объёме и в сроки, установленные в договоре подряда, локальным сметным расчетом и сдать законченный объект в эксплуатацию.

Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с локальным сметным расчетом, строительными нормами, правилами и стандартами, а также иными нормативными правовыми документами, действующими на территории Российской Федерации.

Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку помещений где проводятся работы по ремонту. В обязанности Подрядчика входит своевременный вывоз строительного мусора на специально предназначенные полигоны за свой счет.

Подрядчик обязан провести экологические мероприятия в соответствии с законодательными и правовыми актами Российской Федерации. Перед началом проведения работ, с целью защиты от пыли и строительного мусора, все имущество Заказчика, находящееся в зоне проведения работ, должно быть в обязательном порядке укрыто предоставляемой Подрядчиком полиэтиленовой пленкой.

Подрядчик осуществляет поставку оборудования собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счёт по месту нахождения объектов Заказчика.

**5. Требования к безопасности выполняемых работ:**

Подрядчик обязан обеспечить проведение мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций (использовать оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора).

Подрядчик должен обеспечить Объект всеми видами материально – технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью выполнения работ в установленные сроки.

Подрядчик обеспечивает нахождение работников на площадке Заказчика в специальной одежде определенного образца, с указанием фирменного наименования организации.

Соблюдать правила безопасного ведения ремонтных работ согласно:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. «Общие требования», (приняты и введены в действие постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 №80), зарегистрировано в Минюсте РФ 9.08.2001 №2862;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть.2. Строительное производство» (приняты и введены в действие постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 №123);

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 21.03.2017) "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации").

Руководитель подрядной организации несет ответственность:

- за создание безопасных условий труда;

- организационно-техническую работу по предотвращению несчастных случаев;

- за пожарную безопасность объекта.

Складирование материалов, конструкций и оборудования должно осуществляться в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий на материалы, изделия и оборудование.

Линейные инженерно-технические работники (мастера, производители работ) должны иметь удостоверение о проверке знаний правил охраны труда и безопасности труда. Перед допуском рабочих к производству работ руководители организации Подрядчика обязаны провести с ними соответствующий инструктаж по безопасности труда.

В помещениях проведения ремонта запрещается курить, разводить открытый огонь, принимать пищу, проживать на территории объекта рабочим.

Необходимо соблюдать требования к безопасности выполнения работ на высоте, согласно Правил по охране труда при работе на высоте (Приказ Минтруда России от 28.03.2014 N 155н (ред. от 17.06.2015) "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.09.2014 N 33990) с целью обеспечения безопасности работников, выполняющих эти работы.

Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны.

Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные масляные тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует хранить в закрытых металлических контейнерах.

Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований пожарной безопасности и норм охраны труда.

При проведении огнеопасных ремонтных работ, необходимо соблюдение дополнительных правил противопожарной безопасности для каждого вида работ. Ответственность за безопасное проведение огнеопасных работ возлагается на Подрядчика.

По завершении работ Объект должен быть освобожден от мусора, средств малой механизации, инструмента, временных сооружений, остатков строительных материалов и изделий, а также иных предметов и инвентаря, а земли, отведенные во временное пользование на период строительства объекта, должны быть приведены в состояние, пригодное для их использование по первоначальному предназначению в соответствии с земельным законодательством.

**6. Качество выполняемых работ. Гарантия качества.**

Подрядчик издает приказ о назначении ответственного руководителя и ответственных лиц за производством работ (производитель работ), копия которого предоставляется Заказчику.

Работы должны выполняться в соответствии с Требованиями СП 3.13130-2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», СП 484.1311500-2020 «Системы пожарной сигнализации автоматические», ПУЭ Правила устройства электроустановок, РД 78.36.002-99 «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем», обеспечивать на объекте необходимые мероприятия по технике безопасности при производстве работ.

Качество, технические характеристики работ, результаты работ и иные показатели, должны соответствовать локальному сметному расчету, условиям договора подряда, требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к работам соответствующего рода, в том числе требованиям [Градостроительного кодекса Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/901707810), [Гражданского кодекса Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/9027690), [Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"](http://docs.cntd.ru/document/902111644), [Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"](http://docs.cntd.ru/document/902192610), [Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/902186281), иным положениям действующего законодательства Российской Федерации, экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным нормам, строительным нормам и правилам и другим нормам, действующим на территории Российской Федерации, в части не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

При нарушении технологии производства работ, отступлений от Технического задания, применения материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего надзор от имени Заказчика, и устанавливается срок устранения нарушения.

На работы, которые согласно технологии производства работ будут скрыты другими видами работ, должен быть оформлен акт освидетельствования скрытых работ согласно требованиям Приказа от 26 декабря 2006 г. N 1128 « Об утверждении и ведении в действие требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006)».

Вызов представителя Заказчика для свидетельствования скрытых работ обязателен.

Подрядчик обязуется предоставить все материалы и оборудование, необходимые для выполнения работы.

Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемой Подрядчиком работы, не вмешиваясь в его деятельность.

Копии сертификатов/деклараций о соответствии (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации) и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, предоставляются Заказчику для ознакомления в процессе производства работ по требованию Заказчика и должны быть переданы Подрядчиком Заказчику в составе исполнительной документации.

Заказчик имеет право осматривать и испытывать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для производства работ. Все образцы материалов и оборудования должны быть предоставлены Подрядчиком за его счет в соответствии с выбором и требованиями Заказчика.

Гарантийный срок эксплуатации объекта составляет 24 месяца с даты подписания Подрядчиком и Заказчиком акта КС-2 и справки КС-3. Гарантия осуществляется путем устранения Подрядчиком недостатков выполненных работ, выявленных в течение гарантийного срока, установленного договором подряда за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ.

Срок гарантии на материалы, используемые при выполнении работ, должен быть не менее срока, установленного производителем.

Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного предоставленного Подрядчиком имущества несет Подрядчик.

При обнаружении недостатков, выявленные в течение гарантийного срока, Заказчиком составляется акт обнаруженных недостатков и уведомляет Подрядчика с указанием сроков их устранения.

**7. Требования к используемым материалам при выполнении работ по текущему ремонту.**

Строительные материалы и изделия, поступающие для ремонта Объекта, подлежат входному контролю.

Все материалы, применяемые при выполнении работ должны иметь санитарно - эпидемиологическое заключение, сертификаты и декларации соответствия, паспорта. Должны быть в заводской упаковке при соблюдении мер по защите от повреждений, атмосферных воздействий и загрязнений.

**8. Требования к результатам работ.**

По результатам текущего контроля состояния Объекта Заказчиком принимается решение о приемке работ или о необходимых доработках для устранения выявленных недостатков.

При наличии претензий к результату работ и характеру их выполнения, работы по Контракту считаются не выполненными Подрядчиком либо выполненными ненадлежащим образом. Заказчик заявляет о претензиях Подрядчику, о чем составляется двусторонний акт Заказчиком и Подрядчиком с указанием недостатков работ и сроков их устранения. Об устранении недостатков работ составляется двусторонний акт между Заказчиком и Подрядчиком.