

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по устройству навеса площадки для размещения конвейерного оборудования с примыканием к зданию главного производственного корпуса, расположенного на территории завода строительных материалов ООО «ВОЛМА-Воскресенск»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Перечень основных данных и требований** | **Основные данные и требования** |
| 1 | 2 | 3 |
| **1** | **Контактная информация** |
|  | **Заказчик:** | ООО"ВОЛМА-Воскресенск"  |
| **Ответственный по техническим вопросам:** | Рябенко Надежда Юрьевна, Инженер по общестроительным работам ООО "УК "ВОЛМА", +79053334734, ryabenko@volma.ru  |
| **Интернет-Сайт:** | [www.volma.ru](http://www.volma.ru/) |
| **Почтовый адрес:** | 140205, Московская обл., Воскресенский р/н, г. Воскресенск, ул. Кирова, д.3, стр.1 |
| **2** | **Предмет тендера** |
| **2.1.** | **Наименование работ** | Выполнение работ по устройству навеса площадки для размещения конвейерного оборудования с примыканием к зданию главного производственного корпуса, расположенного на территории завода строительных материалов ООО «ВОЛМА-Воскресенск» |
| **2.2.** | **Объём и условия выполнения работ:** | Выполнить работы в соответствии с Приложением №1 «Рабочая документация 24019-КМ», в том числе:-устройство проема в существующей стене с усилением;-монтаж металлоконструкций навеса;-обшивку металлоконструкций профлистом и сэндвич панелями. |
| **2.3.** | **Требования к качеству** | Подрядчик обязан согласовывать все материалы (включая их стоимость) с Заказчиком до начала производства работ. Подрядчик должен выполнить перечисленные работы, обеспечив их надлежащее качество, в соответствии с:СП "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";СП "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции";СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия";СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от коррозии";СП 48.13330.2019 "Организация труда в строительстве",с применением высококачественных строительных материалов. Все материалы должны иметь:1. Сертификаты соответствия (паспорта качества);2. Санитарно-эпидемиологические заключения;3. Исполнительную документацию в соответствии Приказом от 16.05.2023 №344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;4. Инструкции по применению заводов – изготовителей на русском языке с указанием нормы расхода материалов. |
| **2.4.** | **Требования к подрядчику** | Подрядчик должен иметь опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами, иметь достаточное количество специалистов соответствующей квалификации, необходимой для выполнения качественной работы. Наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.Членство в СРО.Подрядчик обязан составить график производства работ и согласовать его с заказчиком. До начала производства работ технический персонал должен быть ознакомлен с графиком производства работ. Поставка материалов, изделий осуществляется Подрядчиком. Обязательное предоставление копии товарных накладных (или иных документов) службе безопасности при ввозе материалов на строительный объект.Персонал Подрядчика, командированный к месту производства работ, должен пройти в своей организации обучение и проверку знаний ПБ при работе в объеме требований, предъявляемых к выполняемым работам. При производстве работ соблюдать СНиП 12-03-2001; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», а также соблюдение норм пожарной безопасности и охраны труда. Подрядчик обязан содержать в порядке, соблюдая противопожарные, санитарные и экологические нормы, территории (площадки), отведенные ему для складирования новых материалов и демонтируемых материалов. Производить уборку объекта от строительного мусора по окончании работ, сбор и вывоз строительного и бытового мусора, образовавшегося в результате ремонта, производить не реже 1 раза в неделю за счет собственных средств, собственным транспортом, а также строительный мусор вывозится на полигон захоронения, оплачиваемого за счет средств Подрядчика.Контроль исполнения правил обращения с отходами, образуемыми при проведении ремонтно-строительных работ, осуществляет подрядная организация. Подрядчик по заданию Заказчика выполняет все подготовительные, общестроительные и другие работы в соответствии с Технической документацией, указаниями, распоряжениями Заказчика и действующим законодательством РФ, включая работы, определенно не упомянутые, но необходимые для ремонта объекта и нормальной его эксплуатации.Подрядчик осуществляет за свой счет необходимые мероприятия сезонного характера для обеспечения надлежащих темпов выполнения работ и достижения требуемых качественных показателей и обеспечивает беспрепятственный доступ персонала Заказчика на объект, ко всем видам работ, в любое время, в течение всего периода производства работ.Обязательное предоставление исполнительной документации в соответствии с Приказом от 16.05.2023 №344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» |
|
| **2.5.** | **Гарантийный срок** | Гарантийный срок не менее 60 месяцев. В течение всего гарантийного срока подрядчик гарантирует устранение дефектов и недостатков, возникших в процессе эксплуатации объекта (в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке). Устранение дефектов и недостатков подрядчик осуществляет собственными силами и средствами, без взимания дополнительной платы.  |
| **2.6.** | **Срок выполнения работ** | Завершение работ до 30.06.2024 |
| **2.7.** | **Место выполнения работ** | Московская обл., Воскресенский р/н, г. Воскресенск, ул. Кирова, д.3, стр.1 |
| **2.8.** | **Форма и порядок оплаты** | Безналичный расчет. Порядок оплаты является одним из критериев оценки. Предпочтительной является оплата по факту выполнения работ с отсрочкой платежа 10 календарных дней после согласования актов выполненных работ. Датой выполнения Заказчиком обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. |
| **2.9.** | **Требования****к стоимости** | В цену включаются все расходы Участника, производимые им в процессе выполнения работ, в том числе страховки, уплата налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением обязательств по договору в рамках данного тендера, а также транспортные, командировочные расходы, расходы на проживание и питание специалистов (если потребуется) – для выполнения работ.  |
| **2.10.** | **Требования к технико-коммерческому предложению** | Калькуляционной метод расчет в виде единичных расценок в разрезе материалов и видов работ в соответствии с Приложением №2 «Протокол согласования договорной цены» \*.\*в стоимость работ должны включать все возможные расходы подрядчика предвиденные и непредвиденные, в том числе, но не исключительно: привлечение машин, механизмов и транспорта, оплату труда, вывоз мусора. |
| **2.11.** | **Дополнительные требования** | - |
| **2.12.** | **Приложения** | Приложение №1 «Рабочая документация 24019-КМ»Приложение №2 «Протокол согласования договорной цены» |