## ведомость
Ведомость объемов работ
на техническое перевооружение ОПО «Сеть газопотребления АО «ВЕГЕТТА» с переводом котельной в водогрейный режим на объекте по адресу: МО г. Долгопрудный мкр. Шереметьевский ул. Южная д.1 стр1 (кадастровый номер здания 50:42:0040147:185)
№ п/п | Наименование видов работ | Един. измер. | Кол-во | Стоимость работ руб. |  | Стоимость материалов руб. |  | Итого руб.
|  |  |  | единица объема | Всего | единица объема | Всего
Оборудование
1 | Котел водогрейный Q=8Гкал/ч Рmax=12 бар Т=115/70°С ДКВр-10-13ГМ | шт. | 2 | [5 empty] | существующий
2 | Экономайзер ВТИ-413 | шт. | 2 | [5 empty] | существующий
3 | Насос котловой Q=177 м3/ч Н=20м N=15кВт BL 100/145-15/2-IE3 "ВИЛО РУС", Россия | шт. | 3 | [5 empty] | существующий
4 | Насос сетевой Q=315м3/ч Н=63м N=110кВт Д1-315-71А | шт. | 3 | [5 empty] | существующий
5 | Насос подпиточный котлового контура Q=2,0 м3/ч Н=20м N=0,37кВт MVL 203-3/16/E/3-400-50-2-S1 | шт. | 2 | [5 empty] | существующий
6 | Насос подпиточный сетевого контура | шт. | 2 | [5 empty] | существующий
7 | Теплообменик пластинчатый Q=4,5 Гкал/ч ЭТ-062С-10-83 (Расчёт № 2024-ЛК5721) ООО НПО "ЭТРА", г. Бор | шт. | 2
8 | Теплообменник ТС Q=1,06Гкал/ч Т=65/72,6°С ПП1-53-7-II | шт. | 2 | [5 empty] | существующий
9 | Система дозации амината КО-2 (удаление О2) G=25м3/ч ET DP 5 D-2-ВСХНд65-100 ООО "ВОДОС" | шт. | 1 | [5 empty] | существующий
10 | Бак расширительный с заменяемой мембраной V=1000л WRV 1000 WESTER | шт. | 2 | [5 empty] | существующий
11 | Арматура
12 | Вентиль запорный "Гранвент" DN150 PN16 сильфон.KV31.01.02.150.16.Ф/Ф ООО "АДЛ", г.Москва | шт. | 8
13 | Вентиль запорный "Гранвент" DN25 PN16 сильфон.KV31.01.02.025.16.Ф/Ф ООО "АДЛ", г.Москва | шт. | 6
14 | Расходомер электромагнитный ПРЭМ-200-L2-Т-В1 | шт. | 2 | [5 empty] | см. лист АТМ3.СО
15 | Клапан регулирующий трехходовой DN150 РN16 ф/ф Kvs=160 разделяющий с электроприводом Regada | шт. | 2 | [5 empty] | существующие
16 | Расходомер электромагнитный ПРЭМ-200-L2-Т-В1 | шт. | 1 | [5 empty] | см. лист АТМ3.СО
17 | Манометр 100мм МР3-У 0...25МПа | шт. | 8
18 | Кран пробковый трехходовой MV25-015 DN15 РN16 | шт. | 8
19 | Клапан предохранительный полноподъемный "Прегран" DN150/250 PN16 | шт. | 1
20 | Вентиль запорный "Гранвент" DN250 PN16 сильфон. KV31.01.02.250.16.Ф/Ф | шт. | 7
21 | Вентиль запорный "Гранвент" DN50 PN16 сильфон. | шт. | 2
22 | Изделия и материалы
23 | Трубы стальные прямошовные ГОСТ10704-80/Б-20 ГОСТ10705-80
24 | %%c273x5 | м | 47
25 | %%c219x6 | м | 6.5
26 | %%c159x5 | м | 29
27 | %%c89x4 | м | 3.5
28 | %%c57x3 | м | 2
29 | Трубы бесшовные холоднодеформированные ГОСТ8734-75/В20 ГОСТ8733-74
30 | %%c32x3 | м | 45
31 | Отводы крутоизогнутые
32 | 90-273х6 | шт | 21
33 | 90-159х5 | шт | 14
34 | 90-32х3 | шт | 23
35 | 90-89х4 | шт | 4
36 | 90-57х3 | шт | 4
37 | Переходы
38 | К-273х7-159х8 | шт | 2
39 | К-273х7-219х6 | шт | 4
40 | Заглушка эллиптическая 273х7 | шт | 5
41 | Заглушка фланцевая 150-16-В-1-Ст20-IV | шт | 1
42 | Фланцы
43 | Фланец 250-16-01-1-В-Ст20-IV | шт | 17
44 | Фланец 150-16-01-1-В-Ст20-IV | шт | 27
45 | Фланец 25-16-01-1-В-Ст20-IV | шт | 12
46 | Фланец 200-16-01-1-В-Ст20-IV | шт | 4
47 | Фланец 80-16-01-1-В-Ст20-IV | шт | 2
48 | Прокладки плоские эластичные
49 | А-250-1,6 ПОН | шт | 16
50 | А-150-1,6 ПОН | шт | 27
51 | А-25-1,6 ПОН | шт | 12
52 | А-200-1,6 ПОН | шт | 4
53 | А-80-1,6 ПОН | шт | 2
54 | Опора 273-КП-А11-ВСт3пс | шт | 13
55 | Опора 159-КП-А11-ВСт3пс | шт | 5
56 | Опора 273-ТО-А1-20 | шт | 4
57 | Опора 159-ТО-А2-20 | шт | 2
58 | Труба 40х40х4 ГОСТ 8639-82¦В10 ГОСТ 13663-86 | м | 64
59 | Швеллер 10 ГОСТ8240-89¦Ст3пс2ГОСТ535-2005 | м | 6
60 | Швеллер 12 ГОСТ8240-89¦Ст3пс2ГОСТ535-2005 | м | 9.5
61 | Лист 4 ГОСТ 19903-2015¦Ст3кп2 ГОСТ14637-89 | м2 | 1.2
62 | Эмаль КО-811 | кг | 10
63 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 4
64 | Эмаль ПФ-115 | кг | 6
65 | Маты прошивные S=80мм М3-100 | м3 | 7.5
66 | Стеклоткань Э3-200 | м2 | 75
67 | Проволока вязальная 1,5 мм ТОЧ оцинкованная | м | 90
68 | Оборудование и материалы для демонтажа 3 этап
69 | Деаэратор ДА-50/20 №2 | шт | 1
70 | Трубопроводы обвязки ДА %%c219х6 | м | 30
71 | Подогреватели пароводяные ПП1-53-7-IV | шт | 2
72 | Трубопроводы обвязки подогревателей %%c159х6 | м | 20
73 | Охладители конденсата | шт | 4
74 | Трубопроводы обвязки котельной %%c159х6 | м | 20
75 | Трубопроводы обвязки котельной %%c273х5 | м | 7
76 | Задвижка DN200 | шт | 2
77 | Клапан запорный DN150 | шт | 12
78 | Клапан запорный DN250 | шт | 1
79 | Клапан регулирующий трехходовой DN150 РN16 ф/ф Kvs=160 разделяющий с электроприводом Regada RV214 (LDM) | шт. | 1
80 | Изоляция оборудования и трубопроводов | м3 | 8
81 | Рамы, опорные конструкции Швеллер 10 | м | 20
82 | Автоматизация тепломеханических решений
83 | Термопреобразователь сопротивления | шт | 2
84 | Гильза защитная | шт | 2
85 | Термопреобразователь сопротивления | шт | 1
86 | Гильза защитная | шт | 1
87 | Преобразователь давления | шт | 3
88 | Расходомер-счетчик электромагнитный с комплектом | шт | 2
89 | крепежных деталей
90 | Расходомер-счетчик электромагнитный с комплектом | шт | 1
91 | крепежных деталей
92 | Теплосчетчик | шт | 1
93 | Щиты и конструктивы
94 | Щит ЩУТ | шт | 1
95 | Электроаппаратура
96 | Электроаппараты по документации на щит ЩУТ | компл. | 1
97 | 52-06-23/АТМ.100
98 | Кабели и провода
99 | Кабель ГОСТ 10348-80 МКЭШ 3х0,75 | м | 282
100 | Кабель ГОСТ 10348-80 МКЭШ 5х0,75 | м | 94
101 | Материалы
102 | Металлорукав ТУ 22-5570-83 | м | 24
103 | Монтажные узлы и изделия
104 | Изделия АО "Ассоциация "Монтажавтоматика"
105 | Бобышка БП1-М20х1,5-50 | шт | 3
106 | Отборное устройство | шт | 3
107 | Кабельные конструкции
108 | Профиль П-образный перфорированный 2м | шт | 8
109 | Металический лоток с крышкой 50х50х3000 IP20 | шт | 14
[5 empty] | Итого по разделу |  | работа
материалы
ВСЕГО :
Итого по ведомости
материалы
ВСЕГО :
Итого по ведомости с учетом НДС:
Лимитированные затраты ( в том числе НДС), накладные расходы, плановые накопления, расходы на транспортирование и подъем строительных материалов, затраты на аренду строительного оборудования и техники, устройство лесов и подмостей, уборку и вывоз строительного мусора включены в расценки на соответствующие виды работ.
Подпись руководителя подрядной организации ( )