## Прил.1 Ведомость объемов работ
Приложение №1
к техническому заданию
на выполнение работ по реконструкции кровли цеха ГВЦ, расположенного на территории ООО «ВОЛМА-Байкал»
Ведомость объемов работ
№пп | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Примечание
Кровля цеха ГВЦ
1 | Разборка покрытий кровли из рулонных материалов (8 слоёв) | м2 | 698
2 | Восстановление парапетов | м | 106
3 | Ремонт цементно-песчаной стяжки | м2 | 104 | 15% от площади кровли
4 | Устройство кровли из наплавляемых рулонных материалов Унифлекс ВЕНТ ЭПВ (нижний слой) или аналог | м2 | 698
5 | Устройство кровли из наплавляемых рулонных материалов Техноэласт Пламястоп (РП1, В2 верхний слой) или аналог | м2 | 698
6 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам | м2 | 34.6
Вывоз и уилизация мусора
7 | Погрузка, вывоз и утилизация мусора | тн. | 15
Приложение №2
к техническому заданию
на выполнение работ по реконструкции кровли цеха ГКЛ, расположенного на территории ООО «ВОЛМА-Байкал»
Ведомость объемов работ
№пп | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Примечание
Кровля цеха ГКЛ
1 | Разборка деревянных элементов конструкций кровли с покрытием из шифера | м2 | 2548
2 | Разборка деревянных элементов конструкций кровли с покрытием из листового профилированного металла | м2 | 2000
3 | Разборка покрытий кровли из рулонных материалов (8 слоёв) | м2 | 4000
4 | Демонтаж плит перекрытия с металлоконструкции кровли | м2 | 612
5 | Демонтаж металлоконструкций зенитного фонаря | тн. | 17
6 | Покрытие стальных балок перекрытия и узлов крепления грунт краской ГФ-021 (серая) в два слоя | м2 | 700
7 | Монтаж балок перекрытия и закладных из прокатной стали | м | 500 | в соответствии с приложениями №2 и №3 к техническому заданию
8 | Монтаж листового профилированного металла | м2 | 612
9 | Монтаж пароизоляции технобарьер (или аналог) | м2 | 612
10 | Монтаж узла прохода через кровлю D800 mm. | шт. | 4
11 | Монтаж минеральноватного утеплителя Техноруф проф ГОСТ 32314-MWГОСТ 3214-2012-Т4-DS(70)-DS(23,90)- λА не более 0,041 Вт/м ПП-160 толщиной 150 мм ( или аналог) | м3 | 97.6
12 | Устройство стяжки цементной 50 мм из раствора цементного марки М100 | м2 | 612
13 | Локальный ремонт цементно-песчаной стяжки и парапетов цементным растворам марки М100 | м2 | 1137 | 25% от обшей площади кровли
14 | Грунтовка праймером | м2 | 612
15 | Устройство кровли из наплавляемых рулонных материалов Унифлекс ВЕНТ ЭПВ (нижний слой) или аналог | м2 | 4548
16 | Устройство кровли из наплавляемых рулонных материалов Техноэласт Пламястоп (РП1, В2 верхний слой) или аналог | м2 | 4548
17 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам | м2 | 400
Пристрой цеха ГКЛ
15 | Разборка покрытий кровли из рулонных материалов (8 слоёв) | м2 | 350
16 | Восстановление парапетов | м | 75
17 | Частичный ремонт плит перекрытия | м2 | 3.2
18 | Ремонт цементно-песчаной стяжки | м2 | 52.5 | 15% от площади кровли
19 | Устройство кровли из наплавляемых рулонных материалов Унифлекс ВЕНТ ЭПВ (нижний слой) или аналог | м2 | 350
20 | Устройство кровли из наплавляемых рулонных материалов Техноэласт Пламястоп (РП1, В2 верхний слой) или аналог | м2 | 350
20 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам | м2 | 90
Вывоз и уилизация мусора
21 | Погрузка, вывоз и утилизация мусора | тн. | 200