УТВЕРЖДАЮ

_________________________

_________________________

Техническое задание на оказание услуг

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

Оказание услуг хаус-мастера, расположенного по адресам регионов РФ согласно Приложению № 1

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ ИЛИ РАБОТ

| Подраздел 2.1. Состав (перечень) оказываемых услуг или выполняемых работ |  |
| --- | --- |
| Состав услуг: - мелкий ремонт (прикрутить полку, установить дверные ручки, заменить смеситель, замена помп и др.); - монтаж, демонтаж сантехники, подключение стиральных машин; - замена лампочек; - сборка и установка мебели; - настройка телевизора; - врезка и ремонт дверных замков; - установка розеток и выключателей; - монтаж светильников; - устранение засоров, установка смесителей; - ремонт инженерных сетей (КНС, ХВС, ГВС, электро); - другие поручения. Время оказания услуги: 1 раз в неделю с 09 до 18 часов (в рабочие дни), при аварийных ситуациях в течении 12 часов |  |
| Подраздел 2.2. Описание оказываемых услуг или выполняемых работ |  |
| Выполнение мелких ремонтных работ на Объекте (выполняет Исполнитель своими силами, привлекая свой квалифицированный рабочий персонал). Согласно Приложению № 2. Весь инвентарь, оборудование, инструмент, приспособления и другие материальные ценности, приобретенные за счет собственных средств Исполнителем для выполнения обязательств по настоящему Договору, являются собственностью Исполнителя. |  |
| - Расходные материалы - это материалы, детали, комплектующие узлы, которые в процессе работы основных средств изнашиваются и приходят в состояние непригодное к эксплуатации и подлежат плановой замене, восполнении (дозаправке) или используются при монтаже (установке) нового изделия, а также при замене (ремонте) детали, комплектующего узла, вышедшего из строя (на основании перечня работ по техническому обслуживанию и рекомендаций производителя). К расходным материалам относятся: - масла, смазки, промывки, преобразователи ржавчины: - крепежный материал (метизы, болты, саморезы, дюбель-гвоздь, анкер и пр.); - коммутационный материал (клемники, наконечники, зажимы и др.); - подводки, прокладки, форсунки. Весь инвентарь, оборудование, инструмент, приспособления и другие материальные ценности, приобретенные за счет собственных средств Исполнителем для выполнения обязательств по настоящему Договору, являются собственностью Исполнителя. Данное оборудование должно иметь признаки принадлежности – инвентарные номера Исполнителя и документы, подтверждающие собственность (закупку). - Стоимость ЗИП, используемых при выполнении работ, кроме материалов указанных в п. 1 подраздела 2.2., оплачивается Заказчиком дополнительно. |  |

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ ИЛИ РАБОТАМ

Подраздел 3.1. Общие требования

Состав, периодичность и требования к оказанию согласно П.2.2

Подраздел 3.2. Требования к качеству оказываемых услуг или выполняемых работ

3.2.1. Качество оказываемых Исполнителем услуг должно соответствовать требованиям настоящего технического задания, договора, технических нормативных документов (подраздел 3.4 настоящего ТЗ).

Подраздел 3.3. Требования к безопасности оказания услуг или выполнения работ и безопасности результата оказанных услуг или выполненных работ

За подготовку, квалификацию работников Исполнителя при оказании услуг отвечает Исполнитель. Работники Исполнителя при оказании услуг должны соблюдать все требования действующих нормативных и руководящих документов: - основы законодательства о труде и охране труда Российской Федерации; - законодательные и иные нормативные акты, регламентирующие работу; - нормативные правовые акты и другие руководящие и методические документы; - правила внутреннего трудового распорядка; - правила и нормы техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной - защиты

Подраздел 3.4. Специальные требования

3.4.1. В общую стоимость оказанных услуг Исполнителем должны быть включены все расходы, связанные с оказанием услуг с учетом НДС. Цена должна включать все налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 3.4.2. Исполнитель должен представить Заказчику сведения по количественному и квалификационному составу работников, планируемых для оказания услуг в соответствии с требованиями подраздела 2.3 настоящего Технического задания. 3.4.3. Исполнитель в период оказания услуг несет ответственность за сохранность существующих строительных конструкций, всех инженерных коммуникаций, расположенных в периметре оказания услуг, таких как сети канализации, водоснабжения, отопления, телефонии, компьютерных сетей, электропитание и освещение, охранно-пожарная сигнализация и т.д. 3.4.4. Работники Исполнителя не должны иметь судимости, не находиться под следствием или судом и не иметь, в соответствии с Законодательством Российской Федерации, каких-либо ограничений к деятельности. Работники должны предоставить разрешение на обработку своих персональных данных и пройти предварительное согласование с Заказчиком. Информация о работниках предоставляется в срок не позднее, чем за 7 рабочих дней до начала оказания услуг. 3.4.5. В случае, если по какой-либо причине, работники Исполнителя не будут согласованы Заказчиком, Исполнитель в двухдневный срок предоставляет ему замену. Заказчик имеет право отклонить заявленных Исполнителем работников, без объяснения причин своего отказа. Исполнитель обязан: 3.4.6. Начать оказание услуг согласно срокам, указанных в договоре. 3.4.7. Согласовать с Заказчиком режим оказания услуг и график оказания услуг работниками в соответствии с трудовым законодательством РФ. 3.4.8. Работники Исполнителя должны оказывать услуги в чистой спецодежде (летней и зимней, включая спецобувь), используя средства индивидуальной защиты, мелкий расходный испытанный инструмент согласно «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» утверждённой Приказом Минэнерго России от 30.06.2003г. №261 (отвёртки, пассатижи, бокорезы, индикаторы, указатели напряжения), необходимые для безопасного оказания услуг. 3.4.9. Согласовывать с Заказчиком работников, которые принимают участие в оказании услуг. 3.4.10. Ознакомить работников под роспись и провести первичный инструктаж по соблюдению требований техники безопасности и охраны труда с указанием норм и правил, с локальными нормативными правовыми актами, перечисленными в подразделе 3.5 настоящего ТЗ. 3.4.11. Оказывать услуги своевременно, в полном объеме, с указанной периодичностью, согласно условий настоящего Технического задания. 3.4.12. Исполнитель должен организовать оказание услуг в соответствии с требованиями подраздела 2.3 настоящего ТЗ, организуя контроль за исправностью электрооборудования, включая, систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, системы водоотведения, системы вентиляции и воздухообработки.

Подраздел 3.5. Требования к сроку выполнения услуг или работ

Срок оказания услуг – на 2 (два) календарных года с момента подписания договора

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ИЛИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1. Описание конечного результата оказанных услуг или выполненных работ

Цель оказания услуг: выполнение комплекса услуг при эксплуатации здания согласно требованиям настоящего Технического задания.

Подраздел 4.2. Требования по приемке оказанных услуг или выполненных работ

Сдача-приемка оказанных Исполнителем услуг производится Заказчику. 4.2.1. Исполнитель представляет Заказчику отчет об оказанных услугах за отчетный период, акт сдачи-приемки оказанных услуг, счёт-фактуру, счёт, УПД за оказанные услуги не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным. 4.2.2. Приемка оказанных услуг осуществляется Заказчиком в течение 3-х (трёх) рабочих дней, начиная с 1 числа месяца, следующего за отчётным. 4.2.3. Заказчик в течение времени, указанного в п. 4.2.2. обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приёмки оказанных услуг или мотивированный отказ от приемки услуг с перечнем недостатков и сроков их устранения. 4.2.4. В случае получения мотивированного отказа Исполнитель обязан за свой счёт устранить несоответствие или недостаток в срок, указанный в Акте о выявленных недостатках. При этом в течение данного времени, необходимого для устранения недостатков, качество оказания услуг Заказчику не должно ухудшаться. 4.2.5. Заказчик, принявший оказанные услуги по договору без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки в оказанных услугах, которые могли быть установлены при обычном способе приемки (явные недостатки).

Подраздел 4.3. Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг или выполненных работ)

Все документы Исполнитель предоставляет Заказчику на бумажном носителе, либо в электронном виде через операторов электронного документооборота - Исполнитель по итогам оказания услуг представляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг и другие отчетные документы не позднее 1 числа месяца следующего за отчетным.

- Утверждаю

- _________________________

- «__» ______20__г.

М.П.

Акт о выявленных недостатках

### "_____"_____________ _____ г.

Место составления акта: г. Москва, Ленинградский проспект, д.35, стр. 1.

На основании приказа по

№ __ от "___" ________ 20___г. комиссия в составе:

| Председатель комиссии |  |  |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии: |  |  |

- с участием представителя ____________________________________________ (указываются Ф.И.О., должность, наименование организации-Исполнителя), действующего____ на основании ____________, либо

- Представитель _________________________ (указывается наименование организации- Исполнителя) для составления Акта не явился.

Извещение о дате и месте составления настоящего Акта "__"___________ ____ г. направлено __________________________________________ (указывается наименование организации- Исполнителя)

установила следующее:

1. "__" ________ _____ г. на основании Договора N _____ от "__" ______ _____ г., Акта приемки-сдачи оказанных услуг N _____ от "__" ________ _____ г. ______________ (далее - Исполнителя) оказал по заданию (далее - Заказчик) _____________________________, а Заказчик принял результат оказания Услуг.

2. Стоимость оказанных Услуг составила ____ (_______) руб., в том числе НДС __% в размере ____ (_______) руб.

3. "__" ___________ ____ г. при __________________________ (указываются условия, при которых выявлены недостатки (например, при эксплуатации, при хранении), и наименование результата оказанных услуг) выявлены следующие недостатки: ___________________________ (указываются наименования выявленных недостатков), при которых _________________________________________________ (указывается характеристика выявленных недостатков).

4.  Каким способом подтверждены выявленные недостатки ____________________ (указываются, например, контрольный запуск, экспертиза и т.п.).

5. Заключение о причинах выявленных недостатков оказания Услуг ______________________________________________________________________.

6. Общая сумма ущерба вследствие выявления недостатков оказания Услуг составила _______________________________ (____________________________) руб.

(п. 6 включается, если комиссией определена сумма ущерба вследствие выявления недостатков оказания Услуг)

7. Приложения к Акту: ___________________________________ (расчет суммы ущерба вследствие выявления недостатков оказания Услуг)

Председатель комиссии:		           ___________________	____________

Члены комиссии:			   	___________________      ____________

___________________	____________

Представитель Исполнителя  ____________________ (___________)