**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕНДЕРА НА ПОСТАВКУ ТОВАРА**

|  |
| --- |
| Объект – «Многоквартирный дом со встроенными помещениями, встроенно-пристроенной подземной автостоянкой, отдельно стоящим зданием общеобразовательной организации начального общего образования на 100 мест, дошкольной образовательной организации на 80 мест»Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пискаревский проспект. Почтовый адрес ориентира: Санкт-Петербург, пр-кт Пискаревский. Кадастровый номер участка: 78:11:0005607:1634. 3 ЭтапНаименование и марка товара **– кирпич полнотелый М150****3 этап строительства** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Контактное лицо** | По вопросам тендерной документации – Утешева Джамиля Шамильевна, tender3@rsti.ru |
| **2** | **Характеристики товара** | Технические характеристики:Кирпич полнотелый М150 250х120х65 |
| **3** | **Место выполнения работ** | г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр. д. 144 ЖК Академик |
| **4** | **Срок поставки товара** | 01.08.24 |
| **5** | **Необходимые документы для участия в тендерной процедуре** | 1. Расчет договорной цены
2. Анкета организации
3. В коммерческом предложении обязательно указать марку товара, предлагаемую к поставке и приложить документ, подтверждающий требуемые характеристики
 |
| **6** | **Условия оплаты** | - отсрочка 30 календарных дней |
| **7** | **Место и форма подачи коммерческого предложения** | Коммерческое предложение подаётся в электронном виде на сайте Росэлторг.Бизнес и/или на почту tender3@rsti.ru |
| **8** | **Срок подачи коммерческого предложения** | 2 недели |