ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение комплекса работ по устройству навесного вентилируемого фасада жилого дома и паркинга, витражному заполнению и устройству козырьков над входными группами и приямками.

Объект – «Многоквартирный дом со встроенным подземным гаражом расположенном по адресу: Санкт-Петербург, муниципальный округ Финляндский округ, Полюстровский пр., участок 48 ЖК "Беларт"

| № п/п | Перечень основных данных | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | ГК РСТИ |
| 2 | Контактное лицо | По техническим вопросам - Руководитель строительства Шавкунов Александр Владимирович Моб. тел. 8-921-350-85-38 По проектной документации – Старший инженер ПТО Южакова Виолетта Евгеньевна Моб. тел. 8-921-856-01-89 |
| 3 | Характеристики выполняемых работ | Настоящим ТЗ поручается выполнение работ по устройству навесного вентилируемого фасада жилого дома и паркинга, витражному заполнению и устройству козырьков над входными группами и приямками. Документация доступна по ссылке https://cloud.mail.ru/public/AVcs/Q4uV4PvCz |
| 4 | Состав работ | 4.1. На основании Проектной документации, представляемой Заказчиком (в т.ч. листы авторского надзора), технического задания, а также нормам и правилам действующем на территории РФ, Подрядчик, используя собственные или привлеченные ресурсы обязан разработать раздел проекта КМ на комплекс работ по устройству навесного вентилируемого фасада, витражному заполнению проемов и устройству козырьков: 4.2. Принять у Заказчика строительную готовность и геодезическую основу. 4.3. Провести геодезическую съемку фактического расположения оконных и дверных проемов, а также установленных оконных и дверных блоков. 4.4. Разработать проект раздел КМ и все узлы, связанные с креплением и примыканием конструкций и согласовать их с Генеральным проектировщиком и Заказчиком. 4.5. Разработать раскладку материалов, согласно, проекта с оптимизацией раскроя облицовочного материала. 4.6. Закупить и изготовить подлежащие монтажу конструкции в соответствии с проведенными замерами и согласованным с Заказчиком и Генпроектировщиком проектом раздела КМ. 4.7. Смонтировать конструкции навесного вентилируемого фасада, витражей и козырьков в соответствии с проведенными замерами и согласованными с Заказчиком и Генпроектировщиком проектом раздела КМ, включая откосы, отливы и другие элементы из листовой стали и металлокасет в зоне вентилируемого фасада. 4.9. Сдача работ заказчику и Управляющей компании, с предоставлением пакета исполнительной документации в 3-х экземплярах с приложенными действующими сертификатами и паспортами на применяемые материалы, исполнительные схемы. Подрядчик несет ответственность за сдачу работ контролирующим органам, получение ЗОС, передачу объекта в эксплуатацию (в рамках выполняемых работ). Обеспечивает своих рабочих электроинструментом, спецодеждой, СИЗ, материалами, машинами и механизмами. 4.10. В составе работ перечислены основные виды работ. Работы являющиеся предварительными, вспомогательными или технологически обязательными для выполнения основных видов работ, также входят в состав работ по настоящему техническому заданию. |
| 5 | Требования к выполнению комплекса работ | Перед началом работ иметь: в исправном техническом состоянии основные средства производства работ, оборудование и инвентарь, строительную технику, необходимые для выполнения работ, необходимый численный состав специалистов, обладающих соответствующей квалификацией, компетентностью, опытом, профессиональными знаниями для выполнения работ. Назначить лицо, ответственное за производство работ на Объекте, электрохозяйство, пожарную безопасность, а также за безопасное производство работ с подъемными механизмами. До начала работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику приказы на ответственных представителей Подрядчика. Обустроить бытовые помещения (для своих работников), предварительно согласовав места их размещения с Заказчиком. На основании геодезической основы произвести геодезическую съемку фасада. До начала производства работ на монтажном горизонте выполнить геодезическую разбивку планово-высотного положения конструкций; Произвести проверку планово-высотного положения смонтированных конструкций с предоставлением контрольно-исполнительной съемки Заказчику; Разработать и согласовать ППР и технологические карты на каждый вид выполняемых работ. Согласовать с Заказчиком места складирования материалов и оборудования, а также места сбора строительного мусора. Соблюдать порядок размещения строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах строительной площадки в соответствии со Стройгенпланом. Работы выполнять в соответствии с ППР, а также в соответствии с действующими нормативными документами. При производстве работ использовать только новые материалы. Приемку, разгрузку, складирование, разноску к месту проведения работ прибывающих на объект Материалов осуществляет Подрядчик (с использованием собственных машин и механизмов, в т.ч. подъемных). Все применяемые материалы должны иметь паспорта и сертификаты. В случае если экспертизой установлено несоответствие материалов требованиям проекта и нормативным документам, Подрядчик производит их замену таким образом, чтобы это не повлияло на сроки, установленные Графиком производства работ. Расходы, связанные с экспертизой Материалов и заменой их на Материалы надлежащего качества (транспортные и заготовительно-складские расходы), ложатся на Сторону, предоставившую Материалы ненадлежащего качества. В процессе операционного контроля устройства НФС должны проверяться отклонения размеров, формы и положений направляющих, облицовки и элементов НФС при помощи измерительной рулетки по ГОСТ 7502, линейки измерительной металлической по ГОСТ 427, штангенциркуля по ГОСТ 166, строительного уровня длиной не менее 2 м по ГОСТ 9416, нивелира по ГОСТ 10528, теодолита по ГОСТ 10529 и светодальномера геодезического по ГОСТ 19223. Выявленные отклонения не должны превышать значений, приведенных в таблице 1: Работы выполнить в соответствии с ППР и технологическими картами, а также в соответствии со следующими нормативными документами: - СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; - СНиП 3.01.04-87 (СП 68.13330.2011) «Строительные нормы и правила. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»; Круглосуточно обеспечивать сохранность своих строительных материалов и оборудования на строительной площадке; Обеспечить мероприятия по безопасному производству работ, пожарной безопасности и охране труда. Соблюдать строгое выполнение требований охраны труда, производственной санитарии, промышленной безопасности, предусмотренных нормативно-техническими документами, действующими в РФ (в том числе носящие рекомендательный характер). Выполнять требования действующего законодательства РФ в области охраны окружающей среды. |
| 6 | Нормативная документация | Строительно-монтажные работы (СМР) по устройству вентилируемых фасадов Подрядчик выполняет в строгом соответствии: • Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 (ред. От 13.07.2015) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» • ГОСТ 1.06.05-85 “Положение об авторском надзоре проектных организаций за строительством предприятий, зданий и сооружений”, • ГОСТ 1.06.05-85 “Положение об авторском надзоре проектных организаций за строительством предприятий, зданий и сооружений”, • ГОСТ 12.10004-91 – «Пожарная безопасность. Общие требования» • ГОСТ 31251-2008 «Конструкции строительные. Методы определения пожарной безопасности. Стены наружные с внешней стороны». • СП 68.13330.2017 – «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» • СП 70.13330.2012. «Несущие и ограждающие конструкции» • СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» • СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»; • СП 48.13330.2011 «Организация строительства» • СП 112.13330.2011 – «Пожарная безопасность зданий и сооружений» • СНиП 3-4-80 «Техника безопасности в строительстве» • СНиП 12-03-2001 – «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» • СНиП 82-01-95 – «Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения» • СНиП 2.08.02-89 – «Общественные здания и сооружения» • СанПиН 2.1.2.1002-00 – «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям» • СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства» • СНиП 3.05.06-85 “Электротехнические устройства” • ПБ 10-518-02 «Правила устройства и безопасной эксплуатации строительных подъемников»; • ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте. • РД-11-02-2006 – «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. Выполнение работ по витражному заполнению в соответствии с действующей нормативной документацией: • ГОСТ 22233-2001 Профили, прессованные из алюминиевых сплавов для светопрозрачных ограждающих конструкций. Технические условия (введен в действие постановлением Госстроя РФ от 26 марта 2002 г. №11, с изменениями от 21 июня 2003 г.); • ГОСТ 3077-2001 Устройства поворотные, откидные и поворотно-откидные для оконных и балконных дверных блоков. Технические условия (введен в действие постановлением Госстроя РФ от 7 мая 2002 г. №19); • ГОСТ 23118 и СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций»; • СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; • СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»; • СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»; • СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» • Несущая способность крепежных анкеров должна быть подкреплена протоколами испытаний. • ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации» • ГОСТ 21519-2003 "Блоки оконные из алюминиевых сплавов" • ГОСТ Р 57352-2016 "Конструкции алюминиевые строительные. Общие технические условия" • СП 28.13330.2012 "Защита строительных конструкций от коррозии"; • ГОСТ 9.410-88 ЕСЗКС "Покрытия порошковые полимерные"; • ГОСТ Р 54162-2010 "Стекло закаленное". Строительно-монтажные работы (СМР) Подрядчик выполняет в строгом соответствии: – ГОСТ 1.06.05-85 “Положение об авторском надзоре проектных организаций за строительством предприятий, зданий и сооружений”, – ГОСТ 1.06.05-85 “Положение об авторском надзоре проектных организаций за строительством предприятий, зданий и сооружений”, – СНиП 3-4-80 «Техника безопасности в строительстве» – СНиП 12-03-2001 – «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» – СНиП 82-01-95 – «Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения» – СНиП 3.01.04-87 – «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» – СНиП 12-01-2004 – «Организация строительства» – ГОСТ 12.10004-91 – «Пожарная безопасность. Общие требования» – СНиП 2.08.02-89 – «Общественные здания и сооружения» – СНиП 21-01-97 – «Пожарная безопасность зданий и сооружений» – СанПиН 2.1.2.1002-00 – «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям» – СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства» – СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и иных действующих нормативных документах в части касающейся производства СМР. – СНиП 3.05.06-85 “Электротехнические устройства” – РД-11-02-2006 – «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. Работы по устройству козырьков выполнять согласно следующей нормативной документации: Стальные конструкции. (Актуализированная редакция СНиП II-23-81). ГОСТ 23118-78 Конструкции металлические строительные. Общие технические условия СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции. ГОСТ 25772-83 Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия ГОСТ 23118-2012 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия. ГОСТ 23518-79 Дуговая сварка в защитных газах. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии ГОСТ 12.3.005-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Работы окрасочные. Общие требования безопасности (с Изменениями N 1, 2, 3) |
| 7 | Характеристики выполняемых работ | 1. Выполнение работ по Навесному Вентилируемому фасаду 1.1. Устройство навесного вентилируемого фасада из керамогранита UF 010 MR цвет молочный с видимым креплением керамогранита 1.2. Устройство навесного вентилируемого фасада из керамогранита UP цвет фиолетовый матовый с видимым креплением керамогранита 1.3. Устройство навесного вентилируемого фасада из керамогранита UF 019 MR цвет серый с видимым креплением керамогранита 1.4. Устройство навесного вентилируемого фасада из керамогранита UF 004 MR цвет черный с видимым креплением керамогранита 1.5. Устройство навесного вентилируемого фасада 1-3 го этажа из керамогранита на систему скрытого крепежа, включая стилобат и входные группы 1.6. Устройство перегородок 1-го этажа из керамогранита мусорная камера/коммерческое помещение 1.7. Устройство подшивок вентилируемого фасада из металлокасет (оцинкованная сталь толщиной 0,70 мм с порошковым покрытием RAL, согласно, проекта) с учетом раскроя 20% 1.8. Устройство парапета из из металлокасет (оцинкованная сталь толщиной 0,70 мм с порошковым покрытием RAL, согласно, проекта) 1.9. Изготовление и монтаж откосов из оцинкованной стали толщ. 0,70 мм с порошковым покрытием RAL 7021 матовый Витражное заполнение проемов. На основании Проектной документации, представляемой Заказчиком (в т.ч. листы авторского надзора), технического задания, включая дополнительные требования по качеству, указанные в составе настоящего технического задания, а также нормами и правилами, действующими на территории РФ, Подрядчик, используя собственные или привлеченные ресурсы обязан выполнить следующий комплекс работ по устройству витражного остекления: 1.Проведение геодезической съемки фактического расположения монолитных конструкций стен. 2. Проведение натуральных обмеров габаритных размеров проемов на объекте. 3. Разработка ППР. 4. Разработка альбомов рабочей документации (КМ, КМД) включая пояснительную записку с описанием применяемых материалов, расчетная часть (Общий расчет системы). 5. Согласование проекта и проекта производства работ с Заказчиком и Генеральным проектировщиком. Состав работ: 1.Теплое витражное остекление. Работы по устройству теплого витражного остекления (алюминиевая витражная конструкция из стоечно-ригельного профиля, термоизолированная, окрашенная в цвет по RAL 7021) Работы по монтажу светопрозрачного теплого заполнения - стеклопакет 4М1Clзак-10Ar-4М1-10Ar-4Top N+. (ударопрочн. остекл. + остекл. над дверью) Работы по монтажу светопрозрачного заполнения теплых дверей- стеклопакет 4М1Clзак-10Ar-4М1-10Ar-4Top N+ Работы по установке теплых дверей двустворчатых, из алюминиевого профиля с терморазрывом, фурнитура, окраш. в цвет RAL 7021. Работы по монтажу светопрозрачного теплого заполнения - стеклопакет 4М1Clзак-16Ar-4М1Clзак. (ударопрочн. остекл. + остекл. над дверью) Работы по монтажу светопрозрачного заполнения теплых дверей- стеклопакет 4М1Clзак-16Ar-4М1Clзак. Работы по установке непрозрачного теплого заполнения , сэндвич панель, RAL 7021. "Устройство узлов примыкания по периметру конструкций. (теплых витражных конструкций) Наружный декоративный нащельник - оцинкованный стальной лист толщиной 0,55 мм c полимерным покрытием по RAL7021. Утеплитель, гидроизоляция Внутренний функциональный нащельник - оцинкованный стальной лист толщиной 0.55 мм c полимерным покрытием по RAL7021." "Стоимость разработки рабочего проекта (теплых витраж. констр.) на устройство стеклоалюминиевых конструкций, в соответствии с требованиями к разработке проекта, включая: Выполнение геометрических замеров Объекта, геодезической съемки поверхности стен и обработка результатов" 2.Холодное витражное остекление балконов. Работы по устройству холодного витражного остекления (алюминиевая витражная конструкция из нетермоизолированого профиля, окрашенная в цвет по RAL7021) (балконы) Установка прозрачного заполнения зоны ограждения - закаленное стекло 5М1, леерное ограждение в составе конструкции Установка прозрачного заполнения - стекло 5М1 закаленное (оконное остекление балконов) Установка прозрачного заполнения - стекло 5М1 (глухое оконное остекление балконов) Работы по установке вентилируемых решеток, RAL 7021 Монтаж открывающихся створок согласно АР "Устройство узлов примыкания по периметру конструкций (балконов) Наружный декоративный нащельник - оцинкованный стальной лист толщиной 0,55 мм c полимерным покрытием по RAL7021. Внутренний функциональный нащельник - оцинкованный стальной лист толщиной 0.55 мм c полимерным покрытием по RAL7021." "Стоимость разработки рабочего проекта (витраж. остекл. балконов) на устройство стеклоалюминиевых конструкций, в соответствии с требованиями к разработке проекта, включая: Выполнение геометрических замеров Объекта, геодезической съемки поверхности стен и обработка результатов" 3.Теплое витражное остекление (выход на терассы). Работы по устройству теплого витражного остекления (алюминиевая витражная конструкция из стоечно-ригельного профиля, термоизолированная, окрашенная в цвет по RAL7021.) Работы по монтажу светопрозрачного теплого заполнения - стеклопакет 4М1Clзак-10-4М1-10аргон-4TopN+зак Работы по установке теплых дверей двустворчатых, из алюминиевого профиля с терморазрывом, фурнитура, окраш. в цвет RAL 7021. "Устройство узлов примыкания по периметру конструкций. (теплых витражных конструкций) Наружный декоративный нащельник - оцинкованный стальной лист толщиной 0,55 мм c полимерным покрытием по RAL7021. Утеплитель, гидроизоляция Внутренний функциональный нащельник - оцинкованный стальной лист толщиной 0.55 мм c полимерным покрытием по RAL7021." "Стоимость разработки рабочего проекта (теплых витраж. констр.) на устройство стеклоалюминиевых конструкций, в соответствии с требованиями к разработке проекта, включая: Выполнение геометрических замеров Объекта, геодезической съемки поверхности стен и обработка результатов" 3. Устройство козырьков 1. Стеклянные козырьки над входными группами. 2. Козырьки над приямками (материал козырька - профлист, крашеный метал) |
| 8 | Срок производства работ | - Начало работ 15.10.2024г. - Окончание работ 30.04.2025г. |
| 9 | Необходимые документы для участия в тендерной процедуре | - Анкета участника - Расчет договорной цены. - Информационная карта выполненных и текущих работ - Отзывы заказчиков |
| 10 | Место и форма подачи коммерческого предложения | Коммерческое предложение подается через личный кабинет на площадке Росэлторг и на почту: tender1@rsti.ru |
| 11 | Срок подачи КП | До 12.00ч 29.08.2024г. |