Общество с ограниченноЙ ответственностью

«Еврохим терминал усть-луга»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку ТМЦ для объекта:

«Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга».

- Наименование закупаемой продукции: «Гипсокартон, профиль, шумоизоляция».

- Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим Терминал Усть-Луга»      (ООО «ЕТУ»).

- Местонахождение: Российская Федерация, 188480, Ленинградская область, Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2.

- Перечень и технические требования к поставляемому Товару:

| № п/п | Наименование материала | ед.изм | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гипсокартон Giproc Аква Оптима 2500*1200*12,5 влагостойкий | лист | 593 |
| 2 | Профиль ПС Giproc Стандарт 75*50 мм 3м 0,6мм | шт | 300 |
| 3 | Профиль ПС Giproc Стандарт 50х50 мм 3 м | шт | 100 |
| 4 | Профиль ПН Giproc Ультра 75*40 мм 3м 0,6мм | шт | 1113 |
| 5 | Профиль ПН Knauf 50х40 мм 3 м 0,60 мм | шт | 60 |
| 6 | Шумоизоляция Роквул Акустик Баттс 75*600*1000 мм 4,8м2 | упак | 242 |
| 7 | Лента уплотнительная Gyproc Акустик самоклеящаяся 70х3 мм 30 м | рулон | 110 |
| 8 | Саморезы ГМ 35x3,5 мм усиленные Hard-Fix (1000 шт.) | упак | 32 |
| 9 | Дюбель-гвоздь 6х40 | шт | 3500 |
| 10 | Саморезы ГМ 25x3,5 мм с битой TN Кнауф (200 шт). | упак | 115 |
| 11 | Саморезы клопы 4,2х13 мм (200шт) | упак | 20 |

- Требования к Товару: Товар должен быть новым и ранее не используемым, не восстановленным и не содержать восстановленных компонентов. Безопасность, качество, технические характеристики, функциональные характеристики (потребительские свойства) Товара должны соответствовать требованиям действующий ГОСТов для данного типа Товара.

- Срок начала поставки: с даты заключения договора.

- Срок окончания поставки: 5 календарный день с даты подписания обеими Сторонами Договора.

- Место поставки: РФ, Ленинградская область, Кингисеппский район, Лужская губа восточной части Финского залива, северный район МТП Усть-Луга.

- Условия поставки: В стоимость Товара включена стоимость транспортировки Товара до Места поставки, погрузка, стоимость тары и упаковки Товара, а также все прочие затраты и расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара и исполнением иных обязательств по Договору, а также все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть у Поставщика в течение срока действия Договора.

- Условия оплаты: 100% оплата производится в течение 10 календарных дней после получения Товара и подписания Покупателем товарной накладной ТОРГ-12 (или УПД).