**Техническое задание**

1. **Наименование объекта закупки:** Комплектующие для радиаторов.
2. **Место поставки товара:**

Поставка Товара осуществляется до склада Заказчика, расположенного по адресу:г.Н.Новгород, ул. Коновалова, дом 8

**3. Срок поставки товара:**

- с даты заключения контракта в течение 10 рабочих дней;

1. **Оплата:**  в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком надлежаще оформленного документа о приёмке.
2. **Описание товара, требуемого к поставке:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Кол-во** | **Единица измерения** |  |
| 1 | Комплект из 4-х перех. 1"\*1/2 с руч.воз. в блистер | 10000 | Комп. |  |
| 2 | Комплект из 4-х перех. 1"\*3/4 с руч.воз. в блистер | 3000 | Комп. |  |
| 3 | Кронштейн штыревой плоский с дюбелем 7x220мм | 5000 | шт |  |
| 4 | Кронштейн штыревой плоский с дюбелем 7x250мм | 1000 | шт |  |
| 5 | Соединительный ниппель радиаторный 1" | 1000 | шт |  |
| 6 | Прокладка межсекционная д/радиаторов | 5000 | шт |  |
| 7 | Кран Маевского 1/2н (под отвер.) | 500 | шт |  |