Опросный лист для регулятора давления

Назначение регулятора

| х | «после себя» редукционный клапан |
| --- | --- |
|  | «до себя» перепускной клапан |
|  | перепада давления |

Диаметр трубопровода, мм      ____150___________

| Тип присоединения: | х | фланец |  | резьба |  | сварка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KV (пропускная способность)*, м3/ч  _____290______________

* при отсутствии данных указать:

| - избыточное давление перед регулятором, кПа | min________ | max________ |
| --- | --- | --- |
| - избыточное давление после регулятора, кПа | min________ | max________ |
| - расход среды, т/час (для воздуха и газов-нм3/час) | min________ | max________ |

Регулируемое (поддерживаемое) давление (перепад давления), кПа ___________

| Среда: | х | вода |  | пар |  | воздух |  | другая (уточнить) _________ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Максимальная температура среды, ОС    140

Номинальное давление в системе, МПа   1,6

| Место установки регулятора | х | в помещении |  | снаружи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ДИАМЕТР РЕГУЛЯТОРА (Ду) ПОДБИРАЕТСЯ ПО РАСЧЕТНОЙ ВЕЛИЧИНЕ KV (м3/час)

Дополнительные требования: Диапазон настройки регулируемого давления, бар 3-12, _Регулятор давления после себя, тип гидравлический, материал штока – нержавеющая сталь, конструкция корпуса клапана - прямой фланцевый, строительная длинна – 480 мм, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками, материал корпуса -  высокопрочный чугун

Заказчик: АО «Красноярская ГЭС»,

Заместитель начальника ТЦ - Марков Владимир Владимирович (Markov Vladimir MarkovVV1@kges.ru) ,  тел.раб. +7 (39 144) 63-208