**Приложение №4**

**к техническому заданию на выполнение работ**

**по техническому обслуживанию и ремонту**

**систем газораспределения и газопотребления**

**Объем работ выполняемый при текущем ремонте оборудования**

**и в порядке текущей эксплуатации оборудования**

Объем работ текущего ремонта включает в себя все операции технического обслуживания и кроме того:

- частичная разборка и контроль исправности деталей.

- ремонт запорной арматуры, замена смазки, перенабивка сальников

- замена прокладок

- сборка, опробование, опрессовка

- чистка от коррозии

- очистка фильтров, с заменой пришедших в негодность

- проверка и восстановление качества резинового уплотнения запорной арматуры и газорегулирующего оборудования.

- снятие крышки регуляторов, проверка и очистка внутренних полостей, контроль исправности деталей, герметичности и плавности хода мембраны, смазка трущихся частей, обработка мембраны силиконом, сборка и регулировка.

- тех. обслуживание оборудования на газовых инфракрасных обогревателях в соответствии с Руководством по эксплуатации и техническому обслуживанию газовых ИК- обогревателей.

- проверка параметров давления газа и воздуха

Материалы для выполнения работ предоставляет Заказчик, за исключением расходных материалов.

Главный энергетик В. В. Сырвачев