## Лист1
Таблица объемов работ по реконструкция кофейного корпуса, расположенного по адресу: Московская область, г. Фрязино, ул. Озерная, д. 1А. Чаеразвесочной фабрики ООО "МАЙ"
При составлении Коммерческого предложения заполняется участником тендера.
№ пп | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измеренея | Количество |  | Материал |  | Работа |  | Итого стоимость материала и работ
|  |  | На единицу измерения | Общее | Стоимость за единицу квл. НДС | Стоимость за общее кол-во квл. НДС | Стоимость за единицу квл. НДС | Стоимость за общее кол-во квл. НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
РАЗДЕЛ 1. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ.
Демонтажные работы 1-го этажа
1 | Демонтаж железобетонного фундамента | м3 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
2 | Демонтаж металлической двери 1500х2500 мм | шт. |  | 1 |  |  |  |  | 0
3 | Демонтаж окна ПВХ 1300х1300 | шт. |  | 1 |  |  |  |  | 0
4 | Демонтаж металлических ворот 1900х2500 мм | шт. |  | 1 |  |  |  |  | 0
5 | Устройство проема 1600х2300 мм | м2 |  | 3.68 |  |  |  |  | 0
6 | Пробивка проема в кирпичной стене толщ. 380 мм | м3 |  | 0.67 |  |  |  |  | 0
7 | Пробивка проема в кирпичной стене толщ. 380 мм | м3 |  | 7.11 |  |  |  |  | 0
8 | Пробивка проема в кирпичной стене толщ. 120 мм | м3 |  | 0.3 |  |  |  |  | 0
9 | Демонтаж дверного блоко ПВХ 750х2100 мм | шт. |  | 1 |  |  |  |  | 0
Итого по демонтажным работам 1-го этажа: | [6 empty] | 0
Демонтажные работы 2-го этажа
10 | Демонтаж мансардного окна 1200х1500 мм | шт. |  | 1 |  |  |  |  | 0
11 | Демонтаж перегородки П6 из профлиста с заполнением минераловатной плитой | м2 |  | 29 |  |  |  |  | 0
12 | Демонтаж перегородки из гипсокартонных листов по металлическому каркасу | м2 |  | 56.72 |  |  |  |  | 0
13 | Расширение проема в перегородки из гипсокартонных листов по металлическому каркасу | м2 |  | 3.68 |  |  |  |  | 0
14 | Демонтаж сантехнических перегородок ЛДСП | м2 |  | 15.55 |  |  |  |  | 0
15 | Демонтаж дверного блоко ПВХ 1000х2050 мм | шт. |  | 1 |  |  |  |  | 0
16 | Демонтаж металлических ворот 2000х3000 мм | шт. |  | 2 |  |  |  |  | 0
17 | Демонтаж дверного блоко ПВХ 650х2000 мм | шт. |  | 1 |  |  |  |  | 0
18 | Демонтаж решеток деревянных 1200х1500 мм | шт. |  | 3 |  |  |  |  | 0
19 | Демонтаж металлического колесоотбойника | м.п. |  | 28 |  |  |  |  | 0
20 | Демонтаж металлического пола (лист металлический, фанера, минераловатная плита, лаги) | м2 |  | 59.4 |  |  |  |  | 0
Итого по демонтажным работам 2-го этажа: | [6 empty] | 0
Строительные работы
21 | Заделка существующего проемов в кирпичных стенах. Вид б-б. (1 шт.) | м3 |  | 2.5 |  |  |  |  | 0
22 | Усиление новых оконных проемов. Вид б-б. (4 шт.) | т |  | 0.2214 |  |  |  |  | 0
23 | Усиление нового оконного проема. Вид в-в. (1 шт.) | т |  | 0.03207 |  |  |  |  | 0
26 | Усиление нового оконного проема. Вид г-г. (1 шт.) | т |  | 0.05712 |  |  |  |  | 0
25 | Перегородки 1 этажа. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) с заполнением минераловатой | м2 |  | 85
26 | Заделка проема 1 этажа. Заделка проема гипсокартонными листами (ГКЛ) по металлическому каркасу с двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) и заполнением минераловатой | м2 |  | 5
27 | Конструкция для ПВХ завесы (козырек) с покрытием панелями из поликарбоната | м2 |  | 15.5
28 | Установка полосовой ПВХ-завесы | м2 |  | 29
29 | Перегородки на отм. +3,200. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) с заполнением минераловатой | м2 |  | 52
30 | Перегородки 2 этажа. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) с заполнением минераловатой | м2 |  | 176
31 | Заделка проема 2 этажа. Заделка проема гипсокартонными листами (ГКЛ) по металлическому каркасу с двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) и заполнением минераловатой | м2 |  | 10
32 | Обшивака стен 2 этаж. Облицовка стен по металлическому каркасу гипсокартонными листами в 2 слоя (С 626) | м2 |  | 21
33 | Установка ограждения в курилке | м.п. |  | 13
34 | Устройство ПВХ подокойника 600х5800 мм в пом. 304 с усилением конструкции металлом | м2 |  | 3.5
Итого по строительным работам: | [6 empty] | 0
Отделочные работы
Окна
35 | Оклеивание защитной ультрафиолетовой пленкой оконных проемов | м2 |  | 59.82 |  |  |  |  | 0
36 | Установка мансардного окна 1200х1500 мм | шт. |  | 4 |  |  |  |  | 0
37 | Установка оконного блока Ок1 1200х1900 мм | шт. |  | 5 |  |  |  |  | 0
38 | Установка оконного блока Ок2 1200х1500 мм | шт. |  | 1 |  |  |  |  | 0
39 | Установка оконного блока Ок3 800х1200 мм | шт. |  | 2 |  |  |  |  | 0
40 | Установка оконного блока Ок4 1000х1200 мм | шт. |  | 6 |  |  |  |  | 0
41 | Установка оконного блока Ок 7 1200х1300 мм | шт. |  | 3 |  |  |  |  | 0
42 | Установка подоконник ПД1 100х1900 мм | шт. |  | 2 |  |  |  |  | 0
43 | Установка подоконник ПД2 100х1500 мм | шт. |  | 1 |  |  |  |  | 0
44 | Установка подоконник ПД3 100х800 мм | шт. |  | 2 |  |  |  |  | 0
45 | Установка подоконник ПД4 100х1000 мм | шт. |  | 6 |  |  |  |  | 0
46 | Установка подоконник ПД5, ПД6 100х1200 мм | шт. |  | 4 |  |  |  |  | 0
47 | Установка подоконник ПД7 500х1400 мм | шт. |  | 2 |  |  |  |  | 0
48 | Установка отливов 500х1400 мм | шт. |  | 17 |  |  |  |  | 0
49 | Установка откосов для окон толщ. 450 мм | м.п. |  | 162.2 |  |  |  |  | 0
Заполнение проемов
50 | Установка секционных ворот 1900х2500 (Машдеталь) | шт. |  | 1 |  |  |  |  | 0
51 | Установка скоросных рулонных ворот 1200х2100 (SPEEDROLL SDF) | шт. |  | 1 |  |  |  |  | 0
52 | Установка двери металлической ДМ-200 Д2 1500х2200 мм | шт. |  | 1 |  |  |  |  | 0
53 | Установка двери металлической с остеклением ДМО-100 Д3 1000х2100 мм | шт. |  | 2 |  |  |  |  | 0
54 | Установка противопожарной EI30 металлической двери ДПМ-01/30м Д4 1000х2100 мм | шт. |  | 7 |  |  |  |  | 0
55 | Установка противопожарной EI30 металлической двери ДПМ-01/30м Д5 500х1800 мм | шт. |  | 1 |  |  |  |  | 0
56 | Установка противопожарной EI30 металлической двери ДПМ-01/30м Д6 1200х2100 мм | шт. |  | 2 |  |  |  |  | 0
57 | Установка двери Капель Классик Д7 1000х2100 мм | шт. |  | 1 |  |  |  |  | 0
58 | Установка откосов для дверей толщ. 100 мм | м.п. |  | 6.1 |  |  |  |  | 0
Потолок
59 | Установка реечного подвесного потолка | м2 |  | 45.17 |  |  |  |  | 0
60 | Установка подвесного потолка Амстронг | м2 |  | 66.57 |  |  |  |  | 0
Стены
61 | Штукатурка стен по сетки | м2 |  | 2510.22 |  |  |  |  | 0
62 | Окраской стен водоэмульсионной краской с подготовкой поверхности (шпаклевка) | м2 |  | 2305.52 |  |  |  |  | 0
63 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 |  | 204.7 |  |  |  |  | 0
Полы
64 | Гидроизоляция напольного покрытия | м2 |  | 78.99 |  |  |  |  | 0
65 | Устройство самовыравниваюзщей стяжки толщиной 10 мм с покрытием керамогранитной плиткой | м2 |  | 66.3 |  |  |  |  | 0
66 | Укладка виниловой плитки | м2 |  | 29.4 |  |  |  |  | 0
67 | Устройство армированной бетонной стяжки толщиной 100 мм с топовым покрытием | м2 |  | 56.42 |  |  |  |  | 0
68 | Установка пластикового плинтуса | м.п. |  | 22 |  |  |  |  | 0
Итого по отделочным работам: | [6 empty] | 0
Металлоконструкция
69 | Установка колонн (К1, К2) | т |  | 0.31918 |  |  |  |  | 0
70 | Монтаж балок (Б1, Б2, Б3, Б4) | т |  | 6.7119 |  |  |  |  | 0
71 | Изготовление и установка ограждений Ог1 | т |  | 0.03852 |  |  |  |  | 0
72 | Устройство монолитное железобетонное перекрытие по несъемной опалубке | м3 |  | 3.1 |  |  |  |  | 0
73 | Антикорозийное покрытие металлоконструкций | м2 |  | 156.6 |  |  |  |  | 0
74 | Изготовление и установка металлических колесоотбойников | т |  | 3.2514 |  |  |  |  | 0
Итого по металлоконструкции: | [6 empty] | 0
| Итого по разделу Архитектурно-строительные решения: | [5 empty] | 0
Раздел 2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
75 | Установка санитарно-технического оборудования | компл. |  | 1 |  |  |  |  | 0
76 | Устройство системы водоподготовки и увлажнения | компл. |  | 1
77 | Устройство системы канализации К1, К3, Кн | компл. |  | 1 |  |  |  |  | 0
78 | Устройство системы хоз-питьевой В1 и противопожарный В2 водопровод | компл. |  | 1 |  |  |  |  | 0
79 | Устройство системы водопровода горячей воды Т3 | компл. |  | 1
80 | Установка крепление трубопроводов ниже отм. 0.000 | компл. |  | 1 |  |  |  |  | 0
81 | Демонтаж мойки из нержавеющей стали | шт. |  | 2 |  |  |  |  | 0
82 | Демонтаж унитаза керамического | шт. |  | 2 |  |  |  |  | 0
| Итого по разделу водоснабжение и водоотведение: | [5 empty] | 0
Раздел 3. | ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
83 | Устройство трубопроводов Воздуха | компл. |  | 1 |  |  |  |  | 0
84 | Устройство трубопроводов Азота | компл. |  | 1 |  |  |  |  | 0
85 | Устройство системы Орошения | компл. |  | 1 |  |  |  |  | 0
86 | Установка крепление системы Орошения | компл. |  | 1 |  |  |  |  | 0
87 | Установка крепление трубопроводов Воздуха и Азота | компл. |  | 1 |  |  |  |  | 0
| Итого по разделу технологические решения: | [5 empty] | 0
Раздел 4. | НАРУЖНАЯ ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1
88 | Устройство наружного хоз-бытового канализации К1 | компл. |  | 1 |  |  |  |  | 0
| Итого по разделу наружная хоз-бытовая канализация К1: | [5 empty] | 0
Раздел 5. | ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
89 | Устройство системы отопления | компл. |  | 1 |  |  |  |  | 0
90 | Устройство узла теплоснаюжения У1 (тепловая завеса). | компл. |  | 1 |  |  |  |  | 0
91 | Устройство теплоснабжения приточных установак | компл. |  | 1 |  |  |  |  | 0
92 | Установка приточной установки П1 | компл. |  | 1 |  |  |  |  | 0
93 | Прокладка воздуховодов системе П1 с установкой заслонок, теплоизоляция | м |  | 134 |  |  |  |  | 0
94 | Установка решеток вентиляционных системы П1 | шт. |  | 23 |  |  |  |  | 0
95 | Установка приточной установки П2 | компл. |  | 1 |  |  |  |  | 0
96 | Прокладка воздуховодов системе П2 с установкой заслонок, клапанов противопожарных, теплоизоляция | м |  | 77.5 |  |  |  |  | 0
97 | Установка решеток вентиляционных системы П2 | шт. |  | 18 |  |  |  |  | 0
98 | Подключение приточной системы в пом. 305 | компл. |  | 1 |  |  |  |  | 0
99 | Подключение приточной системы в пом. 317 | компл. |  | 1 |  |  |  |  | 0
100 | Установка приточной установки П4 | компл. |  | 1 |  |  |  |  | 0
101 | Прокладка воздуховодов системе П4, теплоизоляция | м |  | 12 |  |  |  |  | 0
102 | Установка решеток вентиляционных системы П4 | шт. |  | 3 |  |  |  |  | 0
103 | Установка приточной установки П3 | компл. |  | 1 |  |  |  |  | 0
104 | Прокладка воздуховодов системе П3, теплоизоляция | м |  | 8.6 |  |  |  |  | 0
105 | Установка решеток вентиляционных системы П3 | шт. |  | 4 |  |  |  |  | 0
106 | Установка вытяжной установки В1, В1.1 | компл. |  | 2 |  |  |  |  | 0
107 | Прокладка воздуховодов системе В1, В1.1, клапана воздушные, теплоизоляция | м |  | 52 |  |  |  |  | 0
108 | Установка решеток вентиляционных системы В1, В1.1 | шт. |  | 2 |  |  |  |  | 0
109 | Установка вытяжной установки В2 | компл. |  | 1 |  |  |  |  | 0
110 | Прокладка воздуховодов системе В2, теплоизоляция | м |  | 5 |  |  |  |  | 0
111 | Установка решеток вентиляционных системы В2 | шт. |  | 2 |  |  |  |  | 0
112 | Подключение вытяжной системы в пом. 304 | компл. |  | 1 |  |  |  |  | 0
113 | Устройство системы выброса от азотной станции | компл. |  | 1 |  |  |  |  | 0
114 | Установка решеток вентиляционных системы В4 | шт. |  | 7 |  |  |  |  | 0
115 | Установка вытяжной установки В3 | компл. |  | 1 |  |  |  |  | 0
116 | Прокладка воздуховодов системе В3, теплоизоляция | м |  | 17 |  |  |  |  | 0
117 | Установка решеток вентиляционных системы В3 | шт. |  | 4 |  |  |  |  | 0
118 | Установка вытяжной установки В6 | компл. |  | 1 |  |  |  |  | 0
119 | Прокладка воздуховодов системе В6, заслонка, клапан обратный, теплоизоляция | м |  | 37 |  |  |  |  | 0
120 | Установка решеток вентиляционных системы В6 | шт. |  | 6 |  |  |  |  | 0
121 | Установка вытяжной установки В7 | компл. |  | 1 |  |  |  |  | 0
122 | Прокладка воздуховодов системе В7, клапан обратный, теплоизоляция | м |  | 10 |  |  |  |  | 0
123 | Установка решеток вентиляционных системы В7 | шт. |  | 3 |  |  |  |  | 0
124 | Установка вытяжной установки В8 | компл. |  | 1 |  |  |  |  | 0
125 | Прокладка воздуховодов системе В8, клапан обратный, теплоизоляция | м |  | 5 |  |  |  |  | 0
126 | Установка решеток вентиляционных системы В8 | шт. |  | 2 |  |  |  |  | 0
127 | Установка вытяжной установки В9 | компл. |  | 1 |  |  |  |  | 0
128 | Прокладка воздуховодов системе В9, заслонка, клапан обратный, теплоизоляция | м |  | 40 |  |  |  |  | 0
129 | Установка решеток вентиляционных системы В9 | шт. |  | 6 |  |  |  |  | 0
130 | Установка вытяжной установки В11 | компл. |  | 1 |  |  |  |  | 0
131 | Прокладка воздуховодов системе В11, заслонка, клапан обратный, теплоизоляция | м |  | 4 |  |  |  |  | 0
132 | Установка решеток вентиляционных системы В11 | шт. |  | 4 |  |  |  |  | 0
133 | Подключение вытяжной системы в пом. 307 | компл. |  | 1 |  |  |  |  | 0
134 | Установка вытяжной установки В10 | компл. |  | 1 |  |  |  |  | 0
135 | Прокладка воздуховодов системе В10, заслонка, клапан обратный, теплоизоляция | м |  | 8 |  |  |  |  | 0
136 | Установка решеток вентиляционных системы В10 | шт. |  | 2 |  |  |  |  | 0
137 | Установка вытяжной установки В5 | компл. |  | 1 |  |  |  |  | 0
138 | Прокладка воздуховодов системе В5, клапан обратный, теплоизоляция, зонтов | м |  | 11 |  |  |  |  | 0
139 | Установка вытяжной установки ВЕ1 | компл. |  | 1 |  |  |  |  | 0
| Итого по разделу отопление, вентиляция, кондиционирование: | [5 empty] | 0
Раздел 6. | АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
140 | Установка системы автоматической пожарной сигнализации | компл |  | 1 |  |  |  |  | 0
| Итого по разделу автоматической пожарной сигнализации: | [5 empty] | 0
Раздел 7. | СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ
141 | Установка системы контроля и управления доступом | компл. |  | 1 |  |  |  |  | 0
| Итого по разделу системы контроля и управления доступом: | [5 empty] | 0
Раздел 8. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (ВНУТРЕННЕЕ)
142 | Наполнение ВРУ автоматическими выключателями | шт. |  | 9 |  |  |  |  | 0
143 | Щит ЩР-309 настенный с наполнением | шт. |  | 1 |  |  |  |  | 0
144 | Щит ЩР настенный с наполнением | шт. |  | 1 |  |  |  |  | 0
145 | Щит ШР с наполнением | шт. |  | 1 |  |  |  |  | 0
146 | Щит ШР-6 с наполнением | шт. |  | 1 |  |  |  |  | 0
147 | Щит ШО-5 с наполнением | шт. |  | 1 |  |  |  |  | 0
148 | Щит ЩВ-1 с наполнением | шт. |  | 1 |  |  |  |  | 0
149 | Щит ЩВ-2 с наполнением | шт. |  | 1 |  |  |  |  | 0
150 | Наполнение сущ. ЩР-10 автоматическими выключателями | шт. |  | 8 |  |  |  |  | 0
151 | Щит ЩР-1 настенный с наполнением | шт. |  | 1 |  |  |  |  | 0
152 | Щит ЩР-2 настенный с наполнением | шт. |  | 1 |  |  |  |  | 0
153 | Наполнение сущ. щита автоматическими выключателями | шт. |  | 3 |  |  |  |  | 0
154 | Наполнение сущ. ЩР-4 автоматическими выключателями | шт. |  | 5 |  |  |  |  | 0
155 | Наполнение сущ. ЩО-4 автоматическими выключателями | шт. |  | 1 |  |  |  |  | 0
156 | Щит ШР-1 настенный с наполнением | шт. |  | 1 |  |  |  |  | 0
157 | Щит ШР-2 настенный с наполнением | шт. |  | 1 |  |  |  |  | 0
158 | Установка пост кнопочный | шт. |  | 4 |  |  |  |  | 0
159 | Установка розеток неутопленного типа при открытой проводке | шт. |  | 23 |  |  |  |  | 0
160 | Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке | шт. |  | 8 |  |  |  |  | 0
161 | Установка розетка скрытой установки | шт. |  | 43 |  |  |  |  | 0
162 | Установка светильник | шт. |  | 57 |  |  |  |  | 0
163 | Установка кабельных лотков и коробам с прокладкой кабеля | м.п. |  | 1936 |  |  |  |  | 0
164 | Пусконаладочные работы | компл. |  | 1 |  |  |  |  | 0
165 | Демонтаж щита металлического | шт. |  | 2 |  |  |  |  | 0
166 | Демонтаж лотков металлических с кабелем | м |  | 20 |  |  |  |  | 0
| Итого по разделу Силовое электрооборудование и электрическое освещение (внутреннее): | [5 empty] | 0
Раздел 9. Погрузка и вывоз строительного мусора
167 | Погрузка и вывоз строительного мусора | т |  | 0 |  |  |  |  | 0
Итого по погрузке и вывозу строительного мусора: | [6 empty] | 0
| ВСЕГО включая НДС 20% | [6 empty] | 0