**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

1. **Описание объекта закупки:** Оказание услуг по комплексному ремонту внутренних стен помещений (далее – Школа), находящийся по адресу: г. Одинцово, рп. Заречье, ул. Березовая, д. 2 ЧОУ «КМШ».

Схема, план колеровки согласно дизайна предоставляется непосредственно Исполнителю, после заключения Договора.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ | Ед.изм. | Значение |
| 1. | Площадь окрашиваемой части внутренних стен и потолков | Кв.м. | 2142 |
| 2. | Расшивка и устранение трещин, шпаклевка выбоин, вывод откосов и углов | кв.м. | 490 |

**1.1. Функциональные характеристики объекта закупки:**

- Изоляция неокрашиваемых поверхностей применением малярного скотча и укрывных материалов;

- Грунтовка перед каждым слоем краски обязательна;

- Восстановление поврежденных наружных углов и откосов;

- Расшивка трещин с последующей штукатуркой и шпаклевкой;

- Шпаклевка мест старых отверстий;

- Колеровка красок машинная по каталогу Caparol 3D (9 цветов);

- Ручная покраска;

- Применение подъемно-удерживающих устройств на высотах более 3х метров;

- Уборка и вывоз мусора с территории Школы.

**1.2. Качественные характеристики объекта закупки.**

- Исполнитель обязан оказывать услуги с применением собственных инструментов, расходных материалов, химических средств, которые должны соответствовать всем действующим нормам, правилам, ГОСТам, СанПиНам и иным нормативным правовым актам и документам, действующим на территории Российской Федерации, применяемым для данного вида товаров, материалов и услуг;

- Исполнитель обязан обеспечивать оказание услуг в строгом соответствии с требованиями охраны труда, техники безопасности, мер пожарной безопасности охраны окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и города Москвы.

- Исполнитель несет ответственность за все действия своего персонала.

**1.3. Общие требования к оказанию услуг.**

1.3.1.Исполнитель обязан обеспечить соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, действующих на территориях Заказчика.

1.3.2. Весь персонал Исполнителя должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты за счет Исполнителя

1.3.3. Материалы должны быть сертифицированы и допущены для применения в школьных и дошкольных учреждениях.

1.3.4. Технология и режимы оказания услуг должны обеспечивать беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий, круглосуточно.

1.3.5. До начала оказания услуг Исполнитель обязан предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Исполнителя, ответственного за оказание услуг на объекте Заказчика и обеспеченного мобильной связью.

1.3.6. Исполнитель несет ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами, в том числе контролирующими, за соблюдение правил и порядка оказания услуг.

1.3.7. Исполнитель обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы.

1.3.8. Персонал Исполнителя должен быть обеспечен специальной одеждой, должен быть обеспечен технологическим оборудованием и инструментом.

1.3.9. Персонал Исполнителя должен общаться на русском языке.

1.3.10. В случае повреждения имущества Заказчика либо имущества перевозчика в результате оказания услуг, Исполнитель полностью компенсирует убытки Заказчика;

1.3.11. Исполнитель несет полную ответственность за возможное причинение ущерба третьим лицам в период оказания услуг.

1.3.12. Исполнитель несёт ответственность перед Заказчиком за соблюдение правил противопожарной безопасности, техники безопасности в период оказания услуг.

1.3.13. Заказчик оставляет за собой право ежедневных плановых и внеплановых проверок качества и своевременности оказанных услуг по Договору;

1.3.14. Исполнитель обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступления от условий Договора, ухудшившие качество оказания услуг в согласованные сроки.

1.3.15. Исполнитель не должен допускать образование навала мусора, скопление ТБО в местах складирования ТБО на территории школы.

1.3.16. Время оказания услуг на объекте Заказчика с 08-00 до 20-00 часов.

1.3.16.1 Не допускается работа во время осадков.

1.3.17. Вывоз твердых бытовых отходов (далее – ТБО) (с утилизацией в установленных местах) с территории Школы:

1.3.17.1. Складирование ТБО производится Исполнителем в бункеры объемом 8 куб. м, находящиеся в собственности или арендованные Исполнителем, размещенные на специально отведенных Заказчиком местах, не допуская переполнения бункеров мусором.

1.3.17.2. Ответственность за герметизацию, внешний вид и санитарное состояние бункеров во время транспортировки возлагается на Исполнителя.

1.3.17.3. Уборка мусора, просыпавшегося при загрузке в мусоровоз, производится работниками Исполнителя.

1.3.17.4. Не допускается сжигание мусора на территории Заказчика, в том числе в бункерах.

1.3.17.5. В ходе оказания услуг не допускаются загрязнения техническими жидкостями (масло и т.д.) транспортными средствами Исполнителя или автотранспорта третьих лиц территории Заказчика. В случае такого загрязнения территории Заказчика в период оказания услуг, Исполнитель обязан устранить загрязнение за свой счет и/или за счет третьих лиц.

**2. Источник финансирования:** Собственные средства   
ЧОУ «КМШ».

**3. Срок действия Договора, сроки оказания услуг.**

Срок оказания услуг по договору: в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения Договора.

Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по «31» августа 2024 года включительно, а в части гарантийных обязательств и обязательств по оплате – до их полного исполнения.

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года  М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года  М.П. |