## АУГПТ
Приложение 2 к Техническому заданию
Ведомость объемов работ
на выполнение работ по устройству автоматической установки газового пожаротушения (АУГПТ) помещения серверной по адресу: г.Москва, Б.Саввинский переулок д.2/4/6, стр.2
№ п.п. | Наименование работ и затрат | Тип, марка | Ед. изм. | Объем работ | Примечание
1 | Модуль газового пожаротушения МГА-ФС(65-40-33) (в состав модуля входят: баллон, ЗПУ, манометр и защитный кожух) | МГА-ФС(65-40-33) | шт | 1
2 | FK-5-1-12 (Фторкетон) | FK-5-1-12 | кг | 32
3 | Устройство пусковое электромагнитное ФС | УЭМП-Ф | шт | 1
4 | Рукав высокого давления РВД DN33-500 | РВД DN33-500 | шт | 1
5 | Муфта под РВД 33 |  | шт | 1
6 | Сигнализатор давления универсальный | СДУ-М | шт | 1
7 | Муфта под СДУ-М |  | шт | 1
8 | Насадок ФС 3/4" цилиндр |  | шт | 2
9 | Муфта ФС 3/4" |  | шт | 2
10 | Крепление модулей КХ-ФС | КХ-ФС | шт | 1
11 | Модуль газового пожаротушения МГА-ФС(65-40-33) (в состав модуля входят: баллон, ЗПУ, манометр и защитный кожух) резерв | МГА-ФС(65-40-33) | шт | 1
12 | FK-5-1-12 (Фторкетон) резерв | FK-5-1-12 | кг | 32
13 | Дымосос ДПЭ-7(1ЦМ)® в комплекте с всасывающей двузонной обвязкой (т.е. РВ верхний 3м, РВ нижний с переходной муфтой (тройник)), воздуховодами специальными и рукавом напорным 10 м | ДПЭ-7(1ЦМ) | шт | 1
14 | Узел стыковочный УС-1вп® EI30, врезной размер 300х300 |  | шт | 2
15 | Труба стальная бесшовная х/к 22х3,5 (Ду15) | ГОСТ 8734-75 | м | 1
16 | Труба стальная бесшовная х/к 28х4,0 (Ду20) | ГОСТ 8734-75 | м | 5
17 | Отвод крутоизогнутый 90º бесшовный Ду15 | ГОСТ 17375-2001 | шт | 1
18 | Отвод крутоизогнутый 90º бесшовный Ду20 | ГОСТ 17375-2001 | шт | 4
19 | Переход концентрический бесшовный Ду=50-20 | ГОСТ 17378-2001 | шт | 1
20 | Хомут крепежный, стальной оц, с резиновой прокладкой, 1/2", М8 | Ду15 - 1/2" | шт | 1
21 | Хомут крепежный, стальной оц, с резиновой прокладкой, 3/4", М8 | Ду20 - 3/4" | шт | 6
22 | Шпилька, М8х1000 |  | шт | 4
23 | Анкер-цанговый, М8 |  | шт | 4
24 | Металлический складной пружинный дюбель, М8 |  | шт | 3
25 | Гайка, М8 | ГОСТ 5915-70 | шт | 7
26 | Шайба, М8 | ГОСТ 11371-78 | шт | 7
27 | Болт, М6 | ГОСТ 7798-70 | шт | 1
28 | Гайка, М6 | ГОСТ 5915-70 | шт | 2
29 | Грунт-эмаль по ржавчине желтая, 3 в 1 |  | л | 0.5
30 | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный | Сириус | шт | 1
31 | Извещатель пожарный адресный оптико-электронный | ДИП-34А-03 | шт | 3
32 | Извещатель пожарный адресный оптико-электронный с изолятором | ДИП-34А-04 | шт | 2
33 | Сигнально-пусковой блок | С2000-СП2 | шт | 2
34 | Сигнально-пусковой блок, адресный | С2000-СП2 исп. 02 | шт | 1
35 | Адресный расширитель | С2000-АР2 исп.02 | шт | 2
36 | Извещатель магнито-контактный | ИО 102-26 исп.04 "Аякс" | шт | 1
37 | Оповещатель световой "Газ уходи", 24В | КОП-25 | шт | 1
38 | Оповещатель световой "Газ не входи", 24В | КОП-25 | шт | 1
39 | Оповещатель световой "Автоматика отключена", 24В | КОП-25 | шт | 1
40 | Оповещатель звуковой | Маяк-24-ЗМ, 24В | шт | 1
41 | Устройство коммутационное | УК-ВК исп.14, 24В | шт | 1
42 | Аккумуляторная батарея 12В 17Ач | DTM 1217 | шт | 2
43 | Кабель огнестойкий, не поддерживающий горения | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | м | 60
44 | Коробка монтажная огнестойкая КМ-О (4к)-IP41, 72х72х36 | КМ-О (4к)-IP41 | шт | 1
45 | Коробка монтажная огнестойкая КМ-О (12к)-IP41-d, 142x72х36 | КМ-О (12к)-IP41-d | шт | 1
46 | Дюбель металлический универсальный, 5х30 (100 шт/уп) | 5х30 | уп | 2
47 | Саморез с прессшайбой, острый, цинк, 4,2х32 (100 шт/уп) | 4,2х32 | уп | 2
48 | Скоба металлическая однолапковая, D=19-20 мм (100 шт/уп) | 19-20 | уп | 2
49 | Труба гофрированная (ПВХ) легкая, серая, D=20 мм | 91920 | м | 10
50 | Труба жесткая ПВХ 3-х метровая легкая D=20, серая (1 шт) | 63920 | шт | 15
51 | Муфта труба-труба с ограничителем, IP40, д. 20мм | 54920 | шт | 5
52 | Колено открывающееся, 90°, IP40, D=20 | 50520 | шт | 20
53 | Тройник открывающийся, IP40, D=20 | 50620 | шт | 10
54 | Кабель-канал, 60х40 (1шт - 2 м) | 01780 | шт | 2
55 | Хомут FR ПР-60 (1 шт) |  | шт | 10
56 | Угол плоский 60х40 NPAN (1 шт) | 01739 | шт | 1
57 | Заглушка 60х40 LAN (1 шт) | 00869 | шт | 1
58 | Пуско-наладочные работы |  | компл | 1
Составлил : Инженер ПТО И.В.Воробьев _________________ "___"____________ 2024г.