# Приложение № 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДАЮ:** | |
|  | |
|  | |
| *(должность начальника подразделения – Инициатора)* | |
|  | |
| *(Ф. И. О. начальника)* | |
|  | |
| *(подпись)* | |
|  | |
|  | | |
| **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  **для**  **ДОГОВОРА на оказание услуг по ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРАТИВНОЙ ГОТОВНОСТИ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ К ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ОБЪЕКТАХ ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».** | | |
|  | | |
| Требования к предмету закупки | | |
|  | | |
| Общие требования к качеству | | |
| Выполнение работ в соответствии с условиями Договора, требованиями действующих нормативных документов Российской Федерации. Качественные признаки и свойства, функциональное или целевое назначение, по которому Заказчик предполагает использовать результат Работ:  Соблюдение требований законодательства:  1.1.1 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 26.03.2022) «Об охране окружающей среды».  1.1.2 Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».  1.1.3 Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. 30.12.2021) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».  1.1.4 Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2451 "Об утверждении Правил организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».  1.1.5 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.12.2020 № 2124 «Об утверждении требований к составу и оснащению аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований, участвующих в осуществлении мероприятий по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов». | | |
|  | | |
|  | | |
| Требования к техническим характеристикам | | |
| Заключение договора на оказание услуг по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов и обеспечение оперативной готовности аварийно-спасательных формирований к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах ООО «ВОЗДУШНЫЕ ВОРОТА СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ»:Службы ремонта и технического обслуживания (далее – СРТО),Службы электросветотехнического обеспечения полетов (далее - СЭСТОП),Энергетический центр (далее – ЭЦ).Поддержание в постоянной готовности, в круглосуточном режиме, сил и средств к реагированию на чрезвычайные ситуации. Проведение работ по **ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на** объектах Заказчика. | | |
|  | | |
|  | | |
| Требования к размерам (заполняется для товаров) | | |
| - | | |
|  | | |
|  | | |
| Требования к упаковке (заполняется для товаров) | | |
| - | | |
|  | | |
|  | | |
| Требования к отгрузке (заполняется для товаров) | | |
| - | | |
|  | | |
|  | | |
| Количество товара, объем работ, услуг | | |
| Объекты несения аварийно-спасательной готовности:   * Система подачи жидкого топлива к котлам (ЭЦ) * Поземные топливные емкости, V= 75 м3 – 3 шт. (ЭЦ) * Резервуар №1 (антифриз), V=2000 л, 1 шт. (СРТО) * Резервуар №2 (моторное масло 15W40), V=2000 л, 1 шт. (СРТО) * Резервуар №3 (моторное масло 10W40), V=2000 л, 1 шт. (СРТО) * Резервуар №4 (гидравлическое масло Univis N32), V=2000 л, 1 шт. (СРТО) * Резервуар №5 (трансмиссионное масло 80W90), V=2000 л, 1 шт. (СРТО) * Резервуар №6 (ATF), V=2000 л, 1 шт. (СРТО) * Бочки с ГСМ, V = 208 л, 30 шт. (СРТО) * Резервуар для отработанных ГСМ, V = 5000 л, 1 шт. (СРТО) * Емкость с дизтопливом, V= 10000 л, 4 шт. (СЭСТОП) * Емкость с дизтопливом, V= 500 л, 4 шт. (СЭСТОП) * Емкость с дизтопливом, V= 900 л, 4 шт. (СЭСТОП) * ДГУ 1 (ТП-102/1), V=1000 л, 1 шт. * ДГУ 2 (ТП-102/2), V=1000 л, 1 шт. * ДГУ 3 (ТП-103/1), V=1000 л, 1 шт. * ДГУ 4 (ТП103/2), V=1000 л, 1 шт. * ДГУ 112 (ТП-112), V=350 л, 1 шт. * ДГУ 5 (ТП-115), V=900 л, 1 шт. * ДГУ 6 (ТП-116), V=900 л, 1 шт. * ДГУ ЭСТОП (Здание ЭСТОП), V=219 л, 1 шт. * Резервный ДГУ (У КПП-2), V=1400 л, 1 шт. * ДГУ 31 (ТП-31), V=1400 л, 1 шт. * ДГУ 32 (ТП-32), V=1400 л, 1 шт. | | |
|  | | |
|  | | |
| Место, сроки (периоды), иные условия закупки | | |
|  | | |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (указывается, если отличается от места нахождения Общества) | | |
| г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 41 лит. ЗЛ | | |
|  | | |
|  | | |
| Сроки (периоды, стадии) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | | |
| Согласно коммерческого предложения поставщика, но не позднее 31.08.2022 г. | | |
|  | | |
|  | | |
| Иные условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | | |
| При организации и проведении работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов Исполнитель руководствуется установленными нормами и правилами охраны труда и техники безопасности.  Обязательным требованием является наличие действующего Свидетельства на право ведения аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях. 2.3.1 Исполнитель должен предоставить проекты договоров с третьими лицами, если услуги будут выполняться с привлечением сторонних организаций.2.3.2 Объекты СРТО, СЭСТОП и ЭЦ расположены на территории действующего предприятия с действующим пропускным режимом. Подрядчик должен обеспечить подачу документов для оформления пропусков в контролируемую зону аэропорта для работников (лиц и привлекаемого Подрядчиком) в течение двух рабочих дней с даты подписания Договора.2.3.3 Исполнитель высылает после получения заявки дежурное подразделение (группу оперативного реагирования) постоянной готовности аварийно-спасательного формирования по заявке «Заказчика» для осуществления первоочередных мероприятий по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов по адресу: Пулковское шоссе д.41 литера ЗЛ.2.3.4 Подтверждать получение заявки от «Заказчика» на ликвидацию разливов нефти и нефтепродуктов в момент получения заявки о ЧС на оперативный телефон дежурного «Исполнителя».  * + 1. Привлекать к дежурству по обеспечению готовности к действиям по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов силы аварийно-спасательного формирования, подготовленные и укомплектованные необходимым оснащением для проведения аварийно-спасательных работ.     2. Порядок взаимодействия и оповещения при ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов утверждается в согласованном Плане.     3. Содержание и объём работ:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Кол-во** | **Ед.**  **изм.** | | 1 | Постановка объектов «Заказчика» на учёт и обслуживание Диспетчерской Службой (ДС) аварийно-спасательное формирование (АСФ) в режим «ОЖИДАНИЯ», круглосуточный приём и обработка информации о возникновении ЧС, сбор сил и средств и направление их в зону ЧС и обеспечение выезда группы оперативного реагирования АСФ на место ЧС при поступлении сигнала от «Заказчика» | Постоянно |  | | 2 | Обеспечение готовности (Обслуживание объектов «Заказчика» в режиме «ОЖИДАНИЯ») ежеквартально, в рамках своей компетенции, АСФ выполнять мониторинговые мероприятия по отработке совместных действий по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в пределах зоны ответственности «Заказчика»:   * Осуществление контроля за готовностью обслуживаемых объектов и территории, к проведению на нём работ по ликвидации ЧС; * Консультация работников учреждения по действиям и способам защиты, необходимым, в случае возникновения аварии или инцидента на объектах; * Доведение до «Заказчика» информационно-правовой базы, приказов, распоряжений и других нормативных актов МЧС и Законодательного Собрания; | Постоянно | раз |  * + 1. В случае возникновения ЧС и поступления заявки от «Заказчика», «Подрядчик», в рамках своей компетенции, принимает экстренные меры по ликвидации ЧС, работая в «АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ»:   - Высылает группу оперативного реагирования АСФ на место ЧС, прибывает на место ЧС, приступает к ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. При необходимости, мобилизует резервные силы и средства. Количество, вид и срок действия пропусков должны быть согласованы с Заказчиком. Расходы на оформление пропусков в контролируемую зону аэропорта для сотрудников и транспортных средств Исполнителя несет Заказчик. | | |
|  | | |
|  | | |
| Требования к потенциальному поставщику | | |
|  | |  |
| наличие прав на осуществление определенных действий (деятельности): | |  |
|  | |  |
| лицензии; | |  |
|  | |  |
| участие в профессиональных объединениях (например, саморегулируемых организациях): | |  |
|  | |  |
| допуски, разрешения: | |  |
|  | |  |
| сертификаты, декларации; | |  |
|  | |  |
| договор об осуществлении деятельности от имени третьих лиц (например, в качестве официального дилера, поставщика и т. д.); | |  |
|  | |  |
| права на результаты интеллектуальной деятельности (лицензионные договоры, патенты, свидетельства и т. д.); | |  |
|  | |  |
| иные; | |  |
|  | |  |
| квалификационные требования: | |  |
|  | |  |
| требования к персоналу:- квалифицированный персонал, имеющий разрешения и допуски для произв. работ; | |  |
|  | |  |
| требования к производственным мощностям, технологиям, оборудованию: | |  |
|  | |  |
| иные: На момент представления Заявки Подрядчикобязан предоставить полную информацию о своей компании, включая:  - заверенную нотариально копию или сверенную с подлинником ксерокопию устава юридического лица, содержащую реквизиты регистрирующего органа;  - свидетельство о государственной регистрации юридического лица, выданное после 01.07.2002 г.; для иностранной компании – аналог документа, подтверждающего государственную регистрацию компании – Сертификат инкорпорации (The Certify of Incorporation);  - выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) по состоянию на текущий год;  - документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица и его представителей (решение учредителей/акционеров об избрании руководителя, доверенность на подписанта).  - калькуляцию, обосновывающую стоимость работ, по форме Приложения к Коммерческому предложению.  - референс-лист, содержащий следующую информацию: перечень объектов с указанием контактных данных Заказчика и видов выполняемых работ, а также период выполнения работ.  Все документы, предоставляемые потенциальным подрядчиком, должны быть заверены печатью и подписью генерального директора потенциального подрядчика.  В составе коммерческого предложения все документы должны быть представлены в сканированных копиях в формате pdf. | |  |
|  | |  |