## Лист1
Расчет договорной цены
На выполнение комплекса работ по монтажу внутренних систем Вентиляции с ПНР на Объекте: «Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенным подземным гаражом» По адресу: г. Санкт Петербург, муниципальный округ Финляндский округ, Полюстровский проспект, участок 48
| Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение | Завод-изготовитель | Ед изм | Кол-во | Стоимость за ед., руб. |  |  | Стоимость всего, руб. |  |  | Примечание
Поз. | [5 empty] | в том числе материалов за единицу | в том числе работ за единицу | Всего за единицу | в том числе материалов | в том числе работ | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | П1
2 | Приточная установка, комплектно: гибкая вставка, заслонка, фильтр, водяной нагреватель, вентиляторный блок с резервом, гибкая вставка, узел обвязки нагревателя с резервным насосом, комплектом автоматики. | VKC-VP-S-16-GSF5H1MSVsG-GVsSM-R | VKT | компл. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Шумоглушитель | ГП 1200х1000 | Арктика | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Решётка алюминиевая двухрядная регулируемая с клапаном расхода воздуха | АДР 800x300 | Арктика | шт. | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Дроссель-клапан | АВК -800x300 | Арктика | шт. | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Дроссель-клапан | АВК -800x600 | Арктика | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Дроссель-клапан | АВК -600x300 | Арктика | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Клапан огнезадерживающий | КПВ.01к (EI60) НО 1200x600 | Виктория | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм 1200x600 |  | Капитель вент | м | 40.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм 600x300 |  | Капитель вент | м | 44.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм 800x600 |  | Капитель вент | м | 69.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм 1000x1000 |  | Капитель вент | м | 2.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Тепловая изоляция S=50мм | Isover | Isover | м² | 24.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | В1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Вытяжная установка, комплектно: гибкая вставка, заслонка, шумоглушитель, вентиляторный блок с резервным двигателем, гибкая вставка. | VKC-VP-S-16-GVsNNGS-R | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Решетка алюминиевая однорядная регулируемая | АМР 300x100 | Арктика | шт. | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Дроссель-клапан | АВК -600x300 | Арктика | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Дроссель-клапан | АВК -700x300 | Арктика | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Дроссель-клапан | КВК 250 | Арктика | шт. | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Клапан огнезадерживающий | КПВ.02к (EI90) НО 1100x600 | Виктория | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,6мм Ø250 |  | Капитель Вент | м | 36.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм 600x300 |  | Капитель вент | м | 155.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм 700x300 |  | Капитель вент | м | 15.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм 850x800 |  | Капитель вент | м | 18.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм 1000x600 |  | Капитель Вент | м | 19.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм 1100x600 |  | Капитель Вент | м | 81.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм 1300x600 |  | Капитель Вент | м | 21.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Противопожарная изоляция EI150 с клеевым составом S=16мм | МБОР-16ф | Тизол | м² | 462.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 | В2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Вентилятор канальный | VKVR 125 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Хомут | VR 125 | VKT | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Регулятор скорости | VTY 0.5 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Клапан обратный | КВО 125 | Арктика | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Диффузор универсальный круглый | ДПУ-М 125 | Арктика | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,5мм Ø125 |  | Капитель Вент | м | 3.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм Ø125 |  | Капитель Вент | м | 76.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Противопожарная изоляция EI30 с клеевым составом S=5мм | МБОР-5ф | Тизол | м² | 41.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
38 | В3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Вентилятор канальный | VKVR 100 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Хомут | VR 100 | VKT | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Регулятор скорости | VTY 0.5 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Клапан обратный | КВО 100 | Арктика | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Диффузор универсальный круглый | ДПУ-М 125 | Арктика | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,5мм Ø100 |  | Капитель Вент | м | 1.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм Ø100 |  | Капитель Вент | м | 74.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Противопожарная изоляция EI30 с клеевым составом S=5мм | МБОР-5ф | Тизол | м² | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
47 | В4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Вентилятор канальный | VKVR 250 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Хомут | VR 250 | VKT | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Регулятор скорости | VTY 1.5 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Клапан обратный | КВО 250 | Арктика | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Решетка | BSV 250 | Арктика | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм Ø200 |  | Капитель Вент | м | 75.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Противопожарная изоляция EI30 с клеевым составом S=5мм | МБОР-5ф | Тизол | м² | 62.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
55 | В5.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Вентилятор канальный | VKVR 160 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Хомут | VR 160 | VKT | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Регулятор скорости | VTY 1.5 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Шумоглушитель | VKN 160/1000 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Клапан обратный | КВО 160 | Арктика | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Решетка | BSV 160 | Арктика | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Клапан огнезадерживающий | КПВ.01к (EI60) НО-160 | Виктория | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм Ø160 |  | Капитель Вент | м | 74.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Противопожарная изоляция EI30 с клеевым составом S=5мм | МБОР-5ф | Тизол | м² | 49.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
65 | В5.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Вентилятор канальный | VKVR 160 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Хомут | VR 160 | VKT | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Регулятор скорости | VTY 1.5 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Клапан обратный | КВО 160 | Арктика | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Решетка | BSV 160 | Арктика | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Клапан огнезадерживающий | КПВ.01к (EI60) НО-160 | Виктория | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм Ø160 |  | Капитель Вент | м | 74.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Противопожарная изоляция EI30 с клеевым составом S=5мм | МБОР-5ф | Тизол | м² | 49.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
74 | В6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Вентилятор канальный | VKVR 100 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Хомут | VR 100 | VKT | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Регулятор скорости | VTY 0.5 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Клапан обратный | КВО 100 | Арктика | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Диффузор универсальный круглый | ДПУ-М 125 | Арктика | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,5мм Ø100 |  | Капитель Вент | м | 1.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм Ø100 |  | Капитель Вент | м | 73.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Противопожарная изоляция EI30 с клеевым составом S=5мм | МБОР-5ф | Тизол | м² | 31.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
83 | В7.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Вентилятор канальный | VKV 600x300 4.1/220 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Гибкая вставка | VKG 600х300 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Регулятор скорости | VRTE 7,5 | Арктика | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Клапан обратный | КВО 200 | Арктика | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Решетка декоративная | РКДВ 600х300 | Виктория | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,5мм Ø200 |  | Капитель Вент | м | 1.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм Ø200 |  | Капитель Вент | м | 86.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Противопожарная изоляция EI30 с клеевым составом S=5мм | МБОР-5ф | Тизол | м² | 72.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
92 | В7.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Вентилятор канальный | VKV 500x300 4.1/220 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Гибкая вставка | VKG 500х300 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Регулятор скорости | VTY 4 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Клапан огнезадерживающий | КПВ.01к (EI60) НО-200 | Виктория | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Решетка декоративная | РКДВ 500х300 | Виктория | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Сетка | BSV-200 | Арктика | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
99 | В8.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Вентилятор канальный | VKVR 160 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
101 | Хомут | VR 160 | VKT | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
102 | Регулятор скорости | VTY 1.5 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
103 | Клапан обратный | КВО 160 | Арктика | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Решетка | BSV 160 | Арктика | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
105 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,5мм Ø160 |  | Капитель Вент | м | 1.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
106 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм Ø160 |  | Капитель Вент | м | 85.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
107 | Противопожарная изоляция EI30 с клеевым составом S=5мм | МБОР-5ф | Тизол | м² | 57.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
108 | В8.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
109 | Вентилятор канальный | VKV 500x300 4.1/220 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Гибкая вставка | VKG 500х300 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
111 | Регулятор скорости | VTY 4 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
112 | Клапан огнезадерживающий | КПВ.01к (EI60) НО-200 | Виктория | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
113 | Решетка декоративная | РКДВ 500х300 | Виктория | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
114 | Сетка | BSV-200 | Арктика | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
115 | В9.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
116 | Вентилятор канальный | VKV 600x300 4.1/220 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
117 | Гибкая вставка | VKG 600х300 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
118 | Регулятор скорости | VRTE 7,5 | Арктика | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
119 | Клапан обратный | КВО 200 | Арктика | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
120 | Решетка декоративная | РКДВ 600х300 | Виктория | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
121 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,5мм Ø200 |  | Капитель Вент | м | 1.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
122 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм Ø200 |  | Капитель Вент | м | 84.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
123 | Противопожарная изоляция EI30 с клеевым составом S=5мм | МБОР-5ф | Тизол | м² | 69.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
124 | В9.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
125 | Вентилятор канальный | VKV 500x300 4.1/220 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
126 | Гибкая вставка | VKG 500х300 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
127 | Регулятор скорости | VTY 4 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
128 | Клапан огнезадерживающий | КПВ.01к (EI60) НО-200 | Виктория | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
129 | Решетка декоративная | РКДВ 500х300 | Виктория | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
130 | Сетка | BSV-200 | Арктика | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
131 | В10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
132 | Вентилятор канальный | VKVR 250 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
133 | Хомут | VR 250 | VKT | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
134 | Регулятор скорости | VTY 1.5 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
135 | Клапан обратный | КВО 250 | Арктика | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
136 | Решетка | BSV 250 | Арктика | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
137 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,6мм Ø250 |  | Капитель Вент | м | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
138 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм Ø250 |  | Капитель Вент | м | 80.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
139 | Противопожарная изоляция EI30 с клеевым составом S=5мм | МБОР-5ф | Тизол | м² | 81.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
140 | В12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
141 | Вентилятор канальный | VKVR 100 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
142 | Хомут | VR 100 | VKT | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
143 | Регулятор скорости | VTY 0.5 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
144 | Клапан обратный | КВО 100 | Арктика | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
145 | Клапан огнезадерживающий | КПВ.01к (EI60) НО-100 | Виктория | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
146 | Решетка | BSV 100 | Арктика | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
147 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,5мм Ø100 |  | Капитель Вент | м | 1.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
148 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм Ø100 |  | Капитель Вент | м | 93.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
149 | Противопожарная изоляция EI30 с клеевым составом S=5мм | МБОР-5ф | Тизол | м² | 40.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
150 | В13 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
151 | Вентилятор канальный | VKVR 100 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
152 | Хомут | VR 100 | VKT | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
153 | Регулятор скорости | VTY 0.5 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
154 | Шумоглушитель | VKN 100/1000 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
155 | Клапан обратный | КВО 100 | Арктика | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
156 | Решетка | BSV 100 | Арктика | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
157 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм Ø100 |  | Капитель Вент | м | 7.34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
158 | Противопожарная изоляция EI30 с клеевым составом S=5мм | МБОР-5ф | Тизол | м² | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
159 | В14 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
160 | Вентилятор канальный | VKVR 100 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
161 | Хомут | VR 100 | VKT | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
162 | Регулятор скорости | VTY 0.5 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
163 | Шумоглушитель | VKN 100/1000 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
164 | Клапан обратный | КВО 100 | Арктика | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
165 | Диффузор универсальный круглый | ДПУ-М 100 | Арктика | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
166 | Клапан огнезадерживающий | КПВ.01к (EI60) НО-100 | Виктория | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
167 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,5мм Ø100 |  | Капитель Вент | м | 3.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
168 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм Ø100 |  | Капитель Вент | м | 93.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
169 | Противопожарная изоляция EI30 с клеевым составом S=5мм | МБОР-5ф | Тизол | м² | 40.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
170 | В15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
171 | Вентилятор канальный | VKVR 100 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
172 | Хомут | VR 100 | VKT | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
173 | Регулятор скорости | VTY 0.5 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
174 | Шумоглушитель | VKN 100/1000 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
175 | Клапан обратный | КВО 100 | Арктика | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
176 | Диффузор универсальный круглый | ДПУ-М 125 | Арктика | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
177 | Клапан огнезадерживающий | КПВ.01к (EI60) НО-100 | Виктория | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
178 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,5мм Ø100 |  | Капитель Вент | м | 1.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
179 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм Ø100 |  | Капитель Вент | м | 81 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
180 | Противопожарная изоляция EI30 с клеевым составом S=5мм | МБОР-5ф | Тизол | м² | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
181 | В16 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
182 | Вентилятор канальный | VKVR 125 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
183 | Хомут | VR 125 | VKT | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
184 | Регулятор скорости | VTY 0.5 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
185 | Клапан обратный | КВО 125 | Арктика | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
186 | Решетка | BSV 125 | Арктика | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
187 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм Ø125 |  | Капитель Вент | м | 87.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
188 | Противопожарная изоляция EI30 с клеевым составом S=5мм | МБОР-5ф | Тизол | м² | 46.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
189 | В17 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
190 | Вентилятор канальный | VKVR 125 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
191 | Хомут | VR 125 | VKT | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
192 | Регулятор скорости | VTY 0.5 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
193 | Клапан обратный | КВО 125 | Арктика | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
194 | Клапан огнезадерживающий | КПВ.01к (EI60) НО-125 | Виктория | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
195 | Решетка | BSV 125 | Арктика | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
196 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм Ø125 |  | Капитель Вент | м | 99.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
197 | Противопожарная изоляция EI30 с клеевым составом S=5мм | МБОР-5ф | Тизол | м² | 53.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
198 | В18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
199 | Вентилятор канальный | VKVR 160 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
200 | Хомут | VR 160 | VKT | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
201 | Регулятор скорости | VTY 1.5 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
202 | Клапан обратный | КВО 125 | Арктика | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
203 | Решетка | BSV 125 | Арктика | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
204 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,5мм Ø125 |  | Капитель Вент | м | 1.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
205 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм Ø125 |  | Капитель Вент | м | 90.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
206 | Противопожарная изоляция EI30 с клеевым составом S=5мм | МБОР-5ф | Тизол | м² | 48.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
207 | В19 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
208 | Вентилятор канальный | VKVR 160 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
209 | Хомут | VR 160 | VKT | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
210 | Регулятор скорости | VTY 1.5 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
211 | Клапан обратный | КВО 160 | Арктика | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
212 | Решетка | BSV 160 | Арктика | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
213 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм Ø160 |  | Капитель Вент | м | 102.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
214 | Противопожарная изоляция EI30 с клеевым составом S=5мм | МБОР-5ф | Тизол | м² | 69.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
215 | В20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
216 | Вентилятор канальный | VKVR 100 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
217 | Хомут | VR 100 | VKT | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
218 | Регулятор скорости | VTY 0.5 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
219 | Клапан обратный | КВО 100 | Арктика | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
220 | Решетка | BSV 100 | Арктика | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
221 | Клапан огнезадерживающий | КПВ.01к (EI60) НО-100 | Виктория | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
222 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,5мм Ø100 |  | Капитель Вент | м | 2.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
223 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм Ø100 |  | Капитель Вент | м | 94 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
224 | Противопожарная изоляция EI30 с клеевым составом S=5мм | МБОР-5ф | Тизол | м² | 40.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
225 | В21 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
226 | Вентилятор канальный | VKVR 100 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
227 | Хомут | VR 100 | VKT | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
228 | Регулятор скорости | VTY 0.5 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
229 | Клапан обратный | КВО 100 | Арктика | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
230 | Решетка | BSV 100 | Арктика | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
231 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,5мм Ø100 |  | Капитель Вент | м | 8.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
232 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм Ø100 |  | Капитель Вент | м | 84.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
233 | Противопожарная изоляция EI30 с клеевым составом S=5мм | МБОР-5ф | Тизол | м² | 36.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
234 | В22 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
235 | Вентилятор канальный | VKVR 160 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
236 | Хомут | VR 160 | VKT | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
237 | Регулятор скорости | VTY 1.5 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
238 | Клапан обратный | КВО 160 | Арктика | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
239 | Решетка | BSV 160 | Арктика | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
240 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм Ø160 |  | Капитель Вент | м | 71.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
241 | Противопожарная изоляция EI30 с клеевым составом S=5мм | МБОР-5ф | Тизол | м² | 47.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
242 | В23-В54 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
243 | Вентилятор осевой | O.ERRE IN 9/3.5 | Арктика | шт. | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
244 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм 300х100 |  | Капитель Вент | м | 55.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
245 | Противопожарная изоляция EI30 с клеевым составом S=5мм | МБОР-5ф | Тизол | м² | 55.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
246 | ПЕ1,ПЕ2,ПЕ6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
247 | Приточный вентиляционный клапан | КИВ 125 | КИВ | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
248 | ВЕ | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
249 | Решетка вентиляционная нерегулируемая | АДН 100х200 | Арктика | шт. | 842 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
250 | Переточная решетка | АП 100х200 | Арктика | шт. | 56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
251 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм 200х100 |  | Капитель Вент | м | 32.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
252 | Турбодефлектор | ТД 400 | - | шт. | 51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
253 | Турбодефлектор | ТД 630 | - | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
254 | ВЕ2, ВЕ3, ВЕ4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
255 | Решетка вентиляционная нерегулируемая | АДН 400х200 | Арктика | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
256 | ДВ1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
257 | Вентилятор осевой для дымоудаления | ВО 13-284 № 12,5 ДУ (30/1500, 6/25) | ТД ВентПром | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
258 | Решетка декоративная | РКДВ-1000x700 | Виктория | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
259 | Клапан огнезадерживающий | КПВ.01МС (EI60) Н3 с эл. приводом MB BLE230 (CH) 2000x800 | Виктория | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
260 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм 800x600 |  | Капитель Вент | м | 34.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
261 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм 1000x800 |  | Капитель Вент | м | 19.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
262 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм 2000x800 |  | Капитель Вент | м | 30.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
263 | Противопожарная изоляция EI60 с клеевым составом S=5мм | МБОР-5ф | Тизол | м² | 440 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
264 | ДВ2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
265 | Вентилятор радиальный | ВР 80-75-9ДУ-2ч/400°C-7,5/960-П0 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
266 | Гибкая вставка (400) кругл. для ВР 80-75-9ДУ | - | ТД ВентПром | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
267 | Виброизолятор | MX W 50/30 | ТД ВентПром | шт. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
268 | Кожух UWP-9 |  | ТД ВентПром | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
269 | Решетка декоративная | РКДВ-600x600 | Виктория | шт. | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
270 | Клапан огнезадерживающий | КПВ.01 СЛ(EI60) Н3 с эл. приводом MB BLE230 (ВH) 600x600 | Виктория | шт. | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
271 | Клапан обратный, с кожухом для привода | КПС-1м-МЗ-800х650 | ТД ВентПром | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
272 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм 800x650 |  | Капитель Вент | м | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
273 | Козырёк с защитной сеткой 900х600 |  | - | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
274 | Кожух из оцинкованной стали |  | - | м² | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
275 | Противопожарная изоляция EI60 с клеевым составом S=5мм | МБОР-5ф | Тизол | м² | 17.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
276 | ДВ3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
277 | Вентилятор радиальный | ВР 80-75-9ДУ-2ч/400°C-7,5/960-П0 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
278 | Гибкая вставка (400) кругл. для ВР 80-75-9ДУ | - | ТД ВентПром | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
279 | Виброизолятор | MX W 50/30 | ТД ВентПром | шт. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
280 | Кожух UWP-9 |  | ТД ВентПром | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
281 | Решетка декоративная | РКДВ-600x600 | Виктория | шт. | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
282 | Клапан огнезадерживающий | КПВ.01 СЛ(EI60) Н3 с эл. приводом MB BLE230 (ВH) 600x600 | Виктория | шт. | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
283 | Клапан огнезадерживающий | КПС-1м-МЗ-650х750 | ТД ВентПром | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
284 | Компенсатор линейных расширений | СОМ-КЛР-700х600 | Веза | шт. | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
285 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм 700x600 |  | Капитель вент | м | 70.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
286 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм 750x650 |  | Капитель вент | м | 4.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
287 | Козырёк с защитной сеткой 900х600 |  | - | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
288 | Кожух из оцинкованной стали |  | - | м² | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
289 | Противопожарная изоляция EI60 с клеевым составом S=5мм | МБОР-5ф | Тизол | м² | 272.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
290 | ДВ4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
291 | Вентилятор радиальный | ВР 80-75-9ДУ-2ч/400°C-7,5/960-П0 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
292 | Гибкая вставка (400) кругл. для ВР 80-75-9ДУ | - | ТД ВентПром | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
293 | Виброизолятор | MX W 50/30 | ТД ВентПром | шт. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
294 | Кожух UWP-9 |  | ТД ВентПром | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
295 | Защита UPE-9 |  | ТД ВентПром | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
296 | Решетка декоративная | РКДВ 600х600 | Виктория | шт. | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
297 | Клапан огнезадерживающий | КПВ.01 СЛ (EI60) Н3 с эл. приводом MB BLE230 (ВH) 600x600 | Виктория | шт. | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
298 | Клапан огнезадерживающий | КПС-1м-МЗ-700х650 | ТД ВентПром | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
299 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм 700x650 |  | Капитель Вент | м | 2.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | Козырёк с защитной сеткой 900х600 |  | - | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
301 | Кожух из оцинкованной стали |  | - | м² | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
302 | Противопожарная изоляция EI60 с клеевым составом S=5мм | МБОР-5ф | Тизол | м² | 12.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
303 | ДВ5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
304 | Вентилятор радиальный | ВР 80-75-9ДУ-2ч/400°C-7,5/960-П0 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
305 | Гибкая вставка (400) кругл. для ВР 80-75-9ДУ | - | ТД ВентПром | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
306 | Виброизолятор | MX W 50/30 | ТД ВентПром | шт. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
307 | Кожух UWP-9 |  | ТД ВентПром | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
308 | Решетка декоративная | РКДВ-600x600 | Виктория | шт. | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
309 | Клапан огнезадерживающий | КПВ.01 СЛ(EI60) Н3 с эл. приводом MB BLE230 (ВH) 600x600 | Виктория | шт. | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
310 | Клапан обратный, с кожухом для привода | КПС-1м-МЗ-600х800 | ТД ВентПром | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
311 | Компенсатор линейных расширений | СОМ-КЛР-700х600 | Веза | шт. | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
312 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм 700x600 |  | Капитель Вент | м | 71.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
313 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм 800x600 |  | Капитель Вент | м | 3.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
314 | Козырёк с защитной сеткой 900х600 |  | - | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
315 | Кожух из оцинкованной стали |  | - | м² | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
316 | Противопожарная изоляция EI60 с клеевым составом S=5мм | МБОР-5ф | Тизол | м² | 259 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
317 | ДП1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
318 | Вентилятор осевой | НАПОР-7,1-15х3000-1Ж36-02-Р | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
319 | Гибкая вставка | ВО7,1 | VKT | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
320 | Решетка декоративная | РКДВ -1200x1200 | Виктория | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
321 | Клапан огнезадерживающий | КПВ.01СЛ (EI60) НЗ с эл. приводом MB BLF230 (ВН) 1200х1200 | Виктория | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
322 | Клапан огнезадерживающий | КПВ.01МС (EI60) Н3 с эл. приводом MB BLE230 (CH) 1250х1500 | Виктория | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
323 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм 1200x1000 |  | Капитель вент | м | 5.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
324 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм 1200x1200 |  | Капитель вент | м | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
325 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм 1250x1500 |  | Капитель вент | м | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
326 | Противопожарная изоляция EI45 с клеевым составом S=5мм | МБОР-5ф | Тизол | м² | 65.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
327 | ДП2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
328 | Вентилятор осевой | НАПОР-5-4х3000-1Ж36-02-Р | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
329 | Гибкая вставка | ВО5 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
330 | Защитное ограждение | ВО-500 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
331 | Решетка декоративная | РКДВ -700x900 | Виктория | шт. | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
332 | Клапан огнезадерживающий | ГЕРМИК-ДУ-З-700x900-1*ф-МВ220-ВН | Веза | шт. | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
333 | Клапан обратный | КПС-1м-МЗ-400х700 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
334 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм 700x400 |  | Капитель Вент | м | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
335 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм 1200x250 |  | Капитель Вент | м | 72.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
336 | Противопожарная изоляция EI30 с клеевым составом S=5мм | МБОР-5ф | Тизол | м² | 291.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
337 | ДП3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
338 | Вентилятор осевой | НАПОР-5-4х3000-1Ж36-02-Р | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
339 | Гибкая вставка | ВО5 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
340 | Защитное ограждение | ВО-500 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
341 | Решетка декоративная | РКДВ-700x900 | Виктория | шт. | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
342 | Клапан обратный | КПС-1м-МЗ-400х700 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
343 | Клапан огнезадерживающий | ГЕРМИК-ДУ-З-700x900-1*ф-MB220-ВН | Веза | шт. | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
344 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм 700x400 |  | Капитель Вент | м | 1.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
345 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм 900x300 |  | Капитель Вент | м | 72.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
346 | Противопожарная изоляция EI30 с клеевым составом S=5мм | МБОР-5ф | Тизол | м² | 247 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
347 | ДП4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
348 | Вентилятор осевой | НАПОР-5-4х3000-1Ж36-02-Р | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
349 | Гибкая вставка | ВО5 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
350 | Защитное ограждение | ВО-500 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
351 | Решетка декоративная | РКДВ -700x900 | Виктория | шт. | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
352 | Клапан обратный | КПС-1м-МЗ-400х700 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
353 | Клапан огнезадерживающий | ГЕРМИК-ДУ-З-700x900-1*ф-MB220-ВН | Веза | шт. | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
354 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм 950x250 |  | Капитель Вент | м | 72.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
355 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм 700x400 |  | Капитель Вент | м | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
356 | Противопожарная изоляция EI30 с клеевым составом S=5мм | МБОР-5ф | Тизол | м² | 250.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
357 | ДП5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
358 | Вентилятор осевой | НАПОР-5-4х3000-1Ж36-02-Р | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
359 | Гибкая вставка | ВО5 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
360 | Защитное ограждение | ВО-500 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
361 | Решетка декоративная | РКДВ -700x900 | Виктория | шт. | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
362 | Клапан огнезадерживающий | КПС-1м-МЗ-400х700 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
363 | Клапан огнезадерживающий | ГЕРМИК-ДУ-З-700x900-1*ф-MB220-ВН | Виктория | шт. | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
364 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм 700x400 |  | Капитель Вент | м | 1.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
365 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм 950x250 |  | Капитель Вент | м | 7.26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
366 | Противопожарная изоляция EI30 с клеевым составом S=5мм | МБОР-5ф | Тизол | м² | 235.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
367 | ДП6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
368 | Вентилятор осевой | НАПОР-5-4х3000-1Ж36-02-Р (Компоновка 02) | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
369 | Гибкая вставка | ВО5 | VKT | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
370 | Решетка декоративная | РКДВ -400x200 | Виктория | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
371 | Решетка декоративная | РКДВ -700x700 | Виктория | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
372 | Решетка декоративная | РКДВ-350x1800 | Виктория | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
373 | Клапан воздушный | АВК 400х200 | Арктика | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
374 | Клапан огнезадерживающий | КПВ.01МС (EI60) Н3 с эл. приводом MB BLE230 (CH) 1000-500 | Виктория | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
375 | Клапан избыточного давления | КИД 500-700 | Веза | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
376 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм 700x600 |  | Капитель Вент | м | 5.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
377 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм 1000x500 |  | Капитель Вент | м | 4.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
378 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм 1350x500 |  | Капитель Вент | м | 4.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
379 | Противопожарная изоляция EI30 с клеевым составом S=5мм | МБОР-5ф | Тизол | м² | 102 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
380 | ДП7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
381 | Вентилятор осевой | НАПОР-6,3-4х3000-2А22-02-Р | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
382 | Гибкая вставка | ВО6,3 | VKT | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
383 | Защитное ограждение | ВО-630 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
384 | Сетка ограждающая | 900х300 | Виктория | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
385 | Клапан огнезадерживающий | КПВ.01МС (EI60) Н3 с эл. пр. MB BLE230 (CH) 500-600 | Виктория | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
386 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм 600x500 |  | Капитель Вент | м | 78.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
387 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм 900x300 |  | Капитель Вент | м | 4.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
388 | Противопожарная изоляция EI30 с клеевым составом S=5мм | МБОР-5ф | Тизол | м² | 248.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
389 | ДП8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
390 | Вентилятор осевой | НАПОР-4,5-4х3000-1Д49-02-Р | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
391 | Гибкая вставка | ВО4,5 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
392 | Защитное ограждение | ВО-450 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
393 | Решетка декоративная | РКДВ 700x600 | Виктория | шт. | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
394 | Клапан огнезадерживающий | КПС-1м-МЗ-700х600 | ТД ВентПром | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
395 | Клапан огнезадерживающий | КПВ.01 СЛ(EI60) Н3 с эл приводом MB BLE230 (ВH) 700x600 | Виктория | шт. | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
396 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм 700x600 |  | Капитель Вент | м | 72.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
397 | Теплоизоляция, толщиной 100 мм ТИ100 | TEXMAT | Rockwool | м² | 9.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
398 | Подкладка из стеклопластика |  | Rockwool | м² | 9.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
399 | Противопожарная изоляция EI30 с клеевым составом S=5мм | МБОР-5ф | Тизол | м² | 234.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | ДП9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
401 | Вентилятор канальный | VKV 600х300 4.1/220 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
402 | Воздухонагреватель электрический | VKH-E 600х300/30 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
403 | Вставка гибкая | VKG 600х300 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
404 | Защитный козырек с сеткой | 600х300 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
405 | Клапан обратный | КПС-1м-МЗ-600х300 | ТД ВентПром | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
406 | Теплоизоляция, толщиной 100 мм ТИ100 | TEXMAT | Rockwool | м² | 2.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
407 | Подкладка из стеклопластика |  | Rockwool | м² | 2.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
408 | Кожух из оцинкованной стали |  | Капитель Вент | м² | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
409 | ДП10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
410 | Вентилятор осевой | НАПОР-6,3-5,5х3000-2А29-02-Р | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
411 | Вставка гибкая | ВО6,3 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
412 | Защитное ограждение | ВО-630 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
413 | Клапан избыточного давления | КИД 700-700к | Веза | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
414 | Кожух для КИД | - | Капитель Вент | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
415 | Решетка декоративная | РКДВ 700x700 | Виктория | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
416 | Клапан огнезадерживающий | КПС-1м-МЗ-700х700 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
417 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм 700x700 |  | Капитель Вент | м | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
418 | ДП11 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
419 | Вентилятор осевой | НАПОР-5-4х3000-1Ж36-02-Р | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
420 | Вставка гибкая | ВО5 | VKT | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
421 | Решетка декоративная | РКДВ-700x550 | Виктория | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
422 | Решетка декоративная | РКДВ-600x500 | Виктория | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
423 | Решетка декоративная | РКДВ-400х200 | Виктория | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
424 | Клапан воздушный | АВК 400х200 | Арктика | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
425 | Клапан избыточного давления | КИД-500x700 | Веза | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
426 | Клапан огнезадерживающий | КПВ.01-МС (EI60) Н3 MB BLE230 (ВH) 700x550 | Виктория | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
427 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм 600x500 |  | Капитель Вент | м | 12.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
428 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм 700x550 |  | Капитель Вент | м | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
429 | Противопожарная изоляция EI30 с клеевым составом S=5мм | МБОР-5ф | Тизол | м² | 41.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
430 | ДП12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
431 | Вентилятор осевой | НАПОР-6,3-4х3000-2А22-02-Р | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
432 | Вставка гибкая | ВО6,3 | VKT | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
433 | Защитное ограждение | ВО-6,3 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
434 | Клапан огнезадерживающий | КПВ.01-МС (EI60) Н3 MB BLE230 (ВH) 800x600 | Виктория | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
435 | Сетка ограждающая | 900х300 | - | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
436 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм 800x600 |  | Капитель Вент | м | 78.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
437 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм 900x300 |  | Капитель Вент | м | 7.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
438 | Противопожарная изоляция EI30 с клеевым составом S=5мм | МБОР-5ф | Тизол | м² | 273 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
439 | ДП13 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
440 | Вентилятор канальный | НАПОР-4,5-4х3000-1Д49-02-Р | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
441 | Вставка гибкая | ВО4,5 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
442 | Защитное ограждение | ВО-450 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
443 | Решетка декоративная | РКДВ-800x600 | Виктория | шт. | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
444 | Клапан огнезадерживающий | КПC-1м-МЗ-800-600 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
445 | Клапан огнезадерживающий | КПВ.01 СЛ (EI60) Н3 с эл. приводом MB BLE230 (ВH)-800x600 | Виктория | шт. | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
446 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм 800x600 |  | Капитель Вент | м | 73 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
447 | Теплоизоляция, толщиной 100 мм ТИ100 | TEXMAT | Rockwool | м² | 10.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
448 | Подкладка из стеклопластика |  | Rockwool | м² | 10.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
449 | Противопожарная изоляция EI30 с клеевым составом S=5мм | МБОР-5ф | Тизол | м² | 252.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
450 | ДП14 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
451 | Вентилятор канальный | VKV 600х300 4.1/220 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
452 | Воздухонагреватель электрический | VKH-E 600х300/30 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
453 | Вставка гибкая | VKG 600х300 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
454 | Защитный козырек с сеткой | 600х300 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
455 | Клапан обратный | КПС-1м-МЗ-600х300 | ТД ВентПром | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
456 | Теплоизоляция, толщиной 100 мм ТИ100 | TEXMAT | Rockwool | м² | 2.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
457 | Подкладка из стеклопластика |  | Rockwool | м² | 2.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
458 | Кожух из оцинкованной стали |  | Капитель Вент | м² | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
459 | ДП15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
460 | Вентилятор осевой | НАПОР-6,3-5,5х3000-2А29-01 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
461 | Вставка гибкая | 6.3 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
462 | Защитное ограждение | ВО-630 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
463 | Клапан избыточного давления | КИД-700x700к | Арктика | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
464 | Кожух для КИД | - | Капитель Вент | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
465 | Решетка декоративная | РКДВ 700x700 | Виктория | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
466 | Клапан огнезадерживающий | КПC-1м-МЗ-700-700 | VKT | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
467 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм 700x700 |  | Капитель Вент | м | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
468 | Теплоснабжение | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
469 | ТС1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
470 | Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду65 | ГОСТ 3262-75 |  | м | 214 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
471 | Цилиндры из каменной ваты толщиной 40 мм на трубу 65 | Rockwool 100Кф 76х40 | Rockwool | м | 214 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
472 | Шаровой сливной кран со штуцером Dy=15 | BVR-C | ООО «Данфосс» | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
473 | Воздухоотводчик автоматический Dy=15мм. |  | Valtec | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
474 | ТС2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
475 | Тепловая завеса, с пультом управления | КЭВ-70П4141W | Тепломаш | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
476 | Узел смешения ВТЗ | КЭВ УТМ4Н | Тепломаш | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
477 | Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду32 | ГОСТ 3262-75 | - | м | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
478 | Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду40 | ГОСТ 3262-75 | - | м | 215 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
479 | Цилиндры из каменной ваты толщиной 40 мм на трубу 32 | Rockwool 100Кф 47х40 | Rockwool | м | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
480 | Цилиндры из каменной ваты толщиной 40 мм на трубу 40 | Rockwool 100Кф 57х40 | Rockwool | м | 215 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
481 | Шаровой сливной кран со штуцером Dy=15 | BVR-C | ООО «Данфосс» | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
482 | Воздухоотводчик автоматический Dy=15мм. |  | Valtec | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
483 | Грунтовка трубопроводов |  |  | кг | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
484 | Окраска трубопроводов |  |  | кг | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
485 | Прочее | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
486 | Крепежные и расходные материалы системы ТС |  |  | компл | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
487 | Фасонные элементы трубопроводов |  |  | компл | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
488 | Гидравлические испытания системы ТС |  |  | компл | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
489 | Металл сортовой для крепления воздуховодов |  |  | кг | 1800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
490 | Фасонные элементы воздуховодов |  |  | компл | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
491 | Расходный и крепежный материал для воздуховодов |  |  | компл | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
492 | Оборудование, материалы и монтаж системы АОВ | Проект 13/2020-АМЦ-1-АОВ |  | компл | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
493 | Пуско-наладочные работы системы Вентиляции |  |  | компл | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
494 | Пуско-наладочные работы системы Теплоснабжения |  |  | компл | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ТРЕБОВАНИЯ К КОММЕРЧЕСКОМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ:
1 | На основании технического задания и проектной документации Субподрядчик готовит коммерческое предложение. Форма коммерческого предложения обязательна к заполнению и является укрупненной и жесткой, все комментарии, уточнения (в случае если на ваш взгляд таковые необходимы) заполняются Субподрядчиком в графе «Примечания». При формировании коммерческого предложения данные для составления КП берутся строго из проектной документации и являются первостепенными. Субподрядчик обязан готовить коммерческое предложение на основании проекта, учитывая приложенную к проекту спецификацию оборудования и материалов; Субподрядчик обязан проанализировать проектную документацию.
2 | Предложение должно включать все затраты Субподрядчика, необходимые для выполнения работ и для сдачи результата работ в эксплуатацию, в том числе стоимость работ, не упомянутых в данном запросе, но усматриваемых техническим заданием, проектной документацией, переданной на тендер, а также, утвержденными нормативами и правилами производства работ или иными техническими регламентами.
3 | Стоимость должна включать в себя все виды работ и материалов, оборудования, предусмотренных проектной документацией, налоги, в том числе НДС, и все иные издержки Субподрядчика. Работы (з/плата, материалы, механизмы) не учтенные в ценовом предложении (в т. ч. вследствие ошибки), выполняются Субподрядчиком без увеличения общей стоимости комплекса работ. Дополнительные объемы работ, выявленные в процессе исполнения договора, не учтенные в цене коммерческого предложения по данным видам работ, к оплате Заказчиком приниматься не будут. Субподрядчик относит их к собственным строительным рискам. (включая сопутствующие строительно-монтажные работы: штробление, сверление, устройство и бурение отверстий, заделки и т.д.), материалы и оборудование, необходимые для достижения результата и сдачи выполненных работ «под ключ», даже если они не указаны в Спецификации и Расчете стоимости.
4 | Стоимость работ должна включать в себя все административно-хозяйственные расходы, расходы на обслуживание работников строительства, расходы на организацию работ на строительной площадке относимые на накладные расходы согласно МДС 81-33.2004.
5 | Стоимость работ должна включать в себя входной контроль и приёмку приобретаемых (поставляемых) строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования и выполнение в случае необходимости контрольных измерений и испытаний строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования.
6 | Коммерческое предложение должно включать стоимость доставки материалов и оборудования до места монтажа, такелажных работ и монтажа конструкций.
7 | Цена должна быть фиксированная на весь период выполнения работ. Индексация стоимости работ не выполняется.
8 | Стоимость коммерческого предложения должна учитывать стоимость генподрядных услуг, в размере 2% (в том числе НДС) от стоимости Договора.
9 | Стоимость коммерческого предложения должна учитывать стоимость гарантийных удержаний, в размере 5% (в том числе НДС) от стоимости Договора. (Возврат производиться чеез 12 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию или передачи систем эксплуатирующей организацие)
10 | КП должно учитывать полную стоимость комплекса работ, указанного ТЗ, а также всех работ, усматриваемых в рабочей и технической документации к тендеру.