Приложение 1.

Схема №1 расположения ЛОС на объекте

Схема №2 установки «AG-Сток»

Фотоматериал

|  | Здание очистных сооружений |
| --- | --- |
|  | -Насос второй ступени подачи воды на очистку Pedrollo HFm 70B; -Сепараторный фильтр для воды Timex TMN-32; -Насос-дозатор перистальтический Etatron B3-V PER. |
|  | Резервуар подготовленной воды |
|  | Фильтры осветлители |
|  | Шкаф управления насосами очистных сооружений |
|  | Резервуар вторичный отстойник |
|  | Фильтр тонкой очистки Honeywell F76S-1AA |
|  | Насос-дозатор |
|  | УФ-обеззараживатель «Блеск-50» с блоком управления |