|  |  |
| --- | --- |
|  | **Утверждаю:****Генеральный директор** **ЗАО «ЖСМ»****Турищев О.Н.** |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:**

**Ремонт кровли «Административный корпус карьероуправления» инв. №40492**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень основных данных и требований** | **Основные данные и требования** |
| 1. Место, условия и сроки выполнения работ |
| 1.1. | Место проведения работ |  ЗАО «ЖСМ», Самарская область, г. Жигулёвск, 1-й Промышленный проезд, №4 |
| 1.2. | Сроки выполнения работ | Не более 30 дней |
|  | Контроль выполнения договора, ответственные лица | Красноярцев Евгений Сергеевич Ведущий специалист по надзору за зданиями и сооружениями ЗАО «ЖСМ»Тел. +7 (84862) 32-7-11e-mail: Krasnoyarcev@cemros.ru  |
| 2. | Предмет договора | Ремонт кровли производственных зданий и сооружений |
| 3. | Требования, предъявляемые к предмету тендера |
| 3.1. | Наименование, основные характеристики и объемы выполняемых работ | Объёмы выполняемых работ определяются в соответствии с Ведомостью дефектов на выполнение ремонтных работ. |
| 3.2. | Требования к качественным характеристикам работ,соответствие нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования) | Все работы должны выполняться на основании Ведомости дефектов №1 на выполнение работ по ремонту кровели производственных зданий и сооружений в соответствии с действующими строительными нормами и правилами Российской Федерации.Подрядчик обязан выполнять работы качественно и в полном объеме на высоком профессиональном уровне.**Основные требования к подрядной организации:**1. Выполнение работ качественно в срок в строгом соблюдении нормативной документации и в соответствии с действующим законодательством РФ. Организация и выполнение работ осуществляются Подрядчиком при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда.2. Выполнение работ квалифицированными специалистами, обученными и аттестованными в установленном порядке.   3. Подрядчик может производить работы на территории Заказчика только после получения от Заказчика вводного и первичного инструктажа на рабочем месте и после оформления Акта-допуска на производство работ.  На объекте проведения работ все работники Подрядчика должны находиться в спецодежде, спецобуви, защитных касках и других средств индивидуальной защиты. |
| 4. | Предоставляемая Заказчиком документация для подготовки ТКП | 1. Ведомость дефектов ремонт кровли здания «Административный корпус карьероуправления» инв. №40492 (Приложения №1).
2. Локальная смета Заказчика «Административный корпус карьероуправления» инв. №40492 (Приложения №2).
3. Порядок формирования стоимости работ (Приложение №3).
4. Проект договора (Приложение №4).
 |
| 5. | Условие проведения закупки | Предложение подрядной организации не должно превышать стоимость экспертной оценки Заказчика, приведенной в Локальной смете Заказчика (Приложение №2)1. По результатам закупки подрядная организация заключает договор (Приложение №4) с приложением Локальной сметы Заказчика (Приложения №2), с применением понижающего коэффициента по результатам закупки. 2. До завершения подачи технико-коммерческих предложений настоящей закупки, участник закупки вправе направить замечания к предоставляемой Заказчиком документации, указанной в п.4 настоящего ТЗ. 3. Организатор закупки Заказчика до завершения закупки обязан направить ответ участнику закупки на его замечания. Если по результатам выявленных замечаний вносятся изменения в закупочную документацию (п. 4 ТЗ), то данные изменения доводятся до всех участников закупки, в т.ч. с возможным увеличением срока проведения закупочной процедуры.4. Участники закупки до подачи предложения могут осуществить выезд на объекты, предварительно согласовав время посещения с Заказчиком.  |
| 6. | Предоставляемые Подрядчиком документы для участия в закупке | 1. Стоимостное предложение (свободная форма).2. Комплект документов (проверка контрагента на благонадежность):- копии решений учредителя о создании общества, о назначении руководителя, а также копию приказа о его назначении; - копии свидетельств о регистрации контрагента и постановке его на учет в налоговом органе; - информационное письмо об учете контрагента в ЕГРПО; - выписку из Единого государственного реестра юридических лиц; - копию устава общества; - актуальную выписку из реестра членов СРО, на основании которой контрагент осуществляет свою деятельность; - копию доверенности или иного документа, уполномочивающего конкретное лицо подписывать документы от имени организации; - выписку из банка об открытии счета; - копию банковской карточки с образцами подписей руководителя и бухгалтера; - копию последнего бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа, либо справку из налоговых органов об отсутствии задолженностей по налогам и сборам; - документы, подтверждающие возможность выполнить договорные работы;- справку об опыте работы;- заявление о добросовестности контрагента (согласно образца, прилагаемого Заказчиком).3. Информацию об опыте работы подрядной организации (не менее 3-х лет) (свободная форма).4. Согласие с проектом договора (свободная форма).5. Согласие/замечания (свободная форма) к Ведомости дефектов (Приложения №1),6. Согласие/замечания (свободная форма) к Локальной смете Заказчика (Приложения №2). |
| 7. | Условия оплаты | В соответствии с условиями проекта Договора раздел. 3.ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ (Приложение № 4).Наличие аванса, сумма - определяются по результатам закупки.  |
| 8. | Формирование стоимости работ по Договору | Стоимость работ формируется в соответствии с Порядком формирования стоимости работ (Приложение №3).Стоимость Работ по изменениям в Ведомости дефектов: ремонт кровли производственных зданий и сооружений (Приложения №1) формируется в соответствии с Порядком формирования стоимости работ (Приложение №3) и согласовывается в форме Дополнительных соглашений к Договору. |
| 9. | Условия приемки выполненных работ | Условия приемки выполненных работ по Договору указаны в проекте Договора разделы №3, №5, №6, №7, №8 (Приложение № 4). |
| 10. | Требования к сроку гарантийного периода | Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта составляет 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с момента подписания сторонами Акта о приёмке выполненных работ по форме КС-2.Подрядчик обязан устранять в сроки, установленные Заказчиком, все выявленные в процессе Работ (и после их завершения в период гарантийного срока) дефекты, подтвержденные двухсторонним Актом. |
| 11. | Привлечение субподрядчиков | Подрядчик вправе в любое время, только после согласования с Заказчиком, привлекать к проведению работ третьих лиц, если это не влечет за собой увеличения стоимости оказания услуг и качества, оказываемых услуг. |
| 12. | Приложения к ТЗ | Приложение №1 - Ведомость дефектов ремонт кровли здания «Административный корпус карьероуправления» инв. №40492.Приложение №2 - Локальная смета Заказчика «Административный корпус карьероуправления» инв. №40492.Приложение №3 - Порядок формирования стоимости работ.Приложение №4 - Проект договора. |

Исполнитель:

Ведущий специалист по надзору за

зданиями и сооружениями

ЗАО «ЖСМ»

Красноярцев Е.С.