**Приложение №3**

**к техническому заданию на выполнение работ**

**по техническому обслуживанию и ремонту**

**систем газораспределения и газопотребления**

**Перечень документации**

**используемой при исполнении договорных отношений**

Документация, хранящаяся в офисе Подрядчика:

1. Приказ на лицо, имеющее право на выдачу нарядов-допусков.

2. Приказ о допуске рабочих к самостоятельному выполнению газоопасных работ.

3. Журнал учета выданных нарядов-допусков.

4. Наряды-допуски (хранение не менее одного года).

Документация, хранящаяся у Подрядчика на территории завода:

1. Журнал проверки средств КИПиА.

2. Журнал проверки средств сигнализации и защиты.

3. Журнал тестирования газопроводов, газорегулирующего и газопотребляющего оборудования на утечку газа обмыливанием, либо течеискателем.

4. Графики технического обслуживания газотранспортирующего, газорегулирующего и газоиспользующего оборудования.

5.Журнал обходов тепловых сетей.

6. Журнал дефектов оборудования.

7. Журнал обхода трасс ГП высокого и среднего давления.

8. Маршрутные карты обхода трасс ГП высокого и среднего давления.

Главный энергетик В. В. Сырвачев