**Техническое задание**

Приложение к заявке: **«Автономное отопление». Пензенская область, р-н. Лопатинский, с. Китунькино ООО «ТАН 3»**

|  |
| --- |
| 1. **Общие данные**
 |
| Адрес места поставки | Пензенская область, р-н. Лопатинский, с. Китунькино кадастровый номер здания 58:15:0522901:65 | Данные Подрядчика. *Обязательно к заполнению при подаче коммерческих предложений!* |
| Автономное отопление | Автономное отопление |  |
| Сроки производства работ | до 1 октября 2024г. |  |
| Гарантийные обязательства | не менее 3 лет |  |

Список работ и комплектация

Выполнить систему отопления согласно проекта.

Котел предусмотреть TKS-КУ 150 кВт производитель ТЕПЛОКАСТО.

В комплектность поставки включить компрессор с ресивером на 100 литров.

В щите электроснабжения предусмотреть переключение на бензогенератор.

Систему заполнить раствором теплоносителя и дистиллированной воды на -15гр.

Произвести пусконаладку системы в полном объёме

Приложение.

1. Проект отопления МТМ.