| № п/п | Наименования работы | Ед. изм. | Колли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Примечание: Учет норм потерь и отходов производится в рамках сметной документации с учетом требований РДС 82-202-96 (в дополнение к СНиП 82-01-95) и приказа Минстроя России от 16.01.2020 № 15/пр. |  |  |  |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |
| -1 этаж |  |  |  |  |
| Потолки |  |  |  |  |
|  | Обеспыливание поверхностей грунтом Ceresit CN17 PRO или аналог в пом. 101, 109 | м2 | 2026,56 |  |
|  | Локальное выравнивание поверхностей штукатурно-клеевой смесью Knauf Севенер или аналог в пом. 101, 109 | м2 | 2026,56 |  |
|  | Нанесение декоративного антивандального покрытия Laurus Natural Base, RAL 5001 в пом. 101, 109 | м2 | 2026,56 |  |
| Стены, колонны |  |  |  |  |
|  | Обеспыливание поверхностей стен грунтом Ceresit CN17 PRO или аналог в пом. 101, 109 | м2 | 877,67 |  |
|  | Локальное выравнивание поверхностей стен штукатурно-клеевой смесью Knauf Севенер или аналог в пом. 101, 109 | м2 | 877,67 |  |
|  | Подготовка поверхностей стен к нанесению декоративного антивандального покрытия (в т.ч. выравнивание, шлифовка) в пом. 101, 109 | м2 | 877,67 |  |
|  | Нанесение декоративного антивандального покрытия Laurus Natural Base RAL 7035 в пом. 101, 109 | м2 | 877,67 |  |
| -2 этаж |  |  |  |  |
| Потолки |  |  |  |  |
|  | Обеспыливание поверхностей грунтом Ceresit CN17 PRO или аналог в пом. 001 | м2 | 2079,62 |  |
|  | Локальное выравнивание поверхностей штукатурно-клеевой смесью Knauf Севенер или аналог в пом. 001 | м2 | 2079,62 |  |
|  | Нанесение декоративного антивандального покрытия Laurus Natural Base RAL 5001 в пом. 001 | м2 | 2079,62 |  |
| Стены, колонны |  |  |  |  |
|  | Обеспыливание поверхностей стен грунтом Ceresit CN17 PRO или аналог в пом. 001 | м2 | 800,97 |  |
|  | Локальное выравнивание поверхностей стен штукатурно-клеевой смесью Knauf Сеневер или аналог в пом. 001 | м2 | 800,97 |  |
|  | Подготовка поверхностей стен к нанесению декоративного антивандального покрытия (в т.ч. выравнивание, шлифовка) в пом. 001 | м2 | 800,97 |  |
|  | Нанесение декоративного антивандального покрытия Laurus Natural Base, RAL 7035 в пом. 001 | м2 | 800,97 |  |