|  |
| --- |
| **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ** **для оценки стоимости**  **на разработку принципиальных электрических схем щитов АВТОМАТов ввода резерва** |
|  |
| Требования к предмету Закупки |
|  |
| Общие требования к качеству |
| Исполнитель оказывает услуги по разработке принципиальных электрических схем щитов автоматов ввода резерва (далее – АВР), установленных у Заказчика, в соответствии с требованиями к техническим характеристикам и в объеме, указанными в п.1.6 данного технического задания. |
|  |
| Требования к техническим характеристикам |
| Отсутствуют. |
|  |
| Требования к размерам (заполняется для товаров) |
| Отсутствуют. |
|  |
| Требования к упаковке (заполняется для товаров) |
| Отсутствуют. |
|  |
| Требования к отгрузке (заполняется для товаров)  |
| Отсутствуют. |
|  |
| Количество товара, объем работ, услуг  |
| Исполнитель оказывает услуги по разработке принципиальных электрических схем щитов автоматов ввода резерва |
|  |
| Место, сроки (периоды), иные условия Закупки |
|  |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (указывается, если отличается от места нахождения Общества) |
| Оказание услуг производится на местах размещения АВР пом.2.030 Пулково-1 и пом 2.132 главный пассажирский терминал. |
|  |
| Сроки (периоды, стадии) поставки товара, выполнения работ, оказания услугДата начала оказания услуг должна быть не позднее 20.05.2024г. |
|  |
| Иные условия поставки товара, выполнения работ, оказания услугОформление пропусков на контролируемую территорию Заказчика для всех специалистов Исполнителя, задействованных в оказании услуг, является обязанностью Исполнителя. |
|  |
| Требования к Поставщику |
|  |  |
| наличие прав на осуществление определенных действий (деятельности):  |  |
|  |  |
| лицензии [указать, какие];  | [ ]  |
|  |  |
| участие в профессиональных объединениях (например, саморегулируемых организациях) [указать, каких];  | [ ]  |
|  |  |
| допуски, разрешения [указать, какие]; | [ ]  |
|  |  |
| сертификаты, декларации [указать, какие];  | [ ]  |
|  |  |
| договор об осуществлении деятельности от имени третьих лиц (например, в качестве официального дилера, поставщика и т. д.):  | [ ]  |
|  |  |
| права на результаты интеллектуальной деятельности (лицензионные договоры, патенты, свидетельства и т. д.) [указать, какие];  | [ ]  |
|  |  |
| иные; | [ ]  |
|  |  |
|  |  |
| квалификационные требования:  |  |
|  |  |
| требования к персоналу: в составе коммерческого предложения потенциальный Исполнитель должен предоставить:- копии документов, подтверждающих допуск технических специалистов Исполнителя к работе с электроустановками напряжением до 1000В. | [x]  |
|  |  |
| требования к производственным мощностям, технологиям, оборудованию [указать, какие];  | [ ]  |
|  |  |
| иные: | [ ]  |
|  |  |

Приложение №1

График планового технического обслуживания ИБП

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| декада месяца | декада месяца | декада месяца | декада месяца | декада месяца | декада месяца | декада месяца | декада месяца | декада месяца | декада месяца | декада месяца | декада месяца |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Техническое обслуживание АВР  |  |  |   |   |  |   |   |   |  |  |  | Х  |  |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |   |   |  |  |

Приложение №2

График планового технического обслуживания ИБП

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень работ | Периодичность |
| Визуальный осмотр | 1 раз в год |
| Протяжка силовых и вторичных цепей  | 1 раз в год |
| Фазировка  | 1 раз в год |
| Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами  | 1 раз в год |
| Проверка характеристик АВР (пороги срабатывания, временные характеристики)  | 1 раз в год |
| Проверка изоляции вводных и отходящих кабельных линий | 1 раз в год |
| Замер полного сопротивления петли «фаза-нуль» | 1 раз в 2 года |

Приложение №3

Соглашение об уровнях сервиса

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид запроса | Сроки реакции,часы | Сроки обработки, часы |
| Запрос на внеплановое техническое обслуживание | не более 4 | не более 48 |

**Примечания:**

Срок реакции – время с момента отправки Запроса по электронной почте ответственным лицом Заказчика в адрес Исполнителя, в течение которого Исполнитель обязан подтвердить получение Запроса, провести диагностику неисправности, дать заключение по максимальным срокам устранения неисправности (не более 48 часов) и согласовать данные результаты диагностики с Заказчиком.

Срок обработки – время с момента отправки Запроса по электронной почте ответственным лицом Заказчика в адрес Исполнителя до устранения неисправности в полном объеме и получения отчета о выполнении работ по Запросу на электронную почту ответственного лица Заказчика.

Способ размещения и подтверждения запросов: электронная почта.