**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕНДЕРА**

|  |
| --- |
| Объект: Строительство нового многопрофильного лечебно-диагностического корпуса Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская Больница № 40» Курортного района по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Борисова, д .9 |

Наименование работ:

1**.** **Устройство шумозащитных экранов с калиткой и замком на кровле**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **П/П** | **Заказчик** | ООО «Лентехстрой» |
| **1** | **Контактное лицо** | По техническим вопросам: Панкеев Максим Михайлович+7(951)674-08-55По вопросам документации: Николин Александр Александрович+7(921)3595963 |
| **2** | **Характеристики выполняемых работ:**1)Монтаж металлоконструкций каркаса ограждения шумозащитных экранов весом 43,986т из:Профиль 80x4 Профиль 100x4 Двутавр 20К1 Профиль 16Б1  Профиль 12П ГОСТ 8240-97 L= 800/C245 ГОСТ 27772-2015 Лист t= 10 Лист t= 122) Монтаж шумозащитных экранов: 203,608м2 | **При выполнении работ:**Подрядчик обязан проработать прилагаемый проект на соответствие объемов, **в коммерческом предложении указать стоимость материалов (с учетом транспортных расходов), стоимость по каждому виду работ.** В стоимости работ учесть производство всего комплекса работ, «под ключ». В том числе работы и их стоимость, выполнение которых неразрывно связано с выполнением данного вида работ, но явно не отражено в проектной документации. Учесть все необходимое для производства работ оборудование, механизмы, материалы, электроинструмент, СИЗ, расходные материалы, комплектующие и пр., наличие которых необходимо для выполнения данного комплекса работ.При подаче коммерческого предложения обязательно указывать поставщика (фирму-производителя) и прикладывать эскизы. По окончании работ предоставить полный комплект исполнительной документации (акты, схемы, документы о качестве материалов, сертификаты).Заказчик взымает компенсирующие затраты за предоставленную электроэнергию, воду, леса, подъемники, материалы, в виде генподрядных.**В полный комплекс работ входит:**1.Анализ чертежей и выдача замечаний.2.Разработка ППР (на каждый комплекс работ отдельно) и согласование с заказчиком.3.Проведение работ согласно прописанной технологии в проекте.4.Расчет коммерческого предложения предоставляется в двух вариантах. **Обязательно предоставить расчет расхода материалов на каждый вид и этап работ отдельно.**5.Составление исполнительной документации (графическая часть обязательна), согласование и подписание у заказчика.Ответственность подрядчика: за сдачу работ контролирующим организациям, передача объекта в эксплуатацию (в рамках выполненных работ). |
| **3** | **Условия договора** | Условия договора Заказчика изменению не подлежат ГП 5% ГУ 2% |
| **4** | **Квалификационные** **требования** | Успешный опыт аналогичной работы на крупных объектах.Допуски СРО и лицензии по необходимости |
| **5** | **Место выполнения работ** | Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, улица Борисова, дом 9 |
| **6** | **Сроки начала работ**  | апрель 2024г. |
| **7** | **Сроки окончания работ** | июнь 2024 г. |
| **8** | **Необходимые документы для участия в тендерной процедуре** | 1. Анкета участника (Приложение № 1);
2. Расчет договорной цены (Приложение № 2);
3. Рекомендательные письма и отзывы от заказчиков;
4. Акты ввода объектов в эксплуатацию, список объектов, на которых работал Подрядчик с контактами Заказчика.
 |
| **9** | **Место и форма подачи коммерческого предложения** | Коммерческое предложение подаётся в электронном виде |
| **11** | **Исходные данные** | рабочая документация СЭ-12/22-594-КМ  |