## Текущий ремонт гермитизации - Л
Приложение № 3
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2024 года | [10 empty] | "____" ________________ 2024 года | [5 empty] | "____" ________________ 2024 года | "____" ________________ 2024 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр | [13 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр | [14 empty] | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09 |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 13.03.2023 № 29-НПА | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 13.03.2023 № 29-НПА | [5 empty] | Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 13.03.2023 № 29-НПА
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
АО «НСЗ». г. Новосибирск, ул. Аксенова, 7 | [22 empty] | АО «НСЗ». г. Новосибирск, ул. Аксенова, 7
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 98/24-1
Герметизация отстойников очистных сооружений промстоков | [23 empty] | Герметизация отстойников очистных сооружений промстоков
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | Дефектная ведомость от 13.03.2024 | [23 empty] | Дефектная ведомость от 22.09.2023
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 01.01.2024 | [23 empty] | 01.01.2024
Сметная стоимость |  |  | 2760.02 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 2300.01 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 570.79 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 159.94 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 1591.35 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 391.26 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. | [26 empty] | Раздел 1.
1 | ГЭСН09-03-030-01 | Демонтаж/Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали |  |  |  | 4: т; 5: 3.22; 6: 1; 7: 3.22 | [13 empty] | Демонтаж/Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [26 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 80.9186; 12: 31156.9 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | чел.-ч | 35.9 | 0.7 | 80.9186 |  |  | 385.04 |  | 31156.9 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 16508.64 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 9.9627; 12: 5336.09 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т |  |  |  | маш.час | 0.1 | 0.7 | 0.2254 | 1803.79 | 1.3 | 2344.93 |  | 528.55 | [16 empty] | Краны козловые, грузоподъемность 32 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.1 | 0.7 | 0.2254 |  |  | 541.56 |  | 122.07 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час | 4.13 | 0.7 | 9.309 |  |  | 1635.87 |  | 15228.35 | [16 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 4.13 | 0.7 | 9.309 |  |  | 541.56 |  | 5041.39 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | маш.час | 3.17 | 0.7 | 7.1452 | 1.75 | 1.5 | 2.63 |  | 18.79 | [16 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.19 | 0.7 | 0.42826 |  |  | 600.15 |  | 257.02 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.19 | 0.7 | 0.42826 |  |  | 403.09 |  | 172.63 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  | маш.час | 1.63 | 0.7 | 3.674 | 4.35 | 1.37 | 5.96 |  | 21.9 | [16 empty] | Аппараты для газовой сварки и резки
| 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А |  |  |  | маш.час | 6.16 | 0.7 | 13.8846 | 51.1 | 0.64 | 32.7 |  | 454.03 | [16 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 0 | [15 empty] | М
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  | м3 | 1.37 | 0 | 0 |  |  | 64.15 |  | 0 | [16 empty] | Кислород газообразный технический
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  | кг | 0.41 | 0 | 0 | 41.38 | 1.78 | 73.66 |  | 0 | [16 empty] | Пропан-бутан смесь техническая
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 3.219 | 0 | 0 |  |  | 5.16 |  | 0 | [16 empty] | Электроэнергия
| 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм |  |  |  | кг | 4 | 0 | 0 | 142.68 | 1.24 | 176.92 |  | 0 | [16 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  | т | 1e-05 | 0 | 0 | 70296.2 | 0.97 | 68187.31 |  | 0 | [16 empty] | Гвозди строительные
| 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм |  |  |  | т | 0.0001 | 0 | 0 | 231787.35 | 1.97 | 456621.08 |  | 0 | [16 empty] | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм
| 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  |  |  | т | 0.001 | 0 | 0 | 105278.81 | 1.19 | 125281.78 |  | 0 | [16 empty] | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм |  |  |  | 10 м | 0.0187 | 0 | 0 | 307.84 | 1.02 | 314 |  | 0 | [16 empty] | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  | т | 3e-05 | 0 | 0 | 60258.2 | 1.13 | 68091.77 |  | 0 | [16 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
| 08.3.11.01-1106 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П |  |  |  | т | 0.00194 | 0 | 0 | 136760 | 0.97 | 132657.2 |  | 0 | [16 empty] | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П
| 11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I |  |  |  | м3 | 0.00103 | 0 | 0 | 16496.03 | 1.05 | 17320.83 |  | 0 | [16 empty] | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  |  |  | т | 0.00031 | 0 | 0 | 51280.15 | 1.72 | 88201.86 |  | 0 | [16 empty] | Грунтовка ГФ-021
| 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 |  |  |  | т | 0.0006 | 0 | 0 | 98526.45 | 1.27 | 125128.59 |  | 0 | [16 empty] | Растворитель Р-4
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | 4: кг; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [18 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
Н | 07.2.05.01 | Площадки металлические |  |  |  | 4: т; 5: 1; 6: 0; 7: 0 | [18 empty] | Площадки металлические
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 53001.63 | [19 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 36492.99 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 12: 33938.48 | [20 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 62; 6: 0.85; 7: 52.7; 12: 19231.81 | [20 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 32972.65; 12: 106171.92 | [21 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСН09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали |  |  |  | 4: т; 5: 3.22; 6: 1; 7: 3.22 | [13 empty] | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 115.598; 12: 44509.85 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.9; 7: 115.598; 10: 385.04; 12: 44509.85 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 23583.76 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 14.2324; 12: 7622.98 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т |  |  |  | маш.час | 0.1 |  | 0.322 | 1803.79 | 1.3 | 2344.93 |  | 755.07 | [16 empty] | Краны козловые, грузоподъемность 32 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.1; 7: 0.322; 10: 541.56; 12: 174.38 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 4.13; 7: 13.2986; 10: 1635.87; 12: 21754.78 | [16 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.13; 7: 13.2986; 10: 541.56; 12: 7201.99 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | маш.час | 3.17 |  | 10.2074 | 1.75 | 1.5 | 2.63 |  | 26.85 | [16 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.19; 7: 0.6118; 10: 600.15; 12: 367.17 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.19; 7: 0.6118; 10: 403.09; 12: 246.61 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  | маш.час | 1.63 |  | 5.2486 | 4.35 | 1.37 | 5.96 |  | 31.28 | [16 empty] | Аппараты для газовой сварки и резки
| 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А |  |  |  | маш.час | 6.16 |  | 19.8352 | 51.1 | 0.64 | 32.7 |  | 648.61 | [16 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 4506.5 | [15 empty] | М
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  | 4: м3; 5: 1.37; 7: 4.4114; 10: 64.15; 12: 282.99 | [16 empty] | Кислород газообразный технический
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  | кг | 0.41 |  | 1.3202 | 41.38 | 1.78 | 73.66 |  | 97.25 | [16 empty] | Пропан-бутан смесь техническая
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 3.219; 7: 10.3652; 10: 5.16; 12: 53.48 | [16 empty] | Электроэнергия
| 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм |  |  |  | кг | 4 |  | 12.88 | 142.68 | 1.24 | 176.92 |  | 2278.73 | [16 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  | т | 1e-05 |  | 3.22e-05 | 70296.2 | 0.97 | 68187.31 |  | 2.2 | [16 empty] | Гвозди строительные
| 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм |  |  |  | т | 0.0001 |  | 0.000322 | 231787.35 | 1.97 | 456621.08 |  | 147.03 | [16 empty] | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм
| 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  |  |  | т | 0.001 |  | 0.00322 | 105278.81 | 1.19 | 125281.78 |  | 403.41 | [16 empty] | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм |  |  |  | 10 м | 0.0187 |  | 0.060214 | 307.84 | 1.02 | 314 |  | 18.91 | [16 empty] | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  | т | 3e-05 |  | 9.66e-05 | 60258.2 | 1.13 | 68091.77 |  | 6.58 | [16 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
| 08.3.11.01-1106 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П |  |  |  | т | 0.00194 |  | 0.0062468 | 136760 | 0.97 | 132657.2 |  | 828.68 | [16 empty] | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П
| 11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I |  |  |  | м3 | 0.00103 |  | 0.0033166 | 16496.03 | 1.05 | 17320.83 |  | 57.45 | [16 empty] | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  |  |  | т | 0.00031 |  | 0.0009982 | 51280.15 | 1.72 | 88201.86 |  | 88.04 | [16 empty] | Грунтовка ГФ-021
| 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 |  |  |  | т | 0.0006 |  | 0.001932 | 98526.45 | 1.27 | 125128.59 |  | 241.75 | [16 empty] | Растворитель Р-4
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [18 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
Н | 07.2.05.01 | Площадки металлические |  |  |  | 4: т; 5: 1; 7: 3.22 | [18 empty] | Площадки металлические
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 80223.09 | [19 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 52132.83 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 12: 48483.53 | [20 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 62; 6: 0.85; 7: 52.7; 12: 27474 | [20 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 48503.3; 12: 156180.62 | [21 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСН09-03-029-01 | Демонтаж/Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением |  |  |  | 4: т; 5: 0.05; 6: 1; 7: 0.05 | [13 empty] | Демонтаж/Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [26 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.0115; 12: 398.6 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 28.9 | 0.7 | 1.0115 |  |  | 394.07 |  | 398.6 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 446 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.20405; 12: 109.58 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т |  |  |  | маш.час | 0.07 | 0.7 | 0.00245 | 1803.79 | 1.3 | 2344.93 |  | 5.75 | [16 empty] | Краны козловые, грузоподъемность 32 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.07 | 0.7 | 0.00245 |  |  | 541.56 |  | 1.33 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час | 0.12 | 0.7 | 0.0042 |  |  | 1635.87 |  | 6.87 | [16 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.12 | 0.7 | 0.0042 |  |  | 541.56 |  | 2.27 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  |  |  | маш.час | 5.45 | 0.7 | 0.19075 | 1703.3 | 1.29 | 2197.26 |  | 419.13 | [16 empty] | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 5.45 | 0.7 | 0.19075 |  |  | 541.56 |  | 103.3 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | маш.час | 0.86 | 0.7 | 0.0301 | 1.75 | 1.5 | 2.63 |  | 0.08 | [16 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.19 | 0.7 | 0.00665 |  |  | 600.15 |  | 3.99 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.19 | 0.7 | 0.00665 |  |  | 403.09 |  | 2.68 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  | маш.час | 1.68 | 0.7 | 0.0588 | 4.35 | 1.37 | 5.96 |  | 0.35 | [16 empty] | Аппараты для газовой сварки и резки
| 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А |  |  |  | маш.час | 8.59 | 0.7 | 0.30065 | 51.1 | 0.64 | 32.7 |  | 9.83 | [16 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 0 | [15 empty] | М
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  | м3 | 1.37 | 0 | 0 |  |  | 64.15 |  | 0 | [16 empty] | Кислород газообразный технический
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  | кг | 0.41 | 0 | 0 | 41.38 | 1.78 | 73.66 |  | 0 | [16 empty] | Пропан-бутан смесь техническая
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 3.654 | 0 | 0 |  |  | 5.16 |  | 0 | [16 empty] | Электроэнергия
| 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм |  |  |  | кг | 4 | 0 | 0 | 142.68 | 1.24 | 176.92 |  | 0 | [16 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  | т | 1e-05 | 0 | 0 | 70296.2 | 0.97 | 68187.31 |  | 0 | [16 empty] | Гвозди строительные
| 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм |  |  |  | т | 0.0001 | 0 | 0 | 231787.35 | 1.97 | 456621.08 |  | 0 | [16 empty] | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм
| 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  |  |  | т | 0.001 | 0 | 0 | 105278.81 | 1.19 | 125281.78 |  | 0 | [16 empty] | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм |  |  |  | 10 м | 0.0187 | 0 | 0 | 307.84 | 1.02 | 314 |  | 0 | [16 empty] | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  | т | 3e-05 | 0 | 0 | 60258.2 | 1.13 | 68091.77 |  | 0 | [16 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
| 08.3.11.01-1106 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П |  |  |  | т | 0.00194 | 0 | 0 | 136760 | 0.97 | 132657.2 |  | 0 | [16 empty] | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П
| 11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I |  |  |  | м3 | 0.00103 | 0 | 0 | 16496.03 | 1.05 | 17320.83 |  | 0 | [16 empty] | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  |  |  | т | 0.00031 | 0 | 0 | 51280.15 | 1.72 | 88201.86 |  | 0 | [16 empty] | Грунтовка ГФ-021
| 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 |  |  |  | т | 0.0006 | 0 | 0 | 98526.45 | 1.27 | 125128.59 |  | 0 | [16 empty] | Растворитель Р-4
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | 4: кг; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [18 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
Н | 07.2.05.01 | Лестницы маршевые металлические |  |  |  | 4: т; 5: 1; 6: 0; 7: 0 | [18 empty] | Лестницы маршевые металлические
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 954.18 | [19 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 508.18 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 12: 472.61 | [20 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 62; 6: 0.85; 7: 52.7; 12: 267.81 | [20 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 33892; 12: 1694.6 | [21 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСН09-03-029-01 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением |  |  |  | 4: т; 5: 0.35; 6: 1; 7: 0.35 | [13 empty] | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 10.115; 12: 3986.02 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.9; 7: 10.115; 10: 394.07; 12: 3986.02 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 4459.94 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.0405; 12: 1095.86 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т |  |  |  | маш.час | 0.07 |  | 0.0245 | 1803.79 | 1.3 | 2344.93 |  | 57.45 | [16 empty] | Краны козловые, грузоподъемность 32 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 7: 0.0245; 10: 541.56; 12: 13.27 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.12; 7: 0.042; 10: 1635.87; 12: 68.71 | [16 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.12; 7: 0.042; 10: 541.56; 12: 22.75 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  |  |  | маш.час | 5.45 |  | 1.9075 | 1703.3 | 1.29 | 2197.26 |  | 4191.27 | [16 empty] | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.45; 7: 1.9075; 10: 541.56; 12: 1033.03 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | маш.час | 0.86 |  | 0.301 | 1.75 | 1.5 | 2.63 |  | 0.79 | [16 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.19; 7: 0.0665; 10: 600.15; 12: 39.91 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.19; 7: 0.0665; 10: 403.09; 12: 26.81 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  | маш.час | 1.68 |  | 0.588 | 4.35 | 1.37 | 5.96 |  | 3.5 | [16 empty] | Аппараты для газовой сварки и резки
| 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А |  |  |  | маш.час | 8.59 |  | 3.0065 | 51.1 | 0.64 | 32.7 |  | 98.31 | [16 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 490.62 | [15 empty] | М
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  | 4: м3; 5: 1.37; 7: 0.4795; 10: 64.15; 12: 30.76 | [16 empty] | Кислород газообразный технический
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  | кг | 0.41 |  | 0.1435 | 41.38 | 1.78 | 73.66 |  | 10.57 | [16 empty] | Пропан-бутан смесь техническая
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 3.654; 7: 1.2789; 10: 5.16; 12: 6.6 | [16 empty] | Электроэнергия
| 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм |  |  |  | кг | 4 |  | 1.4 | 142.68 | 1.24 | 176.92 |  | 247.69 | [16 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  | т | 1e-05 |  | 3.5e-06 | 70296.2 | 0.97 | 68187.31 |  | 0.24 | [16 empty] | Гвозди строительные
| 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм |  |  |  | т | 0.0001 |  | 3.5e-05 | 231787.35 | 1.97 | 456621.08 |  | 15.98 | [16 empty] | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм
| 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  |  |  | т | 0.001 |  | 0.00035 | 105278.81 | 1.19 | 125281.78 |  | 43.85 | [16 empty] | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм |  |  |  | 10 м | 0.0187 |  | 0.006545 | 307.84 | 1.02 | 314 |  | 2.06 | [16 empty] | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  | т | 3e-05 |  | 1.05e-05 | 60258.2 | 1.13 | 68091.77 |  | 0.71 | [16 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
| 08.3.11.01-1106 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П |  |  |  | т | 0.00194 |  | 0.000679 | 136760 | 0.97 | 132657.2 |  | 90.07 | [16 empty] | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П
| 11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I |  |  |  | м3 | 0.00103 |  | 0.0003605 | 16496.03 | 1.05 | 17320.83 |  | 6.24 | [16 empty] | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  |  |  | т | 0.00031 |  | 0.0001085 | 51280.15 | 1.72 | 88201.86 |  | 9.57 | [16 empty] | Грунтовка ГФ-021
| 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 |  |  |  | т | 0.0006 |  | 0.00021 | 98526.45 | 1.27 | 125128.59 |  | 26.28 | [16 empty] | Растворитель Р-4
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [18 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
Н | 07.2.05.01 | Лестницы маршевые металлические |  |  |  | 4: т; 5: 1; 7: 0.35 | [18 empty] | Лестницы маршевые металлические
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 10032.44 | [19 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5081.88 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 12: 4726.15 | [20 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 62; 6: 0.85; 7: 52.7; 12: 2678.15 | [20 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 49819.26; 12: 17436.74 | [21 empty] | Всего по позиции
5 | ФСБЦ-07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без |  |  |  | т | 0.35 | 1 | 0.35 | 105278.81 | 1.19 | 125281.78 |  | 43848.62 | [13 empty] | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 43848.62 | [21 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСН13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками |  |  |  | 4: м2; 5: 150; 6: 1; 7: 150 | [13 empty] | Очистка поверхности щетками
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 135; 12: 48325.95 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.9; 7: 135; 10: 357.97; 12: 48325.95 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,0
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 48325.95 | [19 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 48325.95 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 12: 45426.39 | [20 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  | 4: %; 5: 51; 6: 0.85; 7: 43.35; 12: 20949.3 | [20 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 764.68; 12: 114701.64 | [21 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСН13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021/за 2 раза |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.5; 6: 1; 7: 1.5 | [13 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021/за 2 раза
|  | за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [26 empty] | за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 15.93; 12: 7092.04 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 |  |  |  | чел.-ч | 5.31 | 2 | 15.93 |  |  | 445.2 |  | 7092.04 | [16 empty] | Средний разряд работы 4,7
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 95.14 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.06; 12: 25.99 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  |  |  | маш.час | 0.01 | 2 | 0.03 | 6.62 | 1.4 | 9.27 |  | 0.28 | [16 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  | маш.час | 0.01 | 2 | 0.03 |  |  | 1793.56 |  | 53.81 | [16 empty] | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 2 | 0.03 |  |  | 463.25 |  | 13.9 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.01 | 2 | 0.03 |  |  | 600.15 |  | 18 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 2 | 0.03 |  |  | 403.09 |  | 12.09 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  |  |  | маш.час | 1.12 | 2 | 3.36 | 5.67 | 1.21 | 6.86 |  | 23.05 | [16 empty] | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
| 4 | М |  |  |  | 12: 2815.14 | [15 empty] | М
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  |  |  | т | 0.009 | 2 | 0.027 | 51280.15 | 1.72 | 88201.86 |  | 2381.45 | [16 empty] | Грунтовка ГФ-021
| 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А |  |  |  | т | 0.0015 | 2 | 0.0045 | 75885.63 | 1.27 | 96374.75 |  | 433.69 | [16 empty] | Ксилол нефтяной, марка А
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 10028.31 | [19 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 7118.03 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 12: 6690.95 | [20 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  | 4: %; 5: 51; 6: 0.85; 7: 43.35; 12: 3085.67 | [20 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 13203.29; 12: 19804.93 | [21 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСНр66-03-032-05 | Очистка распределительной камеры очистного сооружения от иловых отложений вручную |  |  |  | 4: м3; 5: 30.5; 6: 1; 7: 30.5 | [13 empty] | Очистка распределительной камеры очистного сооружения от иловых отложений вручную
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 252.54; 12: 91540.7 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.28; 7: 252.54; 10: 362.48; 12: 91540.7 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,1
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 91540.7 | [19 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 91540.7 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.1-1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 81471.22 | [20 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 12: 40277.91 | [20 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6993.11; 12: 213289.83 | [21 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСНр62-04-011-01 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок/очистка от грязи и пыли стен приямков |  |  |  | 4: м2; 5: 324; 6: 1; 7: 324 | [13 empty] | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок/очистка от грязи и пыли стен приямков
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 187.92; 12: 59581.92 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-16 | Средний разряд работы 1,6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.58; 7: 187.92; 10: 317.06; 12: 59581.92 | [16 empty] | Средний разряд работы 1,6
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 59581.92 | [19 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 59581.92 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 53623.73 | [20 empty] | НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 27407.68 | [20 empty] | СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 433.99; 12: 140613.33 | [21 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСН15-07-003-02 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 3.24; 6: 1; 7: 3.24 | [13 empty] | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 11.9556; 12: 4603.38 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.69; 7: 11.9556; 10: 385.04; 12: 4603.38 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 141.94 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.162; 12: 63.84 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м |  |  |  | маш.час | 0.01 |  | 0.0324 | 30.61 | 1.49 | 45.61 |  | 1.48 | [16 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0324; 10: 357.96; 12: 11.6 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.04; 7: 0.1296; 10: 600.15; 12: 77.78 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 7: 0.1296; 10: 403.09; 12: 52.24 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  |  |  | маш.час | 2.82 |  | 9.1368 | 5.67 | 1.21 | 6.86 |  | 62.68 | [16 empty] | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
| 4 | М |  |  |  | 12: 358.8 | [15 empty] | М
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 | 0.01 |  | 0.0324 | 35.71 | 0.56 | 20 |  | 0.65 | [16 empty] | Вода
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 1 |  | 3.24 | 56.11 | 1.97 | 110.54 |  | 358.15 | [16 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
Н | 14.4.01.02 | Грунтовки на акриловой основе |  |  |  | 4: кг; 5: 13.8; 7: 44.712 | [18 empty] | Грунтовки на акриловой основе
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5167.96 | [19 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4667.22 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 12: 4667.22 | [20 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  |  | 4: %; 5: 49; 6: 0.85; 7: 41.65; 12: 1943.9 | [20 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3635.52; 12: 11779.08 | [21 empty] | Всего по позиции
11 | ТЦ_14.4.01.21_50_5029069967_08.02.2024_02 | Бетонконтакт Церезит CT19 |  |  |  | кг | 44.712 | 1 | 44.712 |  |  | 112.88 |  | 5047.09 | [13 empty] | Бетонконтакт Церезит CT19
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5047.09 | [21 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСН06-03-012-02 | Торкретирование бетонной поверхности: стен при толщине покрытия 30 мм в 2 слоя по арматурной сетке |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 3.24; 6: 1; 7: 3.24 | [13 empty] | Торкретирование бетонной поверхности: стен при толщине покрытия 30 мм в 2 слоя по арматурной сетке
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 731.1708; 12: 261664.61 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 77.77; 7: 251.9748; 10: 327.89; 12: 82620.02 | [16 empty] | Рабочий 2 разряда
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 96.55; 7: 312.822; 10: 357.97; 12: 111980.89 | [16 empty] | Рабочий 3 разряда
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 51.35; 7: 166.374; 10: 403.09; 12: 67063.7 | [16 empty] | Рабочий 4 разряда
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 132126.42 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 349.434; 12: 139872.18 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-041 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок |  |  |  | маш.час | 46 |  | 149.04 | 21.06 | 1.35 | 28.43 |  | 4237.21 | [16 empty] | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.51; 7: 1.6524; 10: 1793.56; 12: 2963.68 | [16 empty] | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.51; 7: 1.6524; 10: 463.25; 12: 765.47 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.час | 1.86 |  | 6.0264 | 37.32 | 1.49 | 55.61 |  | 335.13 | [16 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.86; 7: 6.0264; 10: 357.96; 12: 2157.21 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 91.07.08-025 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 250 л |  |  |  | маш.час | 5.53 |  | 17.9172 | 7.15 | 1.14 | 8.15 |  | 146.03 | [16 empty] | Растворосмесители передвижные, объем барабана 250 л
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.53; 7: 17.9172; 10: 357.96; 12: 6413.64 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 91.07.10-031 | Установки торкретирования пневматические при работе от передвижных компрессорных установок, производительность до 3 м3/ч |  |  |  | маш.час | 10.26 |  | 33.2424 | 60.95 | 1.37 | 83.5 |  | 2775.74 | [16 empty] | Установки торкретирования пневматические при работе от передвижных компрессорных установок, производительность до 3 м3/ч
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.53; 7: 1.7172; 10: 600.15; 12: 1030.58 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.53; 7: 1.7172; 10: 403.09; 12: 692.19 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  | 4: маш.час; 5: 99.42; 7: 322.1208; 10: 373.54; 12: 120325 | [16 empty] | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 99.42; 7: 322.1208; 10: 403.09; 12: 129843.67 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  | 4: маш.час; 5: 36.46; 7: 118.1304; 10: 2.65; 12: 313.05 | [16 empty] | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
| 4 | М |  |  |  | 12: 42521.75 | [15 empty] | М
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 | 2.1 |  | 6.804 | 35.71 | 0.56 | 20 |  | 136.08 | [16 empty] | Вода
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 4.7 |  | 15.228 | 56.11 | 1.97 | 110.54 |  | 1683.3 | [16 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг |  |  |  | кг | 56.1 |  | 181.764 | 122.66 | 1.48 | 181.54 |  | 32997.44 | [16 empty] | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг
| 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит |  |  |  | кг | 30.9 |  | 100.116 | 60.6 | 1.27 | 76.96 |  | 7704.93 | [16 empty] | Уайт-спирит
Н | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ |  |  |  | 4: м3; 5: 3.01; 7: 9.7524 | [18 empty] | Песок для строительных работ
Н | 03.2.01.01 | Портландцементы бездобавочные |  |  |  | 4: т; 5: 2.05; 7: 6.642 | [18 empty] | Портландцементы бездобавочные
Н | 08.4.02.01 | Сетка арматурная |  |  |  | 4: т; 5: 0.288; 7: 0.93312 | [18 empty] | Сетка арматурная
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 576184.96 | [19 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 401536.79 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 12: 409567.53 | [20 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  | 4: %; 5: 58; 6: 0.85; 7: 49.3; 12: 197957.64 | [20 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 365342.63; 12: 1183710.13 | [21 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСН06-03-012-04 | Торкретирование бетонной поверхности: стен добавлять или исключать к нормам 06-03-012-01, 06-03-012-02, 06-03-012-03 на каждые 5 мм изменения толщины слоя |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 3.24; 6: 1; 7: 3.24 | [13 empty] | Торкретирование бетонной поверхности: стен добавлять или исключать к нормам 06-03-012-01, 06-03-012-02, 06-03-012-03 на каждые 5 мм изменения толщины слоя
|  | до 40 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [26 empty] | до 40 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 47.8872; 12: 17453.07 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  | чел.-ч | 3.16 | 2 | 20.4768 |  |  | 327.89 |  | 6714.14 | [16 empty] | Рабочий 2 разряда
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  |  | чел.-ч | 1.06 | 2 | 6.8688 |  |  | 357.97 |  | 2458.82 | [16 empty] | Рабочий 3 разряда
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | чел.-ч | 3.17 | 2 | 20.5416 |  |  | 403.09 |  | 8280.11 | [16 empty] | Рабочий 4 разряда
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 4592.27 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 15.1632; 12: 5816.75 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  | маш.час | 0.09 | 2 | 0.5832 |  |  | 1793.56 |  | 1046 | [16 empty] | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 0.09 | 2 | 0.5832 |  |  | 463.25 |  | 270.17 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.час | 0.28 | 2 | 1.8144 | 37.32 | 1.49 | 55.61 |  | 100.9 | [16 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 0.28 | 2 | 1.8144 |  |  | 357.96 |  | 649.48 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 91.07.08-025 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 250 л |  |  |  | маш.час | 0.85 | 2 | 5.508 | 7.15 | 1.14 | 8.15 |  | 44.89 | [16 empty] | Растворосмесители передвижные, объем барабана 250 л
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 0.85 | 2 | 5.508 |  |  | 357.96 |  | 1971.64 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 91.07.10-031 | Установки торкретирования пневматические при работе от передвижных компрессорных установок, производительность до 3 м3/ч |  |  |  | маш.час | 1.03 | 2 | 6.6744 | 60.95 | 1.37 | 83.5 |  | 557.31 | [16 empty] | Установки торкретирования пневматические при работе от передвижных компрессорных установок, производительность до 3 м3/ч
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.09 | 2 | 0.5832 |  |  | 600.15 |  | 350.01 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.09 | 2 | 0.5832 |  |  | 403.09 |  | 235.08 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  | маш.час | 1.03 | 2 | 6.6744 |  |  | 373.54 |  | 2493.16 | [16 empty] | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 1.03 | 2 | 6.6744 |  |  | 403.09 |  | 2690.38 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 32.4 | [15 empty] | М
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 | 0.25 | 2 | 1.62 | 35.71 | 0.56 | 20 |  | 32.4 | [16 empty] | Вода
Н | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ |  |  |  | 4: м3; 5: 0.47; 6: 2; 7: 3.0456 | [18 empty] | Песок для строительных работ
Н | 03.2.01.01 | Портландцементы бездобавочные |  |  |  | 4: т; 5: 0.313; 6: 2; 7: 2.0282 | [18 empty] | Портландцементы бездобавочные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 27894.49 | [19 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 23269.82 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 12: 23735.22 | [20 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  | 4: %; 5: 58; 6: 0.85; 7: 49.3; 12: 11472.02 | [20 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 19475.84; 12: 63101.73 | [21 empty] | Всего по позиции
14 | ФСБЦ-02.3.01.02-1104 | Песок природный для строительных работ I класс, средний |  |  |  | м3 | 12.798 | 1 | 12.798 | 573.7 | 1.85 | 1061.35 |  | 13583.16 | [13 empty] | Песок природный для строительных работ I класс, средний
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 13583.16 | [21 empty] | Всего по позиции
15 | ФСБЦ-03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) |  |  |  | т | 8.6702 | 1 | 8.6702 | 4800.85 | 1.51 | 7249.28 |  | 62853 | [13 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 62853 | [21 empty] | Всего по позиции
16 | ФСБЦ-01.7.15.07-0031 | Дюбели стальные распорные с гайкой |  |  |  | 100 шт | 20 | 1 | 20 | 237.77 | 0.97 | 230.64 |  | 4612.8 | [13 empty] | Дюбели стальные распорные с гайкой
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4612.8 | [21 empty] | Всего по позиции
17 | ФСБЦ-08.1.02.17-0089 | Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 50х50 мм |  |  |  | м2 | 356.4 | 1 | 356.4 | 218.09 | 1.17 | 255.17 |  | 90942.59 | [13 empty] | Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 50х50 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 90942.59 | [21 empty] | Всего по позиции
Гильзы трубопроводов | [36 empty] | Гильзы трубопроводов
18 | ГЭСН16-07-007-01 | Герметизация ввода коммуникаций через стену с использованием инъекционных двухкомпонентных полиуретановых составов пены и смолы: устройство гидропломбы/ |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [13 empty] | Герметизация ввода коммуникаций через стену с использованием инъекционных двухкомпонентных полиуретановых составов пены и смолы: устройство гидропломбы/
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.3078; 12: 474.05 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 65.39; 7: 1.3078; 10: 362.48; 12: 474.05 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,1
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 2.4 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.004; 12: 1.61 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.2; 7: 0.004; 10: 600.15; 12: 2.4 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.004; 10: 403.09; 12: 1.61 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 8.21 | [15 empty] | М
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 | 0.0565 |  | 0.00113 | 35.71 | 0.56 | 20 |  | 0.02 | [16 empty] | Вода
| 14.3.01.01-0001 | Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований |  |  |  | кг | 2.4084 |  | 0.048168 | 144.12 | 1.18 | 170.06 |  | 8.19 | [16 empty] | Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 486.27 | [19 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 475.66 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 575.55 | [20 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 12: 291.1 | [20 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 67646; 12: 1352.92 | [21 empty] | Всего по позиции
19 | ФСБЦ-01.7.07.29-0111 | Пакля смоляная пропитанная |  |  |  | кг | 20.4 | 1 | 20.4 | 92.95 | 1.33 | 123.62 |  | 2521.85 | [13 empty] | Пакля смоляная пропитанная
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2521.85 | [21 empty] | Всего по позиции
20 | ТЦ_14.5.01.03_54_5402003882_15.03.2024_02 | Герметизирующая паста GX B |  |  |  | кг | 24.36 | 1 | 24.36 |  |  | 1078.88 |  | 26281.52 | [13 empty] | Герметизирующая паста GX B
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 26281.52 | [21 empty] | Всего по позиции
21 | ТЦ_14.5.01.03_78_7805733684_15.03.2024_02 | Кристаллизол Гидропломба |  |  |  | кг | 7 | 1 | 7 |  |  | 238.43 |  | 1669.01 | [13 empty] | Кристаллизол Гидропломба
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1669.01 | [21 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 : | [35 empty] | Итоги по разделу 1 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 1214781.54 | [24 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 570787.09 | [24 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 181956.51 | [24 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 159944.88 | [24 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 302093.06 | [24 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 2281197.11 | [24 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 570787.09 | [24 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 181956.51 | [24 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 159944.88 | [24 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 302093.06 | [24 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 713378.58 | [24 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 353036.99 | [24 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 730731.97 | [24 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 713378.58 | [24 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 353036.99 | [24 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 12: 2281197.11 | [25 empty] | Итого по разделу 1
|  | Справочно | [38 empty] | Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 32997.62 | [27 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 1591.3545 | [28 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 391.2628 | [28 empty] | затраты труда машинистов
Раздел 2. Вывоз мусора | [26 empty] | Раздел 2. Вывоз мусора
22 | 49-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  |  | т | 67.55 | 1 | 67.55 |  |  | 69.16 |  | 4671.76 | [13 empty] | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4671.76 | [21 empty] | Всего по позиции
23 | 02-15-1-01-0015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км |  |  |  | т | 67.5 | 1 | 67.5 |  |  | 209.5 |  | 14141.25 | [13 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 14141.25 | [21 empty] | Всего по позиции
24 | 02-15-1-01-0001 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 1 км |  |  |  | т | 0.05 | 1 | 0.05 |  |  | 55.97 |  | 2.8 | [13 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 1 км
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2.8 | [21 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Вывоз мусора : | [35 empty] | Итоги по разделу 2 Вывоз мусора :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 18815.81 | [24 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 18815.81 | [24 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 18815.81 | [24 empty] | Строительные работы
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 18815.81 | [24 empty] | Перевозка
|  | Итого по разделу 2 Вывоз мусора |  |  |  | 12: 18815.81 | [25 empty] | Итого по разделу 2 Вывоз мусора
|  | Итоги по смете: | [41 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 1233597.35 | [30 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 570787.09 | [30 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 181956.51 | [30 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 159944.88 | [30 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 302093.06 | [30 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 18815.81 | [30 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 2300012.92 | [30 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 2281197.11 | [30 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 570787.09 | [30 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 181956.51 | [30 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 159944.88 | [30 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 302093.06 | [30 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 713378.58 | [30 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 353036.99 | [30 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 18815.81 | [30 empty] | Перевозка
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 730731.97 | [30 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 713378.58 | [30 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 353036.99 | [30 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  |  | 12: 460002.58 | [31 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 2760015.5 | [32 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Справочно | [45 empty] | Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 32997.62 | [34 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 1591.3545 | [35 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 391.2628 | [35 empty] | затраты труда машинистов
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.