## Лист1
№ | Наименоваение | Количество | Обозначение
1 | Шкаф распределительный MPS 220.120.60 Провенто | 1
2 | Стенка боковая SP 220.60 Провенто | 1
3 | Элементы цоколя боковые ZA 00.60 H K v.2 Провенто | 1
4 | Элементы цоколя передние ZA 120.00 H v.2 Провенто | 1
5 | Выключатель концевой SW 01 | 1
6 | Подставка SH 60 D | 1
7 | SIMATIC PM 1507 24 V/8 A, СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ SIMATIC S7-1500. ВХОД: ~120/230 В, ВЫХОД: =24 В/8 A | 1
8 | SIMATIC PM 1507 24 V/3 A, СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ SIMATIC S7-1500. ВХОД: ~120/230 В, ВЫХОД: =24 В/3 A | 1
9 | Центральный процессор CPU 1516-3 PN/DP 6ES7516-3AN01-0AB0 | 1
10 | SIMATIC S7-1500, МОДУЛЬ ДИСКРЕТНЫХ ВЫХОДОВ DQ 32 X 24VDC/0.5A, 32 КАНАЛА В ГРУППАХ ПО 8, 4 A НА ГРУППУ, В КОМПЛЕКТЕ ФРОНТАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ С ТЕХНИКОЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ PUSH-IN | 2
11 | SIMATIC S7-1500, ФРОНТШТЕКЕР С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ PUSH-IN, 40-ПОЛЮСНЫЙ, ДЛЯ МОДУЛЕЙ ШИРИНОЙ 35 ММ, В КОМПЛЕКТЕ 4 МОСТИКА И КАБЕЛЬНАЯ СТЯЖКА | 2
12 | SIMATIC S7-1500, МОДУЛЬ АНАЛОГОВЫХ ВХОДОВ AI 8 X U/I/RTD/TC, СИГНАЛЫ: ТОК/НАПРЯЖЕНИЕ/ТЕРМОСОПРОТИВЛЕН ИЯ/ТЕРМОПАРЫ, РАЗРЕШЕНИЕ 16 БИТ, ТОЧНОСТЬ 0.3 %, 8 КАНАЛОВ В ГРУППАХ ПО 8, НАПРЯЖЕНИЕ ОБЩЕГО РЕЖИМА ПРИБЛ. 10 В, ДИАГНОСТИКА, ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТРЕВОЖНЫЕ СООБЩЕНИЯ | 2
13 | SIMATIC S7-1500, МОДУЛЬ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ DI32 X DC24V, 32 КАНАЛА В ГРУППАХ ПО 16, ВХОДНАЯ ЗАДЕРЖКА 3,2 МС, ВХОД ТИПА 3 (IEC 61131) , В КОМПЛЕКТЕ ФРОНТАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ С ТЕХНИКОЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ PUSH-IN | 2
14 | SIMATIC S7-1500, ПРОФИЛЬНАЯ ШИНА 482 MM (ПРИМЕРНО 19 ДЮЙМОВ), ВКЛ. ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ, ИНТЕГРИРОВАННАЯ DIN-РЕЙКА ДЛЯ МОНТАЖА МАЛЫХ КОМПОНЕНТОВ, ТАКИХ КАК КЛЕММЫ, ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ИЛИ РЕЛЕ | 1
15 | Панель оператора Weintek cMT3072XHT | 1
16 | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-1B4-10-УХЛ3 | 3
17 | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-3B20-10-УХЛ3 | 24
18 | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-1D4-10-УХЛ3 | 10
19 | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-1B6-10-УХЛ3 | 3
20 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-6,5-T2 | 1
21 | Держатель плавких вставок с индикацией 10х38 1P | 1
22 | Плавкая вставка AC 690V, 6A, 10x38 | 1
23 | Клемма с предохранителем WSI 6, 5x20. Предохранитель 1 ампер 5х20 | 10
24 | MTB4-BV751 Лампа сигнальная желтая, 24V AС/DC, IP65, металл | 1
25 | 40.52.9.024.0000 ¦ 405290240000 ¦ Миниатюрное реле; 2 перекидных контакта 8А (= 24В DC) | 11
26 | 9980002459 ¦ Зелёный светодиод (~/= 6-24В AC/DC) | 11
27 | 95.95.3SPA ¦ 95953SPA ¦ Розетка для реле 40.51, 40.52, 40.61, 40.62, 44.52, 44.62 и модуля 99.80; с раздельными контактами; с пластиковым фиксатором; винтовые зажимы; синяя; 10А | 11
28 | Реле Finder 24VDC, 1НО, 3А, 12-240 VAC, 38.41.7.024.8240 | 20
29 | Контактор ПМЛ-8100-400А-220AC-УХЛ4-Б-КЭАЗ | 1
30 | Выключатель автоматический OptiMat D400H-MR2-У3 | 1
31 | Реле твердотельное HT-4044.ZD3 60A | 24
32 | Радиатор РТР034 | 24
33 | Паста теплопроводная КПТ-8/20 | 1
34 | Контактор LC1-D0911BD | 1
35 | АВДТ с защитой от сверхтоков OptiDin D63-22C10-A-УХЛ4 (2P, C10, 30mA) | 1
36 | Модуль свободных и сигнальных контактов OptiDin BM63-МССК 2 (Новый) | 10
37 | Ограничитель перенапряжения ОПС1-C 1P IEK MOP20-1-C | 2
38 | Переключатель на 3 положения с фиксацией, короткая ручка, 2NO, IP65, металл, MTB4-BD33 | 1
39 | Переключатель на 2 положения с фиксацией, короткая ручка, 1NO, IP65, металл, MTB4-BD21 | 1
40 | MTB4-BW33713 Кнопка зеленая с подсветкой, 1NO, 220V AC/DC, IP65, металл | 1
41 | MTB45-EE101 Блок-контакт для серий MTB4/MTB5, 1NO | 3
42 | MTB45-EE102 Блок-контакт для серий MTB4/MTB5, 1NC | 2
43 | Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, синий, 35 mm², 125 A, 500 V | 1
44 | Клемма защ. заземления (PE), Винтовое соединение, зеленый/желтый, 120 mm² | 2
45 | Проходная клеммная колодка, Пружинное соединение, Темно-бежевый, 2.5 mm² | 20
46 | Проходная клеммная колодка, Пружинное соединение, Красный, 2.5 mm² | 20
47 | Проходная клеммная колодка, Пружинное соединение, Серый, 4 mm² | 72
48 | Проходная клеммная колодка, Пружинное соединение, Синий 4 mm² | 24
49 | Проходная клеммная колодка, Пружинное соединение, Желто-зеленый 4 mm² | 24
50 | Проходная клеммная колодка, Пружинное соединение, Серый, 2,5 mm² | 36
51 | Проходная клеммная колодка, Пружинное соединение, Синий, 2,5 mm² | 20
52 | Проходная клеммная колодка, Пружинное соединение, Желто-зеленый 2.5 mm² | 21
53 | Модульная розетка Dekraft РМ102-2Р-16А 18012DEK | 1
54 | Прибор электромагнитной обработки воды EZV 65M | 1
55 | Провод ПУГВ 1 * 2,5 белый | 500
56 | Провод ПУГВ 1 * 1,5 белый | 200
57 | Провод ПУГВ 1 * 6 белый | 100
58 | Провод ПУГВ 1 * 0,5 красный | 300
59 | Провод ПУГВ 1 * 0,5 черный | 50
60 | Провод ПУГВ 1 * 0,5 синий | 50
61 | Провод ПУГВ 1 * 16 белый | 20
62 | Провод ПУГВ 1 * 95 белый | 10
63 | Держатель DIN-рейки, угловой, M6 (упаковка 10 шт.) | 1 | упак
64 | Короб перфорированный, серый RL12 100x100 | 4м
65 | Короб перфорированный, серый RL12 60x100 | 8м
66 | Провод ПУГВ 1 * 1,5 желто-зеленый | 20
67 | Провод ПУГВ 1 * 1,5 синий | 20
68 | Провод ПУГВ 1 * 0,5 белый | 80
69 | Провод ПУГВ 1 * 0,5 желто-зеленый | 20
70 | Наконечник НШВИ 0.5–8 | 8 | упак
71 | Наконечник НШВИ 1.5–12 | 8 | упак
72 | Наконечник НШВИ 2.5–12 | 6 | упак
73 | Наконечник НШВИ 6–12 | 1 | упак
74 | Наконечник НШВИ 16–12 | 1 | упак
75 | Наконечник НШВИ(2) 0.5–8 | 2 | упак
76 | Наконечник НШВИ(2) 1.5–12 | 2 | упак
77 | Наконечник НШВИ(2) 2.5–13 | 1 | упау
78 | Наконечник НШВИ(2) 6–14 | 8 | упак
79 | Наконечник НКИ 1.5–5 | 1 | упак
80 | Наконечник НКИ 2.5–6 | 2 | упак
81 | Наконечник ТМЛс 16–6 | 1 | упак
82 | Наконечник ТМЛс 95–10 | 1 | упак
83 | Держатель маркера CHL-1-20 | 4 | упак
84 | Держатель маркера CHL-2-20 | 2 | упак
85 | Маркер для держателей HIC-R-20-4,6-W (2500 шт.) | 3 | упак
86 | Термостат биметалический KSD301 110 16A250V | 24
87 | DIN-рейка L=2000мм 35х7,5х1 OMEGA 3F перф. 02140_уп2м | 8м