|  |
| --- |
| **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ****для****ПОСТАВКИ АККУМУЛЯТОРОВ.** |
|  |
| Требования к предмету закупки |
|  |
| Общие требования к качеству |
| Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям ТУ, а также сертификатам соответствия.  |
|  |
|  |
| Требования к техническим характеристикам |
| DELTA battery UPS series HR 12-9 (12V/9 Ah) или аналог:Аккумулятор свинцово-кислотный, герметизированный, разработанный специально для использования в источниках бесперебойного питания, оптимизирован для работы в циклическом режиме.Напряжение – 12В;Емкость – 9 Ач;Тип клеммы FASTON (зажим);Дата производства аккумуляторных батарей должна быть не более 6 месяцев на момент поступления на склад ООО «ОТК «Магистраль»;  |
|  |
|  |
| Требования к размерам (заполняется для товаров) |
| DELTA battery UPS series HR 12-9 (12V/9Ah):Длина……………….151мм. (±1мм.);Ширина……………...65мм. (±1мм.);Высота……………….94мм. (±1мм.);Высота с клеммами..100мм. (±1мм.). |
|  |
|  |
| Требования к упаковке (заполняется для товаров) |
| Упаковка (тара) должна исключать возможность повреждения товара при транспортировки.  |
|  |
|  |
| Требования к отгрузке (заполняется для товаров) |
| Силами поставщика на склад Покупателя. |
|  |
|  |
| Количество товара, объем работ, услуг  |
| 1. Аккумуляторная батарея DELTA battery UPS series HR 12-9 или аналог - 10 шт.
 |
|  |
|  |
| Место, сроки (периоды), иные условия закупки |
|  |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (указывается, если отличается от места нахождения Общества) |
| 394043, Воронеж г, Героев Красной Армии, дом №6, оф.609. |
|  |
|  |
| Сроки (периоды, стадии) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |
| Согласно коммерческого предложения поставщика/подрядчика, но не позднее 30.09.2023 года. |
|  |
|  |
| Иные условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |
| При доставке товара представителями ООО «ОТК «Магистраль» будет проведен визуальный осмотр упаковки. После вскрытия упаковки проверена комплектность поставки системы в соответствии со спецификацией. |
|  |
|  |
| Требования к потенциальному поставщику |
|  |  |
| наличие прав на осуществление определенных действий (деятельности): |  |
|  |  |
| лицензии [указать какие]; |  |
|  |  |
| участие в профессиональных объединениях (например, саморегулируемых организациях) [указать каких]; |  |
|  |  |
| допуски, разрешения [указать какие]; |  |
|  |  |
| сертификаты, декларации [указать какие]; |  |
|  |  |
| договор об осуществлении деятельности от имени третьих лиц в качестве официального дилера; |  |
|  |  |
| права на результаты интеллектуальной деятельности (лицензионные договоры, патенты, свидетельства и т. д.) [указать какие]; |  |
|  |  |
| иные [указать какие]; |  |
|  |  |
| квалификационные требования: |  |
|  |  |
| требования к персоналу [указать какие]; |  |
|  |  |
| требования к производственным мощностям, технологиям, оборудованию [указать какие]; |  |
|  |  |
| Потенциальный Поставщик должен предоставить документы:подтверждающие правоспособность юридического лица:* + 1. надлежаще заверенную копию устава юридического лица, содержащую реквизиты регистрирующего органа;
		2. свидетельство о внесении юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц; для иностранной компании – аналог документа, подтверждающего государственную регистрацию компании – Сертификат инкорпорации (The Certify of Incorporation);
		3. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) по состоянию на текущий год; для иностранной компании – документ, подтверждающий существование компании в настоящее время – выписка из торгового реестра (The Extract of the Trade Register);
		4. документы о постановке на налоговый учет;
		5. Документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица и его представителей (решение учредителей/акционеров об избрании руководителя, доверенность на подписанта).
 | [x]  |