|  |  |
| --- | --- |
| **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  **для**  **ПОСТАВКИ АККУМУЛЯТОРОВ.** | |
|  | |
| Требования к предмету закупки | |
|  | |
| Общие требования к качеству | |
| Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям ТУ, а также сертификатам соответствия. | |
|  | |
|  | |
| Требования к техническим характеристикам | |
| DELTA battery UPS series HR 12-9 (12V/9 Ah) или аналог:Аккумулятор свинцово-кислотный, герметизированный, разработанный специально для использования в источниках бесперебойного питания, оптимизирован для работы в циклическом режиме.Напряжение – 12В;Емкость – 9 Ач; Тип клеммы FASTON (зажим);  Дата производства аккумуляторных батарей должна быть не более 6 месяцев на момент поступления на склад ООО «ОТК «Магистраль»; | |
|  | |
|  | |
| Требования к размерам (заполняется для товаров) | |
| DELTA battery UPS series HR 12-9 (12V/9Ah):Длина……………….151мм. (±1мм.); Ширина……………...65мм. (±1мм.);  Высота……………….94мм. (±1мм.); Высота с клеммами..100мм. (±1мм.). | |
|  | |
|  | |
| Требования к упаковке (заполняется для товаров) | |
| Упаковка (тара) должна исключать возможность повреждения товара при транспортировки. | |
|  | |
|  | |
| Требования к отгрузке (заполняется для товаров) | |
| Силами поставщика на склад Покупателя. | |
|  | |
|  | |
| Количество товара, объем работ, услуг | |
| 1. Аккумуляторная батарея DELTA battery UPS series HR 12-9 или аналог - 10 шт. | |
|  | |
|  | |
| Место, сроки (периоды), иные условия закупки | |
|  | |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (указывается, если отличается от места нахождения Общества) | |
| 394043, Воронеж г, Героев Красной Армии, дом №6, оф.609. | |
|  | |
|  | |
| Сроки (периоды, стадии) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | |
| Согласно коммерческого предложения поставщика/подрядчика, но не позднее 30.09.2023 года. | |
|  | |
|  | |
| Иные условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | |
| При доставке товара представителями ООО «ОТК «Магистраль» будет проведен визуальный осмотр упаковки. После вскрытия упаковки проверена комплектность поставки системы в соответствии со спецификацией. | |
|  | |
|  | |
| Требования к потенциальному поставщику | |
|  |  |
| наличие прав на осуществление определенных действий (деятельности): |  |
|  |  |
| лицензии [указать какие]; |  |
|  |  |
| участие в профессиональных объединениях (например, саморегулируемых организациях) [указать каких]; |  |
|  |  |
| допуски, разрешения [указать какие]; |  |
|  |  |
| сертификаты, декларации [указать какие]; |  |
|  |  |
| договор об осуществлении деятельности от имени третьих лиц в качестве официального дилера; |  |
|  |  |
| права на результаты интеллектуальной деятельности (лицензионные договоры, патенты, свидетельства и т. д.) [указать какие]; |  |
|  |  |
| иные [указать какие]; |  |
|  |  |
| квалификационные требования: |  |
|  |  |
| требования к персоналу [указать какие]; |  |
|  |  |
| требования к производственным мощностям, технологиям, оборудованию [указать какие]; |  |
|  |  |
| Потенциальный Поставщик должен предоставить документы:подтверждающие правоспособность юридического лица:  * + 1. надлежаще заверенную копию устава юридического лица, содержащую реквизиты регистрирующего органа;     2. свидетельство о внесении юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц; для иностранной компании – аналог документа, подтверждающего государственную регистрацию компании – Сертификат инкорпорации (The Certify of Incorporation);     3. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) по состоянию на текущий год; для иностранной компании – документ, подтверждающий существование компании в настоящее время – выписка из торгового реестра (The Extract of the Trade Register);     4. документы о постановке на налоговый учет;     5. Документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица и его представителей (решение учредителей/акционеров об избрании руководителя, доверенность на подписанта). |  |