## НК4 ориентировочная - Дефектная
Проект: |  |  |  | Строительство Аэровокзального комплекса (АВК) и объектов служебно-технической территории аэропорта г. Краснодар
Подрядчик: (наименование организации и ИНН) |  |  |  | ООО «Компания», ИНН 000000000
Исполнитель Подрядчика: должность, ФИО, тел., e-mail (не менее двух контактных лиц): |  |  |  | Главный инженер Иванов Иван Иванович, 8 999 999 99 99, info@rabota.ru Менеджер Смирнов Сергей Сергеевич, 8 999 999 99 99, info@rabota.ru
Срок действия коммерческого предложения (предпочтительно не менее 60 календарных дней) |  |  |  | 90 (Девяносто) календарных дней с даты предоставления ТКП
Контрактный пакет: |  |  |  | № 17-C045 «Устройство монолитных резервуаров КНС дождевого стока (К2-1 – К2-4)»
Ведомость объема работ: |  |  |  | № 734
Устройство железобетонного резервуара КНС2-2
Ведомость обьемов работ № 734
№ п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость материалов и оборудования |  | Стоимость трудозатрат |  | Стоимость ЭМ |  | Итоговая стоимость |  | Примечание
|  |  |  | Цена руб., без НДС | Итого руб., без НДС | Цена руб., без НДС | Итого руб., без НДС | Цена руб., без НДС | Итого руб., без НДС | Цена руб., без НДС | Итого руб., без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Устройство резервуара КНС2-2
Земляные работы. Устройство котлована (разработка грунта)
1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 | м3 | 17001.85
2 | Разработка мокрого грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 | м3 | 11467
3 | Доработка мокрого грунта вручную , группа грунтов 2 | м3 | 112.15 | [8 empty] | 2243,01м2 х 0,05
4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 1,5 км. | тн | 28667.5 | [8 empty] | Вес удельный мокрого грунта принят равным 2,5т. Перевозка выполняется подрядчиком в пределах стройплощадки
5 | Уплотнение дна котлована катками самоходными грунтовыми вибрационными, массой 18-20 т на толщину 400 мм (за 6 проходок) | м2 | 2243.01
6 | Уплотнение дна котлована пневматическими трамбовками, толщ. 400мм | м2 | 616.3
7 | Обратная засыпка пазух котлованов местным непучинистым грунтом слоями толщиной 400 мм. | м3 | 17114
8 | Послойное уплотнение катками самоходными грунтовыми вибрационными, массой 18-20 т. (за 6 проходок) с коэффициентом уплотнения Куп=0,95 | м3 | 17114
Водоотлив из котлованов
9 | Разработка мокрого грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 | м3 | 146.4
10 | Разработка мокрого грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 | м3 | 36.6
11 | Перевозка мокрого грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 1,5 км. | 1 т груза | 91.5
12 | Устройство гравийной подушки приямка | м3 | 36.6
13 | Щебень фракции 20-40 М400 | м3 | 36.6
14 | Установка дренажного ж/б кольца в мокрых грунтах | шт. | 4
15 | Дренажное кольцо ЖБ для септиков перфорированное Ø1,5м (КС 15.9 П - 0,4 м3) | шт. | 4
16 | Демонтаж дренажного ж/б кольца | шт. | 4
17 | Обратная засыпка пазух котлованов местным непучинистым грунтом. | м3 | 146.4
Устройство монолитной фундаментной плиты
19 | Устройство бетонной подготовки из бетона класса В7,5 с учетом подачи смеси в конструкцию бетононасосом 100мм. | м3 | 209.14
20 | Бетон класса В7,5 (расход 1,02/м3) | м3 | 213.3228
21 | Обмазочная гидроизоляция (огрунтовка) поверхностей битумной мастикой | м2 | 1864
22 | Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 (расход 0,252кг/м2) | кг | 469.728
23 | Устройство наплавляемой гидроизоляции в 2 слоя | м2 | 1864
24 | Битумно-полимерный материал "Техноэласт Фундамент" (расход 1,15м2 на 1м2) | м2 | 4287.2
25 | Устройство защитной цементно-песчаной стяжки 50мм | м2 | 1864
26 | Цементно-песчаный раствор М150 | м3 | 95.064
27 | Армирование фундаментной плиты ФП, в т.ч. Кр-1..Кр-3 и выпуски | т | 186.1335
28 | Арматура Ø8 А240 | тн | 3.0914
29 | Арматура Ø12 А500С | тн | 103.1125
30 | Арматура Ø16 А500С | тн | 72.5553
31 | Арматура Ø18 А500С | тн | 3.7654
32 | Арматура Ø22 А500С | тн | 2.1262
33 | Арматура Ø25 А500С | тн | 1.4827
34 | Бетонирование фундаментной плиты в т.ч. уширение с учётом подачи бетонной смеси в конструкцию бетононасосом | м3 | 933
35 | Бетон класса В30 F100 W8 (расход 1,015/м3) | м3 | 946.995
36 | Устройство разуклонки по дну резервуара из цементно-песчаного раствора М150-до 125мм | м2 | 1787
37 | Цементно-песчаный раствор М150 | м3 | 113.9213
Устройство монолитных стен толщиной 400мм
38 | Устройство армокаркасов стен СТМ1 t=400мм | т | 80.4716
39 | Арматура Ø8 А240 | тн | 1.3829
40 | Арматура Ø12 А500С | тн | 9.0395
41 | Арматура Ø16 А500С | тн | 60.2456
42 | Арматура Ø18 А500С | тн | 1.2002
43 | Арматура Ø25 А500С | тн | 8.6034
44 | Установка закладных деталей | шт | 162
45 | Сталь листовая 80х80 t20, ГОСТ 19903-74* | шт / кг | 48/48
46 | Муфта обжимная Ø25, ГОСТ 34278-2017 | шт | 112
47 | Закладная деталь ЗД3 Ø1278 L=500, ТМ 95.00.00-16 (303кг) | шт | 2
48 | Бетонирование стен СТМ1 с учётом подачи бетонной смеси в конструкцию бетононасосом | м3 | 381.1
49 | Бетон класса В30 F100 W8 (расход 1,015/м3) | м3 | 386.8165
Устройство монолитных колонн
50 | Устройство армокаркасов колонн К1 | т | 15.231
51 | Арматура Ø8 А500С | тн | 4.9364
52 | Арматура Ø22 А500С | тн | 10.2947
53 | Бетонирование колонн К1 с учётом подачи бетонной смеси в конструкцию бетононасосом | м3 | 99
54 | Бетон класса В30 F150 W8 (расход 1,015/м3) | м3 | 100.485
Устройство монолитной плиты покрытия толщиной 400мм
54 | Армирование плиты покрытия ПМ1 | т | 216.8496
55 | Арматура Ø8 А240 | тн | 3.0838
56 | Арматура Ø12 А500С | тн | 93.0351
57 | Арматура Ø16 А500С | тн | 87.0018
58 | Арматура Ø25 А500С | тн | 33.7288
59 | Бетонирование плиты покрытия ПМ1 в т.ч. уширение с учётом подачи бетонной смеси в конструкцию бетононасосом | м3 | 857.02
60 | Бетон класса В30 F100 W8 (расход 1,015/м3) | м3 | 869.8753
61 | Установка закладных деталей | шт | 2
62 | Закладная деталь ЗД4 Ø470 L=500, ТМ 95.01.00-09 (70кг) | шт | 2
63 | Установка труб воздухоотводных стальных с изготовлением зонта из оцинкованной стали | шт / тн | 2/0,512
64 | Труба электросварная 426Х6,0 L=4000 | шт / тн | 2/0,512
65 | Лист из оцинкованной стали толщиной 1мм | м2 | 1
66 | Устройство разуклонки плиты покрытия резервуара из цементно-песчаного раствора М150-до 125мм | м2 | 1812.88
67 | Цементно-песчаный раствор М150 | м3 | 115.5711
Устройство монолитных стен толщиной 250мм
68 | Устройство армокаркасов стен СТМ2 t=250мм | т | 2.7285
69 | Арматура Ø8 А240 | тн | 0.075516
70 | Арматура Ø12 А500С | тн | 0.97823
71 | Арматура Ø16 А500С | тн | 1.6747
72 | Установка закладных деталей | шт | 6
73 | Закладная деталь ЗД1 Ø318 L=300, ТМ 94.01.00-06 (33,5кг) | шт | 3
74 | Закладная деталь ЗД2 Ø422 L=500, ТМ 95.00.00-08 (57,5кг) | шт | 2
75 | Сальник нажимной Ду32 L=300, С-32-300 (8,8кг) | шт | 1
76 | Бетонирование стен СТМ2 с учётом подачи бетонной смеси в конструкцию бетононасосом | м3 | 17.4
77 | Бетон класса В30 F100 W8 (расход 1,015/м3) | м3 | 17.661
Устройство монолитной плиты покрытия толщиной 250мм
78 | Армирование плиты покрытия ПМ2 | т | 2.6377
79 | Арматура Ø8 А240 | тн | 0.054627
80 | Арматура Ø16 А500С | тн | 2.5831
81 | Бетонирование плиты покртия ПМ2 с учётом подачи бетонной смеси в конструкцию бетононасосом | м3 | 12.7
82 | Бетон класса В30 F100 W8 (расход 1,015/м3) | м3 | 12.8905
Устройство монолитной плиты покрытия толщиной 200мм
83 | Армирование плиты покрытия ПМ3 | т | 0.19832
84 | Арматура Ø8 А240 | тн | 0.0018574
85 | Арматура Ø8 А500С | тн | 0.016727
86 | Арматура Ø16 А500С | тн | 0.17974
87 | Бетонирование плиты покртия ПМ3 с учётом подачи бетонной смеси в конструкцию бетононасосом | м3 | 1
88 | Бетон класса В30 F100 W8 (расход 1,015/м3) | м3 | 1.015
Сборные элементы
89 | Монтаж сборных элементов колодцев в грунтах: мокрых. Установка, крепление и заделка элементов колодцев | шт | 98
90 | Люк легкий Л(А15) В.1-60 | шт | 4
91 | Люк 2 1300х1000 | шт | 3
92 | Плита перекрытия ПК-15, h=140мм | шт | 2
93 | Плита перекрытия ПК-10, h=120мм | шт | 2
94 | Кольцо опорное КО-6, h=70мм | шт | 6
95 | Кольцо стеновое КС 10-5, h=490мм | шт | 2
96 | Кольцо стеновое КС 10-3, h=290мм | шт | 2
97 | Кольцо стеновое КС 15-5, h=490мм | шт | 3
98 | Кольцо стеновое КС 15-10, h=990мм | шт | 4
99 | Кольцо стеновое КС 15-3, h=290мм | шт | 2
100 | Соединительный элемент МС-2 | шт | 4
101 | Соединительный элемент МС-3 | шт | 28
102 | Соединительный элемент МС-5 | шт | 12
103 | Соединительный элемент МС-6 | шт | 8
104 | Соединительный элемент МС-7 | шт | 16
105 | Цементно-песчаный раствор М150 | м3 | 1.2
Испытания резервуара
106 | Гидравлическое испытание емкости на водонепроницаемость | м3 | 9209.54
107 | Испытание на вакуум и избыточное давление соответственно вакуумметрическим и избыточным давлениями воздуха | м3 | 9209.54
Гидроизоляция резервуара и колодцев
108 | Установка гидроизоляционного шнура в местах примыкания стен и перегородок, в местах установки Зд. | м.п. | 250
109 | Гидроизоляционный шнур ПЕНЕБАР | м.п. | 250
110 | Устройство цементно-песчаной галтелей | м.п. | 197.6
111 | Цементно-песчаный раствор М150 | м3 | 0.252
112 | Обмазочная гидроизоляция (огрунтовка) поверхностей битумной мастикой | м2 | 3133
113 | Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 (расход 0,252кг/м2) | кг | 789.516
114 | Устройство наплавляемой гидроизоляции в 2 слоя | м2 | 2515.85
115 | Битумно-полимерный материал "Техноэласт Фундамент" (расход 1,15м2 на 1м2) | м2 | 5786.5
116 | Устройство изоляции из защитной мембраны | м2 | 6186
117 | Защитная профилированная мембрана "PLANTER STANDART" (расход 1,15м2 на 1м2) | м2 | 7113.9
118 | Огрунтовка внутренних бетонных поверхностей резервуара полимерными покрытиями | м2 | 4518
119 | Грунт TAIKOR Primer 210 | кг | 1370
120 | TAIKOR Elastic 300 | кг | 3840
Лестница металлическая Лм1-1шт.
121 | Изготовление лестницы посредством сваривания элементов | кг | 30.63
122 | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 / С235 ГОСТ 27772-2015 L=2550мм (9,61кг) | шт. / (кг) | 2 / 19,22
123 | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 / С235 ГОСТ 27772-2015 L=150мм (0,57кг) | шт. / (кг) | 4 / 2,28
124 | Полоса 5х100хL140 ГОСТ 103-2006 / С235 ГОСТ 27772-20215 (0,55кг) | шт. / (кг) | 4 / 2,2
125 | Арматура Ø 16 А500С L=485 (0,77кг) | шт. / (кг) | 9 / 6,93
125 | Монтаж стремянки к внутренней поверхности монолитной стены | кг | 30.63
126 | Сверление скважин в бетоне ударным способом алмазными бурами на глубину 100 мм | шт. | 8
127 | Анкер-шпилька а HST3 M8x95 или аналогичный по характеристикам | шт. | 8
128 | Подготовка поверхности перед окраской (очистка и обезжирование) | м2 | 1.34
129 | Огрунтовка металлической поверхности стремянки слоем грунта | м2 | 1.34
130 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 0.12
131 | Окраска металлической поверхности стремянки эмалью за 2 раза | м2 | 1.34
132 | Эмаль ПФ-115 | кг | 0.32
Лестница металлическая Лм2-2шт.
133 | Изготовление лестниц посредством сваривания элементов | кг | 135.34
134 | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 / С235 ГОСТ 27772-2015 L=8250мм ( 20,92кг) | шт. / (кг) | 4 / 83,68
135 | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 / С235 ГОСТ 27772-2015 L=150мм (0,57кг) | шт. / (кг) | 20 / 11,4
136 | Полоса 5х100хL140 ГОСТ 103-2006 / С235 ГОСТ 27772-20215 (0,55кг) | шт. / (кг) | 20 / 11
137 | Арматура Ø 16 А500С L=485 (0,77кг) | шт. / (кг) | 38 / 29,26
138 | Монтаж стремянки к внутренней поверхности монолитной стены | кг | 135.34
139 | Сверление скважин в бетоне ударным способом алмазными бурами на глубину 100 мм | шт. | 40
140 | Анкер-шпилька HST3 M8x95 или аналогичный по характеристикам | шт. | 40
141 | Пдготовка поверхности перед окраской (очистка и обезжирование) | м2 | 12.18
142 | Огрунтовка металлической поверхности стремянки слоем грунта | м2 | 12.18
143 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 1.13
144 | Окраска металлической поверхности стремянки эмалью за 2 раза | м2 | 12.18
145 | Эмаль ПФ-115 | кг | 2.94
Лестница металлическая Лм3-1шт.
146 | Изготовление лестниц посредством сваривания элементов | кг | 97.2
147 | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 / С235 ГОСТ 27772-2015 L=5550мм ( 31,10кг) | шт. / (кг) | 2 / 62,2
148 | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 / С235 ГОСТ 27772-2015 L=150мм (0,57кг) | шт. / (кг) | 12 / 6,84
149 | Полоса 5х100хL140 ГОСТ 103-2006 / С235 ГОСТ 27772-20215 (0,55кг) | шт. / (кг) | 12 / 6,6
150 | Арматура Ø 16 А500С L=485 (0,77кг) | шт. / (кг) | 28 / 21,56
151 | Монтаж стремянки к внутренней поверхности монолитной стены | кг | 97.2
152 | Сверление скважин в бетоне ударным способом алмазными бурами на глубину 100 мм | шт. | 24
153 | Анкер-шпилька HST3 M8x95 или аналогичный по характеристикам | шт. | 24
154 | Пдготовка поверхности перед окраской (очистка и обезжирование) | м2 | 9.2
155 | Огрунтовка металлической поверхности стремянки слоем грунта | м2 | 9.2
156 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 0.85
157 | Окраска металлической поверхности стремянки эмалью за 2 раза | м2 | 9.2
158 | Эмаль ПФ-115 | кг | 2.22
ИТОГИ :
Итого затраты в текущих ценах
Временные здания и сооружения, в том числе:
*указать вид затрат |  | компл. | 1
*указать вид затрат |  | компл. | 1
*указать вид затрат |  | компл. | 1
*указать вид затрат |  | компл. | 1
*указать вид затрат |  | компл. | 1
*указать вид затрат |  | компл. | 1
*указать вид затрат |  | компл. | 1
Прочие затраты, в том числе:
*указать вид затрат |  | компл. | 1
*указать вид затрат |  | компл. | 1
*указать вид затрат |  | компл. | 1
*указать вид затрат |  | компл. | 1
*указать вид затрат |  | компл. | 1
*указать вид затрат |  | компл. | 1
*указать вид затрат |  | компл. | 1
*указать вид затрат |  | компл. | 1
*указать вид затрат |  | компл. | 1
*указать вид затрат |  | компл. | 1
*указать вид затрат |  | компл. | 1
*указать вид затрат |  | компл. | 1
*указать вид затрат |  | компл. | 1
ВСЕГО с учетом всех дополнительных затрат в текущих ценах
ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ, В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 20%
ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА И ПЕЧАТЬ