## НК4 ориентировочная - Дефектная
Проект: |  |  |  | Строительство Аэровокзального комплекса (АВК) и объектов служебно-технической территории аэропорта г. Краснодар
Подрядчик: (наименование организации и ИНН) |  |  |  | ООО «Компания», ИНН 000000000
Исполнитель Подрядчика: должность, ФИО, тел., e-mail (не менее двух контактных лиц): |  |  |  | Главный инженер Иванов Иван Иванович, 8 999 999 99 99, info@rabota.ru Менеджер Смирнов Сергей Сергеевич, 8 999 999 99 99, info@rabota.ru
Срок действия коммерческого предложения (предпочтительно не менее 60 календарных дней) |  |  |  | 90 (Девяносто) календарных дней с даты предоставления ТКП
Контрактный пакет: |  |  |  | № 17-C045 «Устройство монолитных резервуаров КНС дождевого стока (К2-1 – К2-4)»
Ведомость объема работ: |  |  |  | № 725
Устройство железобетонного резервуара КНС2-1
Ведомость обьемов работ № 725
№ п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость материалов и оборудования |  | Стоимость трудозатрат |  | Стоимость ЭМ |  | Итоговая стоимость |  | Примечание
|  |  |  | Цена руб., без НДС | Итого руб., без НДС | Цена руб., без НДС | Итого руб., без НДС | Цена руб., без НДС | Итого руб., без НДС | Цена руб., без НДС | Итого руб., без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Устройство резервуара КНС2-1
Земляные работы. Устройство котлована (разработка грунта)
1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 | м3 | 10795.77
2 | Разработка мокрого грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 | м3 | 7246
3 | Доработка мокрого грунта вручную , группа грунтов 2 | м3 | 76.23 | [8 empty] | 1524,61м2 х 0,05
4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 1,5 км. | 1 т груза | 18115 | [8 empty] | Вес удельный мокрого грунта принят равным 2,5т. Перевозка выполняется подрядчиком в пределах стройплощадки
5 | Уплотнение дна котлована катками самоходными грунтовыми вибрационными, массой 18-20 т на толщину 400 мм (за 6 проходок) | м3 | 1524.61
6 | Уплотнение дна котлована пневматическими трамбовками, толщ. 400мм | м2 | 398.6
7 | Обратная засыпка пазух котлованов местным непучинистым грунтом слоями толщиной 400 мм | м3 | 10872
8 | Послойное уплотнение катками самоходными грунтовыми вибрационными, массой 18-20 т. (за 6 проходок) с коэффициентом уплотнения Куп=0,95 | м3 | 10872
Водоотлив из котлованов
9 | Разработка мокрого грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 | м3 | 51.72
10 | Разработка мокрого грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 | м3 | 34.48
11 | Перевозка мокрого грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 1,5 км. | 1 т груза | 86.2 | [8 empty] | Вес удельный мокрого грунта принят равным 2,5т. Перевозка выполняется подрядчиком в пределах стройплощадки
12 | Устройство гравийной подушки траншеи | м3 | 34.48
13 | Щебень фракции 20-40 М400 | м3 | 41.4 | [8 empty] | ГОСТ 8267-93
14 | Установка дренажного ж/б кольца в мокрых грунтах | шт. | 4
15 | Дренажное кольцо ЖБ для септиков перфорированное Ø1,5м (КС 15.9 П - 0,4 м3) | шт. | 4 | [8 empty] | ГОСТ 8020-90
16 | Демонтаж дренажного ж/б кольца | шт. | 4
17 | Обратная засыпка пазух котлованов местным непучинистым грунтом. | м3 | 51.72
Устройство монолитной фундаментной плиты (t=400мм)
18 | Устройство бетонной подготовки из бетона класса В7,5 с учетом подачи смеси в конструкцию бетононасосом | м3 | 105
19 | Бетон класса В7,5 (расход 1,02/м3) | м3 | 106.575 | [8 empty] | ГОСТ 26633-2015
20 | Армирование фундаментной плиты | т | 108.5007
21 | Арматура Ø8 А240 | кг | 2104.633 | [8 empty] | ГОСТ 34028-2016
22 | Арматура Ø22 А500С | кг | 2976.5179 | [8 empty] | ГОСТ 34028-2016
23 | Арматура Ø18 А500С | кг | 34.2664 | [8 empty] | ГОСТ 34028-2016
24 | Арматура Ø12 А500С | кг | 52412.0929 | [8 empty] | ГОСТ 34028-2016
25 | Арматура Ø16 А500С | кг | 35518.5953 | [8 empty] | ГОСТ 34028-2016
26 | Арматура Ø25 А500С | кг | 15454.6234 | [8 empty] | ГОСТ 34028-2016
27 | Бетонирование фундаментной плиты с учётом подачи бетонной смеси в конструкцию бетононасосом | м3 | 507.7
28 | Бетон класса В30 F100 W8 (расход 1,015/м3) | м3 | 515.3155 | [8 empty] | ГОСТ 26633-2015
Гидроизоляция фундаментной плиты
29 | Установка гидроизоляционного шнура в месте примыкания стена-ундаментная плита (рабочий шов) | м.п. | 228
30 | Гидроизол. шнур "ПЕНЕБАР", ТУ 5772-001-77919831-2006 | м.п. | 228 | [8 empty] | ТУ 5772-001-77919831-2006
31 | Устройство защитной цементно-песчаной стяжки толщиной 50мм с подачей ц.п. смеси автокраном в бадье. | м2 | 1256.64
32 | Цементно-песчаный раствор М150 (расход 1,02м3) | м3 | 64.0886 | [8 empty] | ГОСТ Р 58766-2019
33 | Обмазочная гидроизоляция (огрунтовка) поверхностей битумной мастикой | м2 | 1256.64
34 | Праймер битумный Технониколь №01 (расход 0,252кг/м2) | кг | 316.7 | [8 empty] | ТУ 5775-011-17925162-2003
35 | Устройство наплавляемой гидроизоляции в 2 слоя | м2 | 1263.81
36 | Битумно-полимерный материал "Техноэласт Фундамент" (расход 1,15м2 на 1м2) | м2 | 2906.763 | [8 empty] | СТО 72746455-3.1.11-2015
37 | Устройство разуклонки по дну резервуара цементно-песчаной стяжкой толщиной ср.125мм с подачей ц.п. смеси автокраном в бадье. | м2 | 1194.4
38 | Цементно-песчаный раствор М150 (расход 1,02м3) | м3 | 76.143 | [8 empty] | ГОСТ Р 58766-2019
39 | Огрунтовка внутренних бетонных поверхностей потолка резервуара полимерными покрытиями | м2 | 1194.4
40 | Грунт TAIKOR Primer 210 | кг | 298.6 | [8 empty] | СТО 72746455-3.6.1-2015
41 | TAIKOR Elastic 300 в 2 слоя | кг | 1791.6 | [8 empty] | СТО 72746455-3.6.1-2015
Устройство монолитных стен толщиной 400мм (См1)
42 | Устройство армокаркасов стен Ст1 | т | 53.8613
43 | Арматура Ø8 А240 | кг | 1104.9696 | [8 empty] | ГОСТ 34028-2016
44 | Арматура Ø12 А500С | кг | 6907.2374 | [8 empty] | ГОСТ 34028-2016
45 | Арматура Ø16 А500С | кг | 40640.2752 | [8 empty] | ГОСТ 34028-2016
46 | Арматура Ø25 А500С | кг | 4010.2244 | [8 empty] | ГОСТ 34028-2016
47 | Арматура Ø18 А500С | кг | 1198.6338 | [8 empty] | ГОСТ 34028-2016
48 | Муфта обжимная Ø25 | шт | 56 | [8 empty] | ГОСТ 34278–2017
49 | Установка закладных деталей | кг | 607.5
50 | Сальник нажимной Ду1200 L=500 (303кг) | шт / кг | 2 / 606 | [8 empty] | ТМ 94.01.00-16
51 | Прокат листовой горячекатный 80*80*t20мм (0,06кг) | шт / кг | 24 / 1,5 | [8 empty] | ГОСТ 19903-74*
52 | Бетонирование стен См1 с учётом подачи бетонной смеси в конструкцию бетононасосом | м3 | 286.4
53 | Бетон класса В30 F150 W8 (расход 1,015/м3) | м3 | 290.696 | [8 empty] | ГОСТ 26633-2015
Устройство монолитных колонн
54 | Устройство армокаркасов колонн К1 | т | 9.0877
55 | Арматура Ø8 А500С | кг | 3299.562 | [8 empty] | ГОСТ 34028-2016
56 | Арматура Ø22 А500С | кг | 5788.0882 | [8 empty] | ГОСТ 34028-2016
57 | Муфта обжимная Ø25 | шт | 420 | [8 empty] | ГОСТ 34278–2017
58 | Бетонирование колонн К1 с учётом подачи бетонной смеси в конструкцию бетононасосом | м3 | 60.55
59 | Бетон класса В30 F150 W8 (расход 1,015/м3) | м3 | 61.5 | [8 empty] | ГОСТ 26633-2015
Устройство монолитной плиты покрытия толщиной 400мм
60 | Армирование плиты покрытия Пм1 | т | 71.6399
61 | Арматура Ø8 А240 | кг | 2073.5333 | [8 empty] | ГОСТ 34028-2016
62 | Арматура Ø12 А500С | кг | 62922.3164 | [8 empty] | ГОСТ 34028-2016
63 | Арматура Ø18 А500С | кг | 49.6741 | [8 empty] | ГОСТ 34028-2016
64 | Арматура Ø28 А500С | кг | 6594.3636 | [8 empty] | ГОСТ 34028-2016
65 | Установка закладных деталей | кг | 140
66 | Сальник нажимной Ду400 L=500 (70кг) | шт | 2 | [8 empty] | ТМ 95.01.00-06
67 | Бетонирование плиты покртия Пм1 с учётом подачи бетонной смеси в конструкцию бетононасосом | м3 | 577.2
68 | Бетон класса В30 F100 W8 (расход 1,015/м3) | м3 | 585.858 | [8 empty] | ГОСТ 26633-2015
Гидроизоляция плиты покрытия
69 | Установка гидроизоляционного шнура в местах установки гильз | м.п. | 2.51
70 | Гидроизоляционный шнур ПЕНЕБАР, ТУ 5772-001-77919831-2006 | м.п. | 2.51 | [8 empty] | ТУ 5772-001-77919831-2006
71 | Установка гидроизоляционного шнура в месте примыкания стена-плита покрытия (рабочий шов) | м.п. | 141.6
72 | Гидроизоляционный шнур Технониколь IC-SP 20*10 | м.п. | 141.6 | [8 empty] | ТУ 5772-001-77919831-2006
73 | Устройство разуклонки по плите покрытия цементно-песчаной стяжкой толщиной ср.62,5мм с подачей ц.п. смеси автокраном в бадье. | м2 | 1257
74 | Цементно-песчаный раствор М150 (расход 1,02м3) | м3 | 80.1338 | [8 empty] | ГОСТ Р 58766-2019
75 | Обмазочная гидроизоляция (огрунтовка) поверхностей битумной мастикой | м2 | 1257
76 | Праймер битумный Технониколь №01 (расход 0,252кг/м2) | кг | 316.8 | [8 empty] | ТУ 5775-011-17925162-2003
77 | Устройство наплавляемой гидроизоляции в 2 слоя | м2 | 1966
78 | Битумно-полимерный материал "Техноэласт Фундамент" (расход 1,15м2 на 1м2) | м2 | 4521.8 | [8 empty] | СТО 72746455-3.1.11-2015
79 | Устройство изоляции из защитной мембраны | м2 | 1133
80 | Защитная профилированная мембрана "PLANTER STANDART" (расход 1,15м2 на 1м2) | м2 | 1303 | [8 empty] | СТО 72746455-3.4.2-2014
81 | Огрунтовка внутренних бетонных поверхностей потолка резервуара полимерными покрытиями | м2 | 1133
82 | Грунт TAIKOR Primer 210 | кг | 283.25 | [8 empty] | СТО 72746455-3.6.1-2015
83 | TAIKOR Elastic 300 в 2 слоя | кг | 1699.35 | [8 empty] | СТО 72746455-3.6.1-2015
Устройство монолитных стен толщиной 250мм (См2)
84 | Устройство армокаркасов стен См2 | т | 1.617
85 | Арматура Ø8 А240 | кг | 73.53 | [8 empty] | ГОСТ 34028-2016
86 | Арматура Ø16 А500С | кг | 325 | [8 empty] | ГОСТ 34028-2016
87 | Арматура Ø12 А500С | кг | 1218.82 | [8 empty] | ГОСТ 34028-2016
88 | Установка закладных деталей | шт / кг | 6 / 224,3
89 | Сальник нажимной ТМ 95.00.00-06, L=300 мм, d250 (33,5кг) | шт / кг | 3 / 100,5 | [8 empty] | ТМ 95.01.00-06
90 | Сальник нажимной Ду350L=500 (57,50кг) | шт / кг | 2 / 115 | [8 empty] | ТМ 95.01.00-08
91 | Сальник нажимной Ду32 L=300 (8,8кг) | шт | 1 / 8,8 | [8 empty] | С-32-300
92 | Бетонирование стен См2 с учётом подачи бетонной смеси в конструкцию бетононасосом | м3 | 17.4
93 | Бетон класса В30 F150 W8 (расход 1,015/м3) | м3 | 17.7 | [8 empty] | ГОСТ 26633-2015
Устройство монолитной плиты покрытия толщиной 250мм (Пм2)
94 | Армирование плиты покрытия Пм2 | т | 2.714
95 | Арматура Ø8 А240 | кг | 54.6273 | [8 empty] | ГОСТ 34028-2016
96 | Арматура Ø16 А500С | кг | 2659.4015 | [8 empty] | ГОСТ 34028-2016
97 | Бетонирование плиты покртия Пм2 с учётом подачи бетонной смеси в конструкцию бетононасосом | м3 | 12.7
98 | Бетон класса В30 F100 W8 (расход 1,015/м3) | м3 | 13 | [8 empty] | ГОСТ 26633-2015
Гидроизоляция плиты покрытия Мп2
99 | Обмазочная гидроизоляция (огрунтовка) поверхностей битумной мастикой | м2 | 50.5
100 | Праймер битумный Технониколь №01 (расход 0,252кг/м2) | кг | 12.726 | [8 empty] | ТУ 5775-011-17925162-2003
101 | Устройство наплавляемой гидроизоляции в 2 слоя | м2 | 50.5
102 | Битумно-полимерный материал "Техноэласт Фундамент" (расход 1,15м2 на 1м2) | м2 | 116.15 | [8 empty] | СТО 72746455-3.1.11-2015
103 | Устройство изоляции из защитной мембраны в 2 слоя | м2 | 50.5
104 | Защитная профилированная мембрана "PLANTER STANDART" (расход 1,15м2 на 1м2) | м2 | 58.075 | [8 empty] | СТО 72746455-3.4.2-2014
105 | Огрунтовка внутренних бетонных поверхностей потолка резервуара полимерными покрытиями | м2 | 50.5
106 | Грунт TAIKOR Primer 210 | кг | 12.625 | [8 empty] | СТО 72746455-3.6.1-2015
107 | TAIKOR Elastic 300 в 2 слоя | кг | 75.75 | [8 empty] | СТО 72746455-3.6.1-2015
Устройство монолитных стен толщиной 200мм (См3)
108 | Устройство армокаркасов стен См3 | т | 0.095725
109 | Арматура Ø8 А240 | кг | 4.3645 | [8 empty] | ГОСТ 34028-2016
110 | Арматура Ø12 А500С | кг | 91.3601 | [8 empty] | ГОСТ 34028-2016
111 | Бетонирование стен См3 с учётом подачи бетонной смеси в конструкцию бетононасосом | м3 | 1
112 | Бетон класса В30 F150 W8 (расход 1,015/м3) | м3 | 1.015 | [8 empty] | ГОСТ 26633-2015
Устройство монолитной плиты покрытия толщиной 200мм (Мп3)
113 | Армирование плиты покрытия Пм3 | т | 0.19832
114 | Арматура Ø8 А240 | кг | 18.5846 | [8 empty] | ГОСТ 34028-2016
115 | Арматура Ø16 А500С | кг | 179.7362 | [8 empty] | ГОСТ 34028-2016
116 | Бетонирование плиты покртия Пм2 с учётом подачи бетонной смеси в конструкцию бетононасосом | м3 | 1
117 | Бетон класса В30 F150 W8 (расход 1,015/м3) | м3 | 1.015 | [8 empty] | ГОСТ 26633-2015
Гидроизоляция плиты покрытия Мп3
118 | Обмазочная гидроизоляция (огрунтовка) поверхностей битумной мастикой | м2 | 5
119 | Праймер битумный Технониколь №01 (расход 0,252кг/м2) | кг | 1.26 | [8 empty] | ТУ 5775-011-17925162-2003
120 | Устройство наплавляемой гидроизоляции в 2 слоя | м2 | 5
121 | Битумно-полимерный материал "Техноэласт Фундамент" (расход 1,15м2 на 1м2) | м2 | 11.5 | [8 empty] | СТО 72746455-3.1.11-2015
122 | Устройство изоляции из защитной мембраны | м2 | 5
123 | Защитная профилированная мембрана "PLANTER STANDART" (расход 1,15м2 на 1м2) | м2 | 5.75 | [8 empty] | СТО 72746455-3.4.2-2014
124 | Огрунтовка внутренних бетонных поверхностей потолка резервуара полимерными покрытиями | м2 | 5
125 | Грунт TAIKOR Primer 210 | кг | 1.25 | [8 empty] | СТО 72746455-3.6.1-2015
126 | TAIKOR Elastic 300 в 2 слоя | кг | 7.5 | [8 empty] | СТО 72746455-3.6.1-2015
Сборные элементы
127 | Монтаж сборных элементов колодцев. Установка, крепление и заделка элементов колодцев | шт / кг | 51 / 1769
128 | Плита перекрытия ПП 10-1 (230кг) | шт / кг | 2 / 460 | [8 empty] | Серия 3.900.1-14
129 | Плита перекрытия ПП 15-1 (700кг) | шт / кг | 2 / 1400 | [8 empty] | Серия 3.900.1-14
130 | Кольцо стеновое КС 10-5 (360кг) | шт / кг | 2 / 720 | [8 empty] | Серия 3.900.1-14
131 | Кольцо стеновое КС 15-3 (330кг) | шт / кг | 2 / 660 | [8 empty] | Серия 3.900.1-14
132 | Кольцо стеновое КС 15-6С (660кг; 0,27м3) | шт / кг | 8/ 5280 | [8 empty] | Серия 3.900.1-14
133 | Люк лёгкий Л(А15) В.1-60 ( 55кг) | шт / кг | 4 / 220 | [8 empty] | ГОСТ 3634-2019
134 | Соединительный элемент МС-1 (1,64) | шт / кг | 8 / 13,12 | [8 empty] | 902-9-1 вып. Vll
135 | Соединительный элемент МС-2 (2,08кг) | шт / кг | 16 / 33,28 | [8 empty] | 902-9-1 вып. Vll
136 | Соединительный элемент МС-5 (1,56кг) | шт / кг | 8 / 12,48 | [8 empty] | 902-9-1 вып. Vll
137 | Кольцо опорное КО6 (50кг) | шт / кг | 2 / 100
138 | Цементно-песчаный раствор М150 | м3 | 1 | [8 empty] | ГОСТ Р 58766-2019
139 | Установка труб воздухоотводных стальных с изготовлением зонта из оцинкованной стали при устройстве вентиляционного устройства ВУ2 | шт | 2 | [8 empty] | ТП 901-4-63.83 Альбом IV
140 | Труба ТЭ 406,4х5.0 L=3200 мм | шт | 2 | [8 empty] | ГОСТ 10704-91
141 | Лист из оцонкованной стали толщиной 1мм | м2 | 1 | [8 empty] | ГОСТ 14918-808
Испытания резервуара
142 | Гидравлическое испытание емкости на водонепроницаемость | м3 | 5846.5
143 | Испытание на вакуум и избыточное давление соответственно вакуумметрическим и избыточным давлениями воздуха | м3 | 5882
Гидроизоляция стен резервуара
144 | Установка гидроизоляционного шнура в месте примыкания стена-плита перекрытия (рабочий шов) | м.п. | 17.2
145 | Гидроизоляционный шнур Технониколь IC-SP 20*10 | м.п. | 17.2 | [8 empty] | ТУ 5772-001-77919831-2006
146 | Установка гидроизоляционного шнура в местах установки гильз | м.п. | 12.4
147 | Гидроизоляционный шнур ПЕНЕБАР | м.п. | 12.4 | [8 empty] | ТУ 5772-001-77919831-2006
148 | Гидроизоляционный шнур АКВАСТОП | м.п. | 12.4 | [8 empty] | ТУ 5772-001-77919831-2006
149 | Устройство ц.п. галтели по примыканию бетонной подготтовки, стена-плита покрытия | м / п | 188.85 | [8 empty] | 1150 м2
150 | Цементно-песчаный раствор М150 (расход 1,02м3) | м3 | 0.96 | [8 empty] | ГОСТ Р 58766-2019
151 | Обмазочная гидроизоляция (огрунтовка) поверхностей стен битумной мастикой | м2 | 897.12
152 | Праймер битумный Технониколь №01 (расход 0,252кг/м2) | кг | 226.1 | [8 empty] | ТУ 5775-011-17925162-2003
153 | Устройство наплавляемой гидроизоляции в 2 слоя | м2 | 897.12
154 | Битумно-полимерный материал "Техноэласт Фундамент" (расход 1,15м2 на 1м2) | м2 | 2063.4 | [8 empty] | СТО 72746455-3.1.11-2015
Стремянка ЛМ1
155 | Изготовление стремянки посредством сваривания элементов | кг | 67.67
156 | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 / С235 ГОСТ 27772-2015 L=5550мм ( 20,92кг) | шт. / (кг) | 2 / 41,84 | [8 empty] | ГОСТ 8509-93 ГОСТ 27772-2015
157 | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 / С235 ГОСТ 27772-2015 L=150мм (0,57кг) | шт. / (кг) | 10 / 10,57 | [8 empty] | ГОСТ 8509-93 ГОСТ 27772-2015
158 | Полоса 5х100хL140 ГОСТ 103-2006 / С235 ГОСТ 27772-20215 (0,55кг) | шт. / (кг) | 10 / 5,5 | [8 empty] | ГОСТ 19903-2015 ГОСТ 27772-2021
159 | Арматура Ø 21 А500С L=485 (0,77кг) | шт. / (кг) | 19 / 14,63 | [8 empty] | ГОСТ 34028-2016
160 | Монтаж стремянки к внутренней поверхности монолитной стены | кг | 67.67
161 | Сверление скважин в бетоне ударным способом алмазными бурами на глубину 100 мм | шт. | 20
162 | Анкер-шпилька а HST3 M8x95 или аналогичный по характеристикам | шт. | 20 | [8 empty] | каталог фирмы HILTI
163 | Пдготовка поверхности перед окраской (очистка и обезжирование) | м2 | 2.8
164 | Огрунтовка металлической поверхности стремянки слоем грунта | м2 | 2.8
165 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 0.675 | [8 empty] | ГОСТ 25129-82
166 | Окраска металлической поверхности стремянки эмалью за 2 раза | м2 | 2.8
167 | Эмаль ПФ-115 | кг | 1.35 | [8 empty] | ГОСТ 6465-76
Стремянка ЛМ1-2шт.
168 | Изготовление стремянки посредством сваривания элементов | кг | 135.34
169 | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 / С235 ГОСТ 27772-2015 L=5550мм ( 20,92кг) | шт. / (кг) | 4 / 83,68 | [8 empty] | ГОСТ 8509-93 ГОСТ 27772-2015
170 | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 / С235 ГОСТ 27772-2015 L=150мм (0,57кг) | шт. / (кг) | 20 / 11,4 | [8 empty] | ГОСТ 8509-93 ГОСТ 27772-2015
171 | Полоса 5х100хL140 ГОСТ 103-2006 / С235 ГОСТ 27772-20215 (0,55кг) | шт. / (кг) | 20 /11 | [8 empty] | ГОСТ 19903-2015 ГОСТ 27772-2021
172 | Арматура Ø 16 А500С L=485 (0,77кг) | шт. / (кг) | 38 / 29,26 | [8 empty] | ГОСТ 34028-2016
173 | Монтаж стремянки к внутренней поверхности монолитной стены | кг | 135.34
174 | Сверление скважин в бетоне ударным способом алмазными бурами на глубину 100 мм | шт. | 40
175 | Анкер-шпилька а HST3 M8x95 или аналогичный по характеристикам | шт. | 40 | [8 empty] | каталог фирмы HILTI
176 | Подготовка поверхности перед окраской (очистка и обезжирование) | м2 | 2.8
177 | Огрунтовка металлической поверхности стремянки слоем грунта | м2 | 2.8
178 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 0.675 | [8 empty] | ГОСТ 25129-82
179 | Окраска металлической поверхности стремянки эмалью за 2 раза | м2 | 2.8
180 | Эмаль ПФ-115 | кг | 1.35 | [8 empty] | ГОСТ 6465-76
Стремянка ЛМ2-1шт.
181 | Изготовление стремянки посредством сваривания элементов | кг | 94.17
182 | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 / С235 ГОСТ 27772-2015 L=7950мм ( 29,97кг) | шт. / (кг) | 2 / 59,94 | [8 empty] | ГОСТ 8509-93 ГОСТ 27772-2015
183 | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 / С235 ГОСТ 27772-2015 L=150мм (0,57кг) | шт. / (кг) | 12 / 10,57 | [8 empty] | ГОСТ 8509-93 ГОСТ 27772-2015
184 | Полоса 5х100хL140 ГОСТ 103-2006 / С235 ГОСТ 27772-20215 (0,55кг) | шт. / (кг) | 12 / 5,5 | [8 empty] | ГОСТ 19903-2015 ГОСТ 27772-2021
185 | Арматура Ø 16 А500С L=485 (0,77кг) | шт. / (кг) | 27 / 14,63 | [8 empty] | ГОСТ 34028-2016
186 | Монтаж стремянки к внутренней поверхности монолитной стены | кг | 94.17
187 | Сверление скважин в бетоне ударным способом алмазными бурами на глубину 100 мм | шт. | 24
188 | Анкер-шпилька а HST3 M8x95 или аналогичный по характеристикам | шт. | 24 | [8 empty] | каталог фирмы HILTI
189 | Пдготовка поверхности перед окраской (очистка и обезжирование) | м2 | 3.843
190 | Огрунтовка металлической поверхности стремянки слоем грунта | м2 | 3.843
191 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 0.941 | [8 empty] | ГОСТ 25129-82
192 | Окраска металлической поверхности стремянки эмалью за 2 раза | м2 | 3.84
193 | Эмаль ПФ-115 | кг | 1.9 | [8 empty] | ГОСТ 6465-76
Стремянка ЛМ3-1шт.
194 | Изготовление стремянки посредством сваривания элементов | кг | 30.63
195 | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 / С235 ГОСТ 27772-2015 L=2,55мм ( 9,61кг) | шт. / (кг) | 2 / 19,22 | [8 empty] | ГОСТ 8509-93 ГОСТ 27772-2015
196 | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 / С235 ГОСТ 27772-2015 L=150мм (0,57кг) | шт. / (кг) | 4 / 2,28 | [8 empty] | ГОСТ 8509-93 ГОСТ 27772-2015
197 | Полоса 5х100хL140 ГОСТ 103-2006 / С235 ГОСТ 27772-20215 (0,55кг) | шт. / (кг) | 4 / 2,2 | [8 empty] | ГОСТ 19903-2015 ГОСТ 27772-2021
198 | Арматура Ø 16 А500С L=485 (0,77кг) | шт. / (кг) | 9 / 6,93 | [8 empty] | ГОСТ 34028-2016
199 | Монтаж стремянки к внутренней поверхности монолитной стены | кг | 30.63
200 | Сверление скважин в бетоне ударным способом алмазными бурами на глубину 100 мм | шт. | 8
201 | Анкер-шпилька а HST3 M8x95 или аналогичный по характеристикам | шт. | 8 | [8 empty] | каталог фирмы HILTI
202 | Подготовка поверхности перед окраской (очистка и обезжирование) | м2 | 1.241
203 | Огрунтовка металлической поверхности стремянки слоем грунта | м2 | 1.241
204 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 0.304 | [8 empty] | ГОСТ 25129-82
205 | Окраска металлической поверхности стремянки эмалью за 2 раза | м2 | 1.24
206 | Эмаль ПФ-115 | кг | 0.608 | [8 empty] | ГОСТ 6465-76
ИТОГИ :
Итого затраты в текущих ценах
Временные здания и сооружения, в том числе:
*указать вид затрат |  | компл. | 1
*указать вид затрат |  | компл. | 1
*указать вид затрат |  | компл. | 1
*указать вид затрат |  | компл. | 1
*указать вид затрат |  | компл. | 1
*указать вид затрат |  | компл. | 1
*указать вид затрат |  | компл. | 1
Прочие затраты, в том числе:
*указать вид затрат |  | компл. | 1
*указать вид затрат |  | компл. | 1
*указать вид затрат |  | компл. | 1
*указать вид затрат |  | компл. | 1
*указать вид затрат |  | компл. | 1
*указать вид затрат |  | компл. | 1
*указать вид затрат |  | компл. | 1
*указать вид затрат |  | компл. | 1
*указать вид затрат |  | компл. | 1
*указать вид затрат |  | компл. | 1
*указать вид затрат |  | компл. | 1
*указать вид затрат |  | компл. | 1
*указать вид затрат |  | компл. | 1
ВСЕГО с учетом всех дополнительных затрат в текущих ценах
ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ, В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 20%
ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА И ПЕЧАТЬ