|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Кол-воштук | Опросный лист | Заявка (это для нас, для понимания) |
| 1 | Расходомер-счетчик РЭМ эл.магнитный Элемер-РЭМ/-/-/Т150/1,6/ФП/НС/200/Р/В05/ Ф/ГОСТ/-/К-1/-/БПР-02/ST/-/t4070/24/PGM/-/ЧМ/02.2/ГП(5,75...1150м3/ч) | 1 | Сырой рассол НИТКА1 ду350 | 13256233п.10 |
| 2 | Участок переходной расходомера РЭМПУ/РЭМ-Ф/200/1,6/ГОСТ/20/Dнар/300/РП/-/5Ду/2Ду/-/ | 1 |  | 13256233п.20 |
| 3 | Расходомер-счетчик РЭМЭЛЕМЕР-РЭМ/ -/ -/Т150/1,6/ФП/НС/150/Р/ В05/Ф/ГОСТ/-/К1/-/БПР-02/ST/-/ t4070/24/ PGM/-/ЧМ/02.2/ГП(0,9...182 м3/ч) | 1 | Известковое молоко см.№6 | 13256233п.50 |
| 4 | Участок переходной расходомера РЭМПУ/РЭМ-Ф/080/1,6/ГОСТ/20/Dнар/100/РП/-/5Ду/2Ду/- | 1 |  | 13256233п.60 |
| 5 | Расходомер-счетчик РЭМ эл.магнитный Элемер-РЭМ/-/-/Т150/1,6/ФП/НС/080/Р/В05/ Ф/ГОСТ/-/К1/-/БПР-02/ST/-/t4070/24/PGM/-/ЧМ/02.2/ГП(0,9...182м3/ч) | 1 | Известковое молоко элт5 | 13256480п.10 |
| 6 | Участок переходной расходомера РЭМПУ/РЭМ-Ф/080/1,6/ГОСТ/20/Dнар/100/РП/-/5Ду/2Ду/- | 1. |  | 13256480п.20 |
| 7 | Расходомер-счетчик РЭМ эл.магнитный Элемер-РЭМ/-/-/Т150/1,6/ФП/НС/080/Р/В05/ Ф/ГОСТ/-/К1/-/БПР-02/ST/-/t4070/24/PGM/-/ЧМ/02.2/ГП(0,9...182м3/ч) | 1 | Известковое молоко ду150 к з-ке №13256783 | 13256783п.10 |
| 8 | Участок переходной расходомера РЭМПУ/РЭМ-Ф/080/1,6/ГОСТ/20/Dнар/100/РП/-/5Ду/2Ду/-/ | 1 |  | 13256783п.20 |
| 9 | Расходомер-счетчик РЭМЭЛЕМЕР-РЭМ/-/-/Т150/1,6/ФП/НС/150/Р/ В05/Ф/ГОСТ/-/К1/-/БПР-02/ST/-/ t4070/24/PGM/-/ЧМ/02.2/ГП(3,25...650 м3/ч) | 3 | Промышленная вода | 13256789п.10 |
| 10 | Участок переходной расходомера РЭМПУ/РЭМ-Ф/150/1,6/ГОСТ/20/Dнар/273/РП/-/5Ду/2Ду/-/ | 3 |  | 13256789п.20 |
| 11 | Расходомер-счетчик РЭМ/-/-/Т150/1,6/ПУ/ ТН/080/Р/В05/Ф/ГОСТ/-/К1/-/БПР-02/ST/-/t4070/24/PGM/-/ЧМ/02.2/ГП (0,9...182 м3/ч) | 3 | Шлам после отстойника 1-ой стадии | 13257030п.10 |
| 12 | Расходомер-счетчик РЭМ/-/-/Т150/1,6/ ФП/НС/100/Р/В05/Ф/ГОСТ/-/К1/БПР-02/5Т/-/t4070/24/PGM/-/ЧМ/02.2/ГП(0… 100 м3/ч)  | 2 | Рассол в гаситель Ду100 Известк. | 13257041п.10 |