# Приложение №3 к Извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку ТМЦ

|  | Предмет закупки | Поставка узлов и комплектующих для выполнения работ по техническому перевооружению объекта: «Котельная БСМП г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Землячки, 74» |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование материалов |
| № п/п | Наименование товара | Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во |
| 2.1 | Система контроля загазованности с диспетчеризацией в комплекте: | СКЗ «Кристалл-3» Изготовитель: ООО ПКФ Энергосистемы г. Саратов | ТУ-4215-004-59395956-09 | шт. | 1 |
| 2.1.1 | Блок управления и сигнализации | БУС-4 |  | шт. | 1 |
| 2.1.2 | Сигнализатор загазованности по метану | СЗЦ-1 |  | шт. | 3 |
| 2.1.3 | Сигнализатор загазованности по оксиду углерода | СЗЦ-2 |  | шт. | 4 |
| 2.1.4 | Извещатель пожарный тепловой | ИП-103 |  | шт. | 3 |
| 2.2 | Кабель | UTP-1 |  | м. | 212 |
| 2.3 | Провод телефонный, сеч. 2х0,5 мм2 | ТРП |  | м. | 40 |
| 2.4 | Кабель гибкий, сеч. 2х1,5мм2 | КГВВнг(А)-LS |  | м. | 30 |
| 2.5 | Манометр технический показывающий, шкала (0-0,6) кгс/см2, кл. 1,5 | ТМ - 510 Р Изготовитель: «РОСМА» | ТУ- 4212-001-479015564-2008 | шт. | 2 |
| 2.6 | Труба ПВХ гибкая с зондом Ø16 | Изготовитель ИЭК | ТУ 2291-001-14369938-2008 | м. | 150 |
| 2.7 | Скоба для крепления кабеля | К 729 У2 | ТУ 36-1448-82 | шт. | 170 |
| 2.8 | Закрепы | К 351 У2,5 | ТУ 36-2620-84 | шт. | 20 |
| 2.9 | Лоток монтажный перфорированный, 35х50х3000 |  |  | шт. | 24 |
| 2.10 | Крышка на лоток монтажный перфорированный длина 3м., осн. 50 |  |  | шт. | 24 |
| 2.11 | Трос оцинкованный 1х7-4.20-140-1 |  |  | м. | 35 |
| 2.12 | Подвес тросовый | П 11 |  | шт. | 10 |
|  | Место поставки товара | Доставка на объект Заказчика по адресу: гор. Волгоград Дзержинский район, ул. Землячки,74, за счет поставщика |
| 4. | Сроки (периоды, последовательность, этапы) поставки товара | Не более 40 календарных дней с даты подписания договора, но не ранее получения от Покупателя уведомления о готовности принять Товар, согласно п. 1.3. настоящего договора |
| 5. | Назначение товара и цели использования, Требования к условиям эксплуатации товара | Обеспечение технологических процессов котельной |
|  | Условия поставки товара | Доставка на объект Заказчика по адресу: гор. Волгоград Дзержинский район, ул. Землячки,74, за счет поставщика |
|  | Требования к качеству товара | 1. Товар должен быть новый, ранее не использованный. 2. Продукция не должна иметь видимых и невидимых дефектов, трещин и растрескиваний, механических повреждений или следов механического воздействия. 3. В случае нарушения данного условия, продукция подлежит возврату поставщику и замене за счет поставщика |
|  | Требования к упаковке товара | Не установлено |
|  | Требования к маркировке товара | Не установлено |
|  | Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара | Паспорт или сертификат качества, инструкция по эксплуатации |
|  | Требования по монтажу поставленного товара, пусконаладочным работам для поставленного товара на месте у заказчика | Не установлено |
|  | Требования по техническому обучению поставщиком персонала заказчика работе с поставленным товаром | Не установлено |
|  | Требования к гарантийному сроку, условиям гарантийного обслуживания | Не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами Товаросопроводительных документов, но не менее срока, установленного заводом-изготовителем |
|  | Обоснование недопустимости эквивалентности ТМЦ | Эквивалент не допускается |