## Лист 1
№ | Наименование ПО/Оборудования | Цена за ед. (~) | Кол-во | Полная цена | Доп. Описание (как пример)
1 (1) | Сервер предобработки данных. Х86, 8 ядер 64 Гб памяти, стоечное исполнение (минимум) |  | 1 | 0 | • Asus RS300-E11-PS4 4x3.5" Rack 1U • Intel Xeon E-2378 • 2Тb SSD • 2x32GB DIMM DDR4 3200МГц • 350W
1 (2) | Коммутатор стоечный. Пример: TP-Link LS1008G |  | 1 | 0 | • IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x • 8 портов 10/100/1000 Мбит/с • Автосогласование • Auto-MDI/MDIX • Коммутационная способность - 16Гбит/c
1 (3) | Криптосервер участника: Сервер iRU Rock c1204p, 1U [2013996] Модуль памяти Samsung M391 <M391A4G43BB1-CWE> DDR4 ECC 1x 32 Гб <PC4-25600> АПМДЗ Аккорд с сертификатом ФСБ + слот m2 МК m-trust, ТСС Dcrypt 1.0 v.2, Серверная лицензия Astra Linux |  | 1 | 0 | • МК m-trust терминал • МДЗ «Аккорд-MKT» • СКЗИ «Dcrypt» • Специализированное ПО
1 (4) | Стойка, 10U. Внутри стойки должны помещаться криптосервер и сервер предобработки. |  | 1 | 0
1 (5) | блок розеток в стойку. Пример: ЦМО R169SI4403, 19 |  | 1 | 0 | • 482,6 мм по ГОСТ 28601.2 • 19дюймовые конструктивы по МЭК 297) • Номинальный ток нагрузки: 16А. • Рабочая частота: 50 Гц • Степень защиты: IP20 • Вход питания: кабель 3 м.
2 (1) | Сервер для API Gateway. 8 ядер, 64 Гб памяти, 3 диска SSD по 1,92 Тб (минимум). Должно быть RAID резервирование. |  | 1 | 0 | ∙ на базе Exegate Pro 2U650-HS09 Rack 2U ∙ Asus P12R-E ATX ∙ Intel Xeon E-2378 ∙ 3x1.92TB SSD SATA III ∙ 2x32GB DIMM DDR4 3200МГц ∙ 90SC0HR0-M0UAY0 ∙ Broadcom 9580-8i8e ∙ Broadcom CacheVault CVPM05 ∙ 400W
2 (2) | Коммутатор стоечный. Пример: DGS-1510-52X |  | 1 | 0 | • Настраиваемый L2+ стекируемый коммутатор с 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 10GBase-X SFP+ • Коммутационная матрица: 176 Гбит/с Скорость перенаправления 64-байтных пакетов: 130,95 Mpps • Буфер пакетов: 3 МБ на устройство
2 (4) | PDU ЦМО Rem-3х32, Zero U, вертикальный блок розеток |  | 1 | 0 | • Для установки в шкафы высотой от 42U • Разъёмы на 6 контуров: 48 x С13 • Номинальный ток нагрузки: 3 х 32А • Номинальное напряжение: 400 В • Рабочая частота: 50 Гц • Степень защиты: IP20 • Вход питания: промышленная вилка IEC309 • Индивидуальная упаковка с комплектом крепежа
2 (5) | ПО «Антивирус» для Linux. Пример: Dr Web или Касперский (Kaspersky Endpoint Security 11.4.0 для Linux) |  | 1
3 | Расходные материалы (кабели, переходники и т.д.)
Итого |  |  |  | 0