## Лист1
Ведомость объемов работ
на электроснабжение и освещение на объекте «Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска»
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4
2 | Наименование Этапа/ №
Электроснабжение КНС. Шифр 5-802-1-ЭС.КНС01
1 | Сборка и монтаж фундамента для шкафа управления | шт./кг | 1/22,6
2 | Монтаж шкафа управления (ШУ) (шкаф учтен в ПД ш.5-597-ИЛО-5.6.1) на фундамент | компл. | 1
3 | Пусконаладка шкафа ШР | шт. | 1
4 | Разработка грунта II гр. вручную с обратной засыпкой для прокладки электродов из полосовой стали для заземления шкафа | м3 | 0.14
5 | Прокладка в траншее электродов из полосовой стали 5х50 мм для заземления ШУ | м | 2
6 | Забивка электродов из угловой стали 50х50х5 мм L=2 м для заземления ШУ | шт./м | 1/2,0
7 | Разбивка трассы и контрольно-исполнительная съемка | м | 46
8 | Прокладка силовых и контрольных кабелей с резиновой оболочкой в ШУ, масса 1 м до 1 кг (кабели учтены в 5-802-1-ПВП.НВК01) | м | 6
9 | Прокладка силовых и контрольных кабелей с резиновой оболочкой в КНС, масса 1 м до 1 кг (кабели учтены в 5-802-1-ПВП.НВК01) | м | 28
10 | Затягивание кабелей ПВВГ 4х16 – 1 кВ в трубы d=110 проектируемой канализации (см. РД ш., 5-802-1-ПВП.КК, ООО «Институт «Транспортные интеллектуальные системы»), масса 1м каб. 0,7 кг | м | 92
11 | Прокладка кабелей ПВВГ 4х16 – 1 кВ в колодцах проектируемой канализации (см. РД ш.,5-802-1-ПВП.КК, ООО «Институт «Транспортные интеллектуальные системы»), масса 1м кабеля 0,7 кг | м | 20
12 | Прокладка кабелей ПВВГ 4х16 – 1 кВ по конструкциям здания | м | 30
13 | Прокладка кабелей ПВВГ 4х16 – 1 кВ в ШР | м | 6
14 | Покрытие кабелей в помещениях ЦУДД огнезащитным составом | кг/м | 3,75/30
15 | Монтаж концевой муфты для кабелей ПВВГ 4х16 мм2– 1 кВ | шт. | 4
Электроснабжение надземного пешеходного перехода на ул. Станционной. Шифр 5-802-1-ЭС.НПП01
1 | Сборка и монтаж фундамента для шкафа | шт./кг | 1/32,43
2 | Монтаж шкафа на фундамент | компл. | 1
3 | Разработка грунта II группы вручную с обратной засыпкой для прокладки электрода из полосовой стали для заземления шкафа | м3 | 0.14
4 | Прокладка в траншее электрода из полосовой стали 5х50 мм для заземления шкафа | м | 2
5 | Забивка электрода из угловой стали 50х50х5 мм L=2 м для заземления шкафа | шт./м | 1/2,0
6 | Разработка грунта II группы вручную с обратной засыпкой для прокладки стального оцинкованного проводника Ø10 мм для заземления подъемных платформ пешеходного перехода | м3 | 0.7
7 | Прокладка стального оцинкованного проводника Ø10 мм в т.ч земле L=1 м | шт/м/кг | 2/4/2,6
8 | Забивка электрода из угловой стали 50х50х5 мм L=2 м для заземления подъемных платформ пешеходного перехода | шт/м | 2/4,0
9 | Покрытие мест сварки цинковой краской-спреем | шт./м2 | 3/0,03
10 | Демонтаж гранитного бордюрного камня | шт./м | 6/6,0
11 | Разборка асфальтового покрытия проезжей части с погрузкой и отвозкой на расстояние до 20 км: | м/м2 | 156,5/34,4
12 | - асфальтобетон слоем 19 см | м3/т | 6,5/14,3
13 | - щебень слоем 32 см | м3/т | 11/18,7
14 | - песок слоем 60 см | м3/т | 20,6/37,1
15 | Транспортировка лома асфальтобетона, лома песчаного основания дорожной одежды, лома дорожного полотна для вторичного применения для вторичного применения на нужды г. Новосибирска на 5 км | м3/т | 38,1/70,1
16 | Разбивка трассы и контрольно-исполнительная съемка | м | 644
17 | Устройство переходов методом ГНБ:
18 | - разработка котлованов с креплением стенок инвентарными щитами экскаватором объем ковша 0,25 м3 с обратной засыпкой, грунт II группы | м2/м3 | 18/36,0
19 | - доработка котлованов вручную c обратной засыпкой | м3 | 1.8
20 | - устройство переходов в грунте II группы для прокладки труб ПЭ100 SDR17-110x6,6 через а/дорогу, диаметр буровой скважины 300 мм, 3 канала, 2 трубы в каждом канале (длина каналов L=64м, 16м, 25м) | переход/п.м | 1/64,0
1/16,0
1/25,0
21 | - устройство переходов в грунте II группы для прокладки труб ПЭ100 SDR17-110x6,6 через а/дорогу, диаметр буровой скважины 400 мм, 1 канал, 6 труб в канале (длина канала L=51м) | переход/п.м | 1/51,0
22 | Разработка сухого грунта II группы экскаватором объем ковша 0,25 м3 для прокладки труб и кабелей в траншее: | м/м3 | 488/228,33
23 | - с погрузкой | м3 | 76.11
24 | - в отвал | м3 | 152.22
25 | Устройство песчаной постели под трубы | м/м3 | 127/8,92
26 | Устройство песчаной постели под кабель (для первого) | м/м3 | 361/21,66
27 | Прокладка хризотилцементных труб БНТ-100 в готовой траншее в т.ч.: | м | 500
28 | - до двух отверстий | м | 44
29 | - свыше двух отверстий | м | 456
30 | Монтаж муфт длиной 150 мм для хризотилцементных труб | шт | 114
31 | Затягивание кабеля ВБбШв 4х35 в хризотилцементные трубы БНТ-100, масса 1 м до 3 кг | м | 127
32 | Затягивание кабеля ВБбШв 4х35 в п.э. трубы ПЭ100 SDR17-110х6,6, масса 1 м до 3 кг | м | 156
33 | Прокладка кабелей ВБбШв 4х35 в готовой траншее, масса 1 м до 3 кг | м | 361
34 | Прокладка сигнальной ленты в траншее | м | 361
35 | Прокладка кабелей ВБбШв 4х35 по конструкциям ТП, масса 1 м до 3 кг | м | 15
36 | Покрытие кабеля в помещении ТП огнезащитным составом "Огракс-В1" или аналогом | м²/кг | 1,4/1,0
37 | Ввод кабеля ВБбШв 4х35 в шкаф ШР-11в защитой трубе ПНД/ПВД Ø63 мм, масса 1 м до 3 кг | шт /м | 2
38 | Прокладка кабеля ВБбШв 4х35 в шкафу ШР-11, масса 1 м до 3 кг | м | 4
39 | Затягивание кабеля ВБбШв 4х35 в ранее проложенную ст. трубу (в НПП), масса 1 м до 3 кг | м | 2.3
40 | Прокладка кабелей ВБбШв 4х35 по конструкциям пешеходного перехода в защитой трубе ПНД/ПВД Ø63 мм, масса 1 м до 2 кг | м | 1
41 | Прокладка кабелей ВБбШв 4х16 в щите ВРУ НПП (щит учтен в РД ш. 5-802-1-ЭС.НПП02), масса 1 м до 2 кг | м | 1.7
42 | Уплотнение кабельных проходов в трубах | шт. | 38
43 | Заделка концов резервных труб кабельной пробкой | шт. | 40
44 | Разделка кабеля сечением 35 мм2 | шт. | 4
45 | Монтаж кабельных концевых муфт на кабель сеч. 35 мм2 на напряжение 1 кВ | компл. | 4
46 | Обратная засыпка траншеи песком механизированным способом бульдозером мощностью 59 кВт с послойным уплотнением пневмотрамбовками | м3 | 45.53
47 | Обратная засыпка траншеи грунтом II группы механизированным способом бульдозером мощностью 59 кВт с послойным уплотнением пневмотрамбовками | м3 | 76.11
48 | Транспортировка грунта для вторичного применения на нужды г. Новосибирска на 30 км | м3/т | 76,11/137,0
Электроснабжение и освещение подземных пешеходных переходов на правом берегу. Шифр 5-802-1-ЭС.ППП01
Земляные работы
1 | Разработка траншей под 2 трубы d-160 мм, группа грунта: 2 | м/м3 | 18/15,30
2 | Устройство постели песком h-150 мм под трубы | м/м3 | 18/2,42
3 | Прокладка труб ПНД D=160мм в готовой траншее | м | 18
4 | Засыпка труб обратным очищенным грунтом | м/м3 | 18/2,04
5 | Засыпка траншей обратным грунтом (Ку=1,1) | м/м3 | 18/10,24
6 | Погрузка и отвозка лишнего грунта на 20 км | м3/т | 3,02/5,29
Монтаж щитового оборудования
7 | Монтаж и подключение шкафа освещения ШО ППП №1, 2 на стену пешеходного перехода на DIN-рейку на высоту 0,8 м | шт. | 1
8 | Установка автоматических выключателей ВА47-29-С4 в ШО тоннелей | шт. | 2
9 | Установка автоматических выключателей ВА47-29-С2 в ШО тоннелей | шт. | 6
10 | Установка устройств защитного отключения ВАД2 в ШО тоннелей | шт. | 4
11 | Монтаж устройства управления освещением в шкафу освещения ШО тоннелей | шт. | 1
Устройство заземления шкафа ШО ППП №1, 2
12 | Разработка грунта в отвал вручную (траншея шириной 0,25 м, глубиной 0,5 м), группа грунтов: 2 | м/м3 | 1/0,14
13 | Устройство вертикального заземлителя (забивка) стальной уголок 50х50х5 мм, L=3 м | шт. | 1
14 | Устройство горизонтального заземлителя из оцинкованной полосовой стали 50х4 мм, в траншее | м | 1
15 | Прокладка полосовой стали 50х4 мм, по подпорной стенке | м | 1.3
16 | Соединение горизонтальных и вертикальных заземлителей между собой (0,04 м сварного шва на одно сварное соединение) | шт | 1
17 | Обратная засыпка ранее разработанным грунтом вручную, группа грунтов: 2 | м3 | 0.14
Устройство КЛ 0,4 кВ
18 | Прокладка труб НПВХ d=32 мм по конструкциям подземных пешеходных переходов | м | 274
19 | Прокладка кабеля ВБбШв 4х16-1кВ (весом до 3 кг) в составе:
| - в траншеи в ПНД трубе d=160 мм | м | 18
| - по конструкциям ТП№4 | м | 10
| - в существующей трубе (выход из ТП №4) | м | 8
| - по конструкциям шкафа ШО тоннелей | м | 4
| - по подпорной стенке моста (в лотке учтенным в томе разработанным ООО "Институт "Проектмостореконструкция" ш. 5-802-1-С3.ПП.КЖ01) | м | 2
20 | Прокладка кабеля ПвВГ 3х6-0,66 кВ, (весом до 3 кг) в составе:
| - по конструкциям шкафа ШО тоннелей | м | 8
| - затягивание кабеля в НПВХ трубу d=32 мм | м | 266
21 | Монтаж концевой муфты 4ПКТп(б)-1-16/25 | шт. | 4
22 | Монтаж ответвительной муфты 4ПСОт1-в-6-95/1,5-16 | шт. | 22
23 | Монтаж вводов в светильники из труб НПВХ D 16 мм | м | 11
24 | Монтаж зажимов кабельных с контргайкой | шт. | 22
25 | Затягивание кабеля ВВГ 3х2,5, весом до 3-х кг в трубе НПВХ D 16 мм | м | 11
Монтаж светотехнического оборудования
26 | Монтаж светильника EVOLINE LED 24 на потолок (2 точки крепления) | шт. | 22
27 | Присоединение жил кабелей сечением 2,5 мм к клеммам светильников | соед. | 66
Освещение надземного пешеходного перехода на ул. Станционной. Шифр 5-802-1-ЭС.НПП02
1 | Монтаж и подключение шкафа освещения ШО НПП №4 на стену пешеходного перехода на DIN-рейку на высоту 1,2м | шт. | 1
Устройство заземления шкафа ШО НПП №4
2 | Прокладка полосовой стали 50х4 мм – по опоре | м | 3
Устройство молниезащиты:
3 | - выполнение опуска из полосовой стали 50х4 мм | м | 16
4 | - прокладка полосовой стали по крыше и по пролётному строению НПП №4 | м | 46
5 | - прокладка полосовой стали в земле | м | 12
6 | - монтаж гибких перемычек ПГС-95-900У2 | шт | 2
7 | - забивка стальных уголков 50х50х5, L=3м | шт | 4
Прокладка кабеля ВВГ 5х6-0,66 кВ, весом до 3-х кг
8 | по конструкции ШО НПП №1 | м | 6
9 | по конструкции пешеходного перехода в трубах D=50 мм, разработанных АО «Институт Стройпроект»
| - до светильников | м | 90
| - до пункта зарядки аккумулятора подъёмных платформ | м | 60
10 | Монтаж ответвительных коробок У995 к стальной трубе | шт | 18
11 | Монтаж светильников ЖБУ 02-70-001 | шт | 18
12 | Монтаж вводов в светильники из труб НПВХ D 16 мм | м/шт | 9,0/18
13 | Затягивание кабеля ВВГ 3х2,5-0,66кВ, весом до 3-х кг в трубу НПВХ D 16 мм | м | 9
14 | Монтаж ответвительных сжимов на жилах кабеля сечением 2,5 мм | м | 18
15 | Присоединение жил кабелей сечением 2,5 мм к клеммам светильников | шт | 54
16 | Монтаж зетового профиля для крепления светильников к конструкциям | шт/кг | 36/18,0
17 | Установка автоматических выключателей ВА47-29-С25 в ШО НПП №4 | шт | 3
18 | Установка автоматических выключателей ВА47-29-С40 в ШО НПП №4 | шт | 1
19 | Установка автоматических выключателей ВА47-29-С6 в ШО НПП №4 | шт | 2
20 | Установка устройств защитного отключения ВАД2 в шкафу освещения НПП №4 | шт | 1
21 | Монтаж устройства управления освещением в шкафу освещения ШО НПП №4 | шт | 1
Освещение технологических проходов пилонов моста. Шифр 5-802-1-ЭС01
1 | Разбивка трассы и контрольно-исполнительная съемка | м | 155
2 | Демонтаж бордюрного камня | шт./м | 2/2,0
3 | Разборка и транспортировка лома асфальтобетона, лома песчаного основания дорожной одежды, лома дорожного полотна для вторичного применения для вторичного применения на нужды г. Новосибирска на 5 км | м/м2 | 51/153,0
| асфальтобетон слоем 21 см | м3/т | 32,13/70,7
| щебень слоем 42 см | м3/т | 64,26/79
| песок слоем 48 см | м3 | 73.44
4 | Монтаж шкафа распределительного ШР | компл. | 1
5 | Разработка грунта сухого II группы вручную с обратной засыпкой для прокладки электрода из круглой стали для заземления шкафа | м/м3 | 3,5/0,5
6 | Прокладка в траншее электрода из круглой стали d=18 мм для заземления шкафов | м | 3.5
7 | Прокладка электрода из круглой стали d=18 мм в стальной трубе d=100мм для заземления шкафов | м | 4
8 | Забивка электрода из угловой стали 50х50х5мм L=2 м для заземления шкафов | шт./м | 1/2,0
9 | Рытье траншеи вручную, грунт сухой II группы | м/м3 | 136/52,2
| - в отвал | м3 | 9
| - с погрузкой | м3 | 43.2
10 | Устройство песчаной постели под кабели | м/м3 | 136/6,799
11 | Обратная засыпка траншеи песком механизированным способом бульдозером мощностью 59 кВт с послойным уплотнением пневмотрамбовками | м3 | 6.799
12 | Обратная засыпка траншеи грунтом II группы из отвала механизированным способом бульдозером мощностью 59 кВт с послойным уплотнением пневмотрамбовками | м3 | 9
13 | Транспортировка сухого грунта для вторичного применения на нужды г. Новосибирска на 30 км | м3/т | 43,2/77,76
14 | Устройство закрытых переходов методом ГНБ:
| - разработка котлованов с креплением стенок инвентарными щитами экскаватором объем ковша 0,25 м3 с обратной засыпкой, грунт сухой II группы | м2/м3 | 27/13,5
| - доработка котлованов вручную c обратной засыпкой | м3 | 0.3
| - устройство переходов в грунте II группы для прокладки п.э. труб ПЭ100 SDR17-110х6,6 через а/дорогу, диаметр буровой скважины 350 мм, 1 канал, 4 трубы в канале (длина канала L=90 м) | переход/п.м | 1/65,0
15 | Прокладка трубы ПНД/ПВД диаметром 110мм в стальных трубах d=150мм (см.РД ЗАО «Институт «Стройпроект») в фундаменте опоры моста, ввод а в пилон | м | 8
16 | Прокладка трубы ПНД/ПВД диаметром 110мм в траншее на пересечении с инженерными сетями | м | 58
17 | Прокладка кабеля весом 8,2 кг на 1м (ВБбШв 4х150):
| - в ТП | м | 15
| - в трубе ПЭ100 SDR17-110х6,6 (ГНБ) | м | 65
| -в готовой траншее | м | 39
| -в трубе ПНД/ПВД диаметром 110мм (пересечение с коммуникациями, ввод в пилон) | м | 33
| -до ввода в распределительный шкаф (ШР) | м | 3
18 | Прокладка кабеля весом 6,7 кг на 1м (ВБбШв 4х150):
| - в ТП | м | 15
| - в трубе ПЭ100 SDR17-110х6,6 в земле | м | 65
| -в готовой траншее | м | 39
| - в трубе ПНД/ПВД диаметром 110мм (пересечение с коммуникациями, ввод в пилон) | м | 33
| - до ввода в распределительный шкаф (ШР) | м | 3
19 | Монтаж муфты концевой 4ПКВНтп-В-150/240 или аналог | шт. | 4
20 | Монтаж муфты концевой 1ПКВТпН-1м или аналог | шт. | 3
21 | Прокладка гофрированной трубы диаметром 17 мм из полиамида по лоткам | м | 542
22 | Прокладка гофрированной трубы диаметром 17 мм из полиамида по лоткам на высоте от 2 до 8 м | м | 14
23 | Прокладка гофрированной трубы диаметром 17 мм из полиамида по лоткам на высоте от 8 до 15 м | м | 16
24 | Прокладка гофрированной трубы диаметром 17 мм из полиамида по лоткам на высоте от 15 до 30 м | м | 32
25 | Прокладка гофрированной трубы диаметром 17 мм из полиамида по лоткам на высоте от 30 до 40 м | м | 20
26 | Прокладка гофрированной трубы диаметром 36 мм из полиамида по лоткам | м | 75
27 | Прокладка гофрированной трубы диаметром 10 мм из полиамида от коробки ответвительной до светильника | м | 20
28 | Прокладка кабеля весом до 3 кг (ВВГнг(А) 3х25) в гофрированных трубах из полиамида диаметром 36мм | м | 75
29 | Прокладка кабеля весом до 1 кг (ВВГнг(А) 3х4) в гофрированных трубах из полиамида диаметром 17 мм | м | 194
30 | Прокладка кабеля весом до 1 кг (ВВГнг(А) 2х4) в гофрированных трубах из полиамида диаметром 17 мм | м | 348
31 | Прокладка кабеля весом до 1 кг (ВВГнг(А) 2х4) в гофрированных трубах из полиамида диаметром 17 мм на высоте от 2 до 8 м | м | 14
32 | Прокладка кабеля весом до 1 кг (ВВГнг(А) 2х4) в гофрированных трубах из полиамида диаметром 17 мм на высоте от 8 до 15 м | м | 16
33 | Прокладка кабеля весом до 1 кг (ВВГнг(А) 2х4) в гофрированных трубах из полиамида диаметром 17 мм на высоте от 15 до 30 м | м | 32
34 | Прокладка кабеля весом до 1 кг (ВВГнг(А) 2х4) в гофрированных трубах из полиамида диаметром 17 мм на высоте от 30 до 40 м | м | 20
35 | Прокладка кабеля весом до 1 кг (ВВГнг(А) 2х4) в гофрированных трубах из полиамида диаметром 10 мм | м | 20
36 | Монтаж щитка модульного распределительного в помещении пилона | компл. | 2
37 | Монтаж кронштейна со светильником на бетонную стену анкером | шт. | 11
38 | Монтаж светильника на металлический лоток на высоте от 2 до 8 м | шт. | 20
39 | Монтаж светильника на металлический лоток на высоте от 8 до 15 м | шт. | 20
40 | Монтаж светильника на металлический лоток на высоте от 15 до 30 м | шт. | 30
41 | Монтаж светильника на металлический лоток на высоте от 30 до 40 м | шт. | 21
42 | Монтаж коробок распаячных с клеммником (3-4 клемника на коробку) | шт. | 106
43 | Монтаж переключателя одноклавишного на стену | шт. | 4
44 | Монтаж ящиков с понижающим трансформатором | шт. | 4
45 | Прокладка провода ПВ1 1х6 по лоткам | м | 10
Восстановление асфальтобетонного покрытия
1 | Устройство выравнивающего слоя из песчаного грунта средней толщиной 48 см | м3 | 81.59
2 | Уплотнение песчаного грунта вибротрамбовкой | м3 | 81.59
3 | Устройство щебеночного основания, максимальный размер зерен С4 - 80мм, марка по прочности Е=275 МПа по ГОСТ 8267-93, толщиной 42см | м2/ м3 | 153,0/83,54
4 | Горячий пористый крупнозернистый асфальтобетон марки I по ГОСТ 9128-2009 на вязком битуме БНД 90/130, отвечающем требованиям ГОСТа 22245-90* E=1400 Мпа, толщиной 9 см | м2/ м3 | 153,0/13,77
5 | Асфальтобетон горячий плотный крупнозернистый тип Б, марки I по ГОСТ 9128-2009 на вязком битуме БНД 90/130, отвечающем требованиям ГОСТа 22245-90* Е2400, толщиной 7 см | м2/ м3 | 153,0/10,71
6 | Щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-20) по ГОСТ 31015-2002 на полимерно-битумном вяжущем ПБВЭ 90/130 , E=2400 Мпа, толщиной – 5см. | м2/ м3 | 153,0/7,65
7 | Восстановление бортового камня (ранее демонтированного) | шт/м | 2/2,0
Восстановление газона
8 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100м2 | 0,72
9 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 0.72
Устройство наружного освещения. Ул. Ватутина. Шифр 5-802-2-ЭН01
1 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами (Н=3,05 м, D=0,5м) | шт/м3 | 5/3,0
2 | Гравийное основание под фундаменты опор | шт/м3 | 5/1,65
3 | Бетонирование фундамента (B20, F300, W6) | м3 | 1.5
4 | Засыпка ям вручную местным грунтом 2-ой категории | м3 | 0.75
5 | Засыпка полости фундамента песком | м3 | 0.5
6 | Установка опоры двухзвенной металлической в котлован | шт/т | 5/5,25
7 | Отвозка лишнего грунта на 20 км с погрузкой | м3/т | 2,25/4,05
8 | Установка опоры ОГК 10(2) (или аналог круглого сечения) в закладные детали фундамента моста | шт | 25
9 | Установка кронштейна К1-2,0-2,0-1-1 (или аналог) на опоры | шт/кг | 53/996,4
10 | Установка кронштейна К3-2,0-2,0-1-1 (или аналог) на опоры | шт/кг | 39/1404
11 | Установка кронштейна К17(45)-2,0-2,0-1-1 (или аналог) на опоры | шт/кг | 3/108,9
12 | Затяжка кабеля ПВС 3х2,5 (весом до 1 кг) в кронштейне | м | 500
13 | Затяжка кабеля ВВГ 3х2,5 (весом до 1 кг) в кронштейне | м | 204
14 | Прокладка кабеля ВВГ 3х2,5 (весом до 1 кг) в опоре | м | 1112.5
15 | Установка светильников ЖКУ51-250-001-У1 | шт/кг | 137/1260,4
16 | Установка клеммников в опоре | шт. | 94
17 | Установка клеммников в опоре | шт. | 282
18 | Установка автоматического выключателя ВА47-29 1Р-6 | шт | 137
19 | Развозка опор | шт. | 30
20 | Подвеска провода СИП2 3х35+1х50+1х16 | м/опор | 2067/69
21 | Прокладка трубы ПНД D 63мм мм по мосту | м | 563
22 | в существующей стальной трубе D 90мм
23 | Затяжка кабеля ПвВГ 4х35мм2, весом до 3кг в трубу ПНД D 63мм | м | 563
24 | Прокладка кабеля ПвВГ 4х35мм2, весом до 3кг в опоре | м | 75
25 | Прокладка кабеля ПвВГ 4х35мм2, весом до 3кг | м | 24
26 | - по конструкциям ШНО Л1 | м | 4
27 | - по опоре ПвВГ 4х35мм2, весом до 3кг (в т.ч в стальной трубе Dу=150м – 3 м на одну опору) | м | 20
28 | Монтаж трубы стальной Dу=150м, L=3м на опоре скобами | м/кг | 6/106,86
29 | Монтаж соединительной муфты КНТп 1-4х35-50 (или аналог) | шт | 2
30 | Монтаж ОПН на опору | шт | 8
31 | Рытьё траншеи для прокладки 2-х кабелей, сухой грунт | м/м3 | 113/40,68
32 | II группы, механизированным способом, объем
33 | ковша 0,25 м3
34 | Рытьё траншеи для прокладки 2-х труб, сухой грунт | м/м3 | 24/10,80
35 | II группы, механизированным способом, объем
36 | ковша 0,25 м3
37 | Рытьё траншеи для прокладки 3-х труб, сухой грунт | м/м3 | 52/42,43
38 | II группы, механизированным способом, объем
39 | ковша 0,25 м3
40 | Прокладка труб ПНД D=160 мм в траншее | м | 216
41 | Прокладка кабеля ВБбШв 4х35мм2, весом до 3кг | м | 382
42 | -в траншее с покрытием плитами ПЗК (480х240) | м/шт | 226/471
43 | - в ПНД трубе D=160 мм | м | 152
44 | - по конструкциям ШНО Л1 | м | 4
45 | Устройство песчаной постели под кабели | м3 | 6.78
46 | - для одного | м | 113
47 | - на каждый последующий | м | 113
48 | Засыпка траншеи песком вручную | м3 | 6.78
49 | Устройство песчаной постели под трубы | м3 | 8.64
50 | Засыпка траншеи грунтом вручную | м3 | 71.71
51 | Погрузка и отвозка лишнего грунта на 20 км. | м3/т | 22,20/39,96
52 | Уплотнение кабельных проходов в ПНД трубе D=160 мм | шт. | 28
53 | уплотнителем кабельных проходов УКПт 200/55
54 | Монтаж заглушек на трубы ПНД D=160 мм | шт. | 2
55 | Прокладка 2хКЛ-0,4кВ от ТП до ШНО Л1
56 | Рытьё траншеи для прокладки 2-х кабелей, сухой грунт | м/м3 | 214/77,04
57 | II группы, механизированным способом, объем
58 | ковша 0,25 м3
59 | Рытьё траншеи для прокладки 2-х труб, сухой грунт | м/м3 | 86/38,70
60 | II группы, механизированным способом, объем
61 | ковша 0,25 м3
62 | Прокладка труб ПНД D=160 мм в траншее | м | 172
63 | Устройство перехода в грунте II группы для прокладки 3-труб ПЭ 160мм (1-труба резервная) через автомобиль-ную дорогу с помощью установки горизонтального бурения Astec" DD-3238 с применением футляра Ø =400 мм | пер./м | 1/43,0
64 | Рытье рабочего котлована 2,0х2,0х3,0 вручную в грунте II группы с обратной засыпкой | шт/м3 | 1/12,0
65 | Рытье приемного котлована 2,0х2,0х3,0 вручную в грунте II группы с обратной засыпкой | шт/м3 | 1/12,0
66 | Монтаж комплекса установки ГНБ | 1 уст-ка | 1
67 | Демонтаж комплекса установки ГНБ | 1 уст-ка | 1
68 | Прокладка труб ПЭ 160 в футляре | м | 129
69 | Прокладка кабеля ВБбШв 4х120мм2, весом до 6кг | м | 1020
70 | -в траншее с покрытием плитами ПЗК (480х240) | м/шт | 428/892
71 | - в ПНД трубе D=160 мм | м | 258
72 | - по конструкциям ШНО Л1 | м | 4
73 | - по конструкциям ТП №1 | м | 10
74 | - в ПНД трубе D=75 мм, разработанной ЗАО «Институт Стройпроект», в т.ч в х/ц трубе D=100 мм, L=31м | м | 320
75 | Устройство песчаной постели под кабели | м3 | 12.84
76 | - для одного | м | 214
77 | - на каждый последующий | м | 214
78 | Засыпка траншеи песком вручную | м3 | 12.84
79 | Устройство песчаной постели под трубы | м3 | 8.6
80 | Засыпка траншеи грунтом вручную | м3 | 81.46
81 | Погрузка и отвозка лишнего грунта на 20 км. | м3/т | 34,28/61,70
82 | Уплотнение кабельных проходов в ПНД трубе D=160 мм | шт. | 32
83 | уплотнителем кабельных проходов УКПт 200/55
84 | Монтаж заглушек на трубы ПНД D=160 мм | шт. | 2
85 | Установка шкафа наружного освещения | шт. | 1
86 | Рытье котлована под фундамент к шкафу | шт/м3 | 1/0,864
87 | Подушка из щебня фракции 20/40 для фундамента | м3 | 0.192
88 | Бетонная подготовка | м3 | 0.075
89 | Устройство фундамента из бетона В15 | м3 | 1
90 | Пуско-наладочные работы АСУНО:
91 | Автоматизированные системы управления II технической
92 | сложности: Системы с количеством каналов (К(общ.)):2 | система | 1
93 | Автоматизированные системы управления II технической
94 | сложности: Системы с количеством каналов (К(общ.)): за
95 | Каждый канал св. 2 до 9 добавлять к норме 1 | канал | 21
96 | Схема образования участка сигнализации: Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной) | участок | 1
97 | Монтажные работы на АСУНО:
98 | Приборы и аппараты снятые перед транспортировкой | шт | 3
99 | Шкаф (пульт) управления навесной, разм. 600 х 600 х 350 мм | шт | 1
100 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сеч. 16 мм2 | м | 0.6
Устройство наружного освещения. Ул. Широкая. Шифр 5-802-2-ЭН02
1 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами (Н=3,05 м, D=0,5м) | шт/м3 | 2/1,20
2 | Гравийное основание под фундаменты опор | шт/м3 | 2/0,66
3 | Бетонирование фундамента (B20, F300, W6) | м3 | 0.6
4 | Засыпка ям вручную местным грунтом 2-ой категории | м3 | 0.3
5 | Засыпка полости фундамента песком | м3 | 0.2
6 | Установка опоры двухзвенной металлической в котлован | шт/т | 2/2,10
7 | Отвозка лишнего грунта на 20 км с погрузкой | м3/т | 0,90/1,62
8 | Установка кронштейна К1-2,0-2,0-1-1 (или аналог) на опоры | шт/кг | 5/94,0
9 | Установка кронштейна К3-2,0-2,0-1-1 (или аналог) на опоры | шт/кг | 27/974,0
10 | Установка кронштейна К17(45)-2,0-2,0-1-1 (или аналог) на опоры | шт/кг | 2/72,60
11 | Затяжка кабеля ПВС 3х2,5 (весом до 1 кг) в кронштейне | м | 360
12 | Прокладка кабеля ВВГ 3х2,5 (весом до 1 кг) в опоре | м | 412.5
13 | Установка светильников ЖКУ51-250-001-У1 | шт/кг | 63/549,6
14 | Установка клеммников в опоре | шт. | 33
15 | Установка клеммников в опоре | шт. | 99
16 | Установка автоматического выключателя ВА47-29 1Р-6 | шт | 63
17 | Развозка опор | шт. | 2
18 | Подвеска провода СИП2 3х35+1х50+1х16 | м/опор | 1540/33
19 | Рытьё траншеи для прокладки 2-х кабелей, сухой грунт II группы, механизированным способом, объем ковша 0,25 м3 | м/м3 | 25/9,0
20 | Рытьё траншеи для прокладки 2-х труб, сухой грунт II группы, механизированным способом, объем ковша 0,25 м3 | м/м3 | 6/2,70
21 | Прокладка труб ПНД D=160 мм в траншее | м | 12
22 | Прокладка кабеля ВБбШв 4х35мм2, весом до 3кг | м | 66
| -в траншее с покрытием плитами ПЗК (480х240) | м/шт | 50/104
| - в ПНД трубе D=160 мм | м | 12
| - по конструкциям ШНО Л2 | м | 4
23 | Устройство песчаной постели под кабели | м3 | 1.5
| - для одного | м | 25
| - на каждый последующий | м | 25
24 | Засыпка траншеи песком вручную | м3 | 1.5
25 | Устройство песчаной постели под трубы | м3 | 0.6
26 | Засыпка траншеи грунтом вручную | м3 | 8.1
27 | Погрузка и отвозка лишнего грунта на 20 км. | м3/т | 3,6/6,48
28 | Прокладка кабеля ВБбШв 4х35мм2, весом до 3кг | м | 20
| - по опоре ВБбШв 4х35мм22, весом до 3кг (в т.ч в стальной трубе Dу=150м – 3 м на одну опору) | м | 20
29 | Монтаж трубы стальной Dу=150м, L=3м на опоре скобами | м/кг | 6/106,86
30 | Монтаж соединительной муфты КНТп 1-4х35-50 (или аналог) | шт | 2
31 | Монтаж ОПН на опору | шт | 8
32 | Уплотнение кабельных проходов в ПНД трубе D=160 мм уплотнителем кабельных проходов УКПт 200/55 | шт. | 4
Прокладка 2хКЛ-0,4кВ от ТП до ШНО №2
33 | Рытьё траншеи для прокладки 2-х кабелей, сухой грунт II группы, механизированным способом, объем ковша 0,25 м3 | м/м3 | 290/104,40
34 | Рытьё траншеи для прокладки 2-х труб, сухой грунт II группы, механизированным способом, объем ковша 0,25 м3 | м/м3 | 163/73,35
35 | Рытьё траншеи для прокладки 3-х труб, сухой грунт II группы, механизированным способом, объем ковша 0,25 м3 | м/м3 | 15/12,24
36 | Прокладка труб ПНД D=160 мм в траншее | м | 356
37 | Устройство перехода в грунте II группы для прокладки 3-труб ПЭ 160мм (1-труба резервная) через автомобиль-ную дорогу с помощью установки горизонтального бурения Astec" DD-3238 с применением футляра Ø =400 мм | пер./м | 1/50,0
38 | Рытье рабочего котлована 2,0х2,0х3,0 вручную в грунте II группы с обратной засыпкой | шт/м3 | 1/12,0
39 | Рытье приемного котлована 2,0х2,0х3,0 вручную в грунте II группы с обратной засыпкой | шт/м3 | 1/12,0
40 | Монтаж комплекса установки ГНБ | 1 уст-ка | 1
41 | Демонтаж комплекса установки ГНБ | 1 уст-ка | 1
42 | Прокладка труб ПЭ 160 в футляре | м | 150
43 | Прокладка кабеля ВБбШв 4х70мм2, весом до 6кг | м | 1370
| -в траншее с покрытием плитами ПЗК (480х240) | м/шт | 580/1208
| - в ПНД трубе D=160 мм | м | 456
| - по конструкциям ШНО Л2 | м | 4
| - по конструкциям ТП №1 | м | 10
| - в ПНД трубе D=75 мм, разработанной ЗАО «Институт Стройпроект», в т.ч в х/ц трубе D=100 мм, L=31м | м | 320
44 | Устройство песчаной постели под кабели | м3 | 17.4
| - для одного | м | 290
| - на каждый последующий | м | 290
45 | Засыпка траншеи песком вручную | м3 | 17.4
46 | Устройство песчаной постели под трубы | м3 | 18.1
47 | Засыпка траншеи грунтом вручную | м3 | 137.09
48 | Погрузка и отвозка лишнего грунта на 20 км. | м3/т | 52,9/95,22
49 | Уплотнение кабельных проходов в ПНД трубе D=160 мм уплотнителем кабельных проходов УКПт 200/55 | шт. | 16
50 | Монтаж заглушек на трубы ПНД D=160 мм | шт. | 2
51 | Установка шкафа наружного освещения | шт. | 1
52 | Рытье котлована под фундамент к шкафу | шт/м3 | 1/0,864
53 | Подушка из щебня фракции 20/40 для фундамента | м3 | 0.192
54 | Бетонная подготовка | м3 | 0.075
55 | Устройство фундамента из бетона В15 | м3 | 1
56 | Пуско-наладочные работы АСУНО:
| Автоматизированные системы управления II технической сложности: Системы с количеством каналов (К(общ.)):2 | система | 1
| Автоматизированные системы управления II технической сложности: Системы с количеством каналов (К(общ.)): за каждый канал св. 2 до 9 добавлять к норме 1 | канал | 21
| Схема образования участка сигнализации: Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной) | участок | 1
57 | Монтажные работы на АСУНО:
| Приборы и аппараты снятые перед транспортировкой | шт | 3
| Шкаф (пульт) управления навесной, разм. 600 х 600 х 350 мм | шт | 1
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сеч. 16 мм2 | м | 0.6
Устройство наружного освещения. Пл. Энергетиков. Шифр 5-802-2-ЭН03
1 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами (Н=3,05 м, D=0,5м) | шт/м3 | 28/16,80
2 | Гравийное основание под фундаменты опор | шт/м3 | 28/9,24
3 | Бетонирование фундамента (B20, F300, W6) | м3 | 8.4
4 | Засыпка ям вручную местным грунтом 2-ой категории | м3 | 4.2
5 | Засыпка полости фундамента песком | м3 | 2.8
6 | Установка опоры ОМ 2-12-12,5-01-ц в котлован | шт/т | 25/26,25
7 | Установка закладных деталей фундаментов опор ФМ-0,273-3 | шт/т | 3/0,50
8 | Установка опоры ОГК10(2) в закладные детали ФМ-0,273-3 | шт/т | 3/0,486
9 | Отвозка лишнего грунта на 20 км с погрузкой | м3/т | 12,60/22,68
10 | Установка опоры ОГК 10(2) в закладные детали фундамента моста | шт | 20
11 | Установка кронштейна К1-2,0-2,0-1-1 на опоры | шт/кг | 81/1522,8
12 | Установка кронштейна К3-2,0-2,0-1-1 на опоры | шт/кг | 7/252,0
13 | Установка кронштейна К17(45)-2,0-2,0-1-1 на опоры | шт/кг | 1/36,30
14 | Затяжка кабеля ПВС 3х2,5 (весом до 1 кг) в кронштейне | м | 324
15 | Затяжка кабеля ВВГ 3х2,5 (весом до 1 кг) в кронштейне | м | 92
16 | Прокладка кабеля ВВГ 3х2,5 (весом до 1 кг) в опоре | м | 1055
17 | Установка светильников ЖКУ51-250-001-У1 | шт/кг | 97/892,4
18 | Установка клеммников в опоре | шт. | 89
19 | Установка клеммников в опоре | шт. | 267
20 | Установка автоматического выключателя ВА47-29 1Р-6 | шт | 97
21 | Развозка опор | шт. | 48
22 | Подвеска провода СИП2 3х35+1х50+1х16 | м/опор | 1401/66
23 | Прокладка трубы ПНД D 63мм мм по мосту в существующей стальной трубе D 90мм | м | 592
24 | Затяжка кабеля ПвВГ 4х35мм2, весом до 3кг в трубу ПНД D 63мм | м | 592
25 | Прокладка кабеля ПвВГ 4х35мм2, весом до 3кг в опоре | м | 69
26 | Прокладка кабеля ПвВГ 4х35мм2, весом до 3кг | м | 48
| - по конструкциям ШНО Л3 | м | 8
| - по опоре ПвВГ 4х35мм2, весом до 3кг (в т.ч в стальной трубе Dу=150м – 3 м на одну опору) | м | 40
27 | Монтаж трубы стальной Dу=150м, L=3м на опоре скобами | м/кг | 12/213,72
28 | Монтаж соединительной муфты КНТп 1-4х35-50 | шт | 4
29 | Монтаж ОПН на опору | шт | 16
Прокладка 2хКЛ-0,4кВ от ТП до ШНО Л3
30 | Рытьё траншеи для прокладки 2-х кабелей, сухой грунт II группы, механизированным способом, объем ковша 0,25 м3 | м/м3 | 279/100,44
31 | Рытьё траншеи для прокладки 2-х труб, сухой грунт II группы, механизированным способом, объем ковша 0,25 м3 | м/м3 | 24/10,80
32 | Прокладка труб ПНД D=160 мм в траншее | м | 48
33 | Прокладка кабеля ВБбШв 4х70мм2, весом до 6кг | м | 620
| -в траншее с покрытием плитами ПЗК (480х240) | м/шт | 558/1163
| - в ПНД трубе D=160 мм | м | 48
| - по конструкциям ТП №1 | м | 10
| - по конструкциям ШНО Л3 | м | 4
34 | Устройство песчаной постели под кабели | м3 | 16,74
| - для одного | м | 279
| - на каждый последующий | м | 279
35 | Засыпка траншеи песком вручную | м3 | 16,74
36 | Устройство песчаной постели под трубы | м3 | 1,80
37 | Засыпка траншеи грунтом вручную | м3 | 35,28
38 | Погрузка и отвозка лишнего грунта на 20 км. | м3/т | 75,96/136,7
39 | Уплотнение кабельных проходов в ПНД трубе D=160 мм уплотнителем кабельных проходов УКПт 200/55 | шт. | 16
40 | Установка шкафа наружного освещения | шт. | 1
41 | Рытье котлована под фундамент к шкафу | шт/м3 | 1/0,864
42 | Подушка из щебня фракции 20/40 для фундамента | м3 | 0,192
43 | Бетонная подготовка | м3 | 0,075
44 | Устройство фундамента из бетона В15 | м3 | 1
45 | Пуско-наладочные работы АСУНО:
| Автоматизированные системы управления II технической сложности: Системы с количеством каналов (К(общ.)):2 | система | 1
Автоматизированные системы управления II технической
| сложности: Системы с количеством каналов (К(общ.)): за каждый канал св. 2 до 9 добавлять к норме 1 | канал | 21
| Схема образования участка сигнализации: Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной) | участок | 1
46 | Монтажные работы на АСУНО:
| Приборы и аппараты снятые перед транспортировкой | шт | 3
| Шкаф (пульт) управления навесной, разм. 600 х 600 х 350 мм | шт | 1
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сеч. 16 мм2 | м | 0,6
Устройство наружного освещения. Съезды №№5, 7, путепровод тоннельного типа. Шифр 5-802-2-ЭН04
1 | Установка опоры ОГК10(2) в закладные детали моста | шт/т | 22/3,56
2 | Установка опоры ОГК10(2) в закладные детали шумозащитных экранов | шт/т | 12/1,94
3 | Установка кронштейна К1-2,0-2,0-1-1 на опоры | шт/кг | 34/639,20
4 | Затяжка кабеля ВВГ 3х2,5 (весом до 1 кг) в кронштейне | м | 136
5 | Прокладка кабеля ВВГ 3х2,5 (весом до 1 кг) в опоре | м | 340
6 | Установка светильников ЖКУ50N-250-001-У1 | шт/кг | 34/231.20
7 | Установка клеммников в опоре | шт. | 34
8 | Установка клеммников в опоре | шт. | 102
9 | Установка автоматического выключателя ВА47-29 1Р-6 | шт | 34
10 | Монтаж распаечных коробок 300х220х120 | шт | 12
11 | Развозка опор | шт. | 34
12 | Прокладка трубы ПНД D 63мм мм по мосту в существующей стальной трубе D 90мм | м | 657
13 | Затяжка кабеля ПвВГ 4х35мм2, весом до 3кг в трубу ПНД D 63мм | м | 657
14 | Прокладка кабеля ПвВГ 4х35мм2, весом до 3кг в опоре | м | 102
Освещение пешеходного перехода №1. Шифр 5-802-2-ЭН05
1 | Монтаж и подключение шкафа освещения ШО НПП №1 на стену пешеходного перехода на DIN-рейку на высоту 1,2 м | шт. | 1
Устройство заземления шкафа ШО НПП №1
2 | Прокладка полосовой стали 50х4 мм – по опоре | м | 3
Устройство молниезащиты:
3 | - выполнение опуска из полосовой стали 50х4 мм | м | 16
4 | - прокладка полосовой стали по крыше и по пролётному | м | 114
5 | строению НПП №1
6 | - прокладка полосовой стали в земле | м | 12
7 | - монтаж гибких перемычек ПГС-95-900У2 | шт | 5
8 | - забивка стальных уголков 50х50х5, L=3м | шт | 4
Прокладка кабеля ВВГ 5х6-0,66 кВ, весом до 3-х кг
9 | по конструкции ШО НПП №1 | м | 10
10 | по конструкции пешеходного перехода в трубах D=50 мм, разработанных ЗАО «Институт Стройпроект»
| - до светильников | м | 210
| - до пункта зарядки аккумулятора подъёмных платформ | м | 165
11 | Монтаж ответвительных коробок У995 к стальной трубе | шт | 35
12 | Монтаж светильников ЖБУ 02-70-001 | шт | 35
13 | Монтаж вводов в светильники из труб НПВХ D 16 мм | м/шт | 18,0/35
14 | Затягивание кабеля ВВГ 3х2,5-0,66кВ, весом до 3-х кг в трубу НПВХ D 16 мм | м | 18,0
15 | Монтаж ответвительных сжимов на жилах кабеля сечением 2,5 мм | м | 35
16 | Присоединение жил кабелей сечением 2,5 мм к клеммам светильников | шт | 105
17 | Монтаж зетового профиля для крепления светильников к конструкциям | шт/кг | 70/35,0
18 | Монтаж термоусаживаемой трубки | шт | 12
Освещение пешеходного перехода №2. Шифр 5-802-2-ЭН06
1 | Монтаж и подключение шкафа освещения ШО НПП №2 на стену пешеходного перехода на DIN-рейку на высоту 1,2 м | шт. | 1
Устройство заземления шкафа ШО НПП №2
2 | Прокладка полосовой стали 50х4 мм – по опоре | м | 3
Устройство молниезащиты:
3 | - выполнение опуска из полосовой стали 50х4 мм | м | 16
4 | - прокладка полосовой стали по крыше и по пролётному | м | 84
5 | строению НПП №2
6 | - прокладка полосовой стали в земле | м | 19,6
7 | - монтаж гибких перемычек ПГС-95-900У2 | шт | 3
8 | - забивка стальных уголков 50х50х5, L=3м | шт | 4
Прокладка кабеля ВВГ 5х6-0,66 кВ, весом до 3-х кг
9 | по конструкции ШО НПП №2 | м | 6
10 | по конструкции пешеходного перехода в трубах D=50 мм, разработанных ЗАО «Институт Стройпроект»
| - до светильников | м | 154
| - до пункта зарядки аккумулятора подъёмных платформ | м | 108
11 | Монтаж ответвительных коробок У995 к стальной трубе | шт | 25
12 | Монтаж светильников ЖБУ 02-70-001 | шт | 24
13 | Монтаж вводов в светильники из труб НПВХ D 16 мм | м/шт | 12,0/24
14 | Затягивание кабеля ВВГ 3х2,5-0,66кВ, весом до 3-х кг в трубу НПВХ D 16 мм | м | 12,0
15 | Монтаж ответвительных сжимов на жилах кабеля сечением 2,5 мм | м | 25
16 | Присоединение жил кабелей сечением 2,5 мм к клеммам светильников | шт | 75
17 | Монтаж зетового профиля для крепления светильников к конструкциям | шт/кг | 48/24,0
18 | Монтаж термоусаживаемой трубки | шт | 4
Освещение пешеходного перехода №3. Шифр 5-802-2-ЭН07
1 | Монтаж и подключение шкафа освещения ШО НПП №3 на стену пешеходного перехода на DIN-рейку на высоту 1,2 м | шт. | 1
Устройство заземления шкафа ШО НПП №3
2 | Прокладка полосовой стали 50х4 мм – по опоре | м | 3
Устройство молниезащиты:
3 | - выполнение опуска из полосовой стали 50х4 мм | м | 16
4 | - прокладка полосовой стали по крыше и по пролётному | м | 96.55
5 | строению НПП №3
6 | - прокладка полосовой стали в земле | м | 12.45
7 | - монтаж гибких перемычек ПГС-95-900У2 | шт | 6
8 | - забивка стальных уголков 50х50х5, L=3м | шт | 6
Прокладка кабеля ВВГ 5х6-0,66 кВ, весом до 3-х кг
9 | по конструкции ШО НПП №3 | м | 10
10 | по конструкции пешеходного перехода в металлических трубах, разработанных АО «Институт Стройпроект»
| - до светильников | м | 217
| - до пункта зарядки аккумулятора подъёмных платформ | м | 170
11 | Монтаж ответвительных коробок У995 к стальной трубе | шт | 35
12 | Монтаж светильников ЖБУ 02-70-001 | шт | 35
13 | Монтаж вводов в светильники из труб НПВХ D 16 мм | м/шт | 18,0/35
14 | Затягивание кабеля ВВГ 3х2,5-0,66кВ, весом до 3-х кг в трубу НПВХ D 16 мм | м | 18,0
15 | Монтаж ответвительных сжимов на жилах кабеля сечением 2,5 мм | м | 35
16 | Присоединение жил кабелей сечением 2,5 мм к клеммам светильников | шт | 105
17 | Монтаж зетового профиля для крепления светильников к конструкциям | шт/кг | 70/35,0
18 | Монтаж термоусаживаемой трубки | шт | 12