# Приложение № 1

|  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
|  | Руководитель ОТР СЭЗС |
|  | (должность начальника подразделения – Инициатора) |
|  | В.А. Макаров |
|  | (Ф. И. О. начальника) |
|  | (подпись) |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ для |  |

договора подряда на выполнение работ по замене разрушенных противопожарных дверных блоков 3152а, 3152С в помещении служебного коридора,  АВК «Пулково 1» .

| - Требования к предмету закупки |  |
| --- | --- |
| - Общие требования к качеству |  |
| ## Выполнение работ в соответствии с условиями Договора, требованиями действующих Строительных норм и правил (СНиП), Государственных стандартов (ГОСТ), Технических регламентов, в том числе регламента пожарной безопасности, других действующих нормативных документов Российской Федерации. |  |
| - Требования к техническим характеристикам |  |
| Соответствие материалов пожарным, гигиеническим, санитарным нормам. |  |
| - Требования к размерам (заполняется для товаров) |  |
| - Требования к упаковке (заполняется для товаров) |  |
| - Требования к отгрузке (заполняется для товаров) |  |
| - Количество товара, объем работ, услуг |  |
| 1.1. Замена противопожарного дверного блока 3152А. - Демонтаж металлического дверного блока с сохранением - 2.8 м. кв. - Демонтаж СКУД -1 система. - Демонтаж металлического дверного откоса с сохранением - 1.20 м. кв. - Устройство двухстворчатого противопожарного EI60 металлического дверного блока (2100х1500 мм) с выпадающим порогом, ручка типа Антипаника на две створки, устройство замка, доводчика (2 шт) и всей необходимой фурнитуры (размеры створок, цвет и конфигурацию дверей, шильд, предварительно согласовать с Заказчиком) – 3.5 м. кв. - Устройство СКУД - 1 система. - Демонтаж напольного покрытия из керамогранита (600*600*9 мм) на клею - 1.1 м. кв. - Монтаж напольного покрытия из керамогранита (600*600*9 мм) материал керамогранита заказчика, на клей. -1.1 м. кв. - Шпаклевка поверхности стен до 3 мм - 1.2 м. кв. - Покраска ВЭС поверхности стен вокруг дверного блока на ширину до 100мм (цвет согласовать с заказчиком) - 2.0 м. кв. - Такелажные работы по перемещению демонтированного оборудования до 300м. Предусмотреть: усиление конструкций дверной рамы, усиление в полотне, в местах крепления доводчиков и электромагнитных замков, дополнительная проварка полотна со стороны притвора. Место производства работ. 1.2. Замена противопожарного дверного блока 3152С. - Демонтаж металлического дверного блока с сохранением - 2.5 м. кв. - Демонтаж СКУД -1 система. - Демонтаж металлического дверного откоса с сохранением - 1.10 м. кв. - Устройство двухстворчатого противопожарного EI60 металлического дверного блока (2100х1500 мм) с выпадающим порогом, ручка типа Антипаника на две створки, устройство замка, доводчика (2 шт) и всей необходимой фурнитуры (размеры створок, цвет и конфигурацию дверей, шильд, предварительно согласовать с Заказчиком) – 3.5 м. кв. - Устройство СКУД - 1 система. - Демонтаж напольного покрытия из керамогранита (600*600*9 мм) на клею. - 1.1 м. кв. - Монтаж напольного покрытия из керамогранита (600*600*9 мм) материала заказчика, на клей. - 1.1 м. кв. - Шпаклевка поверхности стен до 3 мм - 1.2 м. кв. - Покраска ВЭС поверхности стен вокруг дверного блока на ширину до 100мм (цвет согласовать с заказчиком) - 1.90 м. кв. - Такелажные работы по перемещению демонтированного оборудования до 300м. Предусмотреть: усиление конструкций дверной рамы, усиление в полотне, в местах крепления доводчиков и электромагнитных замков, дополнительная проварка полотна со стороны притвора. |
| - Место, сроки (периоды), иные условия закупки |  |
| - Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (указывается, если отличается от места нахождения Общества) |  |
| ## Пулковское шоссе, дом 41 А, АВК Пулково 1. |  |
| - Сроки (периоды, стадии) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  |
| ## Начальный срок выполнения работ – с момента подписания Договора Сторонами. Конечный срок выполнения работ – не позднее 15 октября 2024г; |  |
| - Иные условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  |
| ## А) Выполнение работ в условиях действующего предприятия, пропускной режим. ## Соблюдение требований техники безопасности и пожарной безопасности при производстве работ. Исполнитель обязан самостоятельно оформить необходимое количество пропусков для сотрудников и транспорта для допуска в контролируемую зону аэропорта. Количество, вид и срок действия пропусков должны быть согласованы с Заказчиком. Расходы на оформление пропусков в контролируемую зону аэропорта для сотрудников и транспортных средств Исполнителя несет Заказчик. Срок оформления пропусков в контролируемую территорию аэропорта от 45 (сорока пяти) рабочих дней. ## Б) Ежедневно, по окончании рабочей смены, производить затаривание, погрузку и вывоз мусора. ## В) К моменту завершения работ предоставить Заказчику в 2-х экземплярах исполнительную документацию, сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности на примененные материалы. Г) Гарантия на примененные материалы и выполненные работы составляет 2 года (24 мес.) с момента подписания акта о приемке выполненных работ. Д) До начала производства работ Исполнитель самостоятельно оформляет разрешение на проведение огневых работ (при необходимости) а также материальные пропуска на ввоз и вывоз материалов и оборудования. Е) Перед началом работ Исполнитель своими силами производит точные замеры. Ответственность за правильность и точность произведенных замеров несет Исполнитель. Ж) Подрядчик гарантирует соответствие качества и технологии производства работ необходимым СНиП, ГОСТ, Техническим регламентам и другим нормативным документам РФ. ## Доступ работников и транспортных средств Подрядчика, а также привлекаемых третьих лиц (субподрядчиков) на территорию Заказчика производится согласно установленному пропускному режиму. Расходы на изготовление пропусков в контролируемую зону аэропорта для работников и/или транспортных средств Подрядчика несет Заказчик. Подрядчик должен подготовить все необходимые документы и подать их для оформления в течение 2 (двух) дней с момента подписания Сторонами Договора. Для использования автотранспорта и средств механизации (бульдозеры, экскаваторы, краны, грузовики и т.п.) в контролируемой зоне аэропорта «Пулково», Подрядчик обязан застраховать риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, которые могут возникнуть в процессе выполнения работ. Страховая сумма не менее рублевого эквивалента 1 000 000 долларов США (по курсу ЦБ РФ на день заключения договора страхования), на весь срок действия настоящего Договора. В договоре страхования должен быть указан весь автотранспорт и/или средства механизации, используемые Подрядчиком при выполнении работ или должно быть указание на неограниченное количество ТС, на которые распространяется страхование. Страхование должно распространяться на контролируемую зону аэропорта «Пулково» и прилегающую территорию в радиусе 50 метров. Размер франшизы не должен превышать рублевого эквивалента 1 000 долларов США (по курсу ЦБ РФ на день заключения договора страхования). Копия страхового полиса (заверенная печатью и подписью руководителя Подрядчика) должна быть предоставлена Заказчику в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора. Срок оформления пропусков в контролируемую территорию Аэропорта от 45 (сорока пяти) рабочих дней. |  |
| - Требования к потенциальному поставщику |  |
| - наличие прав на осуществление определенных действий (деятельности): |  |
| - лицензия «Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» |  |
| - участие в профессиональных объединениях (например, саморегулируемых организациях); |  |
| - допуски, разрешения; допуск СРО на работы предусмотренные техническим заданием: |  |
| - сертификаты, декларации: наличие сертификатов соответствия экологической, санитарной и противопожарной безопасности на применяемые материалы; |  |
| - договор об осуществлении деятельности от имени третьих лиц (например, в качестве официального дилера, поставщика и т. д.); |  |
| - права на результаты интеллектуальной деятельности (лицензионные договоры, патенты, свидетельства и т. д.); |  |
| - иные; |  |
| - квалификационные требования: |  |
| - персонал должен быть квалифицированным, знать технологию выполнения работ и иметь опыт выполнения данных работ; |  |
| - требования к производственным мощностям, технологиям, оборудованию: наличие мощностей, способных обеспечить выполнение работ в установленные сроки; |  |
| - Потенциальный Подрядчик в составе Коммерческого предложения обязательно должен предоставить документы: ## i подтверждающие правоспособность юридического лица; ## а. надлежаще заверенную копию устава юридического лица, содержащую реквизиты регистрирующего органа; ## b. свидетельство о внесении юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц; для иностранной компании – аналог документа, подтверждающего государственную регистрацию компанию – Сертификат инкорпорации (The Gertify of Incorporation); ## с. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) по состоянию на текущий год; для иностранной компании – документ, подтверждающий существование компании в настоящее время – выписка из торгового реестра (The Extract of the Trade Register); ## d. документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица и его представителей ( решение учредителей / акционеров об избрании руководителя, доверенность на подписанта) ; ## ii перечень выполненных объектов, подтверждающие опыт выполнения потенциальным подрядчиком подобных работ ранее; ## iii календарный график производства работ; ## iv Коммерческое предложение обосновывающее расчет стоимости по Договору; ## Все документы, предоставленные потенциальным подрядчиком, должны быть заверены печатью и подписью генерального директора потенциального подрядчика и представлены в сканированных копиях в формате Pdf и WORD. Разработано: инженер ОТР СЭЗС_______________________________ Ушаков И.А. |  |