|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДАЮ:** |
|  |  |
|  | Руководитель службы ИИТДирекции информационных технологий |
|  | *(должность начальника подразделения – Инициатора)* |
|  | Ходаков Г.А.  |
|  | *(Ф. И. О. Начальника подразделения – Инициатора)* |
|  |  |
|  | *(подпись)* |
|  |  |
| **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ** **ДОГОВОРА поставки аккумуляторов** **ДЛЯ источника бесперебойного питания** **центра обработки данных** |
|  |
| Требования к предмету Закупки |
|  |
| Общие требования к качеству |
| Поставщик осуществляет поставку аккумуляторов для ИБП центра обработки данных Заказчика в соответствии с Требованиями к техническим характеристикам и в количестве, указанными в п. 1.2 и 1.6 данного Технического задания. |
|  |
| Требования к техническим характеристикам |
| Аккумулятор 12V 90Ah HRL 12-90 Delta Battery - для APC Galaxy 5000 80 Kva в ЦОД ЦПТ |
|  |
| Требования к размерам (заполняется для товаров) |
|  |
|  |
| Требования к упаковке (заполняется для товаров) |
| Стандартная упаковка производителя |
|  |
| Требования к отгрузке (заполняется для товаров)  |
| Отсутствуют |
|  |
| Количество товара, объем работ, услуг  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Кол-во (шт.) |
| 1 | Аккумулятор 12V 90Ah HRL 12-90 Delta Battery - для APC Galaxy 5000 80 Kva | 30 |
|  |  |  |

 |
|  |
| Место, сроки (периоды), иные условия Закупки |
|  |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (указывается, если отличается от места нахождения Общества) |
| 196140, г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 41, лит. ЗА, пом. 1.151 |
|  |
| Сроки (периоды, стадии) поставки товара, выполнения работ, оказания услугСогласно коммерческому предложению поставщика, но не позднее 30.07.2022 г. |
|  |
| Иные условия поставки товара, выполнения работ, оказания услугГарантийный срок на поставляемое оборудование должен составлять:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Не менее (месяцев) |
| 1 | Аккумулятор 12V 90Ah HRL 12-90 Delta Battery - для APC Galaxy 5000 80 Kva | 24 |
|  |  |  |

 |
|  |
| Требования к Поставщику |
|  |  |
| наличие прав на осуществление определенных действий (деятельности):  |  |
|  |  |
| лицензии [указать, какие];  | [ ]  |
|  |  |
| участие в профессиональных объединениях (например, саморегулируемых организациях) [указать, каких];  | [ ]  |
|  |  |
| допуски, разрешения [указать, какие];  | [ ]  |
|  |  |
| сертификаты, декларации [указать, какие];  | [ ]  |
|  |  |
| договор об осуществлении деятельности от имени третьих лиц (например, в качестве официального дилера, поставщика и т. д.) [указать, какой];  | [ ]  |
|  |  |
| права на результаты интеллектуальной деятельности (лицензионные договоры, патенты, свидетельства и т. д.) [указать, какие];  | [ ]  |
|  |  |
| иные:  | [ ]  |
|  |  |
|  |  |
| квалификационные требования:  |  |
|  |  |
| требования к персоналу [указать, какие] | [ ]  |
|  |  |
| требования к производственным мощностям, технологиям, оборудованию [указать, какие];  | [ ]  |
|  |  |
| иные: | **[ ]**  |