|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДАЮ:** | | |
|  |  | | |
|  | Руководитель службы ИИТ  Дирекции информационных технологий | | |
|  | *(должность начальника подразделения – Инициатора)* | | |
|  | Ходаков Г.А. | | |
|  | *(Ф. И. О. Начальника подразделения – Инициатора)* | | |
|  |  | | |
|  | *(подпись)* | | |
|  |  | | |
| **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  **ДОГОВОРА поставки аккумуляторов**  **ДЛЯ источника бесперебойного питания**  **центра обработки данных** | | | |
|  | | | |
| Требования к предмету Закупки | | | |
|  | | | |
| Общие требования к качеству | | | |
| Поставщик осуществляет поставку аккумуляторов для ИБП центра обработки данных Заказчика в соответствии с Требованиями к техническим характеристикам и в количестве, указанными в п. 1.2 и 1.6 данного Технического задания. | | | |
|  | | | |
| Требования к техническим характеристикам | | | |
| Аккумулятор 12V 90Ah HRL 12-90 Delta Battery - для APC Galaxy 5000 80 Kva в ЦОД ЦПТ | | | |
|  | | | |
| Требования к размерам (заполняется для товаров) | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| Требования к упаковке (заполняется для товаров) | | | |
| Стандартная упаковка производителя | | | |
|  | | | |
| Требования к отгрузке (заполняется для товаров) | | | |
| Отсутствуют | | | |
|  | | | |
| Количество товара, объем работ, услуг | | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование | Кол-во (шт.) | | 1 | Аккумулятор 12V 90Ah HRL 12-90 Delta Battery - для APC Galaxy 5000 80 Kva | 30 | |  |  |  | | | | |
|  | | |
| Место, сроки (периоды), иные условия Закупки | | |
|  | | |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (указывается, если отличается от места нахождения Общества) | | |
| 196140, г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 41, лит. ЗА, пом. 1.151 | | |
|  | | |
| Сроки (периоды, стадии) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг Согласно коммерческому предложению поставщика, но не позднее 30.07.2022 г. | | |
|  | | |
| Иные условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг Гарантийный срок на поставляемое оборудование должен составлять:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование | Не менее (месяцев) | | 1 | Аккумулятор 12V 90Ah HRL 12-90 Delta Battery - для APC Galaxy 5000 80 Kva | 24 | |  |  |  | | | |
|  | | |
| Требования к Поставщику | | |
|  | |  |
| наличие прав на осуществление определенных действий (деятельности): | |  |
|  | |  |
| лицензии [указать, какие]; | |  |
|  | |  |
| участие в профессиональных объединениях (например, саморегулируемых организациях) [указать, каких]; | |  |
|  | |  |
| допуски, разрешения [указать, какие]; | |  |
|  | |  |
| сертификаты, декларации [указать, какие]; | |  |
|  | |  |
| договор об осуществлении деятельности от имени третьих лиц (например, в качестве официального дилера, поставщика и т. д.) [указать, какой]; | |  |
|  | |  |
| права на результаты интеллектуальной деятельности (лицензионные договоры, патенты, свидетельства и т. д.) [указать, какие]; | |  |
|  | |  |
| иные: | |  |
|  | |  |
|  | |  |
| квалификационные требования: | |  |
|  | |  |
| требования к персоналу [указать, какие] | |  |
|  | |  |
| требования к производственным мощностям, технологиям, оборудованию [указать, какие]; | |  |
|  | |  |
| иные: | |  |